## NOWA
99/PN/ZP/D/2024-DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ-formularz asortymentowo-cenowy
Uwaga ! Należy należy zapoznać się z poniższymi uwagami przed wypełnieniem Formularza asortymentowo-cenowego 1. Zamawiający zaleca sprawdzenie poprawności wyliczeń zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XV. pkt. 5 SWZ. 2. Formuły wpisane w Formularzu mają jedynie charakter pomocniczy. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego. 3. RAZEM - obliczyć wartość netto/brutto pakietu poprzez zsumowanie wartości netto/brutto poszczególnych pozycji w ramach danego pakietu (o ile dotyczy). 4. Odpowiednio dla każdego pakietu obliczyć wartość całkowitą zamówienia netto i brutto wg tabeli zamieszczonej w każdym pakiecie. 5. Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień składania ofert. 6. Niewycenione pakiety, dla czytelności, prosimy usunąć!!!
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 1
1. | Osłona na nos, duża, zmienia swoją konsystencję i stabilność pod wpływem temperatury. Ogrzanie w kąpieli wodnej powoduje zmianę koloru materiału z białego na przeźroczysty oraz zmianę jego struktury ze sztywnej na elastyczną. Proces ten można odwrócić poprzez schłodzenie stabilizatora po uzyskaniu odpowiedniego kształtu. Stabilizatory wykonane są z materiału termoplastycznego pozwalającego na dokładne dopasowanie ich do indywidualnych kształtów anatomicznych nosa. Łatwe formowanie odpowiedniego kształtu. Samoprzylepna powierzchnia. Gąbki ochronne w zestawie. Op. a'10 szt. | op. | 2 | 5 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 1
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 2
1. | Osłona na USG z warstwą lepną, 100x610 mm. Op. a'20 szt. | szt. | 80 | 240 | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 2
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 3
1. | Podkład medyczny w rolce, 50 cm x 50 m. | rolka | 2700 | 9000 | 3600 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Podkład medyczny w rolce, nieprzemakalny, 50 cm x 50 m. | rolka | 390 | 1300 | 520 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 3
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 4
1. | Miski jednorazowe wykonane z masy celulozowej. Miska ogólnego zastosowania, duża, odporna na przesiąkanie wody min. 2 godz. (również ciepłej ze środkiem myjącym), pojemność min. 3 litry, średnica lub przekątna dna miski min. 25 cm. | szt. | 8100 | 27000 | 10800 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Kaczki jednorazowe wykonane z masy celulozowej, tradycyjne, męskie, poj. 800 ml. | szt. | 4500 | 15000 | 6000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Baseny jednorazowe wykonane z masy celulozowej; duże, płaskie, poj. 2 litry. | szt. | 900 | 3000 | 1200 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Nerki jednorazowe wykonane z masy celulozowej, poj. 0,7 litra. | szt. | 45000 | 150000 | 60000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Pokrywy do basenów jednorazowych wykonane z masy celulozowej, pasujące do besenu zaoferowanego w poz. 3. | szt. | 200 | 500 | 200 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 4
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 5
1. | Papier do EKG kompatybilny z HP M1709A, wymiary 210 mm x 300 mm, op. a'200 kartek. | op. | 36 | 120 | 48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Papier EKG kompatybilny z defibrylatorem HeartStart, wymiary 75 mm x 30 m (±0,5 m). | op. | 12 | 40 | 16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Papier EKG kompatybilny z Cardiolone, wymiary 100 mm x 150 mm, op. a'180 kart. | op. | 3 | 10 | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 5
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 6
1. | Pojemnik na odpady medyczne x 1l z pokrywą. Wytrzymały, odporny na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. | szt. | 2400 | 8000 | 3200 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Pojemnik na odpady medyczne x 2l z pokrywą. Wytrzymały, odporny na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. | szt. | 3300 | 11000 | 4400 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Pojemnik na odpady medyczne x 10l z pokrywą i rączką. Wytrzymały, odporny na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. | szt. | 750 | 2500 | 1000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Pojemnik na odpady medyczne x 5l z pokrywą i rączką. Wytrzymały, odporny na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. | szt. | 1800 | 6000 | 2400 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Pojemnik na odpady medyczne x 20-25l z pokrywą i rączką. Wytrzymały, odporny na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. | szt. | 1500 | 5000 | 2000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Pojemnik na utylizację odpadów po lekach z grupy cytostatyków; pojemnik 5l; kolor żółty. Wytrzymały, odporny na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. | szt. | 6 | 20 | 8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Pojemnik na utylizację odpadów po lekach z grupy cytostatyków; pojemnik 10l; kolor żółty. Wytrzymały, odporny na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. | szt. | 6 | 20 | 8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Pojemnik na utylizację odpadów po lekach z grupy cytostatyków; pojemnik 1l; kolor żółty. Wytrzymały, odporny na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. | szt. | 15 | 50 | 20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 6
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99/PN/ZP/D/2024-DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO
Uwaga ! Należy należy zapoznać się z poniższymi uwagami przed wypełnieniem Formularza asortymentowo-cenowego 1. Zamawiający zaleca sprawdzenie poprawności wyliczeń zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XV. pkt. 5 SWZ. 2. Formuły wpisane w Formularzu mają jedynie charakter pomocniczy. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego. 3. RAZEM - obliczyć wartość netto/brutto pakietu poprzez zsumowanie wartości netto/brutto poszczególnych pozycji w ramach danego pakietu (o ile dotyczy). 4. Odpowiednio dla każdego pakietu obliczyć wartość całkowitą zamówienia netto i brutto wg tabeli zamieszczonej w każdym pakiecie. 5. Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień składania ofert. 6. Niewycenione pakiety, dla czytelności, prosimy usunąć!!!
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 7
1. | Złącze niskociśnieniowe o dł. 150-152 cm i limicie ciśnienia 350PSI z trójnikiem i zaworkiem antyzwrotnym w pełni kompatybilne z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu Medrad Stellant CT D. Op. a'100 szt. | op. | 3 | 10 | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 7
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 8
1. | Ostrza do dermatomu elektrycznego, kompatybilne z płytkami 2,5; 5,1; 7,6 i 10,2 cm; op. a'10 szt. | op. | 5 | 15 | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Siatki jednorazowe do siatkownicy, wymagane dostępne matryce o parametrach 1,5:1, 3:1, 6:1 i 9:1; op. a'20 szt. | op. | 2 | 8 | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 8
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 9
1. | Jednorazowy, sterylny, atestowany przez producenta zestaw wkładów przeznaczony do stosowania ze wstrzykiwaczem Medrad Stellant CT Dual składający się z dwóch wkładów o pojemnosci 200 ml, złącza niskiego ciśnienia z trójnikiem T o długości +/- 150 cm oraz złącza szybkiego napełniania. Op. a'20 szt. | op. | 3 | 10 | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 12-godzinny zestaw wkładów do wstrzykiwacza Medrad Stellant. Zestaw materiałów zużywalnych wielokrotnego użytku typu "Multi-Patient" do stosowania z wstrzykiwaczem Medrad Stellant Ct D o maksymalnym 12-godzinnym okresie użytkowania zawiajacy : a) 2 wkłady wielokrotnego napełnienia o pojemności 200 ml (12-godzinne), b) dwa zestawy transferowe z zastawkami antyzwrotnymi i zintegrowanymi spike'ami c) 1 złącze wielorazowego użytku (12-godzinne). Op. a'20 szt. | op. | 12 | 40 | 16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Jednorazowy dren spiralny tzw. Linia pacjenta, o długości minimum 250 cm przy pełnym rozciągnięciu z dwoma zintegrowanymi zastawkami antyzwrotnymi kompatybilny z zestawem "Multi-patient" dla wstrzykiwacza Medrad Stellant . Op. a'50 szt. | op. | 42 | 140 | 56 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 9
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 10
1. | Przetwornik piezoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer - zakres częstotliwości pracy 55,5 kH i niebieski przewód łączący z generatorem dla lepszej widocznosci. Wyposażony w system monitorujący parametry pracy przetwornika przy każdym użyciu. Możliwa sterylizacja w autoklawie parowym. Kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego generatorem GEN 11. Op. a'6 szt. | op. | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Jednorazowa końcowka noża harmonicznego, dł. 9 cm o uchwycie nożycowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona bransza aktywna o dł 16 mm. Końcówka z dwoma przyciskami aktywującymi: max i min. Urządzenie posiadające wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umożliwiającą generatorowi ciągłe monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatyczne modulowanie wartości wyjściowej energii drgań harmonicznych, a także generowanie zwrotnego sugnału dźwiękowego dla użytkownika. Kompatybilny z generatorem GEN11, który jest w posiadaniu użytkownika. Op. a'6 szt. | op. | 1 | 4 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 10
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 11
1. | Jednorazowe lusterko laryngologiczne, sterylne, śr. 19 mm. | szt. | 540 | 1800 | 720 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 11
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 12
1. | Układ do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem z samonapełniającą się komorą MR290. Układ oddechowy do terapii tlenowej HFNC (High Flow Nasal Cannula) o długości 185 cm. Odcinek wdechowy podgrzewany wyposażony w spiralną grzałkę zatopioną w ściankach drenu, podgrzewającą gazy oddechowe z wbudowanym czujnikiem temperatury. Rura oddechowa karbowana koloru niebieskiego, wykonana z materiału eliminującego skropliny w drenie i wyposażona w ruchomy klips do mocowania. Przepływ gazów w zakresie 2 – 60 L/min. Zakończenie układu o kształcie zapewniającym prawidłowe i bezpieczne (charakteryzujące się wyraźnym „kliknięciem”) podłączenie kaniul nosowych z serii OPT942, OPT944, OPT946, interfejsu do tracheostomii OPT 970 i adaptera do maski twarzowej OPT 980 firmy Fisher&Paykel. Komplet zawiera adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Możliwość opcji z wyjściem z komory do podłączenia nebulizatora, do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą tworzy komplet tzn. znajdują się w jednym opakowaniu. Produkt zalecany do użytku przez 14 dni / 1 pacjent. Op. a'10 szt. | szt. | 70 | 220 | 90 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (High Flow Nasal Cannula). Przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi serii 900PT561 firmy Fisher&Paykel. Kaniula wyposażona jest w regulowany pasek zakładany na głowę, umożliwiający zamocowanie kaniuli na twarzy pacjenta. Kaniula wyposażona jest w dwie miękkie, wyprofilowne wyściółki przy policzkach pacjenta, zwiększające stabilność dopasowania i zmniejszące nacisk na twarz. Kolorystyczne oznaczenia 3 różnych rozmiarów umożliwiają błyskawiczny dobór właściwego rozmiaru. Dren kaniuli wykonany jest z elastycznego, oddychającego materiału odparowującego nadmiar wilgoci. Kaniula posiada dwa miękkie, elastyczne noski. Kształt nosków jest dopasowany do budowy nosa pacjenta i występuje w trzech rozmiarach: S, M, L. Rozmiar S (przepływ gazów 10-50 L/min) - wyściółka koloru pomarańczowego, rozmiar M (przepływ gazów 10-60 L/min) - wyściółka koloru niebieskiego, rozmiar L (przepływ gazów 10-60 L/min) - wyściółka koloru zielonego. Produkt zalecany do użytku przez 14 dni / 1 pacjent. Op. a'20 szt. | szt. | 120 | 400 | 160 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Interfejs do tracheostomii przeznaczony do współpracy z układem oddechowym z serii 900PT561. Przepływ gazów 10-60 L/min. Produkt zalecany do użytku przez 14 dni / 1 pacjent; op. a'20 szt. | op. | 2 | 5 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Adapter do podłączenia maski twarzowej z wejściem o śr. 22 mm, przeznaczony do współpracy z układem oddechowym z serii 900PT561. Przepływ gazów 10-60 L/min. Zakres temperatur: 31, 34, 37°C. Produkt zalecany do użytku przez 14 dni / 1 pacjent; op. a'20 szt. | op. | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Filtr do AIRVO 2, op. a'2 szt. | op. | 6 | 20 | 8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Zestaw do dezynfekcji wysokiego poziomu kolanka wylotowego urzędzenia do terapii wysokoprzepływowej przez nos. Zestaw zawiera: • obwód do dezynfekcji (1 szt.), • filtr do dezynfekcji (1 szt.), • instrukcję zestawu do dezynfekcji (1 szt.), • patyczki z gąbką do czyszczenia (2 szt.), • czyste pokrywy do przechowywania (3 szt.). | szt. | 12 | 40 | 16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Kompatybilna z AIRVO2 asymetryczna kaniula donosowa w rozmiarach S lub M lub L z technologią ograniczającą tworzenie się skroplin. Op. a'20 szt. | op. | 3 | 10 | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 12
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 13
1. | Rurka intubacyjna kształtowa, nosowa, zbrojona, silikonowana z mankietem niskociśnieniowym typu Murphy. Rozmiary 6; 6,5; 7; 7,5; 8. | szt. | 90 | 300 | 120 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Prowadnica do trudnych intybuacji; wszystkie dostępne wymiary. | szt. | 210 | 700 | 280 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 13
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 14
1. | Zestaw do intubacji dróg łzowych i sondowania przewodów ślinianki podjęzykowej składajacy się z silikonowej rurki (wymiary 300 mm (± 5 mm) x 0,94 mm (± 0,05 mm)) oraz metalowej sondy (wymiary 53 mm (± 3 mm) x 0,8 mm (± 0,03 mm)). Op. a'3 szt. | op. | 2 | 5 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Filtry do ssaka kostnego ASPEO, jednorazowe. Op. a. 12 szt. | op. | 3 | 10 | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Probówka plastikowa, bez dodatków, sterylna, 9ml. | szt. | 300 | 1000 | 400 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Probówka plastikowa, bez dodatków, sterylna, 10ml. | szt. | 90 | 300 | 120 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Adapter/nakrętka/łącznik/przyłącze/króciec do koncentratora tlenu, uniwersalny. | szt. | 1050 | 3500 | 1400 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Przeciwbólowe plastry krzyżowe na punkty spustowe, dwie wielkości:
6.1 | 2,1 x 2,7 cm (± 0,1 cm), op. a'180 szt. | op. | 3 | 10 | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | 2,8 x 3,6 cm (± 0,1 cm), op. a'120 szt. | op. | 3 | 10 | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Sterylna, jednorazowa osłonka uchwytu pojedynczych zdjeć RTG, rozmiar 5,5 cm (±0,1 cm) x 17cm ( +/-2cm). Op. a'100 szt. | op. | 12 | 40 | 16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Sterylna osłonka na uchwyt pantomografu, rozmiar 6 cm (± 20%) x 3 cm (± 20%). Op. a'100 szt. | op. | 15 | 50 | 20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Elastyczna, przylepna taśma do kinesiotapingu złożona z tkaniny bawełnianej (min. 90%) i akrylowej warstwy klejącej. Przepuszczalna dla powietrza i cieczy, wodoodporna. Elastyczność 130-140%, rozciągliwość tylko na długość, nie zawiera leków i lateksu. Długość 5 m, szerokość 5 cm. Wyrób medyczny. | rolka | 30 | 100 | 40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Komora wilgotna zapewniająca pożądaną wilgotność rogówki, duża, dla osoby dorosłej. Hipoalergiczna warstwa mocująca (samoprzylepna). Sterylna, jednorazowego użytku. Nacięcia w warstwie nosowej. Wymiary (w najszerszym miejscu) 11,8 cm x 8,5 cm (±0,3 cm), okno 6 cm x 3,8 cm (±0,2 cm). Op. a'20 szt. | szt. | 60 | 200 | 80 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Frezy do kości wg Lindemanna; materiał: stal nierdzewna; min. 8 rodzajów do wyboru Zamawiającego; długości od 5 do 22 mm. | szt. | 6 | 20 | 8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Anoskop proktologiczny, jednorazowy. Dł. 65 mm (±5 mm), śr. 23 mm (±3 mm). Z rękojeścią przystosowaną do włożenia oświetlacza lub końcówki światłowodu. Wyrób medyczny. | szt. | 30 | 100 | 40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Lancety do testów skórnych, sterylne, ze stali nierdzewnej, końcówka 0,9mm. Pakowane pojedyńczo. Wyrób medyczny. Op. a'200szt. | op. | 12 | 40 | 16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 14
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 15
1. | Przenośny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy oraz ogranicznik przepływu, zapewniający nominalny czas infuzji: 5ml/godz. Urządzenie wyposażone jest w filtr cząstek stałych i powietrza przez który podawana jest zawartość. Dren łączący długość min. 125 cm z klamrą i zatyczką z filtrem hydrofobowym. Zbiornik z elastomeru silikonowego umieszczony w obudowie PC w kształcie płaskiego dysku, wygodnego do przenoszenia i układania na powierzchni w trakcie napełniania. Obudowa zapewnia możliwość wizualnej kontroli postępu wlewu oraz ochronę zbiornika elastomerowego. Nominalna objętość: 275 ml, objętość minimalna: 215 ml, objętość maksymalna 335 ml. Obudowa i dren bursztynowe dla ochrony leków przez promieniowaniem UV. | szt. | 60 | 200 | 80 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Przenośny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z regulatorem przepływy w zakresach miedzy: 0,5 - 7 ml/godz i 1 -14 ml /godz. do wyboru przez Zamawiającego. Możliwość podaży bolusa od 0,5 do 5 ml co 10 minut. Urządzenie wyposażone jest w filtr cząstek stałych i powietrza przez, który podawana jest zawartość. Dren łączący długość min. 125 cm z klamrą i zatyczką z filtrem hydrofobowym. Zbiornik z elastomeru silikonowego umieszczony w obudowie PC w kształcie płaskiego dysku, wygodnego do przenoszenia i układania na powierzchni w trakcie napełniania. Obudowa zapewnia możliwość wizualnej kontroli postępu wlewu oraz ochronę zbiornika elastomerowego. Nominalna objętość: 275 ml ml, objętość minimalna 215 ml, objętość maksymalna 335 ml. Obudowa i dren bursztynowy lub biały (do wyboru przez Zamawiajacego). | szt. | 90 | 300 | 120 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 15
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 16
1. | Jednorazowe bronchofiberoskopy w rozmiarach do wyboru, posiadające następujące parametry: pole widzenia powyżej 85o, głębia ostrości 5-50 mm, wbudowane oświetlenie LED, długość części roboczej 605 mm, z zagięciem końcówki w zakresie góra/dół minimum 200o, średnica zewnętrzna 5,4 mm z kanałem roboczym o średnicy minimum 2,8 mm dla rozmiaru większego i 3,6 mm z kanałem roboczym o średnicy minimum 1,4 mm dla rozmiaru mniejszego z możliwością odsysania przez kanał roboczy. Port ssania umieszczony w osi długiej fiberoskopu, port narzędziowy poniżej uchwytu. Minimalny rozmiar rurki intubacyjnej 6/5 w zależności od rozmiaru. Gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania typu blister bez konieczności montowania adapterów lub zastawek. Kompatybilne z monitorem Screeni HD. Pakowane po 5 sztuk. | szt. | 90 | 300 | 120 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Zamknięty zestaw do manualnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną, połączony fabrycznie z zestawem do godzinowej zbiórki moczu, z wbudowanym drenem zabezpieczonym filtrem p/bakteryjnym, umożliwiający pomiar ciśnienia śródbrzusznego, wyskalowany w milimetrach słupa rtęci, zestaw sterylny, w jednym opakowaniu, czas użycia do 7 dni. | szt. | 15 | 50 | 20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Giętki ureteroskop jednorazowego użytku do współpracy z włóknem laserowym, zapewniający dostęp do górnego odcinka układu moczowego. Parametry: pole widzenia 100⁰, średnica dystalna 7.4 Fr, średnica zewnętrzna trzonu endoskopu 8,6 Fr, kanał roboczy 3.6 Fr, kąt odchylenia końcówki 275⁰ w górę i w dół z pustym kanałem roboczym - 274⁰ z włóknem laserowym, trójnik umożliwiający wprowadzenie narzędzi do kanału roboczego z jednoczesnym podłączeniem płynu irygacyjnego, całkowita długość 905 mm, długość robocza 670 mm, średnica pętli w części dystalnej 20 mm; waga endoskopu <185 gram (+/- 10%). (Kamera wbudowana w końcówkę URS. Ostrość obrazu ustawiana automatycznie. Prznośny przetwornik obrazu przeznaczony do odbierania i przetwarzania sygnałów elektronicznych wysyłanych z endoskopowej kamery video - w użyczenie) | szt. | 9 | 30 | 12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Kleszczyki Magilla, jednorazowe. | szt. | 60 | 200 | 80 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
• Poz. 1 - monitor z jednostką dokumentacji, ekran LCD 10-11 cali, kolorowy, dotykowy, rozdzielczość wyświetlacza HD - w użyczenie. Wartość monitora z jednostką dokumentacji, który zostanie przekazany Zamawiającemu do użytkowania w ramach Pakietu określa się na kwotę ………….. zł netto / ………….. zł brutto • Poz. 3 - kamera wbudowana w końcówkę URS. Ostrość obrazu ustawiana automatycznie. Prznośny przetwornik obrazu przeznaczony do odbierania i przetwarzania sygnałów elektronicznych wysyłanych z endoskopowej kamery video - w użyczenie. Wartość kamery i prznośnego przetwornika obrazu, który zostanie przekazany Zamawiającemu do użytkowania w ramach Pakietu określa się na kwotę ………….. zł netto / ………….. zł brutto
PAKIET 16
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 17
1. | Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3 l/m²), rozmiar 71 x 101 cm (±1 cm). Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo-poliestrowa o wysokiej chłonności. Foliowy spód nieprzemakalny, antyposlizgowy zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię i w opakowanie zbiorcze po 13 szt. | op. | 27 | 90 | 36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3 l/m²) rozmiar 71 x 142 cm (±1 cm). Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności. Foliowy spód nieprzemakalny, antyposlizgowy zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię i w opakowanie zbiorcze po 10 szt. | op. | 30 | 100 | 40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3 l/m²) rozmiar 71 x 182 cm (±1 cm). Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności. Foliowy spód nieprzemakalny, antyposlizgowy zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię i w opakowanie zbiorcze po 8 szt. | op. | 60 | 200 | 80 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Mata podłogowa umożliwiająca wchłanianie dużej ilości płynów (około 7 l – ok. 33l/m²) spływających na podłogę w czasie zabiegów operacyjnych, chłonąca zarówno od góry jak i od spodu, rozmiar min. 75 x 38 cm z marginesami 3cm (± 0,5 cm), które ułatwiają usunięcie maty po zaabsorbowaniu płynów. Budowa maty wielowarstwowa - z zewnątrz polipropylen Spunbond zintegrowany z rdzeniem z wysokochłonnego polimeru i puchu celulozowego. Maty pakowane jednostkowo w folię i zbiorczo w karton 50 szt. | op. | 2 | 5 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 17
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 18
1. | Test Schirmera, sterylne paski do pomiaru ilości wydzielanego filmu łzowego. Op. a' 100 szt. | op. | 2 | 5 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Test wykrywający narkotyki oraz leki (min. 12 różnych substancji). Wyrób medyczny. | szt. | 150 | 500 | 200 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Szybki test kasetkowy CRP, półilościowy. Umożliwia testowanie dzieci. | szt. | 90 | 300 | 120 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Szybki test do wykrywania antygenu Streptococcus z grupy A w wymazie gardła. | szt. | 90 | 300 | 120 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 18
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 19
1. | Cewnik Foleya, sterylny, ze 100% silikonu posiadający specjalną powłokę antyinfekcyjną obniżającą ryzyko tworzenia biofilmu. Powłoka zawierająca cząsteczki srebra, palladu i złota. Bezpieczny do uzytkowania do 90 dni. Długośc cewnika 40 cm. Rozmiary 10-24CH w zalezniośći od potrzeb Zamawiającego. | szt. | 36 | 120 | 48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 19
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 20
1. | Cewnik Pezzera, wszystkie dostępne rozmiary. | szt. | 360 | 1200 | 480 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Igła iniekcyjna 2,1 x 40 mm, op. a'100 szt. | op. | 15 | 50 | 20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 20
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 21
1. | Drut do wiązania odłomów kostnych; śr. 0,9-1,5 mm, dł. druta 5 m. | szt. | 2 | 5 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Drut Kirschnera, wymiary 2,0 x 310 mm. | szt. | 36 | 120 | 48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Drut Kirschnera, wymiary 1,2 x 310 mm. | szt. | 360 | 1200 | 480 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Drut Kirschnera, wymiary 1,6 x 310 mm. | szt. | 165 | 550 | 220 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Drut Kirschnera, wymiary 2,4 x 310 mm. | szt. | 30 | 100 | 40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Drut Kirschnera, wymiary 2,5 x 310 mm. | szt. | 6 | 20 | 8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Drut Kirschnera, wymiary 1,8 x 310 mm. | szt. | 30 | 100 | 40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Drut Kirschnera, wymiary 0,9 x 310 mm. | szt. | 180 | 600 | 240 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Drut Kirschnera, wymiary 2,2 x 310 mm. | szt. | 60 | 200 | 80 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Drut Kirschnera, wymiary 2,8 x 310 mm. | szt. | 5 | 15 | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Drut Kirschnera, wymiary 0,8 x 310 mm. | szt. | 90 | 300 | 120 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Drut Kirschnera, wymiary 1,0 x 310 mm. | szt. | 180 | 600 | 240 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Drut Kirschnera, wymiary 1,4 x 310 mm. | szt. | 360 | 1200 | 480 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 21
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 22
1. | Jednorazowa szczoteczka do zębów wykonana z polipropylenu z możliwością odsysania. Z jednej strony pokryta miękkim włosiem, z drugiej gąbką. Łączna długość 18cm (±0,5cm), długość części czyszczącej 2,5cm (±0,2cm). Otwór odsysający zarówno od strony włosia jak i w przestrzeni pomiędzy gąbką i włosiem. Łącznik do kontrolowanego odsysania ścięty pod kątem 45° dla wygodnej manipulacji. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I. Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe, opakowanie zbiorcze a'50szt. + Jednorazowy aplikator gąbkowy do nawilżania jamy ustnej. Długość całkowita 15,5cm (±0,5 cm), długość części gąbkowej 2,5cm (±0,2cm). Uchwyt wykonany z poliestru, gąbka wykonana z polipropylenu. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I. Pakowany pojedynczo w opakowania foliowe, opakowanie zbiorcze a'50szt. | zestaw | 900 | 3000 | 1200 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Dwuwarstwowa, jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o PH 5,5 (±0,5), wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 22cm (±2 cm), gramatura min. 60g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015. Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2020 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu. Opakowanie foliowe. | op. | 4500 | 15000 | 6000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 22
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 23
1. | Osłona sterylna na mikroskop neurochirurgiczny Carl Zeiss Kinevo 900, wyposażona w chip elektroniczny. Sterylna, jednorazowa o wymiarach 132x340 cm. Op. a' 5 szt. | szt. | 30 | 100 | 40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 23
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 24
1. | Jednorazowe przewody służące do chłodzenia urządzenia piezochirurgicznego dedykowane do pracy (zgodne z gwarancją producenta) z urządzeniem Mectron Piezosurgery Flex. Op. a'10 szt. | op. | 3 | 10 | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 24
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 25
1. | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch oraz 12Ch, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek. Zestaw dodatkowo zawiera: strzykawkę luer lock 30 ml, worek do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym, skalpel do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem, łącznik do systemu drenażowego i mocowanie cewnika do skóry pacjenta. | szt. | 24 | 80 | 32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, dostępnego w trzech rozmiarach 9Ch, 12Ch i 15Ch, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 30 ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem oraz łącznika do systemu drenażowego, posiadający dodatkowo linię do przedłużenia cewnika o długości 50 cm montowaną pomiędzy układem zastawek, a cewnikiem, zacisk nożyczkowy i mocowanie cewnika do skóry pacjenta. | szt. | 15 | 50 | 20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa 13G (sygnalizującej za pomocą zielonego wskaźnika moment wysuwania się ostrza igły) zakończonej łącznikiem luer lock; linii przedłużającej połączonej na stałe z układem automatycznych zastawek jednokierunkowych (bez konieczności przełączania kraniku podczas drenażu mechanicznego), posiadającej możliwość przełączenia w tryb drenażu grawitacyjnego (z pominięciem zastawek); strzykawki luer lock 60 ml oraz worka o pojemności 2000ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym. | szt. | 15 | 50 | 20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 25
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 26
1. | Sonda argonowa dł. 1,5m, średnica 1,5mm; wyrzut plazmy czołowy, z rozponawaniem podłączonego instrumentu, ze zintegrowanym filtrem membranowym, jednorazowa, kompatybilna z aparatami firmy Erbe. Op. a'10szt. | op. | 5 | 15 | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Uchwyt monopolarny z odsysaniem dymu z elektrodą szpatułkową krótką; kabel dł. 3 m op=20szt | op. | 2 | 5 | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Uchwyt monopolarny z odsysaniem dymu z elektrodą szpatułkową;z regulowaną przedłżką do 100mm; kabel dł. 3 m op=25sz | op. | 1 | 3 | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Filtr główny do odsysacza dymu IES 3 | szt. | 6 | 20 | 20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Filtr wstępny do odsysacza dymu IES 3 op=15 szt | op. | 4 | 14 | 14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Aplikator argonowy z filtrem membranowym ze szpatułką; dł. 100mm op=5szt | op. | 3 | 10 | 10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Aplikator argonowy z filtrem membranowym ze szpatułką; dł. 350mm op=5szt | op. | 3 | 10 | 10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Aplikator argonowy z filtrem membranowym;elastyczny; dł. 100mm op=5szt | op. | 3 | 10 | 10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 26
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 27
1. | Manometr rdzeniowy do pomiaru ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego. Zastawka 3-drożna. Op. a'10 szt. | op. | 2 | 5 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 27
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 28
1. | Drut ligaturowy, miękki, okrągły, do leczenia ortopedycznego żuchwy i szczęki. Wykonany ze stali szlachetnej chromowo-niklowej.
1.1 | Śr. 0,5 mm, dł. 50 m. | szt. | 4 | 12 | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Śr. 0,4 mm, dł. 30 m. | szt. | 2 | 7 | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 28
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 29
1. | Elektrody żelowe TENS/EMS/IFS/MET, złącze SNAP.3,6mm.F1, prostokątne, o wymiarach 5 cm x 5 cm. Op. a'4 szt. | op. | 3 | 10 | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Elektrody żelowe TENS/EMS/IFS/MET, złącze PIN.2mm.F1, okrągłe, o średnicy 3,2 cm. Op. a'4 szt. | op. | 3 | 10 | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Pasta ścierna do przygotowania naskórka przed zapisem EEG i EKG. Zawiera delikatny materiał ścierny oczyszczający skórę z martwego naskórka. Nawilża, poprawia przewodność. Op. a'160 g. | szt. | 6 | 20 | 8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 29
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 30
1. | Komora inhalacyjna do spirometrii. Przeznaczona do stosowania w warunkach szpitalnych, można stosować zarówno u dorosłych i dzieci. Możliwość sterylizacji parowej, plazmowej i tlenkiem etylenu. Wyrób medyczny. | szt. | 3 | 10 | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 30
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 31
1. | Igła endoskopowa do podawania histoakrylu; dł. robocza 1800 mm, średnica 2,3 mm, dł. ostrza 5 mm, średnica ostrza 0,9 mm (21G); końcówka osłony metalowa; rękojeść z mechanizmem zatrzaskowym. Jednorazowa, sterylna, kompatybilna z kanałem roboczym 2,8 mm. | szt. | 5 | 15 | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 31
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 32
1. | Elektroda ablacyjna chłodzona z możliwością pomiaru siły nacisku współpracująca z systemem Ensite X
2. | Elektroda ablacyjna | szt. | 12 | 40 | 16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Łącznik do generatora RF | szt. | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Parametry graniczne | Parametr wymagany | [10 empty] | PAKIET 32
1. | Średnica 7-8F | TAK | [10 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
2. | Rozstaw biegunów 2-2-2 mm | TAK | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Pomiar siły nacisku (CF) | TAK
4. | Dostępne różne wersje możliwości zginania elektrody (symetryczne/asymetryczne) | TAK
Lp. | Parametry | Parametr wymagany
1. | Liczba oferowanych krzywizn elektrody ablacyjnej | TAK, min. 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 33
1. | Czepek medyczny, jednorazowy, wiązany na karku; materiał przepuszczający powietrze, nieprzezroczysty; rozmiar uniwersalny; kształt umożliwiający całkowite przykrycie długich włosów. Wyrób medyczny. | szt. | 7500 | 25000 | 10000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 33
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 34
1. | Zestawy mieszania cementu do biodra
1.1 | System mieszania cementu z odłamywaną dyszą udową (6szt.) | op. | 1 | 3 | [10 empty] | 0 | 0
1.2 | System mieszania cementu z odłamywaną dyszą udową MIS (6szt.) | op. | 1 | 3 | [10 empty] | 0 | 0
1.3 | System mieszania cementu z odłamywaną dyszą udową i dociskiem kości udowej (6szt.) | op. | 1 | 3 | [10 empty] | 0 | 0
1.4 | System mieszania cementu z odłamywaną dyszą udową i zaawansowanym dociskiem kości udowej (6szt.) | op. | 1 | 3 | [10 empty] | 0 | 0
1.5 | System mieszania cementu z odłamywaną dyszą udową MIS i zaawansowanym dociskiem kości udowej (6szt.) | op. | 1 | 3 | [10 empty] | 0 | 0
2. | Zestawy mieszania cementu do kolana
2.1 | System mieszania cementu z dyszą do istoty gąbczastej i dociskiem piszczeli (zestaw kolanowy) (6szt.) | szt. | 1 | 3 | [10 empty] | 0 | 0
3. | Ostrze piły oscylacyjnej | szt. | 1 | 3 | [10 empty] | 0 | 0
4. | Ostrze CORE Osc/Sag | szt. | 1 | 3 | [10 empty] | 0 | 0
5. | Kaptur T7 z antyrefleksem (28szt.) | op. | 1 | 3 | [10 empty] | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0
1. Ze względu na nierozłączność produktów Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych pozycji w ramach wartości pakietu bez zgody Wykonawcy. 2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwiększenia wartości pakietu o 80% w ramach prawa opcji. 3. Zamawiający wymaga podania kodów i numerów katalogowych oraz cen poszczególnych elementów wchodzących w skład zestawów. 4. W skład oferowanego instrumentarium wchodzi: .............................. 5. Wartość instrumentarium, które zostanie przekazane Zamawiającemu do użytkowania w ramach pakietu określa się na kwotę: .............................. zł netto / .............................. zł brutto.
PAKIET 34
[12 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Prawo opcji (%) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[12 empty] | 0 | 0 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 35
1. | Maska całkowicie kompatybilna z respiratorami RESMED oraz Philips Trylogy Evo, służąca do nieinwazyjnej wentylacji chorych, posiadająca port przeciekowy lub nieprzeciekowy. Min. 4 różne kolanka. Rożne rozmiary do wyboru przez Zamawiajacego. | szt. | 45 | 150 | 60 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 35
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 36
1. | Igła biopsyjna, aspiracyjna z końcówką Chiba 18G/20cm. | szt. | 60 | 200 | 80 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 36
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 37
1. | Syntetyczny, osteokonduktywny oraz resorbowalny materiał kościozastępczy i nośnik antybiotyków podawanych miejscowo. Kompozyt składający się z nanokrystalicznego hydroksyapatytu oraz siarczanu wapnia, w proporcjach 51.5 % do 48.5 %. Pojemność opakowania 3,0cm3 | op. | 2 | 5 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Syntetyczny, osteokonduktywny oraz resorbowalny materiał kościozastępczy i nośnik antybiotyków podawanych miejscowo. Kompozyt składający się z nanokrystalicznego hydroksyapatytu oraz siarczanu wapnia, w proporcjach 51.5 % do 48.5 %. Pojemność opakowania 12,5cm3 | op. | 2 | 5 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 37
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 38
1. | Aplikatory do lidocainy w areozolu. | szt. | 1200 | 4000 | 1600 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 38
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 39
1. | Etykieta na próbówki blok 10, 40x14, cięte, kolor czarny; op. a'400 szt. | op. | 8 | 25 | 10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Etykieta na próbówki blok 2, 40x14, cięte, kolor czarny; op. a'400 szt. | op. | 42 | 140 | 56 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Etykieta na próbówki blok 2, 40x14, cięte, kolor żółty; op. a'400 szt. | op. | 3 | 10 | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Etykieta na próbówki blok 3, 40x14, cięte, kolor czarny; op. a'400 szt. | op. | 30 | 100 | 40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Etykieta na próbówki blok 3, 40x14, cięte, kolor żółty; op. a'400 szt. | op. | 5 | 15 | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Etykieta na próbówki blok 4, 40x14, cięte, kolor czarny; op. a'400 szt. | op. | 42 | 140 | 56 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Etykieta na próbówki blok 4, 40x14, cięte, kolor żółty; op. a'400 szt. | op. | 5 | 15 | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Etykieta na próbówki blok 6, 40x14, cięte, kolor czarny; op. a'400 szt. | op. | 30 | 100 | 40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Etykieta na próbówki blok 6, 40x14, cięte, kolor żółty; op. a'400 szt. | op. | 6 | 20 | 8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Etykieta na próbówki blok 8, 40x14, cięte, kolor czarny; op. a'400 szt. | op. | 9 | 30 | 12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Etykieta termiczna 32x20, op. a'1000 szt. | op. | 2 | 5 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
Pak. 39, poz. 1-10 - Zamawiający wymaga etykiet papierowych (półpołysk, grubość min. 69µm) samoprzylepnych z unikatowym kodem kreskowym do badań laboratoryjnych. Rodzaj kodu kreskowego - Code 128c. Przykładowa konstrukcja kodu - AAAA BBBBB N, gdzie AAAA - seria zmienna o 1 co 100 000 numerów, BBBBB - numeracja w zakresie 00000-99999, N - zmienna 0-9 (np. Blok3 N=0,1,2). Kolor czarny - białe tło, czarny nadruk. Kolor żółty - żółte tło, czarny nadruk. Etykiety w formie arkuszy. Kompatybilne z systemem iCentrum firmy Marcel używanym przez Zamawiającego (wymagane oświadczenie Wykonawcy).
PAKIET 39
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 40
1. | Zestaw monitorujący ciśnienie IBP oraz CVP, 150 cm, obudowa czujnika temperatury. Op. a'5 szt. | op. | 2 | 5 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Kompletny zestaw do monitorowania kompatybilny z systemem PiCCO z dostępu przez tętnicę udową. Op. a'5 szt. | op. | 4 | 12 | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Kompletny zestaw do monitorowania kompatybilny z systemem PiCCO z dostępu przez tętnicę promieniową. Op. a'5 szt. | op. | 4 | 12 | 5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 40
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 41
1. | Jednorazowy pojemnik ze sterylną wodą o poj. 340ml, sterylny, ze sterylnym adapterem fabrycznie zapakowane w jedno opakowanie. Zestaw do nawilżania tlenu do włączenia w linię gazową, który utrzymuje system zamknięty podczas procedury. Na dnie zbiornika minimum 20 drożnych otworów zapewniających wydajność nawilżania min. 4,55 ml/godz. przy przepływie 5 L/min. Adapter w rozmiarze 9/16 cala. Sterylna woda o wysokim stopniu czystości: destylowana, dejonizowana, odchlorowana, minimum 2 razy filtrowana , apirogenna, zgodna ze standardem USP. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN oraz napisy w języku polskim. | szt. | 1800 | 6000 | 2400 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Jednorazowy pojemnik ze sterylną wodą o poj. 650ml, sterylizowany, ze sterylnym adapterem fabrycznie zapakowane w jedno opakowanie. Zestaw do nawilżania tlenu do włączenia w linię gazową, który utrzymuje system zamknięty podczas procedury. Na dnie zbiornika minimum 20 drożnych otworów zapewniających wydajność nawilżania min. 4,55 ml/godz. przy przepływie 5 L/min. Adapter w rozmiarze 9/16 cala. Sterylna woda o wysokim stopniu czystości: destylowana, dejonizowana, odchlorowana, minimum 2 razy filtrowana , apirogenna, zgodna ze standardem USP. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN oraz napisy w języku polskim. | szt. | 375 | 1250 | 500 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 41
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 42
1. | SUBSTYTUTY KOŚCI
1.1 | Substytut kostny złożony B-trójfosforanu wapnia (>95%) i hydroksyapatytu (<5%) w postaci granulek o średnicy 1-3mm. Pojemność 5cc | szt. | 5 | 15 | [10 empty] | 0 | 0
1.2 | Substytut kostny złożony B-trójfosforanu wapnia (>95%) i hydroksyapatytu (<5%) w postaci granulek o średnicy 1-3mm. Pojemność 10cc | szt. | 5 | 15 | [10 empty] | 0 | 0
1.3 | Substytut kostny złożony B-trójfosforanu wapnia (>95%) i hydroksyapatytu (<5%) w postaci granulek o średnicy 1-3mm. Pojemność 15cc | szt. | 3 | 10 | [10 empty] | 0 | 0
1.4 | Substytut kostny złożony B-trójfosforanu wapnia (>95%) i hydroksyapatytu (<5%) w postaci bloków w rozmiarze 10x10x10mm | szt. | 3 | 10 | [10 empty] | 0 | 0
1.5 | Substytut kostny złożony B-trójfosforanu wapnia (>95%) i hydroksyapatytu (<5%) w postaci bloków w rozmiarze 10x10x25mm | szt. | 2 | 5 | [10 empty] | 0 | 0
1.6 | Substytut kostny złożony B-trójfosforanu wapnia (>95%) i hydroksyapatytu (<5%) w postaci bloków w rozmiarze 5x5x20mm | szt. | 2 | 5 | [10 empty] | 0 | 0
1.7 | Substytut kostny złożony B-trójfosforanu wapnia (>95%) i hydroksyapatytu (<5%) w postaci klinu do osteotomii w rozm. 15x10x4x2mm | szt. | 2 | 5 | [10 empty] | 0 | 0
1.8 | Substytut kości składający się z kolagenu typu I pochodzenia bydlęcego i hydroksyapatytu w postaci wchłanialnych gąbek o właściwościach hemostatycznych i sprzyjajacych wzrostowi kosci. Dostępne rozmiary:
1.8.1 | Rozmiar : 3,5 x 6 x 0,6 cm | szt. | 2 | 5 | [10 empty] | 0 | 0
1.8.2 | Rozmiar : 7 x 11 x 0,6 cm | szt. | 2 | 5 | [10 empty] | 0 | 0
2. | SUBSTYTUT KOSTNY W FORMIE PASTY
2.1 | Wstrzykiwany syntetyczny substytut kostny do wypełniania ubytków kości gąbczastej. Podstawowy składnik hydroksyapatyt (fosforan wapnia- 38%) oraz 62% części wagowych wody o wysokim stopniu czystości H2O. Biokompatybilny, bioresorbowalny, elastyczny, bioindukcyjny, w postaci pasty powstający ze zmieszania składników. Całość preparatu umieszczona w kaniuli/strzykawce do bezpośredniego użycia. Nie wymaga mieszania. Pasta posiada krystaliczną strukturę, która przypomina strukturę naturalnej kości. Dostepne rozmiary:
2.1.1 | Pojemność 5cc | szt. | 1 | 3 | [10 empty] | 0 | 0
2.1.2 | Pojemność 10cc | szt. | 1 | 3 | [10 empty] | 0 | 0
3. | SUBSTYTUT SKÓRY
3.1 | Dwuwarstwowa matryca kolagenowa do regeneracji skóry właściwej nie zawierająca glikozo - amino- glikanu. Warstwa zewnętrzna wykonana z elastomeru silikonowego . Warstwa wewnętrzna wykonana w formie porowatej matrycy z oczyszczonego kolagenu wołowego. Dostępne rozmiary:
3.1.1 | 5x5cm | szt. | 2 | 5 | [10 empty] | 0 | 0
3.1.2 | 10x15cm | szt. | 2 | 5 | [10 empty] | 0 | 0
3.1.3 | 10x30cm | szt. | 1 | 3 | [10 empty] | 0 | 0
3.1.4 | 20x30cm | szt. | 1 | 1 | [10 empty] | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0
1. Ze względu na nierozłączność produktów Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych pozycji w ramach wartości pakietu bez zgody Wykonawcy. 2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwiększenia wartości pakietu o 40% w ramach prawa opcji. 3. Zamawiający wymaga podania kodów i numerów katalogowych oraz cen poszczególnych elementów wchodzących w skład zestawów. 4. W skład oferowanego instrumentarium wchodzi: .............................. 5. Wartość instrumentarium, które zostanie przekazane Zamawiającemu do użytkowania w ramach pakietu określa się na kwotę: .............................. zł netto / .............................. zł brutto.
PAKIET 42
[12 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Prawo opcji (%) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[12 empty] | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Min. wykorzystanie (j.m.) | Zamawiana ilość (j.m.) | Prawo opcji (j.m.) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy | Nr Deklaracji Zgodności | Klasa wyrobu medycznego | Wielkość opakowania oferowanego (oferowana j.m.) | EAN opakowania handlowego | Ilość podstawowa oferowana | Ilość prawa opcji oferowana | Cena netto za oferowaną j.m. (zł) | VAT % | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
PAKIET 43
1. | Stetoskop dwustronny lekarski. Dwustronna (membrana i lejek), obrotowa główka ze oksydowanego stopu aluminium o średnicy 47mm. Elastyczny wężyk typ „Y” z PVC, z zewnętrzną lirą. | szt. | 400 | 1000 | 500 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0
PAKIET 43
[13 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM:
[12 empty] | Pakiet | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[12 empty] | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 17. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 19. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 21. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 22. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 24. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 26. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 27. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 28. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 29. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 30. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 31. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 32. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 33. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 34. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 35. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 36. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 37. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 38. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 39. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 40. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 41. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 42. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 43. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0