## Pakiet nr 1
D10.251.125.F.2020
……………………………………….
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 1 |  |  |  | załącznik nr 1 do SIWZ
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Chodzik pachowy na kółkach | 4
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wysokość podporu ramion : 100-123 cm ( +/- 3 cm ) | tak
2 | średnica kół 10 cm | tak
3 | konstrukcja ramy aluminiowa | tak
4 | rama składana | tak
5 | dopuszczalne obciążenie 135 kg (+/- 5 kg ) | tak
6 | masa całkowita 12,5 kg ( +/- 0,5 kg) | tak
7 | miękki pas do siedzenia o regulowanej długości umożliwia odpoczynek i zabezpiecza przed upadkiem | tak
8 | hamulec przy rączkach | tak
9 | regulowana wysokość i szerokość | tak
10 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 2
D10.251.125.F.2020
…………………………………
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 2 |  |  |  | załącznik nr 1 do SIWZ
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Kozetka lekarska z elektryczną regulacją wysokości | 1
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | o wymiarach: długość 200 cm (+/- 5 cm ) | tak
2 | o wymiarach: szerokość 69 cm (+/- 5 cm ) | tak
3 | o wymiarach: wysokość 57-81 cm (+/- 2 cm ) | tak
4 | regulacja kąta nachylenia zagłówka 60o - 45o | tak
5 | tapicerka skóropodobna | tak
6 | kolor do wyboru przez zamawiającego | tak
7 | blat dwuczęściowy | tak
8 | otwór z zatyczką w podgłówku oraz w leżu | tak
9 | uchwyty na pasy do stabilizacji po obus tronach leża | tak
10 | elektryczna regulacja wysokości | tak
11 | pilot ręczny do elektrycznej regulacji wysokości | tak
12 | stelaż stalowy ,kolor biały , wyposażony w uchwyt do prześcieradła jednorazowego w bezgłowiu | tak
13 | 4 regulowane stopki | tak
14 | dopuszczalne obciążenie ( regulacja elektryczna ) 150 kg (+/- 5 kg ) | tak
15 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 3
D10.251.125.F.2020
……………………………..
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 3 |  |  |  | załącznik nr 1 do SIWZ
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Wózek reanimacyjny | 1
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | 3 szuflady- wysokość frontów: 3x24cm (+/- 10cm) | tak
2 | 1x balt boczny wysuwany stalowy lakierowany proszkowo | tak
3 | 4x odcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabeczpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem | tak
4 | 1x kosz kolanowy | tak
5 | 1x pojemnik na zużyte igły | tak
6 | 1x pojemnik na narzędzia 33x18x4 cm (+/- 5 cm) | tak
7 | 1x wieszak na kroplówki | tak
8 | 1x deska do przeprowadzenia RKO wyprofilowana | tak
9 | 1x półka pod defibrylator wymiar 35x30cm (+/- 5cm) z płynna regulacją wysokości i obrotu | tak
10 | 1x uchwyt do butli z tlenem | tak
11 | 1x uchwyt do prowadzenia | tak
12 | blat stalowy z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 6cm (+/- 2cm) | tak
13 | szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowny - kolor do wyboru przez Zamawiającego | tak
14 | podstawa stalowa z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 12 cm (+/- 2cm), w tym dwa z blokadą | tak
15 | uchwyty do pojemnika na zużyte igły, pojemnika na narzędzia ze stali kwasoodpornej | tak
16 | wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 65x55x100 cm (+/- 5 cm) [szerxgłxwys] | tak
17 | wymiary szafki: 60x50x80 cm (+/- 5 cm) [szerxgłxwys] | tak
18 | wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 53x44x20 cm (+/- 5 cm) [szerxgłxwys] | tak
19 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
20 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 4
D10.251.125.F.2020
…………………………….
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 4 |  |  |  | załącznik nr 1 do SIWZ
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Wózek opatrunkowy | 2
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | 5x szuflady, wysokość frontów 2x10 cm (+/- 1cm), 1x16cm (+/- 1cm), 2x18 cm (+/- 1cm) | tak
2 | 1x uchwyt do prowadzenia | tak
3 | 1x kosz na akcesoria | tak
4 | 1x kosz na odpady z pokrywą uchylną | tak
5 | blat stalowy, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 6cm (+/- 2cm) | tak
6 | szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowny, kolor do wyboru przez Zamawiającego | tak
7 | podstawa stalowa z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 12 cm (+/- 2 cm), w tym dwa z blokadą | tak
8 | wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 65x55x100 cm (+/- 5 cm) [szerxgłxwys] | tak
9 | wymiary szafki: 60x50x80 cm (+/- 5 cm) [szerxgłxwys] | tak
10 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
11 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 5
D10.251.125.F.2020
……………………………………
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 5 |  |  |  | załącznik nr 1 do SIWZ
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej | 4
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | o wymiarach: długość całkowita 203 cm (+/- 5 cm ) | tak
2 | o wymiarach: długość leżyska 190 cm (+/- 2 cm ) | tak
3 | o wymiarach: szerokość 70 cm (+/- 5 cm ) | tak
4 | o wymiarach: wysokość 54-90 cm (+/- 2 cm ) | tak
5 | regulacja kąta nachylenia zagłówka 0o - 70o | tak
6 | tapicerka skóropodobna | tak
7 | kolor do wyboru przez zamawiającego | tak
8 | wyposażony w składane barierki boczne wykonane stali nierdzewnej | tak
9 | wysokość regulowana hydraulicznie za pomocą dźwigni umieszczonej po dwóch stronach | tak
10 | wyposażony w stojak na kroplówkę z regulowaną wysokością | tak
11 | koła z indywidualną blokadą jazdy oraz cztery odbojniki , chroniące przed uszkodzeniem | tak
12 | stelaż stalowy ,kolor biały ,malowany proszkowo | tak
13 | dopuszczalne obciążenie 180 kg (+/- 5 kg ) | tak
14 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 6
D10.251.125.F.2020
……………………………………..
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 6 |  |  |  | załącznik nr 1 do SIWZ
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Stolik do rozwożenia leków | 1
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | 2x blat (4 tace) z przegródkami | tak
2 | 2x uchylne miski każda o średnicy 22cm, pojemność 2,5l | tak
3 | stelaż aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 7 cm (+/- 1cm), w tym dwa z blokadą | tak
4 | blat ze stali kwadoodpornej, w formie 2 wyjmowanych tac | tak
5 | przegródki do leków z tworzywa sztucznego | tak
6 | miski uchylne ze stali nierdzewnej | tak
7 | wymiary całkowite: 65x44x90cm (+/- 2cm) [szerxgłxwys] | tak
8 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
9 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 7
D10.251.125.F.2020
…………………………………..
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 7 |  |  |  | załącznik nr 1 do SIWZ
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Wózek zabiegowy | 1
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | 5x szuflad | tak
2 | 1x blat boczny | tak
3 | 1x regulowany wieszak na płyny infuzyjne | tak
4 | 1x pojemnik na ostre elementy | tak
5 | 1x pojemnik na rękawiczki | tak
6 | 1x zamykany kosz na odpady | tak
7 | wyposażony w centralny zamek, pojemniki na leki i akcesoria, wyciągane podziałki w szufladach służace do segregacji leków
8 | szerokość 69 cm (+/- 5cm) | tak
9 | głębokość 52 cm (+/- 5 cm) | tak
10 | wysokość 100 cm (+/- 5 cm) | tak
11 | wykonany ze stali lakierowanej proszkowo | tak
12 | blat wózka wykonany z tworzywa ABS | tak
13 | całkowite obciążenie wózka maksymalnie 110 kg | tak
14 | wyposażony w kółka przeciwpyłowe, wykonane z gumy termoplastycznej, 3 kółka posiadają blokadę | tak
15 | kolor wózka do wyboru przez Zamawiającego | tak
16 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
17 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 8
D10.251.125.F.2020
……………………………………
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 8 |  |  |  | załącznik nr 1 do SIWZ
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Stolik zabiegowy mobilny | 2
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | 1x szuflada - wysokość frontu 13cm (+/- 1 cm) | tak
2 | 1x blat 45x50 cm (+/- 2 cm) | tak
3 | 1x uchylna miska o średnicy 22 cm, poj. 1,5l | tak
4 | 2x szyna instrumentalna | tak
5 | 1x stelaż do worka na odpady z pokrywą uchylną | tak
6 | 1x pojmenik na rękawiczki obudowany z 3 stron | tak
7 | 1x kosz na cewniki 12x12x50 cm (+/- 2 cm) | tak
8 | wykonany w całości ze stali kwasoodpornej | tak
9 | blat, wierzchnia część korpusu szuflady z pogłębieniem | tak
10 | stelaż z giętego profilu kwadratowego o przekrosu 3x3 cm (+/- 1 cm) z szynami instrumentalnymi i uchwytami do prowadzenia skierowanymi ku górze | tak
11 | stelaż wysposażony w odbje oraz w wysoce mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 11 cm (+/- 2 cm), w tym dwa z blokadą | tak
12 | 1x uchwyt do worka na odpady, 1x pojemnik na rękawiczki ze stali kwasoodpornej | tak
13 | wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego 57x55x90 cm (+/- 2cm) [szrxgłxwys] | tak
14 | wymiar blatu 45x50 cm (+/- 2 cm) | tak
15 | wymiary szuflady 45x50x16 cm (+/- 2 cm) [szerxgłxwys] | tak
16 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
17 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 9
D10.251.125.F.2020
…………………………………
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 9 |  |  |  | załącznik nr 1 do SIWZ
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Wózek anestezjologiczny | 1
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | 4 szuflady- wysokość frontów: 1x24 cm (+/- 1cm); 3x16 cm (+/- 1cm) | tak
2 | 1x blat boczny wysuwany stalowy lakierowany proszkowo | tak
3 | 3x odcinki szyny instrumentalnej | tak
4 | 1x pojemnik na zużyte igły | tak
5 | 1x kosz z pokrywą uchylną | tak
6 | 1x kosz na akcesoria | tak
7 | 1 x pojemnik na rękawiczki | tak
8 | 1x zamek centralny | tak
9 | 1 x uchwyt do prowadzenia | tak
10 | blat stalowy z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 5 cm (+/- 1cm) | tak
11 | szafka stalowa lakierowana proszkowo, prowadnice szuflad z samodociągiem | tak
12 | podstawa stalowa, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 13 cm, (+/- 1cm), w tym dwa z blokadą | tak
13 | uchwyty do pojemnika na zużyte, pojemnika na narzędzia igły ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | tak
14 | wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 65x55x100cm (+/- 1cm) | tak
15 | wymiary szafki: 60x50x85cm (+/- 1cm) | tak
16 | kolor do wyboru przez zamawiającego | tak
17 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
18 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 10
D10.251.125.F.2020
…………………………
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 10 |  |  |  | załącznik nr 1 do SIWZ
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Parawan mobilny | 24
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Jednoskrzydłowy | tak
2 | stelaż ze stali kwasoodpornej, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 6 cm (+/- 1 cm), w tym dwa z blokadą | tak
3 | wypełnienie stanowi zasłonka z materiału typu poliester (materiał wodoodporny, łatwozmywalny) | tak
4 | kolor materiału do wyboru przez Zamawiającego | tak
5 | wymiary: 100x170 cm (+/- 5 cm) [szerxwys] | tak
6 | szerokość podstawy: 47 cm (+/- 3 cm) | tak
7 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
8 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 11
D10.251.125.F.2020
………………………………..
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 11 |  |  |  | załącznik nr 1 do SIWZ
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Wózek transportowy | 1
2 | Wózek transportowy | 2
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | konstrukcja kolumnowa | tak
2 | obciążenie robocze powyżej 230 kg | tak
3 | konstrukcja z hartowanej galwanizowanej stali lub stali lakierowanej proszkowo | tak
4 | hydrauliczna nożna regulacja | tak
5 | duże koła z możliwością blokowania z czterech stron (opcjonalnie z dwóch stron) | tak
6 | dodatkowo piąte koło | tak
7 | obustronny dostęp do hydraulicznej regulacji wysokości | tak
8 | regulacja segmentu pleców wspomagana sprężyną gazową | tak
9 | materac wyposażony w wysuwane wkładki lub wyposażony w rzepy służące do utrzymania materaca na powierzchni | tak
10 | wskaźniki kąta nachylenia leża (ewentualnie opcja bez tego wskaźnika) | tak
11 | składane barierki boczne | tak
12 | podziałka wzdłuż leża (opcjonalnie wszerz leża) | tak
13 | tworzywowa obudowa podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem | tak
14 | wymiary zewnętrzne: szerokość mieszcząca się w zakresie 750-800mm oraz długość mieszcząca się w zakresie 2045 - 2180 mm | tak
15 | wymiary leża: 620x1920 mm (+/- 10mm) | tak
16 | regulacja wysokości: dolna mieszcząca się w zakresie 540-600mm oraz górna mieszcząca się w zakresie 850- 920 mm | tak
17 | regulacja przechyłów wzdłużnych: +/- 16o | tak
18 | średnica kół: 200mm | tak
19 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
20 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
Wymagania zamawiającego do poz. 2 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | konstrukcja wózka ze stali węglowej, lakierowanej proszkowo (opcjonalnie kolor biały) | tak
2 | powierzchnie wózka gładkie, łatwe do dezynfekcji | tak
3 | hydrauliczna regulacja wysokości, dostępna z obu stron wózka (opcjonalnie za pomocą dźwigni nożnej) | tak
4 | pozycjonowanie blatu wózka w pozycji Trendelenburga i antyTrendeleburga | tak
5 | leże 2-segmentowe, regulacja segmentu pleców za pomocą sprężyny gazowej | tak
6 | blat wózka pokryty odejmowalnym materacem, stabilnie zamontowanym (opcjonalnie przy pomocy rzepów) | tak
7 | tunel na kasetę RTG na całej długości umieszczony pod segmentami leża | tak
8 | wózek wyposażony w tworzywowe krążki odbojowe, umieszczone w każdym narożniku | tak
9 | chromowane lub ze stali nierdzewnej oraz estetycznego tworzywa sztucznego , składane barierki boczne | tak
10 | podwozie wózka wyposażone w uchwyt na butelkę oraz kosz | tak
11 | tworzywowe, zabudowane koła jezdne o średnicy mieszczącej się w zakresie 150mm-200mm | tak
12 | centralna oraz kierunkowa blokada kół | tak
13 | chromowane lub stalowe lakierowane proszkowo, poręczne uchwyty do prowadzenia wózka, umieszczone od strony głowy i nóg | tak
14 | wymiary całkowite: 2040 -2180 mm x 740-800 mm | tak
15 | wymiary leża: 1850-1940mm x 580 -650 mm | tak
16 | regulacja wysokości: minimum w zakresie 560 -625mm; maksimum w zakresie 900-960 mm | tak
17 | TR/antyTR: mieszczący się w granicach: od -13o do -20o oraz +10o do +20o | tak
18 | regulacja segmentu pleców: od 0 do nie mniej niż 65o nie więcej niż 95o | tak
19 | gwarancja min. 12 miesięcy | tak
20 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | producent | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 12
D10.25.125.F.2020
…………………………….
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 12 |  |  |  | załącznik nr 1 do SIWZ
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Materac pneumatyczny przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy | 25
2 | Materac pneumatyczny przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy bąbelkowy | 25
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wymiary materaca : 200 x 86 x 10 cm ( długość/szerokość/wysokość ) (+/- 2 cm ) | Tak
2 | Materac skonstruowany za pomocą rur pneumatycznych | Tak
3 | Materac przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy | Tak
4 | zasilanie : 220-240V / 50Hz | Tak
5 | Udźwig : minimum 140 kg | Tak
6 | waga pompy : max 1,2 kg | Tak
7 | waga materaca : max 4 kg | Tak
8 | wydajność pompy : 6-7 litrów/min | Tak
9 | zakres ciśnienia : 40-100mmHg | Tak
10 | cykl pracy : 6 min | Tak
11 | materiał : PVC, nylon | Tak
12 | kolor : do uzgodnienia z zamawiającym | Tak
13 | Produkt fabrycznie nowy | Tak
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
Wymagania zamawiającego do poz. 2 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wymiary materaca : 200cm x 90cm x 7 cm ( długość/szerokość/wysokość ) (+/- 2 cm ) | Tak
2 | Materac skonstruowany za pomocą bąbelków pneumatycznych | Tak
3 | Materac przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy | Tak
4 | wyposażony w specjalne haki służące do zawieszenia pompy na łóżku | Tak
5 | zasilanie : 220-240V / 50Hz | Tak
6 | Udźwig : 140 kg ( +/- 5 kg ) | Tak
7 | zakres ciśnienia : 40-100mmHg | Tak
8 | cykl pracy : 6 min | Tak
9 | materiał : PVC, nylon | Tak
10 | kolor : do uzgodnienia z zamawiającym | Tak
11 | Produkt fabrycznie nowy | Tak
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2019-2020
…………………………
podpis Wykonawcy