## 10
Załącznik nr 5 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.5.4.2024
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 4
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy masek anestetycznych, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów - naklejki identyfikujące wkłucie z przeznaczeniem do wklejenia w dokumentację pacjenta Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …......dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, W zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość Brutto 9= 6+7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Maski anestetyczne wykonane w całości z TPE. Odpowiednio sztywna kopuła z polipropylenu posiadająca krystalicznie przeźroczystą formę, która zapewnia doskonałą widoczność twarzy pacjenta. Bezciśnieniowy kołnierz wykonany z termoplastycznego elastomeru, który zapewnia unikalny poziom elastyczności i komfortu pacjenta. Ta cecha zapewnia bardzo dobre przyleganie do różnych typów ludzkiej twarzy. Rozmiar kodowany kolorystycznie. Maski jednokrotnego użytku, pakowany indywidualnie, mikrobiologicznie czysty. Maski anestetyczne w rozmiarach: 1, 2, 3, 4, 5, 6 LUB Maski anestetyczne w rozmiarach: 0-5 o właściwościach: - dzięki wysokiej jakości użytych materiałów prowdzenie wentylacji odbywa się w sposób atraumatyczny i bepieczny dla pacjenta, ukształtowany zgodnie z budową anatomiczną twarzy pompowany mankiet zapewnia doskonałą szczelność maski przy minimalnym nacisku, wyrób po przyłożeniu do twarzy szczelnie zakrywa usta i nos pacjenta bez uciskania oczu, przeźroczyste sklepienie pozwala na ciągłą obserwację stanu pacjenta, różne kolory pierścieni mocujących ułatwiają identyfikację rozmiaru maski, pierścień mocujący można usunąć gdy jest zbędny, pełny zakres rozmiarów pozwala na prawidłowy dobór wielkości maski w zależności od wieku pacjenta, wszystkie rozmiary masek są dostępne w wersji z zaworem umożliwiającym dostosowanie stopnia wypełnienia mankietu do indywidualnych potrzeb pacjenta, nie zawiera lateksu ani ftalanów, jednorazowa, niesterylna, termin ważności 3 lata, pakowanie: 1 sztuka/folia medyczna LUB maski anestetyczne jednorazowego użytku nie zawierające ftalanów, ani lateksu z mankietem o anatomicznym kształcie, kołnierzem oznakowanym kolorystycznie w zależności od rozmiaru, kopułą maski posiadającą przezroczystą formę, zapewniającą widoczność twarzy pacjenta. Na obudowie antypoślizgowe użebrowania w kolorze mankietu zapewniające pewny uchwyt maski. Rozmiary 1 – 5. mikrobiologicznie czyste. | szt | 15000
RAZEM :