Załącznik nr 2

dnia…………………..

Znak sprawy:2233.46.2023.BM

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie: Wymiana wentylatorów dachowych w budynku „ N” w Areszcie Śledczym 
w Radomiu

nazwa rodzaju zamówienia

- Nazwa i adres Zamawiającego

Areszt Śledczy w Radomiu ul. Wolanowska 120

Tel. 048 61 31 104, fax 048 38 37 103

NIP 796 10 66 015

Nazwa Wykonawcy: .........................................................................................

Adres Wykonawcy: ...........................................................................................

..........................................................................................................................

NIP ……..…………………………………….. REGON ……………….………………………….……… 
Nr PESEL: …………………………………………………….. 
                                                        (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Nr telefonu: ...................................... Nr faksu: ................................................

Adres email: …………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena netto PLN za przedmiot zamówienia | Stawka podatku VAT | Cena brutto PLN za przedmiot zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymiana wentylatorów dachowych w budynku „N” w Areszcie Śledczym w Radomiu. Zakres prac zgodny z zaproszeniem do złożenia oferty i wzorem umowy do danego zaproszenia. W skład zamówienia wchodzi: |
| 1. | Przedmiotem zamówienia jest wymiana wentylatorów dachowych w budynku „N” w Areszcie Śledczym w Radomiu. W skład zamówienia wchodzi: Demontaż istniejących wentylatorów, Konserwacja istniejących podstaw, Udrożnienie istniejących kanałów wentylacyjnych doprowadzających do ww. wentylatorów, Montaż 11 nowych wentylatorów w tym 2 z nową podstawą dachową i podłączenie ich do istniejących kanałów wentylacyjnych, wentylatory powinny mieć okrągły wlot oraz średnicę przystosowaną do istniejących rur doprowadzających, wentylatory w jednorodnym kolorze, Zamontowane wentylatory dachowe powinny być przystosowane do płynnej regulacji obrotów, zasilanie napięciem 230V 50 Hz, napędzane silnikiem indukcyjnym, przepływ powietrza co najmniej 430mᶟ/h, poziom głośności do 55 dB. Wentylatory powinny mieć płynną regulację przepływu powietrza za pomocą regulatorów obrotów zamontowanych na zewnątrz cel. Do każdego wentylatora winien być zamontowany osobny regulator obrotów, Klasa ochronności wentylatorów co najmniej IP 44. Wykonawca dostarczy karty katalogowe zamontowanych urządzeń. Gwarancja na zainstalowany sprzęt 5 lat od daty odbioru końcowego. |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM: |  |

a) termin wykonania zamówienia: 31.08.2023 r.

c) warunki płatności:  przelew 30 dni po zakończeniu prac, potwierdzonego podpisaniem przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru  końcowego i po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto……………………………………….zł

podatek VAT……………………………………zł

cenę brutto………………………………………zł

2.Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami umowy

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………..dnia………………..                                                 ………………………………..

pieczęć i podpis osoby uprawnionej