## ZAŁĄCZNIK NR 1
…………………………..
( pieczęć Wykonawcy)
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Zapotrzebowana ilość | Ilość oferowanych opakowań | Cena jednostkowa netto PLN za szt./op. | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Nazwa zaoferowanego produktu/Wielkość oferowanego opakowania/Producent/nr katalogowy - jeśli dotyczy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Automatrix (op. 72 szt.) paski Dentsplay | op. | 2 |  |  | 0 |  | 0
2 | Formówki sekcyjne profilowane (op. 50 szt.) | op. | 2 |  |  | 0 |  | 0
3 | Pluggery do ćwieków gutaperkowych przeznaczone do pionowej (wierzchołkowej) kondensacji gutaperki (wszystkie rozmiary) | szt. | 20 |  |  | 0 |  | 0
4 | Microopenery – narzędzia służące do poszukiwania ujść kanałowych w przypadku zwapnionych kanałów specjalne do pracy pod mikroskopem endodontycznym | szt. | 20 |  |  | 0 |  | 0
5 | Linijki endodontyczne Relax (różne kolory) | szt. | 3 |  |  | 0 |  | 0
6 | Karpule do znieczuleń plus igły (różne rozmiary) | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0
7 | Płyny kaferdam: Rubber 4 x 1,2 ml | op. | 10 |  |  | 0 |  | 0
8 | Końcówki ultradnt - capillary - do plukania i aspiracji TIP op. 20szt. | op. | 20 |  |  | 0 |  | 0
9 | Taśma teflonowa ISOTAPE | op. | 10 |  |  | 0 |  | 0
10 | Kompozyt typu SDR Buck - Fill | op. | 2 |  |  | 0 |  | 0
11 | Materiał tymczasowy typu COLTOSOL | op. | 2 |  |  | 0 |  | 0
12 | Cement do zacementowania włókna szklanego strzykawka 5 ml (8.5 g) typu RELYX U 200 Automic | op. | 1 |  |  | 0 |  | 0
13 | Wiertła stomatologiczne na kątnice na przedłużonej nóżce Maillefer Ccarbide BUR - long Neck AD (różyczki na długiej nóżce) trzy najmniejsze rozmiary | szt. | 100 |  |  | 0 |  | 0
14 | Wiertła diamentowe na turbinę (rozmiary 10, 12, 14) płomyki i stożki diamentowe op. 10 szt. | op. | 10 |  |  | 0 |  | 0
15 | Matryce łyżeczki | szt. | 1 |  |  | 0 |  | 0
16 | Lusterka przednipowierzchniowe | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0
17 | Elastyczne końcówki aplikacyjne niebieskie | szt. | 50 |  |  | 0 |  | 0
18 | Wiertła różyczki długie na kątnicę | szt. | 50 |  |  | 0 |  | 0
19 | Wiertła Munce (op 4 sztuki) | op. | 2 |  |  | 0 |  | 0
20 | MTA splikator | szt. | 1 |  |  | 0 |  | 0
21 | Matryce MTA | szt. | 1 |  |  | 0 |  | 0
22 | Plugger ręczny Machtoch 9 rozm. 1/2 DENTASPLAY | szt. | 1 |  |  | 0 |  | 0
23 | Plugger ręczny Machtoch 9 rozm. 3/4 DENTASPLAY | szt. | 1 |  |  | 0 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 | XXX | 0 | XXX
PROSZĘ WŁAŚCIWIE SFORMATOWAĆ KOMÓRKI PRZELICZENIOWE FORMULARZA
……………………………
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania interesów Wykonawców

## Arkusz1 (hidden)
…………………………..
( pieczęć Wykonawcy)
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Zamawiana ilość na rok | Wielkość oferowanego opakowania | Cena jednostkowa netto PLN za szt./op. | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Producent/nazwa oferowanego produktu
1 | Układ (obwód) oddechowy anestetyczny pacjenta do aparatów do znieczulenia wykonany z polipropylenu składający się z: - dwóch rur o długości 60 cm z możliwością rozciągnięcia do 180cm - trzecia rura o długości 60 cm z możliwością rozciągnięcia do 150cm z workiem oddechowym o pojemności 2 litrów - łącznika Y z kolankiem - portu do kapnometrii - zestaw biologicznie czysty pakowany pojedynczo | Szt. | 400
2 | Prowadnica do rurek intubacyjnych dla dzieci jednorazowego użytku, sterylna | Szt. | 25
3 | Dren do ssaka - zakończenie żeńsko-żeńskie - dodatkowo łącznik o końcówkach męskich, - jednorazowego użytku - wykonane z PCV, - dł. min. 1,8m, - sterylny | Szt. | 300
4 | Maska z zestawem 7 zwężek Venturiego umożliwiające podawanie stężeń O2 od 24 % do 60% średnica wewnętrzna dyszy 22 mm z komorą aerozolową o średnicy 4 cm, dren tlenowy dł. min 2 m oraz rura aerozolowa o dł 16 - 20 cm zakończona z jednej strony łącznikiem 22m/19F | Szt. | 20
5 | Maska do terapii tlenowej biernej, jednorazowa, biologicznie czysta. | Szt. | 100
6 | Dren do tlenu o dł. min. 3,5 m. | Szt. | 100
7 | Uniwersalny pojemnik z wodą do nawilżania i inhalacji o poj. 500 ml, jednorazowego użytku wraz z głowicą, możliwość zastosowania do ciepłej i zimnej nebulizacji. Oświadczenie producenta na wykorzystanie wody do minimum 70 dni dla wielu pacjentów. | Szt. | 10
8 | Łącznik przewodu tlenowego z reduktorem tlenu. | Szt. | 10
9 | Łącznik karbowany prosty z wbudowanym kolankiem obrotowym, jednorazowego użytku - długość rozciągalna 7-15 cm - z portem do odsysania z gumowym kapturkiem i koreczkiem po zdjęciu którego możliwe jest odsysanie lub wprowadzenie bronchoskopu, - sterylny | Szt. | 8
10 | Maska anestetyczna twarzowa jednorazowego użytku, Nr 2 ; 3 ; 4 ; 5 - z miękkim mankietem uszczelniającym, kodowanym kolorystycznie, - z zaworemu uszczelniającym, - przezroczysta, zapachowa - pakowana pojedynczo - biologicznie czysta | Szt. | 400
11 | Obwód oddechowy dla dzieci z zastawką APL o dł. 180 cm, z dodatkową gałęzią 40 cm wraz z łącznikami oraz workiem 0,5l, kompatybilny z aparatem do znieczulania WATO EX – 65 | Szt. | 70
12 | Filtr oddechowy pediatryczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylny. Skuteczność filtracji bakteryjno-wirusowej 99.99% o przestrzeni martwej 25 ml.wadze 22g posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 37.9; 500ml: 35.6; 750ml: 34.5; 1000ml: 33.7; | Szt. | 70
13 | Pojemnik do odsysania wydzielin i krwi wielorazowego użytku: bezbarwny, z wyraźną czytelną skalą, z możliwością sterylizacji w autoklawie w temp. 121oC, wyposażony w uchwyt z mocowaniem, o pojemności 1000 ml | Szt. | 4
14 | Wkłady workowe do systemu ssącego jednorazowe o pojemności 1000 ml posiadające: - mechaniczne zabezpieczenie układu ssącego - filtry antybakteryjne, - zastawkę przeciwprzepełnieniową, - minimum dwa łącza (do pacjenta i do pobierania próbek do badań) w pokrywie, - łącznik umożliwiający szczelne podłączenie drenów o każdej średnicy, - preżelowane, - oznakowanie CE, - data produkcji i numer serii na każym wkładzie, a data ważności może być na opakowaniu zbiorczym wkład kompatybilny z w/w pojemnikiem o pojemności 1000 ml | Szt. | 300
15 | Uchwyt (zaczep) do mocowania wielorazowego pojemnika do odsysania, o pojemności 1000 ml, do stołu operacyjnego. | Szt. | 4
16 | Prowadnica „typ Bougie” do wielokrotnej sterylizacji przeznaczona do trudnych intubacji , elastyczna zakończona miękkim, wygiętym końcem ułatwiającym wprowadzenie do tchawicy, zaopatrzona w znaczniki odległości w rozmiarze 15 CH o długości 60 cm w sztywnym futerale z instrukcją czyszczenia. | Szt. | 6
17 | Rurka ustno-gardłowa typ Guedel, rozm. 0; 1; 2; 3; 4, 5 - profilowana, - z możliwością wprowadzenia do rurki cewnika do odsysania, - sterylna, - jednorazowego użytku, - pakowana pojedynczo, - rozm. 2 - dł. 80 mm (±10 mm), dł. 60 mm (±10 mm), - rozm. 3 - dł. 90 mm (±10 mm), dł. 60 mm (±10 mm), - rozm. 4 dł. 100 mm (±10 mm) nr 5 - dł. 110 mm (±10 mm), dł. 60 mm (±10 mm) - pozbawiona PCV i ftalanów - rozmiary kodowane kolorami - oznaczenie rozmiaru na rurce | Szt. | 300
18 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych: - jednorazowego użytku - niepirogenny, nietoksyczny - jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu - wykonany z miękkiego i elastycznego PCW, o jakości medycznej, odporny na załamania i skręcenia, - atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna otwarta końcówka - wyposażony w dwa boczne otwory końcowe naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach - kolor łącznika jest kodem średnicy cewnika - numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu - opakowanie papier/folia - na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności - w rozmiarach CH: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | Szt. | 500
19 | Elektroda do EKG jednokrotnego użytku, niesterylna - wykonana z gąbki - pianki polietylenowej - nie zawiera latexu i PCV - elestyczna, wodoodporne, wodoszczelne - hypoalergiczny klej gwarantuje stabilne zamocowanie elektrody na powierzchni ciała - żel stały - okrągła lub owalna o średnicy 40-43 mm - czujnik: Ag/AgCl - termin ważności: 24 miesiące od daty produkcji - opakowanie min. 50 szt. | Szt. | 1400
20 | Papier do EKG kompatybilny z aparatem EKG typu ASKARD. | Rolka | 2
21 | Prowadnica intubacyjna do kształtowania rurki intubacyjnej jednorazowego użytku, wykonana z powłoki zewnętrznej zbudowanej z gładkiego polietylenu i wewnętrznego miękkiego drutu z aluminium o średnicy zewnętrznej 4 mm, sterylna, pakowana pojedynczo, dł. 70 mm (+/- 10 mm) | Szt. | 50
22 | Manometr do pomiaru ciśnienia w mankiecie uszczelniającym rurki intubacyjnej ze skalą od 0 do 120 cm H2O z podziałką co 2 cm. Posiadające oznaczenie kolorystyczne dla dwóch wskaźników rurek (20-30 cm H2O) oraz masek (50-60 cmH2O). Posiadający zawieszkę, przyciski do regulowania ciśnienia oraz pompkę, wielorazowy. | Szt. | 1
23 | Przewód do manometru do pomiaru ciśnienia w mankiecie uszczelniającym rurki intubacujnej | Szt. | 10
24 | Pułapka (skraplacz) wodna do aparatu do znieczulania WATO EX – 65 | Szt. | 20
25 | Linia próbkowania gazów, jednorazowego użytku do aparatu do znieczulania WATO EX – 65, op. min 25 szt. | Szt. | 60
26 | Gąbka pojemnika na pochłaniacz CO2 kompatybilna z aparatem do znieczulania WATO EX – 65 | Szt. | 25
27 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, jednokanalowy, dla dorosłych. Zestaw składa się z: kateter, igła 6.35 cm, prowadnik 45 lub 60 cm 0,032 cala, rozszerzacz, , strzykawka 5 ml | Szt. | 1
28 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, jednokanalowy, pediatryczny. Zestaw składający się z: kateter, igła 6.35 cm, prowadnik 45 lub 60 cm 0,032 cala, rozszerzacz, strzykawka 5 ml | Szt. | 1
30 | Staza gumowa bezlateksowa uciskowa wykonana jednorazowa z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Posiadająca wysoką wytrzymałość na rozciaganie. Stosowna do ucisku żyły przy pobieraniu krwi. Opakowanie w rolce umożliwia wygodne dzielenie opaseki, rolka min. 25 szt. | Rolka | 6
31 | Maska krtaniowa LMA w pełni silokonowa z namonetrem cisnienia rozmiar od 2 do 4 | Szt. | 20
32 | Łyżka jednorazowego użytku kompatybilna z wideolaryngoskopem McGrath, rozmiar 2; 3; 4 | Szt. | 70
33 | Łyżka jednorazowego użytku do trudnej intubacji kompatybilna z wideolaryngoskopem McGrath | Szt. | 30
34 | Cewnik Foleya rozmiar 22 i 24 | Szt. | 100
35 | Światlowod do łyżki do laryngoskopu wielorazowego użytku kompatybilny z łyżką Lunalite - Led Macintosh rozm. 2 | Szt. | 2
36 | Światlowod do łyżki do laryngoskopu wielorazowego użytku kompatybilny z łyżką Lunalite - Led Macintosh rozm. 3 | Szt. | 2
37 | Światlowod do łyżki do laryngoskopu wielorazowego użytku kompatybilny z łyżką Lunalite - Led Macintosh rozm. 4 | Szt. | 2
38 | Żarówki do łyżek laryngoskopu roz. 2, 3, 4 | Szt. | 6
39 | Filtr jednorazowego użytku kompatybilny z ssakiem elektrycznym jezdnym Basic Medela | szt. | 12
40 | Papier do defibrylatora Efficia DFM/00 Philips | rolka | 12
|  |  |  | RAZEM |  |  | XXX |  | XXX
…………………………..
( Miejscowość /data)
……………………………..
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania interesów Wykonawców
PROSZĘ WŁAŚCIWIE SFORMATOWAĆ KOMÓRKI PRZELICZENIOWE FORMULARZA