Prace instalacyjno – elektryczne dla Komendy Powiatowej policji w Turku przy ul.   Legionów Polskich 3 – montaż zaworów P.Poż.

| L.P. | Materiał | Ilość | Cena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zawór FI 65 elektromagnetyczny | 1 |  |
| 2 | Zawór FI 40 elektromagnetyczny | 1 |  |
| 3 | Kołnierze FI 65 | 2 |  |
| 4 | Wtyki i cewki do zaworów | 2 |  |
| 5 | Zawór wodny FI 65 | 2 |  |
| 6 | Kształtki przyłączeniowe | 1 kpl |  |
| 7 | Robocizna |  |  |
| a | Odwodnienie instalacji | 1 kpl |  |
| b | Wymiana zaworów | 1 kpl |  |
| c | Montaż zaworów | 1 kpl |  |
| d | Montaż wtyków | 1 kpl |  |
| e | Próba szczelności | 1 kpl |  |
| f | Uruchomienie instalacji | 1 kpl |  |
| g | Inne |  |  |
| 8 | Roboty elektryczne |  |  |
| a | Przewód YnTKSY 1 x 2 x1.5 | 200 mb |  |
| b | Listwy , uchwyty, kolanka itp. | 100 mb |  |
| c | Moduł wyjścia, przekaźnikowego | 1 |  |
| d | Programowanie centralki | 1 |  |
| e | Robocizna |  |  |