## Załacznik nr 1a
ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE |  |  |  | Załącznik nr 1a do SWZ
"Budowa linii oświetleniowych w Gminie Dębno 2021"
Lp. | Ryczałtowe wyszczególnienie zakresu rzeczowego wg elementów |  |  | Koszty inwestycji
/netto/
1. | 2. |  |  | 3.
I. | ul. Kazimierza Odnowiciela dz. nr 91/3, 92/26, 92/28, 92/15, 92/18/, 92/9, obręb 4 DĘBNO, droga gminna | 26834.81
I.1 | Włączenie się w istniejący obwód przy istniejącym słupie IV/4 na dz. nr 184/7, z wykorzystaniem na tym obwodzie istn. słupa IV/4/1
I.2 | Kablowa linia oświetleniowa - 126 m / 147 m (dł. trasy / dł. kabla) wraz z robotami ziemnymi i rurami osłonowymi | 173 | 203
I.3 | Kompletne słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikiem i oprawą oświetleniową IP43/65 100W nr: IV/4/0, IV/4/2, IV/4/3, IV/4/4, wysokość zawieszenia oprawy: 8m
II. | ul. Jana Pawła II dz. nr 460/17, obręb 5 DĘBNO, droga gminna | 28174.26
II.1 | Włączenie się w istniejący obwód przy istniejącym słupie na dz. nr 460/17 | 293 | 317
II.2 | Kablowa linia linia oświetleniowa - 91 m / 109 m (dł. trasy / dł. kabla) wraz z robotami ziemnymi, przeciskiem i rurami osłonowymi
II.3 | Kompletne słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikiem i kompletną oprawą oświetleniową LED 64W /740 nr:1,2,3, wysokość zawieszenia oprawy: 8m
III. | ul. Królowej Jadwigi dz. nr 271 obręb 4 DĘBNO, droga powiatowa | 7563.27
III.1 | Kompletna szafka oświetleniowa SO wraz z zasilającą ją linią zalicznikową od złącza ZK1x-1P
III.2 | Kablowa linia linia oświetleniowa obwód nr 1 - 115m / 127 m (dł. trasy / dł. kabla) wraz z robotami ziemnymi i rurami osłonowymi
III.3 | Kablowa linia linia oświetleniowa - 139m / 151 m (dł. trasy / dł. kabla) wraz z robotami ziemnymi i rurami osłonowymi | 71
III.4 | Kompletne słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikiem i kompletną oprawą oświetleniową LED moc 64W/740 nr: I/1,I/2, II/1,II/2 wysokość zawieszenia oprawy: 8m
IV. | ul. Wspólna dz. nr 100, 281, 283, 99/29 obręb 2 DĘBNO, droga gminna | 16073.05
IV.1 | Włączenie się w istniejący obwód do istniejącego słupa SO-38/II/4 na dz. nr 100
IV.2 | Kablowa linia linia oświetleniowa - 111 m / 129 m (dł. trasy / dł. kabla) wraz z robotami ziemnymi i rurami osłonowymi | 124 | 142
IV.3 | Kompletne słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikiem i kompletną oprawą oświetleniową LED 42W/840 nr: 1,2,3 wysokość zawieszenia oprawy: 8m
V. | Krześnica dz. nr 198, w drodze gminnej | 11387.07
V.1 | Włączenie się w istniejący obwód do istniejącj szafki oświetleniowej na dz. nr 198
V.2 | Kablowa linia linia oświetleniowa obwód nr I - 7m / 12 m (dł. trasy / dł. kabla) wraz z robotami ziemnymi i rurami osłonowymi
V.3 | Kablowa linia linia oświetleniowa obwód nr II - 56m / 68 m (dł. trasy / dł. kabla) wraz z robotami ziemnymi i rurami osłonowymi | 71
V.4 | Kompletne słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikiem i kompletną oprawą oświetleniową IP43/65 moc 100W nr: II/1,II/2, I/3 wysokość zawieszenia oprawy: 8m
VI | Krześnica dz. nr 393, w drodze powiatowej | 25786.19
VI.1 | Kompletna szafka oświetleniowa SO wraz z zasilającą ją linią zalicznikową od złącza ZK1x-1P
VI.2 | Kablowa linia linia oświetleniowa - 171 m / 195 m (dł. trasy / dł. kabla) wraz z robotami ziemnymi i rurami osłonowymi | 201 | 225
VI.3 | Kompletne słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikiem i kompletną oprawą oświetleniową LED 64W/740, nr: 1, 2, 3, 4 wysokość zawieszenia oprawy: 8m
VII | Warnice dz. nr 246/9, 186 w drodze powiatowej | 11656.34
VII.1 | Kompletna szafka oświetleniowa SO wraz z przyłączem kablowym do istn. słupa linii napowietrznej na dz. 198
VII.2 | Kablowa linia linia oświetleniowa - 61 m / 73 m (dł. trasy / dł. kabla) wraz z robotami ziemnymi i rurami osłonowymi | 85
VII.3 | Kompletne słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikiem i kompletną oprawą oświetleniową 100W nr: 1, 2, wysokość zawieszenia oprawy: 8m
VIII | Cychry ul. Polna dz. nr 873, droga gminna | 26164.33
VIII.1 | Kompletna szafka oświetleniowa SO wraz z zasilającą ją linią zalicznikową od złącza ZK1x-1P
VIII.2 | Kablowa linia linia oświetleniowa obwód nr I - 22m / 28 m (dł. trasy / dł. kabla) wraz z robotami ziemnymi i rurami osłonowymi | 43 | 50
VIII.3 | Kablowa linia linia oświetleniowa obwód nr II - 51m / 57 m (dł. trasy / dł. kabla) wraz z robotami ziemnymi i rurami osłonowymi
VIII.4 | Kompletne słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikiem i kompletną oprawą oświetleniową LED 42W/840, nr: I/1, II/2 wysokość zawieszenia oprawy: 8m
IX | Smolnica dz. nr 143, w drodze gminnej | 26164.33
IX.1 | Kompletna szafka oświetleniowa SO wraz z zasilającą ją linią zalicznikową od złącza ZK1x-1P
IX.2 | Kablowa linia linia oświetleniowa obwód nr I - 12m / 18 m (dł. trasy / dł. kabla) wraz z robotami ziemnymi i rurami osłonowymi | 43 | 50
IX.3 | Kablowa linia linia oświetleniowa obwód nr II - 82m / 94 m (dł. trasy / dł. kabla) wraz z robotami ziemnymi i rurami osłonowymi
IX.4 | Kompletne słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikiem i kompletną oprawą oświetleniową LED 42W/840, nr: 1, 2, 3, wysokość zawieszenia oprawy: 8m
X | Smolnica dz. nr 129, w drodze wojewódzkiej nr 126
X.1 | Przestawienie istniejącego słupa nr I/3 wraz z robotami towarzyszącymi
X.2 | Kablowa linia linia oświetleniowa przy słupie nr I/3 - 3m / 6 m (dł. trasy / dł. kabla) wraz z robotami ziemnymi i rurami osłonowymi
X.3 | Kablowa linia linia oświetleniowa przy słupie I/4 - 19m / 22 m (dł. trasy / dł. kabla) wraz z robotami ziemnymi i rurami osłonowymi z włączeniem się w istniejący obwód
X.4 | Kablowa linia linia oświetleniowa przy słupie 30/3 - 44m / 50 m (dł. trasy / dł. kabla) wraz z robotami ziemnymi i rurami osłonowymi z włączeniem się w istniejący słup 30/2
X.5 | Kompletne słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikiem i kompletną oprawą oświetleniową moc 150W nr: 30/3, I/4, wysokość zawieszenia oprawy: 8m
Razem netto
| Vat 23%: | 0
Razem brutto:
Data |  |  |  | Podpis i pieczątka Wykonawcy