## Części zużywalne
Załącznik nr 2 do SWZ - ze zmianami z dnia 08.04.2024 r.
13/ZP/2024
Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Charakterystyka produktu | Przykładowy produkt spełniajacy wymagania Zamawiającego |  | Oferowany podukt przez Wykonawcę |  | Jednostka miary/ wielkość opakowania | Ilość | Jednostkowa cena netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 8 x kol. 9) | Stawka VAT [%] | Wartość podatku VAT [PLN] (kol. 10 x kol. 11) | Wartość brutto [PLN] (kol. 10 + kol. 12)
|  | Numer katalogowy | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Nazwa producenta / dystrybutora
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Pakiet nr 1
1 | Kolumna analityczna DB-5HT o wymiarach 20 m x 0,18 mm x 0,18 um, do chramatografu gazowego z detektorem FID firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | 121-5722 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Kolumna analityczna DB-FastFAME o wymiarach 30 m x 0,25 mm x 0,25 um, do chramatografu gazowego z detektorem FID firmy Agilent Technologies (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | G3903-63011 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Lampa DAD do detektora G1315C/D oraz G1365C/D do chromatografów cieczowych firmy Agilent Technologies z czytnikiem (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | 25764 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Lampa UV do detektora DAD model G1315 A/B do HPLC Agilent 1100/1200 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | 5182-1530 | Agilent Technologies |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Łódeczki małe BASKET, 40 MESh 381 MICRON, Part lub równoważne. | AG-12-2100 | Agilent Technologies |  |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 1: | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 2
1 | Kolumna chromatograficzna AS9-HC anionowa, wymiary 4x250 mm, pojemność 190 μeq, grupa funkcyjna alkil/alkanol-amoniak czwartorzędowy, przeznaczona do oznaczania anionów według zwalidowanych metodyk w laboratorium akredytowanym, do aparatu Dionex 3000 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | 51786 | Dionex(Thermo scietific) |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Prekolumna chromatograficzna AG9-HC jonowymienna anionowa do ochrony kolumny AS9-HC, wymiary 4 x 50 mm, poj. 47,5 μeq, grupa funkcyjna alkil/alkanol amoniak czwartorzędowy, korpus z PEEK. Przeznaczona do oznaczania anionów według zwalidowanych metodyk w laboratorium akredytowanym, do aparatu Dionex 3000 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | 51791 | Dionex(Thermo scietific) |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Fiolki 1,5 ml wraz z nakrętkami (przeciętnymi septami) do aparatu Dionex 3000 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | 55427 | Dionex(Thermo scietific) |  |  | op. (100 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Koncentrat eluentu do kolumny IonPac AS14A, op. 250 ml do chromatografu jonowego firmy DIONEX model ICS 1000 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | 56937 | Dionex(Thermo Scietific) |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Standard 7-anionowy II, op. 100 ml do chromatografu jonowego firmy DIONEX model ICS-1000 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | 57590 | Dionex(Thermo scietific) |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 2: | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 3
1 | O-ring 20x2 mm; materiał: EPDM. Do Bioreaktora fazy ciekłej, model PMMX-1E-40-6-E (producent Pro-Mill S.C. ) (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. |  |  |  |  | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | O-ring 279x5,5 mm; materiał: EPDM. Do Bioreaktora fazy ciekłej, model PMMX-1E-40-6-E (producent Pro-Mill S.C. ) (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. |  |  |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Przewód elastyczny FXSS do medium/pary, złącze typu typu Tri-clamp 25/15,75 ASME BPE, teflon, długość: 300 mm. Do Bioreaktora fazy ciekłej, model PMMX-1E-40-6-E (producent Pro-Mill S.C. ) (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. |  |  |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Przewód elastyczny FXSS do medium/pary, złącze typu typu Tri-clamp 25/15,75 ASME BPE, teflon, długość: 200 mm. Do Bioreaktora fazy ciekłej, model PMMX-1E-40-6-E (producent Pro-Mill S.C. ) (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. |  |  |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Przewód silikonowy 4,8 x 8 x 1,6 mm. Do Bioreaktora fazy ciekłej, model PMMX-1E-40-6-E (producent Pro-Mill S.C. ) (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. |  |  |  |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Przewód silikonowy 9,6 x 14,4 x 2,4 mm. Do Bioreaktora fazy ciekłej, model PMMX-1E-40-6-E (producent Pro-Mill S.C. ) (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. |  |  |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Uszczelka do złącza typu Tri-clamp ASME BPE DN15, materiał EPDM. Do Bioreaktora fazy ciekłej, model PMMX-1E-40-6-E (producent Pro-Mill S.C. ) (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. |  |  |  |  | op. (8szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Uszczelka do złącza typu Tri-clamp ASME BPE DN20, materiał EPDM. Do Bioreaktora fazy ciekłej, model PMMX-1E-40-6-E (producent Pro-Mill S.C. ) (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. |  |  |  |  | op. (2 szt.) | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Uszczelka do złącza typu Tri-clamp ASME BPE DN25, materiał EPDM. Do Bioreaktora fazy ciekłej, model PMMX-1E-40-6-E (producent Pro-Mill S.C. ) (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. |  |  |  |  | op. (2 szt.) | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Uszczelka do złącza typu Tri-clamp DN15, materiał silikon. Do Bioreaktora fazy ciekłej, model PMMX-1E-40-6-E (producent Pro-Mill S.C. ) (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. |  |  |  |  | op. (25 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Uszczelka do złącza typu Tri-clamp DN25, materiał silikon. Do Bioreaktora fazy ciekłej, model PMMX-1E-40-6-E (producent Pro-Mill S.C. ) (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. |  |  |  |  | op. (25 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 3: | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 4
1 | Katalizator pochłaniający wilgoć do stosowania w aparacie do bezpośredniego oznaczania zawartości węgla i azotu producenta Leco, model: Truscpec N, FP528, FP628 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | B1061 | Elemental Microanalysis |  |  | 50 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Wióry miedziane (copper turnings) do stosowania w aparacie do bezpośredniego oznaczania zawartości węgla i azotu producenta Leco, model: Truscpec N, FP528, FP628 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | B1107 | Elemental Microanalysis |  |  | 100 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Anhydrane (Magnesium Perchlorate) do stosowania w aparacie do bezpośredniego oznaczania zawartości węgla i azotu producenta Leco, model: Truscpec N, FP528, FP628 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | B1161 | Elemental Microanalysis |  |  | 454 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Wata kwarcowa (1 op. oznacza 10 pasków wełny kwarcowej) do stosowania w aparacie do bezpośredniego oznaczania zawartości węgla i azotu producenta Leco, model: Truspec N, FP528, FP628 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | B1192 | Elemental Microanalysis |  |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Lecosorb Sodium Hydroxide do stosowania w aparacie do bezpośredniego oznaczania zawartości węgla i azotu producenta Leco, model: Truscpec N, FP528, FP628 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | B1316 | Elemental Microanalysis |  |  | 500 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Lanca szklana Oxygen Lance Long, Lance length 5.25"do stosowania w aparacie do bezpośredniego oznaczania zawartości węgla i azotu producenta Leco, model: Truscpec N, FP528, FP628 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | C4051 | Elemental Microanalysis |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Tygle do próbek stałych do stosowania w aparacie do bezpośredniego oznaczania zawartości węgla i azotu producenta Leco, model: Truscpec N, FP528, FP628 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | C4065 | Elemental Microanalysis |  |  | op. (10 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Duże folie do próbek stałych - Large Tin Foil Cubs do stosowania w aparacie do bezpośredniego oznaczania zawartości węgla i azotu producenta Leco, model: Truscpec N, FP528, FP628 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | D9003 | Elemental Microanalysis |  |  | op. (400 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Folia cynowa używana do zawijania próbek przy oznazcaniu węgla i azotu do stosowania w aparacie do bezpośredniego oznaczania zawartości węgla i azotu producenta Leco, model: Truscpec N, FP528, FP628 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | D90110a | Elemental Microanalysis |  |  | op. (1000 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Pałeczki miedziane do stosowania w aparacie do bezpośredniego oznaczania zawartości węgla i azotu producenta Leco, model: Truscpec N, FP528, FP628 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | EV0111 | Elemental Microanalysis |  |  | 100 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 4: | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 5
1 | Spirala amalgamatora do analizatora rtęci AMA 254 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | EV0131 | Eval |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Wzorzec liście sadowe (B2141) (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | 502-055 | Eval |  |  | 20 g | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Kapsułki cynowe 20 x 8 mm; do analizatora TruSpec (D4009) (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | 502-167 | Eval |  |  | op. (100 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Tuba katalityczna, amalgamator łącznik amalgamatora - kpl. do analizatora rtęci AMA 254 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | EV1312 | Eval |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Amalgamator do analizatora rtęci AMA 254 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | EV0136 | Eval |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 5: | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 6
1 | Szklane tygle filtracyjne o porowatości 2, poj. 50 ml, pasujące do aparatu Foss Fibertec 1023 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | 10001172 | Foss |  |  | op. (6 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Plastikowe kolby inkubacyjne, poj.600 do aparatu Foss Fibertec 1023 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | 10002081 | Foss |  |  | op. (6 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 6: | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 7
1 | Moduł jonowymienny H6 do systemu Hydrolab (HLP10UV) (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | EJ 5000-0 | Hydrolab |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Sznurkowy wkład osadowy do obudowy 10" 5 mikronów | EO-005-10 | Hydrolab |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Sznurkowy wkład osadowy do obudowy 10" 20 mikronów | EO-020-10 | Hydrolab |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Moduł A2 do systemu oczyszczania wody Hydrolab modele HLP- 5s i HLP- 5 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | EO-MA-12 | Hydrolab |  |  | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Wkład osadowo-węglowy do systemu oczyszczania wody Hydrolab model BASIC 10 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne; przeznaczony do obudowy 10” – usuwa cząstki mechaniczne (piasek, rdzę, muł), chlor oraz substancje chloropochodne, przygotowując wodę do kolejnych etapów oczyszczania. | EOW-011-10 | Hydrolab |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Filtr H3 - moduł jonowymienny o poj. 500 ml do systemu HLP-10 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | EJ-0500-1 | Hydrolab |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Filtr jonowymienny H7 (2000ml) do systemu oczyszczania wody Hydrolab modele HLP- 5s i HLP- 5 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | EJ-2000-0 | Hydrolab |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Filtr H6 – moduł jonowymienny o poj. 5000 ml do systemu HLP-10 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | EJ-5000-0 | Hydrolab |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Kapsuła mikrofiltracyjna 0,2um 150cm² PES do systemu oczyszczania wody HydroLab HLP 5s (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | EM-SP-20 | Hydrolab |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Filtr osadowy 1 mikron H1 do systemu oczyszczania wody HydroLab model HLP-5 i HLP-10 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | EO-001-L | HydroLab |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Prefiltr osadowy 5μm do systemu oczyszczania wody HydroLab HLP-5, HLP-5s, HLP-10 oraz do urządzenia o numerze seryjnym 392-394-10 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | EO-005-10 | HydroLab |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Filtr węglowy liniowy H2 do sytemu czyszczenia wody firmy HYDROLAB model HLP-5 i HLP-10 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | EW-001-L | HydroLab |  |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 7: | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 8
1 | Filtr współpracujący z filtrem IPAK Quanta do stacji oczyszczania wody MilliQ IQ 7000 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | IPAKMETA1 | Merck |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Filtr - do stacji oczyszczania wody - MilliQ IQ 7000 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | IPAKQUAA1 | Merck |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Wkład wstępny do filtracji wody wodociągowej, piankowy, 5 µm używany do stacji destylacji wody Millipore Elix 3 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | JAPLPK001 | Merck |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Filtr oddechowy o średnicy porów 0.22 µm do stacji oczyszczania wody MilliQ IQ 7000 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | MPGP002A1 | Merck |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | UV LAMP 185 nm - 6W - Lampa UV, rtęciowa lampa UV stosowana w systemie oczyszczania wody typu DirectQ3UV (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. Skład: Produkt zawiera ciekłą rtęć, obudowa wykonana z kwarcu. | SYN185UV1 | Merck |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Kolumna chromatograficzna o paramentrach: wymiary wewnętrzne: 25 cm x 4.6 mm; wielkość ziaren: 5 µm, wielkość porów: 100 Å; powierzchnia: 350 m2/g; grupa aktywna macierzy: Faza C18 (oktadecylowa). Dostosowana do pracy przy temperaturze nie mniejszej niż 70 0C i ciśnieniu nie mniejszym niż 400 bar. | Z226181 | Merck |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Lampa UV do systemu oczyszania wody Simplicity (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | SYN185UV1 | Merck |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Lampa bakteriologiczna UV do systemu oczyszczania wody Elix (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | ZLXUVLP01 | Merck |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Filtr do systemu oczyszczania wody Elix3 o nr seryjnym F8KM89371D (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | PR0G00001 | Millipore |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Filtr Progard TS2 do systemu oczyszczania wody Millipore Elix Advantage 3 Synergy (zbiornik 60 l) (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | PR0G0T0S2 | Millipore |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Filtr końcowy Simfilter 0,05 um do systemu oczyszczania wody Simplicity UV (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | SIMFILTER | Millipore |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Wkład oczyszczający, o średnicy porów 0.05 µm, do urządzenia Simplicity UV Millipore o nr kat. SIMSV0000 nr seryjny urządzenia F7JN36650A (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | SIPK0SIA1 | Millipore |  |  | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Filtr oddechowy do zbiornika do zestawu do oczyszczania wody Millipore ELIX 3 o nr seryjnym ZLXS5003Y (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | TANKMPK01 | Millipore |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Tabletki chlorowe do systemu oczyszczania wody Milipore Elix 3 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | ZWCL01F50 | Millipore |  |  | op. (45 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Kolumna analityczna typu SUPELCOSIL LC-18-T 5 µm 25 cm x 4.6 mm do oznaczeń zawartości kwasów organicznych i kwasu L-askorbinowego do chromatografu cieczowego | 58971 | Supelco |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Kolumna LC-NH2, typ wypełnienia SUPELCOSIL lub równoważna o wymiarach: L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, średnica porów 5 μm. | 58338 | Supelco |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Przedkolumna LC-NH2, typ wypełnienia SUPELCOSIL lub równoważne o wymiarach: 2 cm x 4 mm, średnica porów 5 µm | 59568 | Supelco |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Filtr do dejonizatora EasyPure UVFL70X2, Hollow Fiber Filter (Irradiated,filtr 0.2 µm), kompatybilny do posiadanego przez Zamawiającego systemu dejonizacji wody EASY PURE UV, lub równoważny | D3750 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Filtr do dejonizatora, High purity low toc- Easy Pure UVFL70X2 (śr. porów 60 µm) EasyPure™ II water purification system, kompatybilny do posiadanego przez Zamawiającego systemu dejonizacji wody EASY PURE UV, lub równoważny | D50229 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Filtr do dejonizatora, High purity low toc-Pretreatment di- Easy Pure UVFL70X2, kompatybilny do posiadanego przez Zamawiającego systemu dejonizacji wody EASY PURE UV, lub równoważny | D50231 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Filtr do dejonizatora, Ultrapure- Easy Pure UVFL70X2 (Cleaning Cartridge for Easypure), kompatybilny do posiadanego przez Zamawiającego systemu dejonizacji wody EASY PURE UV, lub równoważny | D50233 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 8: | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 9
1 | Kapilary do oznaczania temperatury topnienia, do zestawu MP55 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | 18552 | Mettler Toledo |  |  | op. (150 szt.) | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Kapilary zewnętrzne do oznaczania temperatury wrzenia, mętnienia i płynięcia, do zestawu MP55 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | 18572 | Mettler Toledo |  |  | op. (40 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Kapilary wewnętrzne do oznaczania temperatury płynięcia, do zestawu MP55 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | 30312868 | Mettler Toledo |  |  | op. (10 szt.) | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | DX262-NO3 Elektroda jonoselekt: półogniwo jonoselektywne, zakres temp. 0oC-50oC; złącze typu S7; zakres pH 2-12; elektroda kompatybilna z miernikiem SevenCompact pH/ion (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | 51340800 | Mettler Toledo |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Elektroda typu ISE AMMONIUM: Półogniwo jonoselektywne; Pół cela z serii DX; złacze typu S7; zakres temp 0oC -50oC; zakres pH 2-9, elektroda kompatybilna z miernikiem SevenCompact pH/ion (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | 51340900 | Mettler Toledo |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Zintegrowana Elektroda pH z wbudowanym czujnikiem temperatury, trzonem PEEK i stałym kablem: złącze typu BNC/RCA(CINCH), zakres temp. 0oC-100oC, zakres Ph 0-14 lub równoważne | 51343101 | Mettler Toledo |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Elektroda typu INLAB REFERENCE: System Referencyjny Argenthaltm, zakres temp 0oC-100oC, złącze typu S7; elektroda kompatybilna z miernikiem SevenCompact pH/ion (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | 51343190 | Mettler Toledo |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Elektroda pH-metryczna A 162 2m DIN ID do miareczkowania kwas-zasada w środowisku wodnym, z czytnikiem temperatury Pt1000, szklana, zakres temp.: od -5 do +100 st.C, kompatybilna z titratorem serii TitroLine 7000 Xylem Analitycs (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | 285130275 | SI Analytics a xylem brand |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 9: | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 10
1 | Kolumna chromatograficzna typu Synergi 4 um Fusion-RP 80 A, 250mm x 4,6 mm, do związków fenolowych lub równoważne | 00G-4424-E0 | Phenomenex |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Kolumna analityczna Zebron ZB-5HT o wymiarach 20 m x 0,18 mm x 0,18 um, do chramatografu gazowego z detektorem mas (GC-MS) firmy Shimadzu. Zebron ZB-5HT capillary GC w/5m Guardian Column 20m x 0,18 mm x 0,18um do chromatografu gazowego z detektorem MS (GC-MS) (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | 7FD-G015-08-GGA-C | Phenomenex |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Prekolumna ochronna NH2, 4.0 x 3.0 mm ID (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | AJ0-4302 | Phenomenex |  |  | op. (10 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Kolumienki do ekstrakcji SPE, Alumina-N, 1000 mg/6 ml (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | AL0006-N | Phenomenex |  |  | op. (30 szt.) | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Kolumna Onyx Monolithic C18, Part No CH0-7643, size 100x4,6 mm, S/N: 050510-33, B/N: 6881-63 lub równoważne. | CH0-7643 | Phenomenex |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 10: | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 11
1 | Wyposażenie zapasowe do młynka Grindomix GM 200 (nr produktu: 435-20.254.0001, będącego w posiadaniu Zamawijaącego. Części zapasowe: nóż ze stali nierdzewnej (H00084956) lub równoważne. | 435-024460047 | Retsch |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Wyposażenie zapasowe do młynka Grindomix GM 200 (nr produktu: 435-20.254.0001 będącego w posiadaniu Zamawiającego. Części zapasowe: Misa odporna na zarysowania (H00084984) lub równoważne. | 435-03.045.0057 | Retsch |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Wyposażenie zapasowe do młynka Grindomix GM 200 (nr produktu: 435-20.254.0001 będącego w posadaniu Zamawiającego. Części zapasowe: pokrywka (H00084988) lub równoważne. | 435-03.107.0310 | Retsch |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 11: | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 12
1 | Zestaw wkładów prefiltra 1 kpl. Dedykowany systemowi Genie G10 TOC Rephile (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | LW-JAPLPKKIT | Rephile |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Final filter for Genie / NuZar (0.2 μm PES) - Filtr kapsułkowy PES o średnicy 0,2 µm o wysokim strumieniu przeznaczony do wody wolnej od cząstek stałych i bakterii w miejscu dozowani. Dedykowany systemowi Genie G10 TOC Rephile (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | RAFFC7250 | Rephile |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Tank vent filter for Genie/NuZar - Filtr odpowietrzający zbiornika ze pochłaniaczem CO2. Dedykowany systemowi Genie G10 TOC Rephile (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | RATANKVN7 | Rephile |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Filtr Genie AC Pack przeznaczony jest do wstępnego oczyszczania systemu wodnego Genie w celu usunięcia wolnego chloru z wody wodociągowej. Ciśnienie ≥20 bar, przepływ ≥2L/min, φ90mm. Dedykowany systemowi Genie G10 TOC Rephile (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | RR700AC01 | Rephile |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Genie P Pack for harder water - przeznaczony do usuwania cząstek, związków organicznych i wolnego chloru z wody kranowej. Ciśnienie ≥20 bar, przepływ ≥2L/min, φ90mm. Dedykowany systemowi Genie G10 TOC Rephile (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | RR700CP02 | Rephile |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Filtr Genie U Pack low TOC przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń jonowych i organicznych poniżej poziomu śladowego. Ciśnienie ≥20 bar, przepływ ≥2L/min, φ90mm, pojemność dynamiczna ≥30 gNaCl. Dedykowany systemowi Genie G10 TOC Rephile (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | RR700Q301 | Rephile |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 12: | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 13
1 | Elektroda referencyjna do modelu Orion Versa Star (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | 900200 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Moduł elektrody jonoselektywnej azotanowej Orion do modelu Orion Versa Star (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | 930702 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Moduł do elektrody jonoselektywnej NH4 kompatybilny z elektrodą producenta Thermo, model: Orion (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | 931801 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Duo Adaptor do aparatu ICP-OES (aparat w posidaniu Zamawiającego iCap 6500), element szklany lub równoważne | 842312051251 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Wężyki do podawania i odbierania próbek ICP_oes White/orange 0.2 mm. AOO77331 PK/6 lub równoważne | 842312051511 | Thermo Scientific |  |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Wężyki do podawania i odbierania próbek ICP_oes White/White 0.2 mm. AOO77331 PK/6 lub równoważne | 842312051521 | Thermo Scientific |  |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Kwarcowa rurka Centralna (Centre Tube 2.0) do aparatu ICP - OES, (model iCAP 6500 DUO Series (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | 842312051971 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Nebulizer (element szklany) pasujący do posiadanego przez Zamawiającego aparatu ICP model iCAP 6500 DUO Series lub równoważne. | p/n 842312051331 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Komplet o-ringów (elementy gumowe) pasujące do posiadanego przez Zamawiającego aparatu iCAP 6500 DUO Series lub równoważne. | p/n 842312051401 | Thermo Scientific |  |  | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Quartz (elementy szklane) pasujące do posiadanego przez Zamawiającego aparatu iCAP 6500 DUO Series lub równoważne. | p/n 842312051591 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Palnik plazmowy (element szklany) pasujący do będących w posiadaniu Zamawiającego aparatu ICP - OES; model iCAP 6500 DUO Series lub równoważne. | p/n 842312051841 | Thermo Scientific |  |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Wężyki do podawania i odbierania próbki ICP-OES: pomarańczowo/biały MS0.64OW (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | MS0.64OW | MSspektrum |  |  | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Wężyk z PCV o średnicy wewnętrznej 0.010 cala (0.254 mm) pomarańczowo/niebieski do ICP, pasujacy do aparatu iCAP 6500 DUO Series) (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | Tube-PVCSD-10 | SpectroLab |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 13: | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 14
1 | Ferulki VF 16-004 dla 0.25 ID mm lub mniejszej, pasujące do chromatografu gazowego z detektorem mas firmy Shimadzu, model: GC-201 i GCMS-QP2010Plus (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | SHI-670-15003-03 | Shimadzu |  |  | op. (10 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Wkładki pasujące do chromatografu gazowego z detektorem mas firmy Shimadzu, model: GC-201 i GCMS-QP2010Plus (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | SHI-221-75187 | Shimadzu |  |  | op. (5 szt.) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Oring pasujący do chromatografu gazowego z detektorem mas firmy Shimadzu, model: GC-201 i GCMS-QP2010Plus (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | SHI-036-11352-03 | Shimadzu |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Guma do autosamplera, krótka pasujący do chromatografu gazowego z detektorem mas firmy Shimadzu, model: GC-201 i GCMS-QP2010Plus (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | SHI-920-00133-31 | Shimadzu |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Guma do autosamplera, długa pasujący do chromatografu gazowego z detektorem mas firmy Shimadzu, model: GC-201 i GCMS-QP2010Plus (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | SHI-920-00133-35 | Shimadzu |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Igła pasująca do chromatografu gazowego z detektorem mas firmy Shimadzu, model: GC-201 i GCMS-QP2010Plus (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | SHI-920-00139-01 | Shimadzu |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 14: | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 15
1 | Kolumienki SPE BAKERBOND C18, 6 ml, 500 mg lub równoważne | 7020-06 | J.T. Baker |  |  | op. (30 szt.) | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Elektroda pH-metryczna A 162 2m DIN ID do miareczkowania kwas-zasada w środowisku wodnym, z czytnikiem temperatury Pt1000, szklana, zakres temp.: od -5 do +100 st.C, kompatybilna z titratorem serii TitroLine 7000 Xylem Analitycs (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | 285130275 | SI Analytics a xylem brand |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 15: | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 16
1 | Kolumna chromatograficzna z wypełnieniem typu Eurospher 100-5 C18, wymiary kolumny: 250 x 4 mm lub równoważne | 25DE181ESJ | KNAUER |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 16: | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0
Pakiet nr 17
1 | Kubki ekstrakcyjne na oznaczanie tłuszczu do aparatu SOX406 Fat Analyzer (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. | 203050000000074 | Labidnex |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Czujnik ECF-4t (elektroda EC) st. K ok. 1 do konduktometru CC-505 (w posiadaniu Zamawiającego) lub równoważne. |  | Elmetron |  |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem Pakiet nr 17: | [8 empty] | 0 | X | 0 | 0