## Krzesło K2

Krzesło stacjonarne na konstrukcji prętowej w kształcie płozy bez  podłokietników z kubełkowym , plastikowym siedziskiem

Wymagane wymiary:

- Szerokość siedziska 445 mm

- Szerokość oparcia 420 mm

- Głębokość siedziska 425 mm

- Wysokość siedziska 450 mm

- Wysokość oparcia 350 mm

- Wysokość całkowita krzesła 800 mm

- Szerokość całkowita krzesła 560 mm

- Głębokość całkowita krzesła 525 mm

Krzesło powinno posiadać:

- Funkcja sztaplowania 6 sztuk

- Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane z polipropylenu o właściwościach trudnopalnych dostępne 6 kolorów do wyboru przez zamawiającego

- Kubełek  elastyczny , oparcie  ugina się pod naciskiem pleców

- Pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o kształcie owalnym o wymiarach 120 mm x 30 mm służący jako uchwyt do łatwego przenoszenia krzesła

- Oparcie i siedzisko o kształcie owalnym wyoblone w dwóch płaszczyznach

- Plastik na oparciu i siedzisku z wyraźnie wyodrębnioną osobną powierzchnią oparcia i siedziska

- Powierzchnia kubełka w całości powinna posiadać chropowatą strukturę .

- Stelaż  w kształcie zamkniętej płozy

- Stelaż  wykonany z prętów chromowanych stalowych j o grubości 12 mm

- Stelaż w dolnej części ugięty na zewnątrz wyposażony w plastikowe ślizgi

- Stelaż wystaje poza obrys siedziska

- Stelaż mocowany jest wyłącznie pod siedziskiem

- Konstrukcja wyposażona w ślizgi na podłogi betonowe, ceramiczne i wykładziny

Wymagane wyniki badań zgodności z normą (dokumenty składane wraz z ofertą):

- Wymagane wyniki badań zgodności z normą PN-EN 1728-2012, PN-EN 1022:2019-03, PN-EN 16139:2013-07 poziom 2 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych  .

Badania wystawione przez jednostkę posiadająca akredytacje PCA

- Badania na trudnopalność kubełka : PN-EN 1021-1:2014; PN-EN 1021-2:2014

- Oświadczenie producenta siedzisk, że dla danej realizacji zastosuje kubełki plastikowe o właściwościach trudnopalnych

- Wymaga się aby producent krzeseł posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.