## Gablota szklana G1

Gablota powinna posiadać wymiary:

- szerokość 900 mm

- głębokość 450 mm

- wysokość 1900 mm

Gablota powinna posiadać:

- wieniec z płyty meblowej.

- część ekspozycyjna boki, tył szkło o grubości 4 mm , osadzone w profilach za pomocą uszczelek. - drzwi rozwierane, zamykane za pomocą zamka patentowego o grubości 5 mm

- trzy półki szklane z płynną regulacją wysokości 6 mm.

Cześć magazynowa: szafka z drzwiczkami rozwieranymi, zamykanymi zamkiem.

Część dolna: cokół z płyty meblowej i profili aluminiowych, na stopkach poziomujących.

Gablota powinna posiadać oświetlenie boczne dwustronne, ledowe, czteropunktowe o napięciu bezpiecznym 12V, 4x1,5-3,5 W.

Przykładowe zdjęcie produktu: