Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 10

Wymagania graniczne dotyczące: Podłoże stałe na płytkach – Muller Hinton z glukozą i błękitem metylenowym

do lekowrażliwości grzybów

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gotowe podłoże na płytkach – Muller Hinton z glukozą i błękitem metylenowym do lekowrażliwości grzybów |  |
| 2 | Instrukcja techniczna podłoża zawiera dokładny opis, przechowywanie, ocenę sposobu wyhodowanych drobnoustrojów złożona wraz z ofertą |  |
| 3 | Certyfikat Kontroli Jakości dołączony do każdej partii dostarczonych płytek |  |
| 4 | Kontrola jakości mikrobiologicznej podłoża z zastosowaniem szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC: Candida albicans i Candida spp. |  |
| 5 | Każda płytka z podłożem oznaczona na powierzchni czytelnym nadrukiem zawierającym informację: nazwa lub symbol podłoża, numer serii, data ważności |  |

Uwaga:

*Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.