Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 4

Wymagania graniczne dotyczące: Test do oznaczania lekowrażliwości  bakterii  beztlenowych do odczytu wizualnego z zaklasyfikowaniem szczepu jako wrażliwy/ średniowrażliwy lub oporny

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test do określenia wrażliwości na leki dla bakterii beztlenowych |  |
| 2 | Test do oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych GRAM-ujemnych oraz GRAM-dodatnich, na co najmniej następujące leki: penicylina, amoksycylina, amoksycylina z kwasem klawulanowym, piperacylina, piperacylia z tazobaktanem, imipenem, klindamycyna, chloramfenikol, metronidazol. |  |
| 3 | Oznaczenia na leki przeciwbakteryjne przynajmniej w jednym stężeniu, pozwalających na sklasyfikowanie szczepu jako wrażliwy lub oporny (ewentualnie średniowrażliwy) |  |
| 4 | Test zawiera kontrolę pozytywną wzrostu |  |
| 5 | Test do odczytu wizualnego |  |
| 6 | Instrukcja zawiera dokładny opis postępowania złożona wraz z ofertą |  |
| 7 | Okres przydatności do użycia przynajmniej 6 miesięcy od daty dostawy |  |

Uwaga:

*Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.