Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 7

Wymagania graniczne dotyczące: Gotowe podłoże chromogenne na płytkach do różnicowania Candida spp

(w tym Candida auris)

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gotowe podłoże różnicujące do szybkiej izolacji i identyfikacji grzybów z rodzaju Candida spp. |  |
| 2 | Możliwość różnicowania Candida auris |  |
| 3 | Stabilność barw kolonii na płytkach do 48h |  |
| 4 | Instrukcja techniczna podłoża zawiera dokładny opis, przechowywanie, ocenę sposobu wyhodowanych drobnoustrojów złożona wraz z ofertą |  |
| 5 | Certyfikat Kontroli Jakości dołączony do każdej partii dostarczonych płytek |  |
| 6 | Kontrola jakości mikrobiologicznej podłoża z zastosowaniem szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC: Candida albicans i Candida spp. oraz bakterii Gram-ujemnych lub Gram –dodatnich. |  |
| 7 | Każda płytka z podłożem oznaczona na powierzchni czytelnym nadrukiem zawierającym informację: nazwa lub symbol podłoża, numer serii, data ważności |  |

Uwaga:

*Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.