Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 8

Wymagania graniczne dotyczące: Szybki test do wykrywania antygenu Cryptococcus neoformans w surowicy, PMR

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szybki test kasetkowy przeznaczony do półilościowego wykrywania antygenu Cryptococcus neoformans |  |
| 2 | Test wykrywa antygen Cryptococcus neoformans w surowicy i PMR |  |
| 3 | Wynik testu do 30 minut |  |
| 4 | Test zawiera wszystkie niezbędne odczynniki w tym kontrolę dodatnią |  |
| 5 | Test do odczytu wizualnego |  |
| 6 | Instrukcja w języku polskim zawiera dokładny opis postępowania złożona wraz z ofertą |  |
| 7 | Okres przydatności do użycia przynajmniej 6 miesięcy od daty dostawy |  |

Uwaga:

*Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.