Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 1

Wymagania graniczne dotyczące: Test kasetkowy do jednoczesnego wykrywania i różnicowania karbapenemaz: 
KPC, OXA-48, NDM, VIM, IMP

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test kasetkowy do jednoczesnego wykrywania i różnicowania 5 klas karbapenemaz: KPC, OXA-48, NDM, VIM, IMP na jednej płytce testowej |  |
| 2 | Zestaw zawiera wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania testu |  |
| 3 | Odczyt wyniku do 20 min od założenia testu |  |
| 4 | Czułość testu 100%, specyficzność 100% |  |
| 5 | Porównanie testu do metody molekularnej PCR |  |
| 6 | Instrukcja w języku polskim z dokładnym opisem postępowania złożona wraz z ofertą |  |
| 7 | Okres ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  |

Uwaga:

*Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.