## Pakiet nr 1
15/2019.
Załącznik nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.
Pakiet nr 1 - Sprzęt diagnostyczny I
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Nr kat. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 6) | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (4 x 6 + VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych, wszystkie kształty, Ø 4F,5F,6F akceptujące prowadnik 0,035, końcówka cewnika stabilna i atraumatyczna, wyprofilowana tak, aby umożliwiała wybiórcze zacewnikowanie tętnic, typy ukształtowania końcówki: Renal, Bentson, Headhunter, Newton, Mani, Multipurpose, Simmons, Sidewinder, J-Curve, Cobra, Shepard Hook, Celiac TrunkVertebral, Straight, Pigtail, cewnik zbudowany z poliuretanu, cewnik zbrojony oplotem stalowym, marker na końcu cewnika – „świecąca” w RTG końcówka cewnika, pokrycie hydrofilne, dobra sterowalność 1:1, średnica zewnętrzna 4F lub 4,1F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,042” i przepływie powyżej 16,7 ml/s, średnica zewnętrzna 5F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 21 m/s, średnica zewnętrzna 6F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 26 ml/s. | szt. | 250
2 | Cewnik angiograficzny znakowany typu „Pig-Tail”, długość cewnika 65 cm, 70 cm, 110 cm, średnica cewnika 5F, od 6 do 8 otworów bocznych na końcu dalszym, znakowany złotymi markerami w dystalnym odcinku cewnika na odcinku przynajmniej 10 i/lub 20cm, markery dobrze widoczne w obrazie RTG, lokalizowane co 1 cm na znakowanym odcinku. | szt. | 5
3 | Prowadniki obwodowe o pokryciu teflonowym, hydrofobowym lub z PTFE, typu Amplaz, końcówka prowadnika atraumatyczna giętka, prowadnik o trzonie stalowym pokryty PTFE lub teflonem, prowadnik o ruchomym stalowym rdzeniu pokrytym teflonem, prowadniki sterowalne w ofercie, długości od 45 do 260 cm, średnica od 0,018” do 0,038”, dobre kontrastowanie w RTG | szt. | 40
4 | Introduktor długi do badań naczyniowych śred. 6 - 8F, dł. 55 - 90 cm, średnica F5, F6, F7, F8, F9 - dł. 55 cm bez mini prowadnika oraz z widocznym markerem na końcu koszulki, średnica F6, F7, F8 - długość 90 cm bez mini prowadnika oraz z widocznym markerem na końcu koszulki. Duża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki, zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, silikonowa zastawka uszczelniająca, pokrycie koszulki z zewnątrz oraz ścian kanału wewnętrznego silikonem, duża odporność na zagięcie, dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym i odpowiednio wyprofilowany koniec koszulki, co ogranicza uraz podczas przechodzenia przez tkanki i ścianę naczynia, marker 3 mm na końcu koszulki dobrze widoczny w obrazie RTG, koszulka zbrojona oplotem stalowym. | szt. | 120
5 | Introduktory z markerem (znacznikiem na końcu, średnica 5 - 11F, dł. 5,5 cm - 11 cm, średnica F4, F5, F5, 5, F6, F6,5, F7, F8 -długość 5,5 cm z mini prowadnikiem, średnica F4, F5, F5,5, F6, F6,5, F7, F7,5, F8, F8,5, F9, F10, F11 - długość 11 cm z mini prowadnikiem, średnica F4, F5, F5,5, F6, F,5, F7, F8 - długość 5,5 cm z mini prowadnikiem oraz widocznym markerem na końcu koszulki, średnica F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 - długość 11 cm z mini prowadnikiem oraz widocznym markerem na końcu koszulki, duża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki, zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, silikonowa zastawka uszczelniająca, pokrycie koszulki z zewnątrz oraz ścian kanału wewnętrznego silikonem, duża odporność na zagięcie, dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym i odpowiednio wyprofilowany koniec koszulki, co ogranicza uraz podczas przechodzenia przez tkanki i ścianę naczynia, marker 3 mm na końcu koszulki dobrze widoczny w obrazie RTG, koszulka zbrojona oplotem stalowym. | szt. | 100
6 | Igły do arteriografii, jednoczęściowa ze skrzydełkami, średnicy wewnętrznej 0,035” i 0,038”. | szt. | 100
7 | Rozszerzacze naczyniowe, średnica od 4F do 9F, akceptujące prowadnik 0,035”, dł. 17cm. | szt. | 20
8 | Przedłużacze wysokociśnieniowe dł. 25 - 120cm, giętkie, wykonane z przezroczystego poliuretanu, zbrojone, wytrzymujące ciśnienia do 1200 psi, końcówki typu Luer, odporne na zginanie, stosowane przy wysokim ciśnieniu wstrzykiwanego płynu, długości od 25 cm do 120 cm. | szt. | 50
9 | Filtr przeciwzatorowy do żyły głównej, stało-czasowy, możliwość usunięcia filtru do 12 dni po implantacji lub implantacja na stałe, filtr zbudowany ze szkieletu nitinolowego, konstrukcja koszyczka filtru symetryczna, SDS (system wprowadzający) 6F, filtr samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, filtr stosowany uniwersalnie (femoral, jugular), z podwójnym filtrowaniem, prowadnik filtru pokryty PTFE i teflonem 0,035” z 3 mm końcówką w kształcie J, 150 lub 260 cm długości, koszulka wprowadzająca 6F z markerem na końcówce, dobrze widocznym w obrazie RTG, możliwość wprowadzenia przez śluzę 7F, zestaw do usuwania. | szt. | 2
10 | Prowadniki obwodowe o pokryciu teflonowym, hydrofobowym lub z PTFE, końcówka prowadnika atraumatyczna giętka, prosta, J-curve, prowadnik o trzonie stalowym pokryty PTFE lub teflonem, prowadnik o ruchomym stalowym rdzeniu pokrytym teflonem, prowadniki sterowalne w ofercie, długości od 45 do 260 cm, średnica od 0,014”, 0,018” 0,035”, 0,038”, dobre kontrastowanie w RTG. | szt. | 60
11. | Prowadniki angioplastyczne sterowalne, hydrofobowe, średnica prowadnika 0,018” i 0,035”, długość prowadnika 180 cm i 300 cm, platynowy oplot (dobrze kontrastujący w promieniach RTG) o długości 5 cm, 8 cm, 14 cm, długość końcowych odcinków do kształtowania 4 cm, 8 cm oraz 14 cm. Prowadnik oferowany w kształtach końcówki: „J”, Angled i prosty, miękka atraumatyczna końcówka typu Super Soft, Soft oraz Standard, pokrycie PTFE lub teflonem. Dobra manewrowalność, dobre kontrastowanie końcówki w obrazie RTG, dostępne prowadniki o zmiennej średnicy 0,022” - 0,035”- 0,022”. | szt. | 10
12. | Cewnik prowadzący z zastawką hemostatyczną typu contralateral, dł. 55 cm, z widocznym markerem na końcu. | szt. | 100
13. | Prowadnik obwodowy 0,014", końcówka prowadnika atraumatyczna giętka, prosta, J-curve, prowadnik o trzonie stalowym pokryty PTFE lub teflonem, prowadnik o ruchomym stalowym rdzeniu pokrytym teflonem, prowadniki sterowalne w ofercie, długości od 45 do 260 cm, średnica od 0,014”, dobre kontrastowanie w RTG. | szt. | 80
14. | Stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z nitinolu. Długość systemu wprowadzającego 80 cm, 120 cm oraz 135 cm. Średnica systemu wprowadzającego nie większa niż 6F. Średnica kanału wewnętrznego 0,018” lub 0,035”. Średnica stentu 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm. Długość stentu 20 mm, 30 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm. Dobra widoczność systemu wprowadzającego w obrazie RTG, markery systemu wprowadzającego oznaczające końce stentu dobrze widoczne w RTG, pozwalające kontrolować implantację stentu, dodatkowym korzystnym elementem są tantalowe markery na końcach stentu poprawiające widoczność stentu w RTG, segmentowa budowa stentu umożliwiająca dobre dostosowanie się samego stentu do krzywizn naczynia. Możliwe najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji, duża odporność na zgniatanie. Duża siła radialna stentu. | szt. | 80
15. | Stent szyjny, stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z jednego kawałka nitinolu, wycięty laserowo bez łączeń przy pomocy lutów bądź spawów, o bardzo giętkich przęsłach, długość systemu wprowadzającego 135 cm, średnica systemu wprowadzającego 6F, średnica kanału wewnętrznego 0,014”, system monorail, średnica stentu 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, długość stentu 20 mm, 30 mm, 40 mm, dobra widoczność systemu wprowadzającego w obrazie RTG, markery systemu wprowadzającego oznaczające końce stentu dobrze widoczne w RTG, pozwalające kontrolować implantację stentu, segmentowa budowa stentu umożliwiająca dobre dostosowanie się samego stentu do krzywizn naczynia, małe skracanie stentu podczas implantacji, duża odporność na zgniatanie, duża siła radialna stentu. | szt. | 110
RAZEM:
………………….., dnia…………….. | [7 empty] | ………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 2
15/2019.
Załącznik nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.
Pakiet nr 2 - Sprzęt diagnostyczny II
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Nr kat. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 6) | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (4 x 6 + VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Prowadnik hydrofilny nitinolowy, 180 - 300, standardowe, półsztywne, sztywne, średnice od 0,018” do 0,038”, długości od 50 do 300 cm, dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia, końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia. Rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, odporny na odkształcenia i na załamanie. W poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe. Trwała powłoka hydrofilna na całej długości, atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu, dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej, dostępne w opcji z kształtowalną końcówką. | szt. | 300
RAZEM:
………………….., dnia…………….. | [7 empty] | ………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 3
15/2019.
Załącznik nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.
Pakiet nr 3 - Sprzęt interwencyjny I
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Nr kat. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 6) | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (4 x 6 + VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | System kierunkowej aterektomii wewnątrznaczyniowej. Cewnik ze zintegrowanym ostrzem rotującym, do wycinania zwapniałej blaszki miażdżycowej wewnątrz naczynia. Aterotom wyposażony w cztery widiowe ząbki na krawędzi ostrza. Cewniki w 2 rozmiarach umożliwiające aterektomię tętnic o rozmiarach od 3,5 mm do 7 mm. Cewnik o długości 110 / 113 cm, kompatybilny z koszulką 8 F. Zestaw napędowy jednorazowy, zasilany bateryjnie. | szt. | 2
2 | Pętla do usuwania ciał obcych. Pętla wykonana w postaci nitinolowego prowadnika, zakończonego odchodzącą pod kątem 90 stopni w części dystalnej pętlą. Pętla wykonana z pozłacanego drutu wolftamowego. W komplecie cewnik prowadzący dostosowany do wymiaru pętli. Rozmiary pętli: 1. pętla standardowa: średnice 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm, długości prowadnika 65 lub 120 cm, cewnik prowadżacy 4 lub 6 F, 2. mikropętla: średnice 2 / 4 / 7 mm, długości prowadnika 175 / 200 cm, cewnik prowadzący 3,0/2,3 F prox/dyst. | szt. | 3
3 | Stent montowany na balonie, stent obwodowy wykonany ze stali medycznej w technice wycinania z tuby. Stent dostarczany na cewniku balonowym o długości korpusu 80 oraz 135 cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035”. Stent posiadający po 4 tantalowe markery na końcach stentu, rozmiary stentu 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm, długości 12 / 17 / 27 / 37 / 57 mm. Stenty do rozmiaru 8 x 57 mm włącznie kompatybilne z introducerem 6F powyżej 8 x 57 - 7F. RBP 12 atm, tabela rozprężalnosci dołączona do opakowania, możliwość użycia tablicy w sterylnym polu. Balon systemu dostawy złożony w pięć zakładek. | szt. | 25
4 | Cewnik balonowy obwodowy, długość cewnika 40 / 80 / 130 / 135 cm. Kompatybilny z koszulką 5, 6, 7 F w zależności od średnicy balonu. Rozmiary balonu: średnica 3 / 4 / 5 / 6 / 7 - długości balonu 20 / 30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 200 mm, dodatkowo długości 250 mm oraz 300 mm dla średnic 4, 5, 6 mm, średnica 8 i 9 mm - długości: 20, 30, 40, 60, 80 mm, średnica 10 mm – długości: 20,30,40,60 mm, średnica 12 mm – długości: 20, 40, 60 mm. Ciśnienie nominalne 7, 8, 10 atm w zależności od średnicy balonu, RBP 10 - 20 bar. Pokrycie hydrofilne cewnika, 2 doskonale widoczne w skopi markery platynoirydowe. | szt. | 60
5 | Stent szyjny, stent wykonany z nitinolu, w postaci tuby, posiadający tantalowe markery na końcach, typu otwartokomórkowego. Stent dostarczany w cewniku typu: „rapid exchange” kompatybilnymi z cewnikiem prowadzącym 6 F, dla wszystkich rozmiarów, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”. Stenty proste o rozmiarach 6 / 7 / 8 / 9 / 10 m i długościach 20 / 30 / 40 / 60 mm. Stenty zwężające się o rozmiarach 8 x 6 m oraz 10 x 7 mm i długościach 30 / 40 mm. Stenty zwężające się posiadające dodatkowy marker na cewniku wewnętrznym systemu dostawczego obrazujący segment środkowy stentu między częścią węższą, a szerszą. Stent o zerowej skracalności, wyposażony w system zapobiegający przemieszczeniu stentu dystalnie podczas otwierania. | szt. | 25
RAZEM:
………………….., dnia…………….. | [7 empty] | ………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 4
15/2019.
Załącznik nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.
Pakiet nr 4 - Sprzęt interwencyjny II
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Nr kat. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 6) | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (4 x 6 + VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Strzykawka ciśnieniowa z manometrem o pojemności 20 cc, zakres atmosfer 0 – 25 AT. | szt. | 250
RAZEM:
………………….., dnia…………….. | [7 empty] | ………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 5
15/2019.
Załącznik nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.
Pakiet nr 5 - Sprzęt interwencyjny III
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Nr kat. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 6) | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (4 x 6 + VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Prowadnik z filtrem do neuroprotekcji, prowadnik 0,014" o długości 190 cm oraz 300 cm z platynową miękką kształtowalną końcówką. Prowadnik umieszczony w sposób niecentryczny wobec koszyka filtra. Koszyk filtra umocowany w sposób ruchomy gwarantujący obrót na prowadniku. Filtr w postaci pętli nitinolowej samorozprężalnej z koszykiem / membraną o porowatości 110 mikronów. Jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 3,5 do 5,5 mm. Koszulka dostawcza w systemie monorail o profilu przejścia 3,2 F. | 30 | szt.
2 | FlowSwitch pakowany po 12 sz. Przełącznik wysokociśnieniowego przepływu uruchamiany jedna ręką. Ciśnienie przepływu w pozycji otwartej do 7,24 kPa. Dostępne dwa rodzaje przejściówek: przedni „męski”, tylny „damski”. | 5 | op.
3 | Stent szyjny samorozprężalny metalowy. Stent dostosowany do naczyń szyjnych. Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem. System dostawczy akceptujący prowadnik 0,014”, monorail. Długość cewnika dostawczego 135 cm. Średnica systemu dostawczego 5 oraz 5,9 F. Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh) o geometrii zamkniętych cel. Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia i jego zmieniającej się średnicy (tętnica szyjna wspólna, tętnica szyjna wewnętrzna). Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny. Średnice: 4 - 10mm, długości: 30 / 40 / 50mm. Dobra widoczność stentu we fluoroskopie, bez markerów. | 10 | szt.
4 | Cewnik balonowy do tetnicy szyjnej monorail i ultra-soft. Cewnik w systemie RX o długości 80 cm – 150 cm. Kompatybilne z prowadnikiem 0,014” i 0,018”. Średnice: od 1,5 mm do 7 mm (co 0,5 mm) i 8 mm. Długości: 10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 60 mm. Kompatybilne z koszulką 4F lub 5F w zależności od średnicy. Ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 14 atm. | 120 | szt.
RAZEM:
………………….., dnia…………….. | [7 empty] | ………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 6
15/2019.
Załącznik nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.
Pakiet nr 6 - Sprzęt interwencyjny IV
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Nr kat. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 6) | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (4 x 6 + VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Stent szyjny, hybrydowa struktura stentu, platynowe markery na końcach stentu, dostępne dwa rodzaje stentu, „taperowany” i prosty, długość systemu doprowadzającego 135 cm, długości: 20, 30, 40, 50, średnice dla stentu prostego od 4 do 10 mm, wymagane średnice graniczne, średnice dla stentu „taperowanego”, distal / proximal: 5 / 7, 6 / 8, 7 / 9, 7 / 10, 8 / 10. | szt. | 40
2 | Filtr do neuroprotekcji, dostępne dwa systemy RX (długośc prowadnika 170 cm) i OTW (długośc prowadnika 300 cm), średnice „parasola”: 4, 5, 6, 7, 8 mm, markery na końcu dystalnym i proksymalnym „parasola” oraz na ramionach dla dobrej wizualizacji położenia oraz otwarcia systemu. Wielkośc otworów 100 – 120 mikrometrów. Obecność markera na dystalnym końcu systemu wyprowadzającego, umożliwiającego precyzyjne określenie położenia i stopnia złożenia „parasola”. | szt. | 120
3 | Cewnik z balonem do angioplastyki naczyń obwodowych: dostępne średnice od 3 do 12 mm (OTW), dostępne długości: 20, 25, 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200 mm, ciśnienie nominalne 6 atm (dla balonu 3 mm ciśnienie nominalne 10 atm). Maksymalne dopuszczalne ciśnienie 10 atm. Długość systemu wprowadzającego: 80, 110, 135, 170 cm. Rozmiar katetera 5F. Dla średnic balonu 3 - 6 mm możliwość stosowania systemu z prowadnikiem 0,025”. Dla systemu RX dostępne średnice od 1,25 do 7 mm, w tym od 1,25 do 4 mm średnice co 0,25 mm. Dla systemu RX możliwość użycia prowadnika 0,014”. | szt. | 50
4 | Stent na balonie do naczyń obwodowych kobaltowo - chromowy, dostępne długości stentu: 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 mm, dostępne średnice stentu 4 - 10 mm, systemy wprowadzania 80, 110 i 135 cm. Utrata długości stentu podczas rozprężania poniżej 5%. Ciśnienie nominalne 6 atm, maksymalne dopuszczalne ciśnienie 10 atm. | szt. | 40
RAZEM:
………………….., dnia…………….. | [7 empty] | ………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 7
15/2019.
Załącznik nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.
Pakiet nr 7 - Sterylne jednorazowe zestawy do radiologii zabiegowej
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Nr kat. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 6) | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (4 x 6 + VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Sterylny jednorazowy zestaw do radiologii zabiegowej: 1 x serweta na stół narzędziowy dwuwarstwowa, wzmocniona barierowa 100 x 150 cm (opakowanie zestawu), 1 x serweta nieprzylepna trójwarstwowa 175 x 300 cm, 1 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 90 x 75 cm, 2 x fartuch chirurgiczny, standardowy rozmiar L, wykonany z włókniny typu SMMS, u góry zapinany na rzep typu Combi tape, dzięki czemu można zapiąć fartuch w dowolnym miejscu, rękawy wykończone elastycznym, bawełnianym mankietem, szwy ultradźwiękowe, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu, jak i z tyłu operatora, 1 x osłona na lampę o średnicy 55 cm okrągła PE, 1 x pojemnik plastikowy 250 ml (5,2 x 9,3 cm) z podziałką niebieski, 1 x pojemnik plastikowy 500 ml (11,5 x 6 cm) przeźroczysty z podziałką, 1 x strzykawka 2 ml, 2 częściowa, 1 x strzykawka 5 ml, 2 częściowa, 1 x strzykawka 10 ml, 2 częściowa, 1 x strzykawka 20 ml, 2 częściowa. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy EN 13 795 (1-3), każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Materiał serwety głównej musi składać się z trzech warstw (włóknina wiskozowa, folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), gramatura min. 73 g/m2. Serwety dodatkowe dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 180 cm H2O. Chłonność materiału podstawowego min. 450 %, wzmocnienia około 500%. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. | zestaw | 100 |  | 50
RAZEM:
………………….., dnia…………….. | [7 empty] | ………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 8
15/2019.
Załącznik nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.
Pakiet nr 8 - Zestaw do embolizacji tętniaków i tętniaków olbrzymich
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Nr kat. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 6) | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (4 x 6 + VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Spirale embolizacyjne platynowe odczepiane elektromechanicznie. System odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali. Spirale z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka. Spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010, 0,018’’. Spirale o różnych kształtach i stopniu sztywności: 3D, Helical, Helical SR, HyperSoft. | szt. | 300
2 | System odczepiania elektromechaniczny, gwarantujący wizualną - zielona / czerwona dioda - sygnalizującą informację o odczepieniu spirali. | szt. | 5
3 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych. Prowadnik o budowie hybrydowej. Prowadnik o średnicy 0,012’’ w części dystalnej oraz 0,014’’ w części proksymalnej. Rdzeń prowadnika wykonany ze stali, w części dystalnej wykonany z nitynolu. Prowadnik o długości 200 cm, część nitynolowa o długości 60 cm, kształtowalna część prowadnika o długości 1,4 cm, pokrycie hydrofilne na długości 40 cm. | szt. | 80
4 | Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych. Cewnik zbrojony, zbudowany z 7 segmentów. Polerowany, atraumatyczny, dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną. Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali. Zewnętrzna średnica - średnica wewnętrzna: 2,4 / 1,7 F, 0,017’’, 2,5 / 2,0 F, 0,021", 3,1 / 2,6 F, 0,027". Długość cewnika 150 cm, pokrycie hydrofilne na długości 100 cm. | szt. | 100
5 | Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych. Cewnik atraumatyczny w części dystalnej, zbrojony w części proksymalnej, pokrycie PTFE w wewnętrznej części cewnika. Cewnik o budowie dwuczęściowej niezależnej od siebie (część zewnętrzna: cewnik prowadzący o średnicach 5 F średnica wewnętrzna 0,059”, 6 F średnica wewnętrzna 0,071”, długość cewnika 95 cm, kształtowalna, dystalna końcówka 7 cm, cześć wewnętrzna: cewnik diagnostyczny o średnicach 4 F średnica wewnętrzna 0,041”, 5 F średnica wewnętrzna 0,048”, długość cewnika 117 cm, kształtowalna dystalna końcówka 7 cm, pokrycie hydrofilne na długości 15 cm. Cewnik o kształcie końcówki: prosta, MP2. | szt. | 100
6 | Wewnątrzczaszkowy stent naczyniowy. Stent pleciony wykonany z nitynolu. Posiada po 4 lub 3 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici tytanowe wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii. Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy: 0,021’’ w zakresie średnic: 3 - 5,5 mm, 0,017" w zakresie średnic: 2,5 - 3,5 mm. | szt. | 50
7 | Balon przeznaczony do techniki remodelingu naczyń mózgowych. Shaft balonu: średnica zewnętrzna części proksymalnej 3,0 F, dopuszcza się 2,8 F, średnica części dystalnej 1,7 F, dopuszcza się 2,1 F. Shaft balonu o budowie dwukanałowej: jeden kanał do inflacji i deflacji balonu, drugi kanał kompatybilny z DMSO, mózgowe spirale embolizacyjne, materiału typu ONYX. Cewnik balonowy o kształtowalnej końcówce. Rozmiary: 4 / 10 mm, 4 / 15 mm, 4 / 20 mm, 4 / 11 mm. | szt. | 2
8 | Stent odwracający przepływ w naczyniu z tętniakiem. Posiadający wskazanie do leczenia tętniaków wewnątrzmózgowych na zasadzie odwrócenia przepływu krwi. Implant samorozprężalny o dużej sile radialnej, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka. Implant składający się z dwóch połączonych współśrodkowo stentów nitynolowych. Posiada po 4 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici tantalowe wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii. Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,027’’. Przeznaczony do zmian w naczyniach o średnicy: 3,0 - 5,5 mm. Zakres długości stentu zewnętrznego / wewnętrznego: 19 / 8 – 34 / 28 mm, dopuszcza się: 13 / 7 – 45 / 39 mm. | szt. | 4
9 | System do trombektomii mechanicznej. System zbudowany z połączonych ze sobą nitynolowych ”klatek” (segmentów wewnątrz których znajdują się rozciągające się, wycinane laserowo, przestrzenne tuby, połączone ze sobą stalowym drutem z markerami pomiędzy każdą z klatek). Każdy segment obraca się niezależnie wokół własnej osi dopasowując się do średnicy i ścian naczynia. System zamocowany na popychaczu z cieniującą końcówką w obrazie RTG. Średnica sfer od 3 – 6 mm, ilość sfer w jednym systemie od 1 – 5, długość robocza różna w granicach 5 – 44 mm w zależności od ilości sfer w jednym systemie. Długość sfer 5, 6, 7, 8 mm w zależności od ilości sfer w jednym systemie. Długość systemu dostawczego 180 cm, długość końcówki cieniującej 5 cm. Kompatybilne z mikrocewnikiem 0,017’’. | szt. | 2
10 | Cewnik umożliwiający dostęp dystalny do zabiegów neuroradiologicznych. Cewnik zbrojony hybrydowo (braid / coil), kompatybilny z prowadnikiem 0,035”. Atraumatyczny dystalny segment kształtowalny nad parą. Średnica zewnętrzna / wewnętrzna: 5 F / 0,055’’, 6 F / 0,070". Długość cewnika 125 cm. | szt. | 10
11 | Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu. Kopolimer PLGA, rozpuszczalny w DMSO (dimetylosulfotlenek). Zawiera jod jako środek cieniujący. Dostępny w trzech stężeniach 25%, 30%, 35%. W zestawie: 1 szklana strzykawka z 1 ml materiału embolizacyjnego, 1 szklana strzykawka 1 ml DMSO, zestaw adapterów odpowiednich do wybranych cewników. | szt. | 10
RAZEM:
………………….., dnia…………….. | [7 empty] | ………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 9
15/2019.
Załącznik nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.
Pakiet nr 9 - Zestaw do embolizacji bardzo małych tętniaków mózgu
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Nr kat. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 6) | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (4 x 6 + VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych, cewnik zbrojony (oplot z podwójnego drutu ze stali nierdzewnej), cewnik zbudowany w technologii czterech segmentów (każda część cewnika o innej sztywności, długości cewnika 90 oraz 100 cm, średnice i światło cewnika: 5F światło: 0,053”, 6F światło: 0,064”, 7F światło: 0,073”, 8F światło: 0,086”, miękka atraumatyczna końcówka cieniująca we fluoroskopie, wewnętrzne światło pokryte teflonem, różne kształty końcówek: straight, 40° angle, multipurpose. | szt. | 10
2. | Mikrocewnik do dostarczania spiral, cewnik zbrojony (oplot przeciwsobny, polerowany, atraumatyczny, dystalny segment – możliwość kształtowania końcówki nad parą wodną), cewnik o rozmiarze 2,4 F proksymalnie, 1,7 F dystalnie, o świetle cewnika 0,017”. Dystalna część o długości 7,5 oraz 15 cm, dł. cewnika 150 cm, dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spiral, teflonowe światło wewnętrzne, pokrycie hydrofilne na zewnątrz, rekomendowany prowadnik 0,014”. | szt. | 30
3. | Spirale embolizacyjne do tętniaków, odczepiane elektrolitycznie, spirale platynowe, spirale trwale połączone, lecz odizolowane galwanicznie od popychacza, system odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali, spirale z możliwością repozycjonowania, wyjmowania i ponownego wkładania do worka tętniaka, spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,0095”, 0,010”, 0,011”, 0,012” oraz 0,014”, spirale kompatybilne z mikrocewnikiem o średnicy ≥ 0,0165”, spirale o różnych kształtach i stopniu sztywności: 360° spirale o kształcie przestrzennym, rotujące wewnątrz tętniaka (odporne na rozciąganie, tzn. wewnątrz pierwotnego zwoju spirali znajduje się polipropylenowa nić, łącząca oba końce spirali i uniemożliwiająca jej rozciągnięcie i urwanie). Wersje sztywności: standardowa, miękka, super miękka, kształt helikalny - super miękka, spirale o rozmiarach: średnice od 1 mm do 24 mm, długości od 1 cm do 50 cm. | szt. | 80
4. | Aparat do wielokrotnego odczepiania spiral gwarantujący wizualną (zielona dioda) oraz dźwiękową sygnalizację wyczepienia spirali od 3 do 5 sekund. | szt. | 10
5. | Cewnik do dostępów dystalnych, cewnik umożliwiający dystalny dostęp do naczyń wewnątrzczaszkowych wspomagający stabilizację mikrocewnika, odporny na zaginanie i opalizację cewnika w obrębie krętych naczyń, dystalna końcówka giętka, miękka, atraumatyczna, zastosowanie w dostępach tętniczych i żylnych, rozmiary: 038/(2,9 F ID, 3,9 F OD), 044/(3,3 F ID, 4,3 F OD), 057/(4,3 F ID, 5,2 F OD), 070 (5,3 F ID, 6,3 F OD). | szt. | 10
6. | Cewnik balonowy stosowany w celu zapewnienia zatrzymania przepływu krwi w naczyniach krwionośnych mózgu w procedurach trombektomii mechanicznej w celu zapobieżenia dystalnej embolizacji. Cewnik jest również stosowany jako kanał dla stentretrievera. Balon compliant o miękkiej i atraumatycznej budowie. Coaxial lumen zapewniający szybką inflację i deflację balonu. Cewnik balonowy dostępny o średnicy: OD 8F (ID 0,084in / 6,4F) oraz dwóch długościach 85 cm i 95 cm. | szt. | 5
7. | Cewnik umożliwający dystalny dostęp do naczyń wewnątrzczaszkowych i obwodowych, wskazany do stosowania w ułatwianiu wkładania i prowadzenia odpowiedniej wielkości urządzeń interwencyjnych do wybranego naczynia krwionośnego. Wskazany również do usuwania / aspiracji miękkich zatorów i zakrzepów z naczyń krwionośnych mózgowych i obwodowych. Odporny na zaginanie. Dystalna końcówka pokryta hydrofilnie, giętka, miękka, atraumatyczna. Rozmiary: 0,060in - OD (dystalnie 5,4 F / proxymalnie 6,0 F) 0,058in - OD (dystalnie 5,3 F / proxymalnie 5,6 F). | szt. | 10
8. | Stent samorozprężalny, intrakranialny do leczenia zwężeń tętnic mózgowych. Stent o bardzo dużej elastyczności oraz giętkości i dopasowaniu do kształtu naczynia. Konstrukcja stentu atraumatyczna. Stent umieszczony fabrycznie w systemie dostawczym o średnicy 3,5 F, rekomendowany prowadnik 0,014”, długość 300 cm. Cewnik prowadzący 6 F. Rozmiary: średnice: 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 mm, długości: 9 / 15 / 20 mm. Cewnik dostawczy pokrywany hydrofilnie. Wyposażony w cztery platynowe markery na końcach. | szt. | 5
RAZEM:
………………….., dnia…………….. | [7 empty] | ………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 10
15/2019.
Załącznik nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.
Pakiet nr 10 - Zestaw do embolizacji naczyniaków mózgu, remodelingu balonowego i usuwania ciał obcych
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Nr kat. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 6) | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (4 x 6 + VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych, mikroprowadnik o długości całkowitej 200 cm, wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10 cm lub 20 cm, średnica prowadnika 0,008” lub 0,010” lub 0,014” lub 0,016” na całej długości, pokrycie hydrofilne w części dystalnej, w zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y - adaptera. | szt. | 10
2 | Mikrocewnik infuzyjny typu ”Flow Directed” kompatybilny z materiałem embolizacyjnym typu ONYX. Mikrocewnik o długości całkowitej 170 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010”. Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7 / 1,3 F prox / dyst i świetle wewnętrznym 0,013”. Mikrocewnik o zmiennej charakterystyce sztywności od największej do najmniejszej. Mikrocewnik o dużej odporności na załamanie (zdolność do utworzenia pętli o średnicy 0,23 mm bez załamania). Mikrocewnik o dużej odporności na rozciąganie (wytrzymałość 550 g obciążenia bez deformacji). Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 25 cm. Dystalny marker obrazujący zakończenie cewnika. Pokrycie hydrofilne na całej długości. Wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie do cewnika prowadzącego. | szt. | 20
3 | Mikrocewnik infuzyjny z odczepialną końcówką, kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH (typu ONYX). Mikrocewnik o długości całkowitej 165 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010”. Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7 / 1,5 Fr prox / dyst. W miejscu odłączenia końcówki średnica cewnika 1,9 Fr. Odczepialna końcówka o długości: 1,5 / 3 / 5 cm. Mikrocewnik o zbrojeniu, w części proksymalnej stalowym, w części dystalnej nitinolowym. Mikrocewnik o dużej wytrzymałości ciśnieniowej (wytrzymałość ponad 411 PSI statycznego ciśnienia). Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 25 cm. Dystalne markery obrazujące początek i koniec segmentu odczepialnego cewnika. Objętość zalegająca mniejsza niż 0,23 ml. | szt. | 10
4 | Urządzenie do rekonstrukcji naczyń mózgowych przeznaczone do leczenia śródnaczyniowego złożonych tętniaków wewnątrzczaszkowych o szerokiej szypule oraz w rozwidleniu tętnic. Urządzenie wykonane z nitynolu, przypominające kształtem beczkę z poszerzoną sekcją centralną po rozprężeniu, dopasowujące się do naczyń o średnicy od 2 do 4 mm. Dostępne średnice najszerszej sekcji centralnej 6,0 mm, 6,5 mm, 7,0 mm oraz 7,5 mm. Długość użytkowa produktu 20 mm, 21 mm oraz 22 mm. Połączony trwale z popychaczem, uwalniany na drodze elektrolitycznej z dostarczonym systemem odczepienia. Wprowadzanie systemu przez mikrocewnik o świetle 0,021”. Widoczność dzięki systemowi 12 znaczników platynowych. | szt. | 5
5 | Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu. Kopolimer winyl-alkoholu etylowego EVOH, DMSO dimetylosulfotlenek jako rozpuszczalnik do EVOH, zawiera mikronizowany pył tantalowy, celem wizualizacji we fluoroskopie, dostępny w trzech lepkościach 18, 24 oraz 34 cP, w zestawie 1 fiolka EVOH 1,5 ml, jedna fiolka DMSO 1,5 ml i trzy strzykawki. | szt. | 10
6 | Rotacyjny podwójny Y - adaptor z 3. adaptującymi się wejściami i dwoma zastawkami. | szt. | 10
RAZEM:
………………….., dnia…………….. | [7 empty] | ………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej
UWAGA: Wykonawca w ramach ceny Pakietu zobowiązany jest do wypożyczenia na czas trwania umowy oprzyrządowania do przygotowania materiału embolizacyjnego typu ONYX podgrzewacz do Onyxu 500, poj. 4 fiolki w ilości 5 szt.

## Pakiet nr 11
15/2019.
Załącznik nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.
Pakiet nr 11 - Zestaw do embolizacji naczyniaków i tętniaków o szerokiej szyi wymagającej zmiany kierunku przepływu
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Nr kat. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 6) | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (4 x 6 + VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Mikroprowadnik hybrydowy o średnicy: 007”, 008”, 012”, 014”, długość 200 - 210 cm, część dystalna widoczna w promieniach RTG na długości 80 mm. | szt. | 20
2 | Mikrocewnik prowadzący specjalny do wprowadzania balonów do remodelingu i stentów typu "flow diverter", rozmiar: 5F / 100 cm i 6F / 100 cm. | szt. | 20
3 | Mikrocewnik prowadzący, rozmiar: 5F / 100 cm i 6F / 100 cm. | szt. | 20
4 | Mikrocewnik przepływozależny zbrojony z odłączaną końcówką do podawania substacji klejowych odporny w kontakcie z DMSO i EVOH, rozmiar części dystalnej: 1,2 F, 1,5 F, długość mikrocewnika: 165 cm, długość odłączanej końcówki: 15 mm, 25 mm, dostarczany z kompatybilnym mikroprowadnikiem. | szt. | 30
5 | Stent samorozprężalny wewnątrzczaszkowy niskoprofilowy, średnica 2,0, 2,5, 3,0 mm, dostępne długości dla średnicy 2,5, 12, 18, 25, 30, 35. Możliwość repozycji stentu po rozprężeniu powyżej 80%. Możliwość wprowadzenia stentu przez mikrocewnik do wprowadzania coili I.D. ,017”. | szt. | 5
6 | Stent samorozprężalny wewnątrzczaszkowy niskoprofilowy, średnica 2,5, 4,5, 5,5 mm, dostępne długości dla średnicy 2,5, 12, 18, 25, 30, 35, 50. Możliwość repozycji stentu po rozprężeniu powyżej 80%, dostępny w zestawie z cewnikiem prowadzącym, wypychaczem, rurką wprowadzającą, adapterem do zastawki Y i „torquerem”. | szt. | 5
7 | Nieadhezyjny środek embolizacyjny, EVOH (kopolimer) rozpuszczony w DMSO oraz proszek tantalowy w formie zmikronizowanej. W zestawie strzykawki do podawania środka embolizacynego oraz jedna strzykawka do podawania DMSO oraz adaptery do strzykawek. Dostępne gęstości: 34, 18 i 12 cP. Dla każdej z gęstości dostępna wersja o ok. 30% większej przepuszczalności dla promieni. | szt. | 10
8 | Mikrocewnik z balonem do remodelingu przy zabiegach embolizacji tętniaków mózgowych zawierający zawory na szczycie balonu umożliwiające łatwe „odpowietrzenie” balonu: rozmiary balonu: 6x7 (typ „krótki nos”), 6x9, 6x15, 6x20, pokrycie hydrofilne. Dwa oddzielne światła wewnątrz cewnika, jedno do napełniania balonu, drugie o średnicy ,017”. Dla balonu 6x20 dostępna również wersja ze światłem ,024” z możliwością użycia mikrostentu w jego świetle. | szt. | 5
9 | Y-konektor rotacyjny z automatyczną zastawką. | szt. | 200
10 | Kateter z pętlą do uchwycenia elementów przemieszczających się w trakcie zabiegu wewnątrznaczyniowego. | szt. | 2
11 | Coile wstrzykiwane za pomocą płynu, średnica zwoju coili: 2,5 mm, długości coili: 5, 10, 20 cm grubość coili: 0,007”, możliwość wprowadzenia przez cewnik 1,2 F. | szt. | 10
RAZEM:
………………….., dnia…………….. | [7 empty] | ………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 12
15/2019.
Załącznik nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.
Pakiet nr 12 - Hydrofilne prowadniki interwencyjne do zabiegów
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Nr kat. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 6) | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (4 x 6 + VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Mikroprowadnik hydrofilny ze złotym markerem, średnice: 0,012”, 0,016”, długość: 180 cm, 200 cm, długość giętkiej końcówki 25 cm (standard) lub 35 cm (flexible), końcówka zagięta 45°, zagięta 90° x 4 mm, podwójnie zagięta 90° + 150°, zagięta w kształcie J 1,5 mm, złoty marker na końcu (złota 2 cm sprężynka) - bardzo dobra widoczność w skopii, wykonany z jednego kawałka - kontrola trakcji 1:1, odporny na załamanie, hydrofilna otoczka, zaokrąglona, atraumatyczna końcówka. | szt. | 30
2. | Prowadniki hydrofilne nitinolowe, średnice 0,018” / 0,025” / 0,032” / 0,035”, długości 220, 260, 300, długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short = 1 cm, regular = 3 cm, long = 5 cm, rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, odporność na załamanie struktury podłużnej, rdzeń wykonany „z jednego kawałka”, kontrola trakcji 1:1, w poliuretan zatopione nitki wolframowe, atraumatyczna końcówka, delikatna dla ściany naczynia, z pamięcią kształtu, trwała powłoka hydrofilna, z prostą / zakrzywioną końcówką / końcówką zakrzywioną w kształcie litery J / krzywizna Bolia, wersje o standardowej sztywności, sztywnej, półsztywnej, wersje z kształtowalną końcówką. | szt. | 200
3. | Długa koszulka prowadząca o dużej średnicy wew.: a) dł. 45 cm – pokrycie hydrofilne dystalne 5 cm, b) dł. 65 cm – pokrycie hydrofilne dystalne 35 cm, c) dł. 90 cm – pokrycie hydrofilne dystalne 15 cm, koszulka o średnicy 5 - 7 Fr, kompatybilna z prowadnikiem 0,038”, duża średnica wewnętrzna: - 0,076” (1,93 mm) dla 5 Fr, - 0,087” (2,20 mm) dla 6 Fr, - 0,100” (2,54 mm) dla 7 Fr. Pokrycie hydrofilne na 5, 15 lub 35 dystalnych cm, pokrycie wewnętrznego kanału PTFE, zbrojona żebrowaniem stalowym – duża odporność na zgięcia i załamania struktury podłużnej, brak owalizacji światła na zgięciu, cała koszulka dobrze widoczna pod skopią, złoty marker 5 mm od końca dystalnego poprawia widoczność końcówki, atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką, a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza, boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik, silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym. | szt. | 10
4. | Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej po koszulkach o średnicach od 5 do 8 F, zbudowane z materiałów biowchłanialnych - polimerowa kotwica od strony światła naczynia i kolagen od strony przydanki, materiał wchłaniający się do 90 dni. | szt. | 200
5. | Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej po koszulkach o średnicach od 5 do 7 Fr, biodegradowalne polimerowe dyski od wewnątrz i zewnątrz naczynia, połączone nicią, materiał wchłaniający się do 90 dni. | szt. | 150
6. | Zestaw transradialny: krótka koszulka wykonana z ETFE, średnice 4 – 7 Fr, długość 7 cm lub 10 cm, w zestawie miniprowadnik 0,025”, 0,021” lub 0,018” o długości 45 cm z prostą końcówką, igła 22 G x 1 3/8 (0,7 x 35 mm), 21G x 1 3/8 (0,8 x 35 mm) lub 20G x 1 3/8 (0,9 x 35 mm), w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką, atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką, a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza, boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym, ucho do szwu chirurgicznego. | szt. | 10
RAZEM:
………………….., dnia…………….. | [7 empty] | ………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 13
15/2019.
Załącznik nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.
Pakiet nr 13 - Zestaw do wewnątrznaczyniowego przywracania przepływu krwi w tętnicach mózgowych oraz usuwania materiału zakrzepowo-zatorowego
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Nr kat. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 6) | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (4 x 6 + VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Urządzenie do wewnątrznaczyniowego przywracania przepływu krwi w tętnicach mózgowych w dużych naczyniach. System samorozprężalny nitilolowy wycięty laserem do usuwaniu skrzeplin z tętnic wenątrzczaszkowych, z zamkniętą pętlą w proksymalnym odcinku zatrzymującą skrzeplinę i zabezpieczającą przed fragmentacją skrzepów, długość: 30 mm, średnica: 4 mm, 2 markery na odcinku dystalnym, 1 marker na odcinku proksymlanym, ekscentryczne mocowanie w proksymalnym odcinku, otwarty koniec dystalny i proksymalny, dedykowany do naczyń o średnicy min. 2 mm, używany z microcewnikiem o średnicy: 0,021”/0,027”, używany z prowadnikiem o średnicy: 0,014”/0,016”, siła radialna bardzo wysoka dzięki zamkniętej pętli w proksymalnym odcinku, użycie wielokrotne w trakcie zabiegu do 3 razy, urządzenie nieodszczepialne. | szt. | 5
2. | Balon angioplastyczny wydzielający lek antyproliferacyjny do naczyń mózgowych (t. szyjna, t. kręgowa, t. podstawna, t. środkowa mózgu), cewnik balonowy typu Rx, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, pokryty lekiem antyproliferacyjnym Paclitaxel 2,2 µg.mm² (bez rozpuszczalnika lub polimeru), długość balonu: 10, 13, 15, 20, 25, 30 mm, średnica balonu: 1,5 – 4 mm, lek naniesiony na balon w dwóch warstwach i pokryty trzecią warstwą, profil balonu: poniżej 1 mm, ciśnienie nominalne 6 ATM, kompatybilny z koszulką 4 F, RBP 14 ATM, długość robocza cewnika 144 cm, nie wymaga predylatacji. | szt. | 5
RAZEM:
………………….., dnia…………….. | [7 empty] | ………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 14
15/2019.
Załącznik nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.
Pakiet nr 14 - Sterylne jednorazowe zestawy do neuroradiologii zabiegowej
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Nr kat. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 6) | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (4 x 6 + VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Sterylny jednorazowy zestaw do neuroradiologii zabiegowej: czas sterylności: min. 36 m-cy, etykieta w języku polskim, etykietka z nadrukiem zawierająca datę ważności oraz nr katalogowy, do wklejenia w dokumentację, prześcieradło angiograficzne o wymiarach: min. 330 x 208 cm, z włókniny SMS, z jednym brzegiem wykonanym z przezroczystej folii PE, z dwoma otworami na TT. udowe z taśmą samoprzylepną oraz dodatkową warstwą wysokochłonną w polu zabiegowym o wym.: min 120 x 80 cm, osłona wykonana z mocnej przezroczystej folii PE, o wym. 85 x 90 cm, w kształcie kieszeni, zakończona gumką, osłona wykonana z mocnej przezroczystej folii PE, o wym. 90 x 90 cm, w kształcie czepka, zakończona gumką, silikonowa osłonka na rączkę lampy angiografu, miska z uchwytami na prowadnik drutowy 1200 ml (wys. max. 4 cm, średnica ok. 25 cm, z tworzywa sztucznego), 2 x fartuch chirurgiczny w rozmiarze L, wykonany w całości z włókniny SMS, przy szyi zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym bawełnianym mankietem o dł. min. 7 cm, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, troki powinny być złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, strzykawka angiograficzna 10 ml, wkręcana, w kolorze żółtym, ostrze chirurgiczne naczyniowe nr 11 (z rączką), igła angiograficzna: 1,3 x 70 mm, cienkościenna ze stali nierdzewnej z ostrym szlifem: kąt ścięcia 16 st., laserowo ostrzona, zapewnia maksymalną atraumatyczność, kąt ścięcia st. pozwala na bardzo łatwe pokonywanie zrostów, kompatybilność z prowadnikiem do 0,038”, przezroczysty ergonomiczny uchwyt, odporna na zagięcia, introducer F6, długość max. 13 cm, z łagodnym zakończeniem, zapewniający atraumatyczne przejście przez tkanki, niski współczynnik komplikacji, zastawka bezzwrotna (jednokierunkowa) zabezpieczająca przed cofaniem się np. leku (kontrastu, krwi) do linii infuzyjnej, prowadnik diagnostyczny ze stali nierdzewnej, pokryty teflonem, giętki, średnica 0,035", zakończenie J3, dł. 40 cm, 2 x miska 250 ml, przezroczysta, z tworzywa sztucznego, 1 x z oznaczeniem (naklejka w kolorze żółtym), serweta dwuwarstwowa na stolik zabiegowy o wym.: min. 140 x 150 cm, dren wysokociśnieniowy 200 cm, zbrojony, wykonany z PUR, wytrzymujący ciśnienie do 84 BAR z adapterem rotacyjnym, 20 szt. gazików sterylnych w rozmiarze: 10 x 10 cm. | zestaw | 150
RAZEM:
………………….., dnia…………….. | [7 empty] | ………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 15
15/2019.
Załącznik nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.
Pakiet nr 15 - Sterylny jednorazowy wkład do strzykawki automatycznej
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Nr kat. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 6) | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (4 x 6 + VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Wkład do strzykawki automatycznej: kompatybilne w 100% ze wstrzykiwaczem MARK V PROVIS MEDRAD, objętość 150 ml. | szt. | 100
RAZEM:
………………….., dnia…………….. | [7 empty] | ………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 16
15/2019.
Załącznik nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.
Pakiet nr 16 - Zestaw do stentowania naczyń mózgowych
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Nr kat. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 6) | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (4 x 6 + VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Nitilowy stent samorozprężalny do naczyń mózgowych, rozmiary: - 3,5 x 15 mm, 3,5 x 20 mm, 3,5 x 25 mm, 3,5 x 30 mm, 3,5 x 35 mm, - 4,5 x 15 mm, 4,5 x 20 mm, 4,5 x 25 mm, 4,5 x 30 mm, 4,5 x 35 mm, - 6,5 x 20 mm, 6,5 x 25 mm, 6,5 x 30 mm, 6,5 x 35 mm. Dopasowujący się do naczyń o średnicy od 1,5 do 6,0 mm, średnica stentu 4,5 mm dla naczyń o średnicy >3,0<4,0, laserowo cięty stent zamkniętokomórkowy o atraumatycznej końcówce, posiadający trzy dystalne oraz trzy proksymalne złote markery, trzy markery na prowadniku ułatwiające pozycjonowanie stentu (dystalny, centralny oraz proksymalny), stent repozycjonowalny do 90% uwolnienia, wysoka elastyczność stentu dzięki budowie asymetrycznych komórek, dokładne pozycjonowanie z możliwością wycofania produktu. | szt. | 20
2. | System do modelowania przepływu krwi w tętnicach i tętniakach długości od 15 do 82 mm, rozmiary: - 3,5 x 15 mm, 3,5 x 20 mm, 3,5 x 25 mm, 3,5 x 30 mm, 3,5 x 40 mm, - 4,0 x 15 mm, 4,0 x 20 mm, 4,0 x 25 mm, 4,0 x 30 mm, 4,0 x 40 mm, - 4,5 x 15 mm, 4,5 x 20 mm, 4,5 x 25 mm, 4,5 x 30 mm, 4,5 x 40 mm, - 5,0 x 15 mm, 5,0 x 20 mm, 5,0 x 25 mm, 5,0 x 30 mm, 5,0 x 40 mm, 5,0 x 50 mm, - 5,5 x 15 mm, 5,5 x 20 mm, 5,5 x 25 mm, 5,5 x 30 mm, 5,5 x 40 mm, 5,5 x 50 mm, - 6,0 x 15 mm, 6,0 x 20 mm, 6,0 x 25 mm, 6,0 x 30 mm, 6,0 x 40 mm, 6,0 x 50 mm, dopasowujący się do naczyń o średnicy od 2 do 6 mm, długość użytkowa produktu od 20 do 48 mm, urządzenie wykończone powłoką BlueXide zmniejszającą tarcie podczas przesuwania i uwalniania urządzania oraz zmniejszające trombogeniczność, znaczniki wykonane z kompozytu na bazie nitinolu splecionych ze sobą oraz rozciągniętych na całej długości urządzenia ułatwiających wizualizację kształtu produktu podczas fluoroskopii, posiadające trzy proksymalne oraz trzy dystalne znaczniki platynowo - irydowe, rozszerzone kloszowo końce, możliwość wyboru urządzenia z końcówką lub bez końcówki popychacza, system repozycjonowalny do 90% uwolnienia. | szt. | 5
3. | Urządzenie do mechanicznej trombektomii, rozmiary: - 3,5 x 28 mm, 4,5 x 30 mm, 4,5 x 40 mm, 6,0 x 40 mm, możliwość użycia w naczyniu o średnicy 1,5 mm do 5,5 mm, trzy dystalne złote markery ułatwiające widoczność, dwa dodatkowe markery na prowadniku ułatwiające precyzyjne umieszczenie, budowa hybrydowa – otwarto oraz zamkniętokomórkowa w jednym, budowa dwusegmentowa stentu ułatwiająca dopasowanie długości urządzenia do wielkości zakrzepu, możliwość dokładnego pozycjonowania z możliwością wycofania produktu. | szt. | 2
4. | System spiral embolizacyjnych składa się z rodziny spiral w rozmiarach 10 i 18, przeznaczonych do endowaskularnego leczenia pierwotnego i wtórnego, wypełniania, wykańczania tętniaków mózgu o wszystkich typach morfologii, innych zmian naczyniowych, m.in. takich jak malformacje lub przetoki oraz naczyń obwodowych. Cechy produktu: - natychmiastowy, mechaniczny system odczepiania, - system spiral odpornych na rozciąganie w rozmiarze 10 i 18, - spirale o kompleksowym typie zwoju dostępne w wersji standardowej, miękkiej i ultramiękkiej w rozmiarze od 1 mm do 22 mm, - spirale o helikalnym typie zwoju dostępne są w wersji standardowej, miękkiej i ultramiękkiej w rozmiarze od 1,5 mm do 10 mm. | szt. | 80
5. | Balon na cewniku przeznaczony do dylatacji zwężeń naczyń mózgowych w celu poprawy perfuzji. Długość użytkowa balonu: 8,0 mm, długość użytkowa cewnika: 150 cm, elastyczna strefa dystalna: długość 300 mm, sztywna strefa proksymalna – długość: 1200 mm, długość elastycznej końcówki: 10 mm, 3 markery (pierwszy dystalny marker dla elastycznej końcówki umieszczony w celu kontrolowania pozycji cewnika, dwa markery oznaczające nominalną długość balonu), dostępne rozmiary: 2,0 x 8,0 mm, 2,5 x 8,0 mm, 3,0 x 8,0 mm, 3,5 x 8,0 mm, 4,0 x 8,0 mm. | szt. | 10
RAZEM:
………………….., dnia…………….. | [7 empty] | ………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 17
15/2019.
Załącznik nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie większej ilości zamawianego produktu. Jeżeli produkt występuje w opakowaniach handlowych po np. 18 sztuk, Wykonawca powinien zaoferować taką ilość opakowań, aby pokrywała ona ilość produktu wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednka, że Wykonawca nie może zwiększyć o więcej niż 20% oferowanego produktu względem zamawianego.
Pakiet nr 17 - Klej syntetyczny do zastosowania wewnątrznaczyniowego
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Nr kat. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 6) | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (4 x 6 + VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Syntetyczny klej o składzie NBCA-MS Co-monomer, w postaci bladożółtego, przezroczystego płynu gotowego do użycia, do zastosowania wewnątrznaczniowego (wymagana rejestracja). Start polimeryzacji po 1 - 2 sek. Max. odporność mechaniczna po 60 - 90 sek. Temperatura polimeryzacji 45ºC. Objętość: 1ml, 1 opak. = 6 amp. x 1 ml. | op. | 1
RAZEM:
………………….., dnia…………….. | [7 empty] | ………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej