Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania: 44/2023.

FORMULARZ OFERTOWY

Ja (My), niżej podpisany(-ni)……………............................................................................. działając w imieniu 
i na rzecz:

...................................................................................................................................................................

(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy)

REGON: ............................................ NIP: ....................................... KRS/CEiDG: ........................................

nr konta bankowego: ...................................................................................................................................

nr tel.: ...................................... nr faxu: ....................................... e-mail: ..................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

„Zakup, dostawa i uruchomienie ssaków elektrycznych jezdnych, dwukanałowych aparatów do elektroterapii wraz z aparatem do terapii podciśnieniowej, aparatu do magnetoterapii oraz stołu do rehabilitacji dla  SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.”

- Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SWZ za wynagrodzeniem w wysokości:

- - Pakiet nr …1 : ………………………… zł brutto (słownie złotych brutto: …………..…………………...…………..), w tym: …………..……………….... zł netto (słownie złotych netto:…………..………..…………………………..…………..)+ …………. % VAT (kwota podatku VAT: …………..…………..……………………………………………….……..…………..)

- Oferujemy okres gwarancji na dostarczone urządzenia ………….. miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Oferuję dostawę urządzeń w terminie do: …………. dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy wszystkie informacje potrzebne do przygotowania oferty zapewniającej pełne i prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia w projektowane postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że złożona przez nas oferta prowadzi / nie prowadzi (właściwe podkreślić) do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Jeżeli Wykonawca wskaże, że powstanie obowiązek podatkowy u Zamawiającego, Wykonawca wskazuje rodzaj towaru, którego ten obowiązek dotyczy ……………………………. (nazwa towaru).

Cena netto (bez podatku VAT) ……………. (Uwaga! Dotyczy tylko dostaw dla których obowiązek podatkowy przechodzi na Zamawiającego).

- Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję jest :

- mikroprzedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- jednoosobową działalnością gospodarczą

- osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

- inny rodzaj ………………………………………

*właściwe podkreślić

- Następujące części zamówienia zamierzamy zlecić następującym podwykonawcom:

*Należy wypełnić, jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców

- Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegamy na zasobach podmiotów wskazanych poniżej, którym zostanie powierzona następująca część zamówienia:

*Należy wypełnić, jeżeli Wykonawca przewiduje udział innych podmiotów

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera / zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

................................................................................. .................................................................................

Oświadczam, że podjąłem następujące działania w celu zachowania poufności informacji:

................................................................................. .................................................................................

...................................., dnia 	......................................  	              .................................................

podpis(y)

Załącznik nr 4 do SWZ

Nr postępowania: 44/2023.

O Ś W I A D C Z E N I E

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej  „ustawa Pzp”),

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Zakup, dostawa i uruchomienie ssaków elektrycznych jezdnych, dwukanałowych aparatów do elektroterapii wraz z aparatem do terapii podciśnieniowej, aparatu do magnetoterapii oraz stołu do rehabilitacji dla  SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.”

ja, niżej podpisany ……………............................................................................. działając w imieniu i na rzecz:

...................................................................................................................................................................

(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy)

Oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale VIII pkt 2 ppkt 4 SWZ.

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp,

- art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

*Oświadczam, że zachodzą w stosunku do Wykonawcy podstawy wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. ……..… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5). Jednocześnie oświadczam, że 
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………* *jeżeli nie dotyczy należy przekreślić

*Oświadczam, że zachodzą w stosunku do Wykonawcy podstawy wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. ……..… ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)). *

*jeżeli nie dotyczy należy przekreślić

*Informacja na temat podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby (jeżeli dotyczy)

Informuję, że podwykonawca niebędący podmiotem udostępniającym zasoby nie podlega wykluczeniu na podstawie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.

- art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

*jeżeli nie dotyczy należy przekreślić

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................., dnia ..................................  	           ..................................................................

podpis(y) osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Informacja na temat podmiotów, na których zasoby Wykonawca się powołuje (jeżeli dotyczy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczam, że w zakresie w jakim udostępniam zasoby, spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale VIII pkt 2 ppkt 4 SWZ.

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Informuję, że jako podmiot udostępniający zasoby nie podlegam wykluczeniu na podstawie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.

- art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

................................., dnia ..................................  	           ..................................................................

podpis(y) osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego

Załącznik nr 5 do SWZ

Nr postępowania: 44/2023.

………………………………………………………….

………………………………………………………....

(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E   W Y K O N A W C Y

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Zakup, dostawa i uruchomienie ssaków elektrycznych jezdnych, dwukanałowych aparatów do elektroterapii wraz z aparatem do terapii podciśnieniowej, aparatu do magnetoterapii oraz stołu do rehabilitacji dla  SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.”

Oświadczam, iż oferowane przez nas produkty posiadają wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych produktów do użytku szpitalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają oznaczenie CE.

Oświadczam, iż w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do dostarczenia kompletu w/w dokumentów, na żądanie Zamawiającego.

..........................., dnia .............................  		 ........................................................................

podpis(y)

Załącznik nr 6 do SWZ

Nr postępowania: 44/2023.

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

ja, niżej podpisany ……………............................................................................. działając w imieniu i na rzecz:

….................................................................................................................................................................

(pełna nazwa oraz adres siedziby Podmiotu na zasobach, którego Wykonawca polega)

Oświadczam, iż oddaję do dyspozycji Wykonawcy:

...........................................................................

….............................................................................

(nazwa i adres siedziby Wykonawcy)

niezbędne zasoby ….....................................................................................................

(zakres zasobów, które zostaną udostępnione Wykonawcy, np. kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, potencjał techniczny)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

„Zakup, dostawa i uruchomienie ssaków elektrycznych jezdnych, dwukanałowych aparatów do elektroterapii wraz z aparatem do terapii podciśnieniowej, aparatu do magnetoterapii oraz st0łu do rehabilitacji dla  SP ZOZ MSWiA w Szczecinie. ”

oświadczam,  iż:

a) udostępniam Wykonawcy w/w zasoby w następującym zakresie:

…..........................................................................................................................

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów przeze mnie udostępnionych przy wykonywaniu zamówienia:

….........................................................................................................................

c) zrealizuję dostawy w zakresie, w jakim Wykonawca polega na moich zdolnościach  w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia.

Załącznik nr 7 do SWZ

Znak sprawy: 44/2023

WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE

Pakiet nr 1

SSAK ELEKTRYCZNY JEZDNY – 2 szt.

Nazwa i typ:		…………………………

Producent:		…………………………

Kraj pochodzenia: 	…………………………

Rok produkcji nie starszy niż 2022 rok: 	………………………...

| LP. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ssak przeznaczony do pracy ciągłej na podstawie jezdnej na czterech kołach, dwa przednie z blokadą | TAK |  |
| 2. | Zasilanie elektryczne 230 V/50Hz | TAK |  |
| 3. | Wydajność ssaka min. 37 l/min | TAK, podać |  |
| 4. | Podciśnienie max. 0-90 k Pa z dokładnością ± 5% | TAK |  |
| 5. | Poziom hałasu max. 39,5 dB | TAK |  |
| 6. | Wymiary max urządzenia ( szer.x wys. głęb.) 480x900x460 mm. +/- 10 mm | TAK |  |
| 7. | Waga ssaka nie więcej niż 13 kg (z podstawą jezdną nie więcej niż 21 kg) | TAK |  |
| 8. | Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia materiału. | TAK |  |
| 9. | Praca ssaka oparta na wbudowanej bezolejowej membranowej pompie próżniowej. | TAK |  |
| 10. | Manometr ssaka opisany w podziałach oznaczonych kolorami ; mmHg, cmH₂O, bar, kPa | TAK |  |
| 11. | Min. trzystopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe | TAK |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
| 12. | - zbiornik bezpieczeństwa szklany 0.2-0.3L | TAK |  |
| 13. | - przewód łączący zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym szt. 1 | TAK |  |
| 14. | - 2- litrowy zbiornik podstawowy, nietłukący( z poliwęglanu) z możliwością zastosowania pokrywy zakręcanej lub wciskanej, z zabezpieczeniem przed przelaniem szt. 1 | TAK |  |
| 15. | - uchwyt zbiornika z uchwytem na przewód ssący szt. 1 | TAK |  |
| 16. | - przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie dł.1,5 m szt. 1 | TAK |  |
| 17. | - stojak jezdny ssaka szt. 1 | TAK |  |
| 18. | - kabel zasilający min. 2m szt. 1 | TAK |  |
| 19. | Możliwość mocowania zbiorników o pojemności od 1do 4 l. | TAK |  |
| 20. | Możliwość stosowania jednorazowych worków na wydzielinę przystosowanych do zbiorników 2l wielorazowych z pokrywami wielorazowymi zarówno zakręcanymi na pojemnik jak i wciskanymi w pojemnik | TAK |  |
| 21. | Możliwość stosowania pojemników wielorazowych 4L x 4 szt. montowanych na szynie EURO podstawy jezdnej ssaka w sposób stabilny bez wsparcia serwisu | TAK |  |
| 22. | Możliwość rozbudowy ssaka o dodatkowy uchwyt do zawieszenia drenu ssącego montowany na szynie EURO podstawy jezdnej | TAK/NIE |  |
| 23. | Możliwość rozbudowy ssaka o 1 lub 2 pojemniki do kateterów montowanych na uchwytach z klemą do szyny EURO na podstawie jezdnej ssaka bez wsparcia serwisu | TAK |  |
| 24. | Możliwość rozbudowy ssaka o włącznik nożny on/off | TAK |  |
| 25. | Możliwość rozbudowy podstawy jezdnej ssaka o kosz na akcesoria (dreny jednorazowe, cewniki) montowany na tylnej części postawy bez wsparcia serwisu | TAK |  |
| 26. | Możliwość rozbudowy ssaka o mechanizm przełączający wypełnienia butli 1/2 montowany na szynie EURO podstawy jezdnej bez wsparcia serwisu | TAK |  |
| 27. | Ssak przystosowany do późniejszej instalacji systemu drenażu, w zakresie od 0 do 40 cm H2O | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Oświadczam, że oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

................................., dnia ..................................  		...............................................................

podpis(y) osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SWZ

Znak sprawy: 44/2023

WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE

Pakiet nr 2

DWUKANAŁOWY APARAT DO ELEKTROTERAPII WRAZ Z APARATEM DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ – 2 SZT.

Nazwa i typ:		…………………………

Producent:		…………………………

Kraj pochodzenia: 	…………………………

Rok produkcji nie starszy niż 2022 rok: 	………………………...

| Lp. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat 2-kanałowy do elektroterapii | TAK |  |
| 2 | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4,3 cala ułatwiający sterowanie aparatem | TAK |  |
| 3 | Możliwość pracy 2 kanałów niezależnie na różnych parametrach prądów | TAK |  |
| 4 | Dostępne prądy: Galwaniczny, Diadynamiczne (DF, MF, CP, LP, RS, CP-ISO), Träberta, Faradaya, NPHV Sekwencje, Neofaradyczny, Rosyjska stymulacja - prąd Kotza Impulsy trapezoidalne Impulsy stymulujące Impulsy prostokątne Impulsy trójkątne Impulsy eksponencjalne Impulsy ze wzrostem ekspotencjalnym Impulsy łączone Impulsy Przerywane TENS (symetryczny, falujący, asymetryczny, bursty), 2-polowa interferencja 4-polowa interferencja Izoplanarne pole wektorowe Fale o średniej częstotliwości Stymulacja spastyczna - metoda Hufschmidta Stymulacja spastyczna – metoda Jantscha HVT Impulsy IG Modulowany prąd impulsowy Prąd VMS Prąd Kotza EPIR Prąd Leduca Fale H Mikroprądy Stymulacja spastyczna wg Hufschmidta Stymulacja spastyczna wg Jantscha Elektrodiagnostyka | TAK |  |
| 5 | Prosta zmiana polaryzacji elektrod | TAK |  |
| 6 | Tryb prądu stałego (cc) i stałego napięcia (cv) | TAK |  |
| 7 | Programowalne sekwencje (zestawy) prądów | TAK |  |
| 8 | Elektrodiagnostyka: Krzywa I/t reobaza i chronaksja, punkt motoryczny, współczynnik akomodacji. | TAK |  |
| 9 | Test jakości elektrod | TAK |  |
| 10 | Aparat podciśnieniowy VAC: | TAK |  |
|  | Waga VAC max. 1,9 kg | TAK |  |
|  | Wymiary VAC: 250 x 30 x 209 mm | TAK |  |
|  | Próżnia zakres: 60-22 hPa (0,06-0,22 Bar) | TAK |  |
|  | Stopień ustawień: 7 stopni (0, 60, 100, 140, 180, 200, 220 hPa) | TAK |  |
|  | Liczba impulsów: 5, 10, 15, 20 min. | TAK |  |
| 11 | Sygnały dźwiękowe | TAK |  |
| 12 | Kontrola kontaktu elektrod ze skórą | TAK |  |
| 13 | Regulacja kontrastu ekranu | TAK |  |
| 14 | Możliwość zmiany kolorów ekranu | TAK |  |
| 15 | Podgląd (interpretacja graficzna) płynącego prądu | TAK |  |
| 16 | Płynna modyfikacja parametrów prądów | TAK |  |
| 17 | Sekwencje zapisywane przez użytkownika (minimum 150) | TAK |  |
| 18 | Historia ostatnich 20 zabiegów | TAK |  |
| 19 | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | TAK |  |
| 20 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 500) | TAK |  |
| 21 | Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi | TAK |  |
| 22 | Klasyfikacja protokołów według efektów terapeutycznych | TAK |  |
| 23 | Możliwość definiowania własnego hasła bezpieczeństwa w aparacie | TAK |  |
| 24 | Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne wyłączanie | TAK |  |
| 25 | Wielojęzyczne menu | TAK |  |
| 26 | Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów elektroterapii | TAK |  |
| 27 | Identyfikacja i test akcesoriów | TAK |  |
| 28 | Wyposażenie aparatu : 2 przewody do elektrod, 4 elektrody 70x50 mm, woreczki na elektrody 70x50mm, pasy do mocowania elektrod, kabel sieciowy wraz z zasilaczem. | TAK |  |
| 29 | Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 31 | Zasilanie 100-240 v , 50-60 Hz | TAK |  |
| 32 | Waga max 3 kg. | TAK |  |
| 33 | Wymiary 380 x 190 x 260 mm | TAK |  |
| 34 | Stolik pod aparat min. 6 szuflad o wym. 955 x 610 x 560 mm zintegrowany na stałe z aparatem VAC | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Oświadczam, że oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

................................., dnia ..................................  		...............................................................

podpis(y) osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SWZ

Znak sprawy: 44/2023

WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE

Pakiet nr 3

APARAT DO MAGNETOTERAPII – 1 SZT.

Nazwa i typ:		…………………………

Producent:		…………………………

Kraj pochodzenia: 	…………………………

Rok produkcji nie starszy niż 2022 rok: 	………………………...

| Lp. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat 4 – kanałowy do niezależnej terapii dwóch pacjentów | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7” cala ułatwiający sterowanie aparatem | TAK |  |
|  | Impulsowe pole magnetyczne - impulsy: prostokątne, trójkątne, sinusoidalne, ekspotencjalne | TAK |  |
|  | Maksymalna indukcja impulsowa 128 mT | TAK |  |
|  | Częstotliwość w zakresie 0-10000 Hz | TAK |  |
|  | Tryb pracy: Ciągły i impulsowy | TAK |  |
|  | Dawka płynnie regulowana od 0,1 – 99,0 J/cm2 | TAK |  |
|  | Współczynnik wypełnienia 10-90% | TAK |  |
|  | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | TAK |  |
|  | Nawigacyjny atlas anatomiczny | TAK |  |
|  | Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi | TAK |  |
|  | Aplikatory z technologią FMF (skoncentrowane pole magnetyczne) | TAK |  |
|  | Możliwość definiowania własnego hasła bezpieczeństwa w aparacie | TAK |  |
|  | Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne wyłączanie | TAK |  |
|  | Wielojęzyczne menu | TAK |  |
|  | Wyposażenie: stół z przesuwnym aplikatorem o średnicy min. 70cm x 2 szt., aplikator o średnicy min. 30 cm, dysk podwójny. | TAK |  |
|  | Stolik pod aparat min. 6 szuflad o wym. 955 x 610 x 560 mm zintegrowany z aparatem na stałe | TAK |  |
|  | Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim | TAK |  |
|  | Zasilanie 100-240 v , 50-60 Hz | TAK |  |
|  | Waga max 3 kg. | TAK |  |
|  | Wymiary 380 x 190 x 260 mm | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Oświadczam, że oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

................................., dnia ..................................  		...............................................................

podpis(y) osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SWZ

Znak sprawy: 44/2023

WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE

Pakiet nr 4

STÓŁ 5-CZĘŚCIOWY ELEKTRYCZNIE REGULOWANY ZA POMOCĄ RAMY WOKÓŁ STOŁU – 1 SZT.

Nazwa i typ:		…………………………

Producent:		…………………………

Kraj pochodzenia: 	…………………………

Rok produkcji nie starszy niż 2022 rok: 	………………………...

| L.p. | WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół rehabilitacyjny 5-częściowy | TAK |  |
| 2 | Elektryczne sterowanie wysokości | TAK |  |
| 3 | Sterowanie wysokości za pomocą ramy wokół stołu | TAK |  |
| 4 | Skóropodobne wytrzymałe obicie w kolorze niebieskim | TAK |  |
| 5 | Obicie ognioodporne, łatwe do czyszczenia | TAK |  |
| 6 | Stabilna i wytrzymała konstrukcja stołu | TAK |  |
| 7 | Otwór do oddychania | TAK |  |
| 8 | Wysuwane kółka z blokadą | TAK |  |
| 9 | Uchwyt na papier higieniczny | TAK |  |
| 10 | Regulacja wysokości: 42–95 cm +/- 5m | TAK |  |
| 11 | Elektrycznie regulowana wysokość i korekta części środkowej | TAK |  |
| 12 | 3-częściowe wezgłowie | TAK |  |
| 13 | Regulacja w części środkowej: 0–22 cm +/- 5 cm | TAK |  |
| 14 | Zakres regulacji wezgłowia: +55°/−30° | TAK |  |
| 15 | Obciążenie 175 kg +/- 5 kg | TAK |  |
| 16 | Waga 75–125 kg +/- 5 cm | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Oświadczam, że oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

................................., dnia ..................................  		...............................................................

podpis(y) osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# Footnotes

Wykonawca winien dostosować ilość pól do ilości oferowanych Pakietów. Proszę podać nr Pakietu, na który składana jest   oferta

W rozumieniu zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

# Text boxes

| Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu | Część zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć innemu podmiotowi |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |