## Arkusz1
PAKIET 1
Lp. | Asortyment | jednostka miary | ilość | Nazwa handlowa | Nr REF, nr katalogowy produktu | cena netto za j.m. | VAT | Wartość netto | Wartość brutto
I. | Kolagenowy prowadnik nerwów obwodowych:
1 | 2mm (średnica) x 3 cm (długość) | sztuk | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | 3mm (średnica) x 3 cm (długość) | sztuk | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | 4mm (średnica) x 3 cm (długość) | sztuk | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | 5mm (średnica) x 3 cm (długość) | sztuk | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | 6mm (średnica) x 3 cm (długość) | sztuk | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | 7mm (średnica) x 3 cm (długość) | sztuk | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Razem Pakiet 1 |  | 0 | 0
PAKIET 2
Lp. | Asortyment | jednostka miary | ilość | Nazwa handlowa | Nr REF, nr katalogowy produktu | cena netto za j.m. | VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | ŚRUBA DO STABILIZACJI ZŁAMANIA ZĘBA OBROTNIKA - Śruby kaniulowane (średnica wewnętrzna 1,3 mm), kompresyjne (z gwintem na przedniej części śruby długości 12 mm), samowwiercające. Śruby o średnicy gwintu Ø 3,5 mm, średnicy rdzenia Ø 2,4 mm, średnicy trzonu 2,5 mm. Średnica główki śruby 6,0 mm, z gniazdem heksagonalnym szerokości 2,5 mm pod śrubokręt. Długość śrub 36-50 mm (skok co 2 mm), dostępne w dwóch powtórzeniach. W zestawie specjalna pęseta do podawania śrub. W zestawie kaniulowane: śrubokręt kątowy do śrub średnicy 3,5 mm z końcówką heksagonalną, prowadnica do drutów Kirschner’a oraz rozwiertak pod główkę śruby. Instrumentarium z miarką do drutów Kirschnera okreslającą długość potrzebnej śruby. W zestawie druty Kirschner’a średnicy Ø 1,25 mm, długości 200 mm (skorelowanej z miarką). W zestawie łyżka podważająca do kości przezierna na promienie RTG (szer. 30 mm, dł. 290 mm). Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze ze stali nierdzewnej przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji. IMPLANT oraz ZESTAW NARZĘDZI WYSYŁANY KAŻDORAZOWO POD KAŻDEGO PACJENTA | zestaw | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
| ZESTAW CEMENTU RAZEM Z PODAJNIKIEM - Zestaw do przeznasadowego podawania cementu o bardzo wysokiej lepkości i gęstości, czasie pracy cementem powyżej 8 minut i podwyższonym kontraście (siarczan baru). System przeznaczony do trzonów kręgów zmienionych osteoporotycznie oraz nowotworowych, wykazujących powinowactwo do złamań. Cement PMMA o czasie zastygania - 8 min. Podwyższona gęstość i lepkość natychmiast po rozmieszaniu - konsystencja plasteliny. Cement nieprzezierny dla promieni RTG (środek kontrastujący siarczan baru). W zestawie młotek, uchwyt do trzymania igły, podajnik z pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu 0,3cc przy jednym pełnym cyklu (obrót 360°) Podawanie cementu za pomocą pompy hydraulicznej. Wszystkie elementy zestawu sterylne jednorazowe. Cement przechowywany w temperaturze pokojowej spełnia wymienione warunki fizyko-chemiczne. | zestaw | 15 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | IGŁA TREPANOBIOPSYJNA DO PODAWANIA CEMENTU - Igły trepanobiopsyjne dostępne w dwóch długościach 6’’ i 4 ’’ oraz średniach od 11G-13G , natomiast igły biopsyjne długości 9’’ i średnicy 13G-15G. | szt | 5 15 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | Razem Pakiet 2 |  | #VALUE! | #VALUE!
PAKIET 3
Lp. | Asortyment | jednostka miary | ilość | Nazwa handlowa | Nr REF, nr katalogowy produktu | cena netto za j.m. | VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Igła typu Yamshidi z końcówką ścietą skośnie oraz diamentowa, średnica igieł 9G, 11G, 13G. Długości igieł 10cm, 12cm, 12,5cm, 15cm. | szt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Razem Pakiet 3 |  | 0 | 0
PAKIET 4
Lp. | Asortyment | jednostka miary | ilość | Nazwa handlowa | Nr REF, nr katalogowy produktu | cena netto za j.m. | VAT | Wartość netto | Wartość brutto
I. | System stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa śrubami transpedikularnymi System wieloosiowy - zarówno śruby, płytki, jak i haki są poliaksjalne. System wprowadzany od góry, pozwalający na łączenie z prętem w pewnej odległości od kręgosłupa. Korekcja 3D wykonywana poprzez progresywne rozłożenie nacisków na wszystkich zaczepach przy pomocy techniki jednoczesnego przesunięcia na dwóch prętach - Simultaneous Translation on 2 Rods (ST2R). System składający się z: - śrub transpedikularnych, - nakrętek, - prętów, - łączników.
1 | Pręty wykonane ze stopu tytanowego (Ti6Al4V ELI) o dwóch średnicach: Ø5,5 mm i Ø6,0 mm. Wszystkie pręty mają sześciokątne 5 mm końcówki z długością zaznaczoną laserowo „LLmm”. Dostępne giętkie pręty do określania długości i kształtu prętów właściwych. Długości: 200mm - 280 mm (ze skokiem co 20mm) | szt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Pręty wykonane ze stopu tytanowego (Ti6Al4V ELI) o dwóch średnicach: Ø5,5 mm i Ø6,0 mm. Wszystkie pręty mają sześciokątne 5 mm końcówki z długością zaznaczoną laserowo „LLmm”. Dostępne giętkie pręty do określania długości i kształtu prętów właściwych. Długości: 280mm - 380 mm (ze skokiem co 20mm) | szt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Pręty wykonane ze stopu tytanowego (Ti6Al4V ELI) o dwóch średnicach: Ø5,5 mm i Ø6,0 mm. Wszystkie pręty mają sześciokątne 5 mm końcówki z długością zaznaczoną laserowo „LLmm”. Dostępne giętkie pręty do określania długości i kształtu prętów właściwych. Długości: 380mm - 400 mm (ze skokiem co 20mm) | szt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Pręty wykonane ze stopu tytanowego (Ti6Al4V ELI) o dwóch średnicach: Ø5,5 mm i Ø6,0 mm. Wszystkie pręty mają sześciokątne 5 mm końcówki z długością zaznaczoną laserowo „LLmm”. Dostępne giętkie pręty do określania długości i kształtu prętów właściwych. Długości: 450 mm | szt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Pręty wykonane ze stopu tytanowego (Ti6Al4V ELI) o dwóch średnicach: Ø5,5 mm i Ø6,0 mm. Wszystkie pręty mają sześciokątne 5 mm końcówki z długością zaznaczoną laserowo „LLmm”. Dostępne giętkie pręty do określania długości i kształtu prętów właściwych. Długości: 500 mm | szt. | 2
6 | Pręty wykonane ze stopu kobaltowo-chromowe (CoCr) o dwóch średnicach: Ø5,5 mm i Ø6,0 mm. Wszystkie pręty mają sześciokątne 5 mm końcówki z długością zaznaczoną laserowo „LLmm”. Długości: 260 mm | szt. | 2
7 | Pręty wykonane ze stopu kobaltowo-chromowe (CoCr) o dwóch średnicach: Ø5,5 mm i Ø6,0 mm. Wszystkie pręty mają sześciokątne 5 mm końcówki z długością zaznaczoną laserowo „LLmm”. Długości: 500 mm | szt. | 1
8 | Łącznik otwarty Łącznik używany przy zabiegach rewizyjnych oraz w mocowaniach biodrowych. Kompatybilna średnica pręta oznaczona laserowo na implancie, aby ułatwić identyfikację. | szt. | 4
9 | Przedłużka śruby do rewizji | szt. | 2
10 | Płytki krzyżowe - dostępne dwa specjalne wzory płytek krzyżowych: • Laserowe oznaczenie “L” wskazujące stronę lewą • Laserowe oznaczenie “R” wskazujące stronę prawą | szt. | 2
11 | Śruby krzyżowe o średnicach 6,5 i 7,2 mm, dostępne w długościach od 30 mm do 55 mm (co 5 mm). | szt. | 4
12 | Nasadka blokująca na płytkę | szt. | 4
13 | Haki wieloosiowe | szt. | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | Haki wieloosiowe (szczęki) Dostępnych wiele konfiguracji modułów hak/szczęki w różnych rozmiarach dla najlepszego dopasowania do budowy anatomicznej pacjenta. Możliwość łączenia wybranego haka pedikularnego z przeciwhakiem poprzecznym lub laminarnym, w celu utworzenia samostabilnego mocowania na jednym kręgu piersiowym (tzw. szczęka). | szt. | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | Pasmo podwójne (Pasma plecione, wykonane z politereftalanu etylenu (PET). Giętkie końcówki pasm wykonane z czystego tytanu (T40), bez lateksu, bez DEHP. Okres trwałości: 5 lat. Pasmo pojedyncze o długości 970 mm. Łącznik dostosowany do niskoprofilowego mocowania sublaminarnego) | szt. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | Łącznik biodrowy (Łączniki biodrowe dostępne w trzech wzorach: lewy, prawy, neutralny; wszystkie wzory dostępne w wersji krótkiej (20 mm) oraz w wersji standard (40 mm). Łączniki biodrowe kompatybilne z prętami o średnicy 5,5 mm i 6,0 mm.) | szt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | Śruba biodrowa (Wieloosiowe śruby biodrowe o średnicy 7,5 i 8,5mm, długości od 70 do 100 mm (co 10 mm). Oznaczenie średnicy kolorem oraz laserowo na tule) | szt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | Domino - Systemy kompatybilne z pretami o średnicy 5,5 mm i 6,0 mm, umożliwiające wydłużenie wstępnie zmontowanej konstrukcji. Dostępne dwa typy łączeń typu domino w formie zamkniętej i otwartej/zamkniętej: • Równoległe domino: 1 domino do połączenia 2 prętów i końca konstrukcji. • Pojedyncze domino: 2 domina do połączenia 2 prętów - 1 górnego i 1 dolnego z ostatnią śrubą pomiędzy prętami. | szt. | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | Poprzeczka łącząca pręty - Systemy kompatybilne z prętami o średnicy 5,5 mm i 6,0 mm, umożliwiające łączenie poprzeczne pręt do preta. Dostępne w rozmiarach: 22-34 mm, 34-48mm oraz 48-62 mm | szt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Razem Pakiet 4 |  | 0 | 0
Wartość instrumentarium, które zostanie przekazane Zamawiającemu do użytkowania w ramach Pakietu nr 12 określa się na kwotę ………….. zł netto / ………….. zł brutto
W skład oferowanego instrumentarium wchodzi: ……………………
PAKIET 5
Lp. | Asortyment | jednostka miary | ilość | Nazwa handlowa | Nr REF, nr katalogowy produktu | cena netto za j.m. | VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | System do kyfoplastyki: • atraumatyczne zakończenie cewnika nie wywołujące nacisku na ściany trzonu podczas wypełniania balonu; • zintegrowany, elastyczny i niezaginający się mandryn, niewymagający wysuwania podczas ponownego wprowadzania cewnika, eliminując możliwość przekłucia balonu; • mocne i odporne na przebicie balony o średnicy 16mm, długościach 16/22mm i ciśnieniu roboczym 400PSI (27Bar) umożliwiające bezpieczne pozycjonowanie i precyzyjne modelowanie trzonu; • podwójne balony o średnicy 16mm i długościach 2x8mm napełniane niezależnie i umożliwiające kątowe modelowanie trzonu: • automatyczny zawór ciśnieniowy zintegrowany z cewnikiem, umożliwiający utrzymanie ciśnienia w wypełnionym balonie po odłączeniu podajnika ciśnieniowego; • niewspółosiowa konstrukcja trzonu cewnika (2 oddzielne kanały) stabilizująca balon i cewnik nie powodując niekontrolowanego wydłużenia balonu pod ciśnieniem; • podwójne oznakowanie cewnika umożliwiające kontrolę położenia balonu wewnątrz trzonu i względem roboczej kaniuli; • różnokolorowe kodowanie elementów składowych zestawu ułatwiające szybką identyfikację poszczególnych elementów systemu zgodnie z sekwencją zabiegu; • dostępność sterylnych zestawów standardowych oraz oddzielnie pakowanych poszczególnych elementów systemu z możliwością indywidualnej konfiguracji. Skład zestawu do zaopatrzenia jednego poziomu: • kaniula dostępowa z mandrynem - 2 szt. • igła biopsyjna z mandrynem - 1 szt. • wiertło kostne - 1 szt. • kaniula wypełniająca z tłokiem - 6 szt. • podajnik ciśnieniowy - 2 szt. • strzykawka próżniowa - 1 szt. • cewnik z balonem - 2 szt. | zestaw | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Cement kostny PMMA 1 x 24g/10ml | sztuk | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Mieszalnik do cementu | sztuk | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Razem Pakiet 5 |  | 0 | 0
Wartość instrumentarium, które zostanie przekazane Zamawiającemu do użytkowania w ramach Pakietu nr 14 określa się na kwotę ………….. zł netto / ………….. zł brutto
W skład oferowanego instrumentarium wchodzi: ……………………