## 1
Część nr 1
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa producenta/wyrób medyczny | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
wartość netto powiększona o VAT
1. | Zamknięty system do odsysania z możliwością stosowania do 48 godz. Rozmiary do rurki intubacyjnej CH 10/12/14/16/18 dł. 54 cm; CH 12/14/16 dł. 60 cm oraz rurki tracheostomijnej CH 12/14/16 dł. 34 cm. Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 180 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Cewnik: bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym, pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych do odłączania systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych lub wspomagających odłączanie systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. Produkt bez zawartości lateksu. |  | szt. | 10
2. | Zamknięty system do odsysania rurki intubacyjnej CH 10/12/14/16 dł. 56 cm; CH 14/16 dł. 62 cm możliwość stosowania do 72 godz.; CH 18 dł. 54 cm czas użycia do 48 godz. oraz rurki tracheostomijnej CH 12/14/16 dł. 36 cm, możliwość stosowania do 72 godz. Zintegrowany /wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora do obserwacji wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki (nie dotyczy CH18 dł. 54 cm), zapewniająca szczelność zestawu. Cewnik: bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym, pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych lub wspomagających odłączanie systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. |  | szt. | 100
3. | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej rozmiary CH10/12/14/16, długość 59 cm; CH14/16 długość 65 cm oraz rurki tracheostomijnej rozmiary CH12/14/16, długość 39 cm; Właściwości ogólne: możliwość stosowania do 168 godz. (potwierdzona dokumentem od producenta). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zintegrowany/wbudowany port do bronchoskopii; zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 4 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania, okrągła, wstępna zastawka poniżej otworu do przepłukiwania; przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu; system stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne, wolne od DEHP. Cewnik: stosowany do 168h, bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych lub wspomagających odłączanie systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. Opakowanie: folia-papier. Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. |  | szt. | 10 |  | 6
4. | Sterylny, jednorazowego użytku zestaw do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej. Rękojeść kompatybilna (końcówka rączki zaopatrzona w krótki, elastyczny dren) z łącznikiem schodkowym. Regulacja siły odsysania za pomocą przesuwnego wskaźnika, znajdującego się na rękojeści. Elementy typu szczoteczka, gąbka mocowane poprzez trwałe połączenie z rękojeścią. Każdy z elementów zestawu pakowany osobno, z możliwością wykorzystania w różnym czasie po otwarciu opakowania zestawu. Opakowanie: folia-papier . Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy. Produkt bez lateksu. |  | szt. | 100
5. | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz jednocześnie akcesoriami do higieny jamy ustnej lub standardowymi cewnikami. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z kontrolą odsysania z zatyczką na zawieszce). Dreny gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez dodatkowego montażu akcesoriów. Możliwość stosowania do 72 godz. - potwierdzone oświadczeniem producenta). Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25CH. Podwójne opakowanie folia - folia/papier. Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy. Produkt bez zawartości lateksu. |  | szt. | 150
6. | Łącznik typu „martwa przestrzeń” rozciągliwy, długość 15 cm z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z portem do odsysania i bronchoskopii z zatyczką z uchwytem w osi pionowej. Przezroczysty do kontroli wizualnej. Pakowany papier-folia. Złącza 15M-22M/15F. Na opakowaniu jednostkowym: nr serii, nr katalogowy, data ważności. |  | szt. | 300
7. | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia, dla dorosłych. Zawiera dwie rury rozciągane o regulowanej długości 90-300 cm, z dodatkową trzecią rurą o długości 150 cm i workiem oddechowym o pojemności 2l, zintegrowany trójnik Y, łącznik kolankowy z portem CO2 z nasadką zabezpieczającą. Czas stosowania do 24 godzin. Opakowanie foliowe z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności. |  | szt. | 120
8. | Układ oddechowy jednorazowego użytku do respiratora dla dorosłych, zawiera 2 rury gładkie wewnętrznie o długości 180cm i średnicy wewnętrzna 19mm, trójnik Y zintegrowany z rurami, łącznik kolankowy wyposażony w port CO2 z kapturkiem zabezpieczającym, elastyczne zakończenia od strony respiratora, układ mikrobiologicznie czysty z możliwością stosowania do 7 dni (potwierdzone oświadczeniem wystawionym przez producenta). Opakowanie folia z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności. |  | szt. | 120
9. | Jednorazowa łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, typ Macintosh. Łyżka wykonana z chirurgicznej stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. Zielony Standard). Antyrefleksyjna, satynowa powierzchnia. Końcówka łyżki od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona (przekrój w formie walca), pogrubiona. Światłowód osłonięty, zapewniający mocne skupienie światła. Stopka mocująca wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz. Mocowanie łyżki w rękojeści sprężynowym zatrzaskiem kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki. Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty) Na górnej części łyżki wyraźnie oznaczony: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). Na bocznej części łyżki logo z nazwą producenta. Rozmiar łyżki - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer.:#0 - czerwony / dł. 61.0 mm x szer. 8.5 mm, #1 - biały / dł. 75 mm x szer. 11.5 mm, #2 - niebieski / dł. 93.0 mm x szer. 12.5 mm ,#3 - żółty / dł. 110.0 mm x szer. 13.5 mm #4 - różowy / dł. 135.0 mm x szer. 14.0 mm, #5 - zielony / dł. 156.0 mm x szer. 14.0 mm Opakowanie jednostkowe - podwójna folia. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, długość i typ łyżki, nr katalogowy, nr seryjny (LOT) oraz w postaci kodu QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie. |  | szt. | 50
10. | Jednorazowy zestaw laryngoskopowy, nierozłączalny (łyżka połączona z rękojeścią na stałe), gotowy do użytku po wyjęciu z opakowania, zgodny z normą ISO 7376. W skład zestawu wchodzi: łyżka typ Macintosh z chirurgicznej stali nierdzewnej oraz rękojeść z tworzywa sztucznego z poprzecznymi frezami w postaci okręgów oraz zainstalowaną baterią 6V. Możliwość szybkiego i bezdotykowego wyjęcia baterii po użyciu w celu ich bezpiecznej utylizacji. Łyżka z wbudowanym źródłem światła typu LED o oraz antyrefleksyjną, satynową powierzchnią. Końcówka od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona (przekrój w formie walca), pogrubiona. Zestaw przetestowany pod kątem wytrzymałości połączenia siłą nacisku 15 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty) Na górnej części łyżki podane informacje tj.: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). Na bocznej krawędzi łyżki logo i nazwa producenta. Rozmiar zestawu - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer. /typ rękojeści: #0 - czerwony / dł. 61.0 mm x szer. 8.5 mm rękojeść pediatryczna #1 - biały / dł. 75.0 mm x szer. 11.5 mm rękojeść pediatryczna #2 - niebieski / dł. 93.0 mm x szer. 12.5 mm rękojeść dla dorosłych #3 - żółty / dł. 110.0 mm x szer. 13.5 mm rękojeść dla dorosłych #4 - różowy / dł. 135.0 mm x szer. 14.0 mm rękojeść dla dorosłych #5 - zielony / dł. 156.0 mm x szer. 14.0 mm rękojeść dla dorosłych Możliwości sprawdzenia wszystkich elementów oraz poprawności działania zestawu w opakowaniu bez potrzeby jego otwierania. Opakowanie jednostkowe foliowe. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, długość i typ łyżki, typ rękojeści, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), kod QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Okres ważności 3 lata. Produkt czysty mikrobiologicznie. |  | szt. | 20
11. | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 - wszystkie rozmiary łyżek muszą pochodzić od jednego producenta. Łyżka wykonana z niemagnetycznego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Zakończenie łyżki od strony pacjenta atraumatyczne, zaokrąglone (przekrój w formie walca), pogrubione. Mocowanie w rękojeści zatrzaskiem kulkowym w postaci 3 kulek stabilizujących. Stopka mocująca do rękojeści wykonana ze stopu metalu. Wyraźne oznakowanie na łyżce, po stronie wyprowadzenia światłowodu, następujących informacji: rozmiar łyżki, symbol CE, numer seryjny, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta. Na opakowaniu jednostkowym data ważności łyżki min. 5 lat od daty produkcji - wymagane potwierdzenie producenta. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - potwierdzenie od producenta. Opakowanie podwójna folia. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: nr katalogowy, nazwa produktu w języku polskim, rozmiar, LOT, kod handlowy, nazwa producenta. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. |  | szt. | 1000
12. | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ Miller. Rozmiary 00; 0; 1; 2; 3; 4 - wszystkie rozmiary łyżek muszą pochodzić od jednego producenta. Łyżka wykonana z niemagnetycznego, stopu metalu, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Mocowanie w rękojeści zatrzaskiem kulkowym w postaci 3 kulek stabilizujących. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie na łyżce, w jej górnej części, następujących informacji: rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta. Opakowanie podwójna folia. Na opakowaniu jednostkowym data ważności, nr LOT, nr katalogowy. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - potwierdzenie od Producenta załączyć do oferty. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. |  | szt. | 10
13. | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa z zainstalowaną baterią, gotowa do użytku po wyjęciu z opakowania. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED. Opakowanie gruba folia. Na opakowaniu etykieta zawierająca: nazwę w j. polskim, kod handlowy, datę ważności, nr serii, nazwę producenta. Produkt bez zawartości lateksu. |  | szt. | 20
14. | Rękojeść laryngoskopowa LED dla dorosłych wykonana ze stali nierdzewnej kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z poprzecznymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona nakrętką, umożliwiającą dostęp do baterii. W rękojeści można dokonać samodzielnego demontażu i wymiany źródła światła. Na rękojeści nazwa producenta i określenie źródła światła. Średnica rękojeści - 30 mm. Czas ciągłego świecenia na 2 bateriach do 80 godz. Całkowity czas użycia urządzenia do 50.000 godzin. Rękojeść zasilana za pomocą baterii LR14 - 2 szt. moc zasilania 3V. Możliwość przeprowadzenia min. 2000 cykli sterylizacji. |  | szt. | 5
15. | Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dorosłych z masą ciała > 30 kg. W skład zestawu wchodzi worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 1600 ml z zaworem ciśnieniowym 60 cm H2O, worek wykonany z PVC; 2 maski jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem w rozmiarze #4 i #5, rozmiary kodowane odpowiednim kolorem pierścienia na masce; przewód tlenowy dł. ok. 2 m; rezerwuar tlenowy o pojemności 2500 ml. Objętość wyrzutowa uzyskiwana jedną dłonią 700 ml, obiema 900 ml. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Produkt bez zawartości lateksu. |  | szt. | 75
16. | Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dzieci z masą ciała 7 - 30 kg. W skład zestawu wchodzi worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 550 ml z zaworem ciśnieniowym 40 cm H2O, worek wykonany z PVC; 2 maski jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem w rozmiarze #2 i #3, rozmiary kodowane odpowiednim kolorem pierścienia; przewód tlenowy dł. ok. 2 m; rezerwuar tlenowy o pojemności 2500 ml. Objętość wyrzutowa uzyskiwana jedną dłonią 300 ml, obiema 350 ml. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Produkt bez zawartości lateksu. |  | szt. | 30
17. | Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla noworodków z masą ciała < 7 kg. W skład zestawu wchodzi worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 280 ml z zaworem ciśnieniowym 40 cm H2O, worek wykonany z PVC; 2 maski jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem w rozmiarze #0 i #1, rozmiary kodowane odpowiednim kolorem pierścienia; przewód tlenowy dł. ok. 2 m; rezerwuar tlenowy o pojemności 500 ml. Objętość wyrzutowa uzyskiwana jedną dłonią 150 ml, obiema 225 ml. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Produkt bez zawartości lateksu. |  | szt. | 15
18. | Rurka intubacyjna z mankietem i prowadnicą w komplecie, ze znacznikiem głębokości w postaci jednego okręgu na rurce, skalowana jednostronnie co 1 cm z oznaczeniem liczbowym co 2 cm, linia RTG na całej długości rurki, balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicą mankietu. Końcówka rurki skośna z okiem Murphego po boku. Produkt sterylny, pakowany folia-papier, dostępne rozmiary: od 6,0 do 9,0 mm (rozmiary co pół). Na opakowaniu jednostkowym: nr serii, nr katalogowy, data ważności, średnica wewnętrzna rurki, średnica niewypełnionego mankietu. |  | szt. | 200
19. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego okręgu na rurce, skalowana jednostronnie co 1 cm z oznaczeniem liczbowym co 2 cm, linia RTG na całej długości rurki, balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicą mankietu. Końcówka rurki skośna z okiem Murphego po boku. Produkt sterylny, pakowany folia-papier, dostępne rozmiary: od 3,5 do 10,0mm (rozmiary co pół). Na opakowaniu jednostkowym: nr serii, nr katalogowy, data ważności, średnica wewnętrzna rurki, średnica niewypełnionego mankietu. |  | szt. | 400
20. | Rurka intubacyjna bez mankietu niskociśnieniowego, znacznik głębokości, linia RTG na całej długości rurki, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie. Długość rurki skalowana co 1 cm z oznaczeniem liczbowym co 2 cm. Końcówka rurki skośna z okiem Murphego po boku. Rozmiar: od 2,0 do 8,0mm (rozmiary co pół). Produkt sterylny, pakowany folia-papier. Na opakowaniu jednostkowym: nr serii, nr katalogowy, data ważności, średnica wewnętrzna rurki. |  | szt. | 50
21. | Rurka intubacyjna, zbrojona z mankietem niskociśnieniowym z prowadnicą w komplecie, znacznik głębokości w postaci czarnego okręgu, linia RTG na całej długości rurki, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie. Długość rurki skalowana co 1 cm z oznaczeniem liczbowym co 2 cm. Niebieski wskaźnik wypełnienia mankietu z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicą mankietu. Końcówka rurki skośna z okiem Murphego po boku. Na prowadnicy oznaczona średnica oraz przekreślona cyfra „2” - oznaczająca produkt jednorazowy. Rozmiar: od 3,5 do 10,0mm (rozmiary co pół). Produkt sterylny, pakowany folia-papier. Na opakowaniu jednostkowym: nr serii, nr katalogowy, data ważności, średnica wewnętrzna rurki oraz średnica niewypełnionego mankietu. |  | szt. | 300
22. | Maski anestetyczne, anatomicznie wyprofilowana, jednorazowego użytku, produkowana z materiału: polipropylen z elastomerowym termoplastycznym kołnierzem, rozmiary kodowane kolorem uchwytów mocujących oraz cyfrą na korpusie, wstępnie napompowany mankiet, zawór umożliwiający dopompowanie mankietu, przezroczysty materiał. Produkt mikrobiologicznie czysty. Maski pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe, na opakowaniu jednostkowym data ważności, nr katalogowy i nr serii. Dostępne rozmiary (wszystkie rozmiary mają pochodzić od jednego Producenta); Objętość martwej przestrzeni: rozmiar „0” oznaczony kolorem zielonym - 27 ml (+/- 10 %), średnica zewnętrzna łącznika 15mm; rozmiar „1” oznaczony kolorem różowym - 47 ml (+/- 10 %), średnica zewnętrzna łącznika 15mm rozmiar„2” oznaczony kolorem czerwonym - 98 ml (+/- 10 %), średnica zewnętrzna łącznika 15mm; rozmiar „3” oznaczony kolorem żółtym; 133 ml (+/- 10 %), średnica zewnętrzna łącznika 22mm; rozmiar „4” oznaczony kolorem białym; 184 ml (+/- 10 %), średnica zewnętrzna łącznika 22mm; rozmiar „5” oznaczony kolorem niebieskim; 235 ml (+/- 10%), średnica zewnętrzna łącznika 22mm; rozmiar „6” oznaczony kolorem bezbarwnym; 320 ml (+/- 10 %), średnica zewnętrzna łącznika 22mm. Produkt pozbawiony lateksu i ftalanów DEHP. |  | szt. | 1000
23. | Kaniula do podawania tlenu przez nos tzw. ”wąsy tlenowe” końcówki do nosa proste dla dorośli. Długość drenu 210 cm zakończony standardowym złączem do tlenu. Pakowany pojedynczo, na opakowaniu jednostkowym data ważności, numer serii, nr katalogowy. Bez zawartości lateksu i ftalanów DEHP. |  | szt. | 10
24. | Kaniula do podawania tlenu przez nos tzw. ”wąsy tlenowe” końcówki do nosa proste dla dzieci / noworodki. Długość drenu 210 cm zakończony standardowym złączem do tlenu. Pakowany pojedynczo, na opakowaniu jednostkowym data ważności, numer serii, nr katalogowy. Bez zawartości lateksu i ftalanów DEHP. |  | szt. | 10
25. | Maska tlenowa z drenem, dorośli, jednorazowego użytku, przezroczysta, przylegająca pod brodę, dren o długości 210 cm ze standardową końcówką do tlenu. Wszystkie elementy zapakowane w jedno opakowanie producenta, na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności, numer serii, nr katalogowy. Produkt bez lateksu i ftalanów DEHP. |  | szt. | 10
26. | Maska tlenowa jednorazowego użytku wysokiej koncentracji dla dorosłych / dzieci z rezerwuarem tlenowym 600ml, przeźroczysta, przylegająca pod brodę z drenem o długości min. 210cm ze standardowymi złączami. Maska posiadająca dwie boczne zastawki oddechowe. Maska do wysokich stężeń, które mogą zapewnić podaż tlenu w stężeniu: 40 % przy 6 L/min; 45 % przy 8 L/min; 55 % przy 10 L/min. Na opakowaniu jednostkowym data ważności, numer serii, nr katalogowy. Produkt bez lateksu i ftalanów DEHP. |  | szt. | 10
27. | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych / dzieci. W skład zestawu wchodzi: nebulizator 6 ml, maska do nebulizacji, dren tlenowy o długości 210 cm ze standardowymi złączami. Szybkość/tempo nebulizacji: 0,15 ml/min. Średnia wielkość cząsteczki aerozolu MMAD: 2,13 mikrona. Frakcja respirabilna (%0.5 do 5 mikronów): 64%. Wszystkie elementy zapakowane w jedno oryginalne opakowanie producenta, na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności, nr serii, nr katalogowy. Produkt bez zawartości lateksu i ftalanów DEHP. |  | szt. | 10
28. | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych do obwodu oddechowego, zawiera łącznik T ze złączami (22F-22M/15F) ze zintegrowaną bezzwrotną zastawką, zapobiegającą cofaniu się leku, dren tlenowy o długości 210 cm ze złączami standardowymi lub standardowym i uniwersalnym, nebulizator o pojemności 6 ml z podziałką. Przepływ przy ciśnieniu 3,5 bar (LPM): w zakresie 4-10 LPM (zalecany 6 LPM). Ciśnienie robocze w zakresie 1-6 bar (zalecane 3,5 bar). Średnia wielkość cząsteczki aerozolu MMAD (NaCl 9g/l) (μm): 2,53 (przy 4 LPM); 1,18 (przy 6 LPM); 0,88 (przy 10 LPM). Nebulizowana ilość (NaCL 9 g/l) (mg/min): 100 (przy 4 LPM); 200 (przy 6 LPM); 340 (przy 10 LPM). Wszystkie elementy zapakowane w jedno oryginalne opakowanie producenta, na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności, nr serii, nr katalogowy. Bez lateksu i ftalanów DEHP. |  | szt. | 10
29. | Filtr oddechowy, okrągły elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej 99,999%, z portem kapno z zatyczką, martwa przestrzeń max. 45 ml, waga max. 29 g, objętość oddechowa VT300-1500ml, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami: minimalną i maksymalną objętością oddechową Vt, opakowanie folia. |  | szt. | 10
30. | Sterylny zestaw do odsysania składający się z końcówki typu Yankauer zakrzywionej w dystalnej części z rączką oraz drenu. Kaniula o średnicy 6mm, zakończona otworem centralnym oraz 4 bocznymi. Średnica drenu CH25, długość 300cm; 350cm; |  | szt. | 30
31. | Dren z PVC do odsysania. Zakończenia typu lejek po obu stronach. Elastyczny i niezaginający się. Chropowata powierzchnia zapobiega ześlizgiwaniu się drenu. Produkt sterylny. Długość [300; 350 cm] rozmiar CH 25 |  | szt. | 20
32. | System drenażu niskociśnieniowego. Butelka w kształcie harmonijki o poj. 250 ml z zaworem z zastawką jednokierunkową oraz paskiem do podwieszenia. W zestawie dren łączący z zaciskiem i łącznikiem schodkowym. Możliwość podłączenia drenów w rozmiarach CH 06-18. Produkt sterylny bez lateksu. |  | szt. | 100
33. | Dren Redona rozmiar CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Długość 80cm, perforacje na odcinku 15cm. Linia RTG na całej długości, bez lateksu i ftalanów. Produkt sterylny. Opakowanie folia-papier, zawierające etykietę z nr serii, nr katalogowym. |  | szt. | 50
34. | Dren Redona rozmiar CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Długość 50cm, perforacje na odcinku 14cm. Linia RTG na całej długości, bez zawartości lateksu i ftalanów. Produkt sterylny. Opakowanie folia-papier, zawierające etykietę z nr serii, nr katalogowym. |  | szt. | 50
35. | Worek do ekstrakcji narządów, jednorazowy, poliuretanowy z rozprężalną obręczą, z pamięcią kształtu umożliwiającą ponowne otwarcie worka przymocowaną na stałe do popychacza z uchwytem pierścieniowym ułatwiającym precyzyjne manipulowanie rozwiniętym workiem i trzonem posiadającym uchwyt nożycowy na dwa palce, średnica trzonu 10 mm, wymiary worka 18,8 cm x 8,5 cm, pojemność 200 ml |  | szt. | 30
36. | Kołderka grzewcza o wymiarach 203 cm x 91 cm (+/-2 cm) na całe ciało pacjenta dorosłego. Kołderka bezlateksowa, posiada dwie warstwy materiału, wykonana z nietkanego polipropylenu lub polietylenu. Dwukolorowa - pozwala na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. Kołderka bez perforacji (otworów) powodujących silny nadmuch i ruch powietrza. Struktura materiału zapewnia dodatkowe (obok filtra w urządzeniu) filtrowanie nadmuchiwanego powietrza przez całą powierzchnię kołderki. Mocowanie do przewodu powietrznego urządzenia grzewczego za pomocą rozkładanego adaptera zintegrowanego z kołderką. Nie dopuszcza się kołderek z mocowaniem do przewodu grzewczego za pomocą sznurka, nici lub taśmy. Kołderki kompatybilne z urządzeniami grzewczymi typu WarmAir (urządzenie na wyposażeniu Zamawiającego) o przepływie powietrza do 1000 L/min. - wymagane oświadczenie o kompatybilności wystawione przez producenta kołderek. Kołderka przezierna dla promieniowania rentgenowskiego, do użytku u jednego pacjenta. |  | szt. | 50
37. | Wkład na wydzieliny, jednorazowy, dwuwarstwowy, wykonany z polietylenu i poliamidu, o poj. 1,5 litra; dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i lewo ręczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowane zabezpieczenie przeciw przelewowe; ochrona przeciw bryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta. |  | szt. | 200
38. | Wkład na wydzieliny, jednorazowy, dwuwarstwowy, wykonany z polietylenu i poliamidu, o poj. 2,5 litra; dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i lewo ręczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowane zabezpieczenie przeciw przelewowe; ochrona przeciw bryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta. |  | szt. | 150
39. | Wkład na wydzieliny, jednorazowy, dwuwarstwowy, wykonany z polietylenu i poliamidu, o poj. 1,5 litra; dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i lewo ręczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowane zabezpieczenie przeciw przelewowe; ochrona przeciw bryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta; z substancją żelującą wewnątrz wkładu. |  | szt. | 400
40. | Wkład na wydzieliny, jednorazowy, dwuwarstwowy, wykonany z polietylenu i poliamidu, o poj. 2,5 litra; dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i lewo ręczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowane zabezpieczenie przeciw przelewowe; ochrona przeciw bryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta; z substancją żelującą wewnątrz wkładu. |  | szt. | 50
41. | Filtr wirusowy z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym z połączeniem stożkowym o wydajności filtrowania 99,99984% cząstek większych niż 0,027μm |  | szt. | 10
42. | Jednorazowe, antybakteryjne kurtyny, zapewniające prywatność pacjenta, wykonane z trwałego, nieprzezroczystego materiału polipropylenowego o gramaturze min. 120 g/m2. Czas zastosowania kurtyn do 6 miesięcy bez potrzeby prania. Wymiary kurtyn wysokość X szerokość (200cm; 220cm; 250cm X 195cm; 255cm; 375cm; 555cm; 750cm). Kurtyna posiadająca dobrze widoczną zgrzewaną etykietę z miejscem na wpisanie daty jej wymiany oraz unikalnym numerem identyfikacyjnym LOT. Możliwość umieszczenia dodatkowego chemicznego wskaźnika optycznie wskazującego czas do wymiany kurtyny. Kolory kurtyn do wyboru: pacific blue, summer blue, light blue, light green, pastel yellow, battleship grey, pink, liliac. Kurtyny dostarczane z haczykami do zamocowania lub bez do wyboru przez Zamawiającego. Materiał kurtyn ze środkiem o silnych właściwościach antybakteryjnych przeciwko takim patogenom jak: MRSA, Klebsiella pneumoniae, E.coli, Staphylococcus aureus, Vancomycin-Resistant Enterococcus, Enterobacter cloacae, Clostridium difficile. Skuteczność antybakteryjna materiału potwierdzona w niezależnych testach laboratoryjnych zgodnie z międzynarodową normą ISO 20743. Kurtyny posiadające właściwości ognioodporne, przetestowane zgodnie z normami: BS 5867:Część 2 Typ C oraz NFPA 701 i EN 13773. Materiał polipropylenowy nadający się w 100% do recyklingu. |  | szt. | 12
[6 empty] | 6 |  |  | 0

## 2
Część nr 2
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa producenta/wyrób medyczny | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
wartość netto powiększona o VAT
1. | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedyńcze, zakres ciśnienia roboczego -50 do +300 mmHg.: linia płucząca z biuretą o długości min. 150 cm ± 10 cm,wyposażona w szpikulec z trzema otworami, zabezpieczający przed zapowietrzeniem. Przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika poniżej lub równej 200 Hz, błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%. System przepłukiwania uruchamiany wielukierunkowo przez pociągnięcie za chropowaty wypustek umieszczony bezpośrednio w korpusie przetwornika. Przetwornik razem z sytemem płuczącym o wymiarach 32x32 mm ± 1 mm. Połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem przyłóżkowym, bezpinowe chroniące przed zalaniem (wodoodporne). Wbudowany port do testowania poprawności działania systemu pełniący równocześnie rolę portu wentylacyjnego oznaczony napisem TEST na korpusie przetwornika. Port do testowania umożliwiający szczelne i trwałe podłączenie drenu, który po podłączeniu do symulatora umożliwia wygenerowanie konkretnego ciśnienia i wskazanie go na monitorze funkcji życiowych w przypadku wątpliwości co do mierzonych wartości. |  | szt. | 200
[6 empty] | 0 |  |  | 0

## 3
Część nr 3
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa producenta/wyrób medyczny | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
wartość netto powiększona o VAT
1. | Zestaw do ciągłej hemodiafiltracji z regionalną antykoagulacją cytrynianową składający się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów : 1.- zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu (z końcówka Safe Lock), roztworu wapnia (z igłą "spike" z napowietrzaniem); 2.- hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2; 3.- drenu dializatu; 4.- drenu substytutu |  | szt. | 50
2. | Zestaw do ciągłej hemodializy z antykoagulacją cytrynianową do leczenia wstrząsu septycznego z hemofiltrem o podwyższonym punkcie odcięcia 40-45 kD i pow. dyfuzyjnej 1,8 m2 |  | szt. | 15
3. | Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową składający się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów : 1.- zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu (z końcówka Safe Lock), roztworu wapnia (z igłą "spike" z napowietrzaniem); 2.- hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2; 3.- drenu dializatu |  | szt. | 20
4. | Worek na filtrat 10l. z zaworem spustowym |  | szt. | 100
5. | Rozdzielacz 2x4 do jednoczasowego podłączenia 4 worków dializatu |  | szt. | 25
6. | Dwukanałowy silikonowy cewnik do hemofiltracji o średnicy 13,5 Fr z podłączonym w kanale żylnym przelotowym mandrynem z końcówkami typu Luer o długościach cewnika: 15 cm; 20 cm; 24 cm |  | szt. | 30
7. | Dwukanałowy silikonowy cewnik do hemofiltracji o średnicy 11,5 Fr z podłączonym w kanale żylnym przelotowym mandrynem z końcówkami typu Luer o długościach cewnika: 15 cm; 20 cm; 24 cm |  | szt. | 30
[6 empty] | 0 |  |  | 0

## 4
Część nr 4
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa producenta/wyrób medyczny | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
wartość netto powiększona o VAT
1. | Uchwyt monopolarny z elektrodą nożową pokrytą warstwą silikonu, trzema przyciskami cięcia, koagulacją i trybem Valleylab pozwalającym na jednoczesne cięcie z koagulacją przy zachowaniu minimalnego rozprzestrzenienia termicznego, regulacją mocy z uchwytu, przewodem a długości 4,6m, złączem kompatybilnym z generatorem Valleylab 1op(25szt.) |  | szt. | 200
2. | Laparoskopowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, dł. 23 lub 37 cm ( do wyboru przez Zamawiającego), średnica trzonu 5 mm, z wbudowanym nożem, z przewodem, trzon obracany o 350°, zakrzywione szczęki typu Maryland kompatybilny z generatorem Valleylab op(6 szt) |  | szt. | 60
3. | Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, trzon o przekroju prostokątnym dł. 18cm, trzon obracany o 180°, szczeki zakrzywione pod kątem 14°, uruchomienie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem , narzędzie z wbudowanym przewodem kompatybilne z generatorem Valleylab op(6 szt) |  | szt. | 12
4. | Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie,długość narzędzia 21 cm, szczęki z wbudowanym nożem, cienkie stożkowato zakończone , narzędzie z wbudowanym przewodem kompatybilne z generatorem Valleylab op(6 szt) |  | szt. | 12
5. | Wielorazowy kabel do płytki biernej, przewód 4,6m |  | szt. | 30
6. | Jednorazowa elektroda powrotna pacjenta. |  | szt. | 200
7. | Kabel do laparoskopii |  | szt. | 1
8. | Dwuprzyciskowy sterownik nożny, cięcie i koagulacja. |  | szt. | 1
[6 empty] | 0 |  |  | 0

## 5
Część nr 5
Lp. | Nazwa asortymentu | Nazwa producenta/wyrób medyczny | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
wartość netto powiększona o VAT
1. | Jednorazowy dren ssąco płuczący kompatybilny z pompą AHTO z końcówką roboczą 5mm, uchwyt ssąco-płuczący wyposażony w zawór płukania i zawór ssania z możliwością regulacji, przyciski do sterowania ssaniem/płukaniem kodowane kolorem, możliwość dobrania różnego rodzaju końcówek roboczych 5 i 10 mm również do elektrokoagulacji. Sterylny, pakowany po 6 szt/opak. |  | op. | 160
2. | Jednorazowy dren ssąco płuczący kompatybilny z pompą AHTO bez końcówki roboczej, uchwyt ssąco-płuczący wyposażony w zawór płukania i zawór ssania z możliwością regulacji, przyciski do sterowania ssaniem/płukaniem kodowane kolorem, możliwość dobrania różnego rodzaju końcówek roboczych 5 i 10 mm również do elektrokoagulacji. Sterylny, pakowany po 6 szt/opak. |  | op. | 160
3. | Dren jednorazowy z odsysaniem dymu, kompatybilny z insuflatorem Pneumoclear, sterylny, jednorazowego użytku z wbudowanym filtrem ULPA, pakowany po 10 szt. |  | op. | 200
[6 empty] | 0 |  |  | 0