Pabianice, dnia 18.03.2021 r.

.........................................................

pieczątka Zarządu Powiatu

IF.272.1.2021

.........................................................

znak sprawy

............................................................

nazwa  wykonawcy

............................................................

adres  wykonawcy

............................................................

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa, adaptacja pomieszczeń w budynku (II piętro) Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Kościuszki 25” przeprowadzonego w trybie podstawowym, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postepowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Chcielibyśmy dowiedzieć się czy w klimatyzacji są 4 systemy VRF czy cztery urządzenia podłączone do jednego agregatu VRF, jaka jest moc, długość instalacji oraz gdzie ma się znajdować agregat (na jakiej wysokości)?

Wyjaśnienie Zarządu

Zamawiający informuje, iż cała posiadana dokumentacja projektowa dla zadania została udostępniona na platformie zakupowej. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne realizowane jest w trybie zgłoszenia robót organowi administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie dokumentacji projektowej uproszczonej, zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt. 3 lit. d) ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333). Dla dokumentacji instalacji klimatyzacji należy posiłkować się wytycznymi zawartymi na rysunkach nr E03 i E05, w której Projektant przewidział 4 klimatyzatory ścienne, 2 klimatyzatory kasetonowe i 1 agregat zewnętrzny. 
W ramach realizacji zadania, Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zrealizuje instalację klimatyzacji 6 pomieszczeń zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej 
i dobrych praktyk inżynierskich zapewniając właściwy komfort pomieszczeń.

Pełnomocnik ds. Zamówień

/-/ Marcin Somorowski