Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 04.04.2023 r.

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp na Dostawę szwów chirurgicznych i innych materiałów medycznych przez okres 12 miesięcy; nr sprawy: ZP/TP/03/23.

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniu 03.03.2023 r. do Zamawiającego poprzez Platformę zakupową prowadzonego postępowania wpłynął wniosek w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 284 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

CZĘŚĆ NR 10 - WYROBY SPECJALISTYCZNE – PROTEZY NAYCZNIOWE

Czy zamawiający dopuści protezy naczyniowe o parametrach?:

Lp.1 i Lp.2:

- jednostronnie welurowana, uszczelnaina kolagenem typu I, długość 50cm,

- przepuszczalność dla wody: ≤5ml/cm2/min dla 120 mm Hg

- pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Lp.3 i Lp.4.:

- powlekane solami srebra (octan srebra)

- jednostronnie welurowana, uszczelnaina kolagenem typu I, długość 50cm,

- przepuszczalność dla wody: ≤5ml/cm2/min dla 120 mm Hg

- pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Adam Koniuk – Prezes Zarządu

Magdalena Wiadomska-Łażewska – Wiceprezes Zarządu

(podpisy na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej w dniu 4 kwietnia 2023 r.