# Szp/ZP –220/        653     /2022                                                                   Wrocław, dnia 01.08.2022 r.

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, jako kierownik Zamawiającego przekazuje treści zapytań oraz wyjaśnienia  do postępowania pn.: „Dostawa materiałów do badań diagnostycznych” Znak postępowania: Szp/ZP-220/2022.

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Pytanie nr 1 - Dotyczy Pakietu 1, poz. 10 Formularza asortymentowo – cenowego:

Czy w poz. 10 wymagana jest probówka do prób krzyżowych z rozszerzoną etykietą, wersenianem dwu lub trójpotasowym i objętości pobrania 6 ml lub 7,5ml?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza probówkę do prób krzyżowych z rozszerzoną etykietą, wersenianem dwu lub trójpotasowym i objętości pobrania 6 ml lub 7,5ml.

Pytanie nr 2 Dotyczy Pakietu 1, poz. 10 Formularza asortymentowo – cenowego:

Jeśli odpowiedź na pytanie 1 jest negatywna, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 10 probówki próżniowej do hematologii z dodatkiem antykoagulanta (EDTA K3, wersenian trójpotasowy) 4 ml?

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 2 zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie w poz. 10 probówki próżniowej do hematologii z dodatkiem antykoagulantu (wersenian dwupotasowy, EDTA K2), 6 ml, spełniającej pozostałe wymagania Zamawiającego, jako produktu równoważnego w stosunku do wyspecyfikowanego.

Odpowiedź: Vide odpowiedź do Pytania nr 1.

Pytanie nr 3 Dotyczy Pakietu 1, poz. 2 oraz 6 Formularza asortymentowo – cenowego oraz §3 ust. 1 Projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o zgodę Zamawiającego na zaoferowanie probówek do koagulologii o terminach ważności odpowiednio 4 miesiące dla probówki z poz. 2 (1,4ml lub 1,6ml lub 1,8ml) i 6 miesięcy dla probówek z poz. 6 (2,7ml lub 2,9ml lub 1,8ml).

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie probówek do koagulologii o terminach ważności odpowiednio 4 miesiące dla probówki z poz. 2 (1,4ml lub 1,6ml lub 1,8ml) i 6 miesięcy dla probówek z poz. 6 (2,7ml lub 2,9ml lub 3 ml).

Pytanie nr 4 Dotyczy Pakietu 1, poz. 4 Formularza asortymentowo – cenowego:

Czy z uwagi na specyfikę pracy szpitala i oczekiwanie krótkiego czasu wykrzepiania w wykorzystywanych probówkach Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji 4 probówek z żelem separującym o czasie wykrzepiania 30 min i objętości od 2 ml do 3,5 ml?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji 4 probówek z żelem separującym o czasie wykrzepiania 30 min i objętości  2 ml lub 2,6 ml lub 2,7 ml lub 3,5 ml

Pytanie nr 5 Dotyczy Pakietu 1, poz. 8 Formularza asortymentowo – cenowego:

Czy z uwagi na specyfikę pracy szpitala i oczekiwanie krótkiego czasu wykrzepiania w wykorzystywanych probówkach Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji 8 probówek z żelem separującym o czasie wykrzepiania 30 min i objętości od 5 ml do 7,5 ml?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza w pozycji 8 probówki z żelem separującym o czasie wykrzepiania 30 min i objętości 5 ml lub 6ml lub 7,5 ml.

Pytanie nr 6 Dotyczy Pakietu 1, poz. 17 Formularza asortymentowo – cenowego:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 17 igieł typu Motylek w rozmiarze 0,6 lub 0,8 (23G lub 21G)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7 Dotyczy Formularza asortymentowo – cenowego:

Czy mając na uwadze zalecenia Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz Europejskiej Federacji Medycyny Laboratoryjnej (EFLM), które stwierdzają że: w ramach systemu należy używać wyłącznie elementów pochodzących od jednego producenta, wprawdzie producenci zapewniają o pełnej kompatybilności elementów systemu, jednak nigdy nie należy łączyć zestawów z elementów niepochodzących od jednego producenta, ponieważ połączenie takie nie zostało zwalidowane w zakresie zamierzonego użycia i może narazić bezpieczeństwo pacjenta i pracownika ochrony zdrowia ( Etap 3, punkt 9 https://kidl.org.pl/file/file/get?id=77_rekomendacjeeflm-e.pdf), Zamawiający wymaga, by cały oferowany asortyment pochodził od jednego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający  informuje , że cały oferowany system powinien pochodzić od jednego producenta.

Pytanie nr 8 Dotyczy Rozdziału V pkt. 8 SWZ oraz §6 ust. 4 Projektu umowy oraz pkt. 5 Załącznika nr 4 do SWZ:

Biorąc pod uwagę, że oferowany sprzęt jest produkowany w kraju innym niż Polska, czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez oferowany sprzęt informacji i oznaczeń w języku polskim?

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych art. 14 pkt. 1 „wyroby przeznaczone do używania na terytorium RP mają oznakowania i instrukcję używania w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów” oraz pkt. 2 „dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.”

Czy zatem Zamawiający dopuści, aby oferowane wyroby posiadały etykiety zarówno na opakowaniu zbiorczym jak i indywidualnym w języku angielskim oraz symbole zharmonizowane - "Symbole graficzne do oznaczania wyrobów medycznych", które pozwalają na dokładną identyfikację produktu, numer jego serii, datę ważności, rozmiar, sterylność, metodę sterylizacji oraz wytwórcę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 Dotyczy §4 ust. 3 Projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu §4 ust. 3 Projektu umowy lub o zmianę na następujący: „Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia asortymentu lub odesłać asortyment na koszt Wykonawcy, jeżeli termin ważności jest krótszy niż termin określony w  § 3 ust. 1 niniejszej umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10 Dotyczy §5 ust. 9 oraz §6 ust. 1 Projektu umowy:

Prosimy o dopuszczenie możliwości przesłania faktury mailem w dniu dostawy towaru w formacie pdf, ponieważ towar wysyłany jest bezpośrednio z magazynu, natomiast dokumenty, w tym faktura – z siedziby spółki. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, prosimy o podanie adresu mailowego do przesyłania faktur.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem przesłania dowodu dostawy. Adres e-mail do przesyłania faktur: romanowska.karolina@wssk.wroc.pl

Pytanie nr 11 Dotyczy §12 Projektu umowy:

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej.

Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego.

W świetle powyższego prosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes Zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego