**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**PREAMBUŁA**

Zamawiający oświadcza, iż jest Beneficjentem programu prewencyjnego realizowanego przez PZU S.A. mającego na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczeniowych. W ramach programu SP ZOZ MSWiA w Kielcach otrzymał dofinansowanie, które zostanie przeznaczone, w szczególności na: **Modernizację systemu monitoringu**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu monitoringu poprzez rozbudowę systemu wizyjnego na terenie i w obiekcie SP ZOZ MSWiA w Kielcach wraz ze stworzeniem punktu rejestracji i podglądu obrazu w siedzibie Szpitala (ul. Wojska Polskiego 51, 25-375, Kielce).
2. Budowa systemu monitoringu wizyjnego uwzględnia dostawę, instalację i uruchomienie punktów kamerowych, wraz z punktem rejestracji obrazu, na które będą się składać:

* siedem Kamer IP zew 4MPiX 2,8 – 12 mm
* Kamera IP wew NVIP4VE6202IINovus 4 Mpix
* Switch POE 8 Port
* Siedem Poduszek montażowych
* Dysk twardy 6TB
* Materiały montażowe
* Prace montażowe

**TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY**

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy następuje z dniem zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy: do dnia 30.09.2024r.
3. Terminem wykonania usługi a zarazem terminem zakończenia wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania protokołu odbioru końcowego z wykonania zadania inwestycyjnego (bez uwag).

**OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

1. W trakcie wykonywania prac Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:
2. szkody wyrządzone podczas lub przy okazji wykonywania robót osobom trzecim,
3. uszkodzenie mienia osób trzecich, bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie montażu kamer.
4. Uzyskanie zgody właściciela słupów energetycznych na posadowienie kamer oraz wykonanie zasilania do poszczególnych punktów w miejscu montażu kamer.
5. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest przywrócić teren do stanu pierwotnego.

**GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy. Gwarancja liczy się od dnia zakończenia odbioru przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

* wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanego monitoringu,
* usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbiorowych oraz ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający wyznaczy termin dokonania oględzin, na które Wykonawca zobowiązany jest przybyć. Zamawiający w trakcie dokonania oględzin wyznaczy termin ich usunięcia.
2. W okresie gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych usterek i wad ujawnionych po odbiorze końcowym w wyznaczonym terminie.
3. W przypadku nie usunięcia w ramach gwarancji jakości wady w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić usunięcie wady podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty gwarancji w stosunku do Wykonawcy. Koszt usunięcia wady przez podmiot trzeci może zostanie pokryty przez Wykonawcę.
4. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
5. Wady i usterki stwierdzone w toku czynności odbiorowych Wykonawca zobowiązany jest usunąć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, którego przekroczenie skutkuje naliczeniem kar umownych.
6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

**OSOBA DO KONTAKTU**

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Maciej SOŁKIEWICZ, email: [m.solkiewicz@zozmswiakielce.pl](mailto:m.solkiewicz@zozmswiakielce.pl), tel.: 41 260 42 13