Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 3

| # Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | Zbiornik do przechowywania próbek w ciekłym azocie | TAK |  |  |
|  | Pojemność w zakresie od 60 do 70 l | TAK |  |  |
|  | Przechowywanie statyczne – co najmniej 70 dni | TAK |  | <80 dni – 0 pkt ≥80 dni – 5 pkt |
|  | Statyczny współczynnik parowania nie wyższy niż 0,85 l / dobę | TAK |  |  |
|  | System monitorowania poziomu ciekłego azotu w sposób ciągły | TAK |  |  |
|  | Alarm optyczny i wizualny w przypadku obniżenia się poziomu ciekłego azotu poniżej bezpiecznej wartości | TAK |  |  |
|  | Komplet stelaży oraz komplet pudełek kriogenicznych wykonanych z tworzywa sztucznego, umożliwiających przechowywanie co najmniej 1296 probówek kriogenicznych 1,5/2,0 ml | TAK |  | <1600 – 0 pkt ≥1600 i <1900 – 5 pkt ≥1900 – 10 pkt |
|  | Podstawa jezdna | TAK |  |  |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji: - system monitorowania azotu – min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  |  |
|  | - izolacja próżniowa - min. 36 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  | Okres gwarancji jest kryterium oceny. Ocena opisana w SIWZ rozdz. XIII |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... - podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |