**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Usługi napraw i konserwacji instalacji elektrycznej**

**Przedmiotem zamówienia są: usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji elektrycznych o napięciu 230V/400V w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia w Ostrzeszowie**

**I.** Prace konserwatorskie i elektryczne:

Prace te wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego.

Zlecenie takie może nastąpić ustnie (również telefonicznie), e-mailem lub w formie papierowej.

Zakup materiału leży po stronie Zamawiającego. Wykonawca będzie dokonywać napraw z materiałów odebranych z miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

**II.** Wymogi wobec Wykonawcy i pracowników wykonujących prace będące przedmiotem zamówienia:

1. Znajomość przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej i obowiązek ich stosowania podczas wykonywanych prac - Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie realizacji usług.

2. Znajomość przepisów z zakresu BHP i obowiązek ich stosowania podczas wykonywanych prac, w szczególności poprzez stosowanie odpowiedniego sprzętu ochronnego i roboczego.

3. Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska naturalnego i obowiązek ich stosowania.

4. Posiadanie określonych prawem uprawnień i przejście szkoleń uprawniających do pracy z wykorzystaniem maszyn, sprzętu i narzędzi.

5. Posiadanie określonych prawem aktualnych uprawnień i kwalifikacji energetycznych. oddelegowany do 6. Zamawiającego konserwator musi posiadać uprawnienia w zakresie

eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV, uprawnienia do

pracy na wysokości, posiadać wiedzę, doświadczenie i praktykę z zakresu eksploatacji,

obsługi i konserwacji obiektów oraz zainstalowanych w nich urządzeń i systemów.

**III.** Obowiązki Wykonawcy i pracowników wykonujących prace będące przedmiotem zamówienia:

1. Konserwacja, czyszczenie, serwis, kontrola stanu, naprawa, wymiana: osprzętu, lamp, wentylatorów, urządzeń elektrycznych i elementów instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej w obiektach Zamawiającego m.in. w zakresie:

- bezpieczników i zabezpieczeń - wymiana wg potrzeb,

- źródeł światła – wymiana świetlówek i żarówek wg potrzeby,

- opraw oświetleniowych, lamp sufitowych – czyszczenie, wymiana lub naprawa wg potrzeb,

- gniazd wtykowych, włączników, przełączników – wymiana lub naprawa wg potrzeb,

- kabli i przewodów elektrycznych – wymiana lub naprawa wg potrzeb,

- wentylatorów wyciągowych – czyszczenie, wymiana lub naprawa wg potrzeb,

- braków w osprzęcie, instalacji - uzupełnienie wg potrzeb,

- instalacji odgromowych - konserwacja, wymiana elementów lub naprawa wg potrzeb

- inne prace w zakresie napraw i konserwacji, które nie zostały opisane powyżej, a zostaną zgłoszone przez Zamawiającego.

2. Prowadzenie zestawienia wykonanych usług wymaganych do wystawienia faktur.

3. Rozliczenia odbywać się będą raz w miesiącu na podstawie faktur w których będzie zawarta nazwa zadania, ilość przepracowanych godzin.

4. Prowadzenie prac zgodnie z wymogami zawartymi w instrukcji obsługi technicznej i eksploatacji, przepisami budowy urządzeń elektrycznych, polskimi normami oraz przepisami obowiązującymi na terenie obiektu Zamawiającego.

5. Zabezpieczenie miejsca pracy przed osobami postronnymi oraz przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.

6. Przywrócenie stanu pierwotnego danego pomieszczenia po zakończeniu pracy.

7. Usunięcie szkód powstałych podczas wykonywania prac z zaniedbania, niewłaściwego prowadzenia prac lub do naprawy, wymiany lub odtworzenia uszkodzonej własność własnym staraniem i na własny koszt.

8. Rozpoczęcie prac w terminach i godzinach uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym.

W przypadku awarii Wykonawca gwarantuje, że rozpoczęcie prac w celu usunięcia awarii nastąpi najpóźniej w ciągu …………\* godzin od powiadomienia telefonicznego lub drogą e-mailową przez Zamawiającego.

9. Wykonanie prac w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godziny 7.30 do 15.30. W przypadku awarii wymagającej natychmiastowej reakcji prace mogą być wykonywane po godzinach pracy Zamawiającego oraz soboty, niedziele i święta państwowe, po uzgodnieniu z Zamawiającym.

**IV.** Okres realizacji zamówienia ustala się na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.