|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej ul. M.C.Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy tel.77 4391568, fax 77 4396422 e-mail: sekretariat@zoz.glucholazy.pl , www.zozglucholazy.pl |
| --- | --- |
|  | Głuchołazy, dn. 27-07-2021 |

Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/60-62 /21

Dot.  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym  na Dostawę drobnego sprzętu medycznego i  jednorazowego sprzętu medycznego ZP/01/07/2021

1. Dot. Poz. 38 (nakłuwcze) w Pakiecie 13 - Prosimy o dopuszczenie nakłuwaczy z regulowaną głębokością nakłucia 1,3, 1,8, 2,3 mm, ze specjalnym szlifem 3-płaszczyznowym i średnicą igły 23 G ( 0,63mm). Odp. Dopuszczamy
2. Dot. Poz. 38 (nakłuwcze) w Pakiecie 13 - Prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Odp. Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Pakiet nr 5 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych o parametrach jak poniżej:

Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMMMS o gramaturze 35 g/m2 wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym dzianym poliestrowym mankietem. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości 65 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 10 cm na jednej i 10 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową serwetę włókninową stanowiącą owinięcie fartucha oraz poprzez wszywkę umożliwiającą identyfikację rozmiaru przed wyjęciem fartucha. Fartuch zgodny z normą 13795, potwierdzone dokumentem producenta. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 40 cm, gramatura min. 60 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy min. 215 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 150 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 100 N – parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 2 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełniawymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: M, L, XL, XXL, XXXL do wyboru przez Zamawiającego. Odp. Dopuszczamy

Pakiet nr 5 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych o parametrach jak poniżej:

Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMMMS o gramaturze  35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym dzianym poliestrowym mankietem. Tylne części  fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości 65 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione  w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami  postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 10 cm na jednej i 10 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową serwetę włókninową stanowiącą owinięcie fartucha oraz poprzez wszywkę umożliwiającą identyfikację rozmiaru przed wyjęciem fartucha. Fartuch zgodny z normą 13795, potwierdzone dokumentem producenta. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 40 cm, gramatura min. 60 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 49.5 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 140 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 90 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 2 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: M, L, XL, XXL, XXXL do wyboru przez Zamawiającego. Odp. Dopuszczamy

Pakiet nr 5 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompletów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMMS o gramaturze 45g/m2. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odp. Dopuszczamy

Pakiet nr 5 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwetyo parametrach jak poniżej:

Jałowa serweta chirurgiczna niezawierająca celulozy ani wiskozy, wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej o min. gramaturze 62 g/m², rozmiar 50cmx60cm. Chłonność serwety: 300%. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Serweta w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowezawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odp. Dopuszczamy

Pytania do projektu umowy:

- Wnosimy o modyfikację § 2 projektu umowy poprzez dodanie ust. 4 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.”  UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotykające szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych.  W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."

- Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 2 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „W przypadkuzmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

- Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 13 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

- Wnosimy o wykreślenie § 4 ust. 11 projektu umowy. UZASADNIENIE: Kwestia cesji wierzytelności względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”

- Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 4 projektu umowy poprzez dookreślenie terminu realizacji reklamacji. UZASADNIENIE Wykonawca podkreśla iż termin realizacji reklamacji w przedmiotowym postępowaniu nie stanowi kryterium oceny ofert w związku z powyższym powinien być on dookreślony przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania.

- Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 4 projektu umowy poprzez dookreślenie iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Odp. Zapisy SWZ w zakresie wzoru umowy pozostają bez zmian.

Dotyczy formularza cenowego - pakiet nr 9 pozycja nr 17:
Czy Zamawiający dopuści pipety Pasteura o długości 150 mm przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów ? Odp. Dopuszczamy

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SWZ na w/w postępowanie.

Do wiadomości:

- kopia 1a/a,

- wykonawcy składający pytania,

- strona internetowa Zamawiającego.

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik