|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Szczecin, 07.06.2024r

**ZP/220/37/24**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Dostawa rękawic diagnostycznych i rękawic chirurgicznych dla USK-2 w Szczecinie.**

**Modyfikacja załącznika Formularz Parametrów Wymaganych ( zał. nr 3 )**

Na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie dokonuje poniższych modyfikacji:

**a) w formularzu parametrów wymaganych**  ( załącznik nr 3 do swz ) **w zadaniu nr 3.2** została zmodyfikowana pozycja nr 16 poprzez wykreślenie warunku koniecznego jakim jest norma ISO 45001. Zamawiający udostępnia zmodyfikowany formularz parametrów wymaganych ( zał. nr 3 ), który należy złożyć wraz z ofertą;

**b)** **w formularzu parametrów wymaganych**  ( załącznik nr 3 do swz ) **w zadaniu nr 3.2** została zmodyfikowana pozycja nr 19 poprzez prawidłowe określenie warunku koniecznego nadając mu nowe brzmienie: *Rękawice przebadane na odporność na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978.*

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe informacje podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

Dyrektor USK -2

Sprawę prowadzi: Anna Skrzypiec

Tel. 91 466 1113 a.skrzypiec@usk2.szczecin.pl