ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,   tel.  56 66 89 100,

tel./fax.   56 66 89 101    e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 12.04.2024r

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.5.24

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.5.24

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Zakup sprzętu diagnostyczno – zabiegowego w ramach projektu: Doposażenie i modernizacja SOR w ZOZ w Brodnicy oraz doposażenie i modernizacja pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR” – sprawa nr SZP.251.5.24. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

- Pakiet nr 2 – mobilny aparat RTG - Zamawiający w sekcji LAMPA RTG w pkt. 25 i 26 wymaga:

Prosimy o korektę błędu pisarskiego na

| 25 | Zakres obrotu lampy z kolimatorem | +/- 180° |
| --- | --- | --- |
| 26 | Kolimator z minimum dwoma liniami lasera do ustawienia odległości SID 100 cm | TAK |

Odp.

Zamawiający poprawia błąd pisarski.

- Pakiet nr 2 – mobilny aparat RTG - Zamawiający w SWZ w pkt. 1.5 wymaga

Jednocześnie w umowie wskazując:

Prosimy o wyjaśnienie – czy oczekiwaniem Zamawiającego jest realizacja jednorazowo po instalacji testów odbiorczych, specjalistycznych celem oddaniu aparatu rtg do użytkowania, czy też Zamawiający potwierdza, że należy uwzględnić realizację testów w okresie gwarancji – z uwagi na fakt, iż Zamawiający wymaga co najmniej gwarancji wynoszącej 60 msc, realizacja testów specjalistycznych ma istotny wpływ na cenę ofertę (kilkanaście tysięcy złotych).

Odp.

Zamawiający potwierdza, że wymaga jednorazowego wykonania testów specjalistycznych celem odbioru aparatu.

- Pakiet nr 2 – mobilny aparat RTG - Zamawiający w SWZ w pkt. 1.5 wymaga:

potwierdzamy ze oferowany przez nas aparat posiada możliwość wysyłania obrazów Dicom na wskazany system Pacs. Niemniej- uprzejmie prosimy o :

informacje, czy Zamawiający posiada zainstalowaną wolna licencje (Dicom store) w  swoim systemie Pasc zapewniającą zapisywanie obrazów Dicom  wysyłanych z  aparatu jezdnego będącego przedmiotem tego postepowania przetargowego czy też  tą licencję wraz z instalacją należy zakupić w  firmie  Konsultant Komputer.

Prosimy również o potwierdzenie potrzeby obsługi listy roboczej   na stacji aparatu jezdnego  będącego przedmiotem postepowania przetargowego (w wielu szpitalach  taka funkcjonalność nie jest wymagana)

Odp.

Zamawiający potwierdza posiadanie licencji Dicom Store na systemie PACS – nie ma potrzeby zakupu licencji.

Zamawiający wymaga posiadania funkcjonalności obsługi DICOM Modality Worklist na dostarczonym aparacie. W ramach postępowania nie jest wymagane przeprowadzenie integracji na poziomie listy roboczej.

- Pakiet nr 2 – mobilny aparat RTG - Zamawiający w umowie § 5 Warunki  gwarancji i okres rękojmi, pkt. 3 wskazuje: „Okres gwarancji i obsługi serwisowej na cały zestaw zgodnie z ofertą wykonawcy  licząc od daty dostarczenia i uruchomienia przedmiotu zamówienia potwierdzonej stosownym Protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony umowy. Gwarancja pełna, bez żadnych wykluczeń i ograniczeń oraz bez limitu wykonanych ekspozycji realizowana przez autoryzowany serwis producenta na terenie Polski i w oparciu o oryginalne części producenta aparatu/urządzeń obowiązująca 60 miesięcy. „

W naszym rozumieniu zasadnym jest oczekiwanie, aby z zakresu gwarancji nie były wyłączone elementy systemu, jednakże z uwagi, na fakt, iż gwarancja „pełna, bez żadnych wykluczeń i ograniczeń” jest pojęciem ogólnym, wnosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i wynikające z nich przestoje, jeżeli będą one spowodowane: błędną obsługą, niestosowaniem się do instrukcji obsługi aparatu RTG będącego przedmiotem umowy, eksploatacją aparatu RTG przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady, samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby), uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.).

Odp.

Zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga: Gwarancja pełna, bez żadnych wykluczeń i ograniczeń oraz bez limitu wykonanych ekspozycji realizowana przez autoryzowany serwis producenta na terenie Polski i w oparciu o oryginalne części producenta aparatu/urządzeń obowiązująca 60 miesięcy.

- Pakiet nr 2 – mobilny aparat RTG - Czy na potrzeby realizacji usług wdrożeniowych, aplikacyjnych, przeglądowych i utrzymaniowych aparatu DR Zamawiający wyrazi zgodę na zestawienie bezpiecznego szyfrowanego dostępu zdalnego do aparatu DR z systemu obsługi serwisowej utrzymywanego przez producenta aparatu DR przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa? Specyfikacja rozwiązania technicznego zostałaby przedstawiona przez Wykonawcę do ostatecznej weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego. Rozwiązanie takie zapewnia szybką realizację wszelkich zadań wynikających z realizacji umowy oraz zleconych przez Zamawiającego niewymagających bezpośredniego dostępu do aparatu (np. modyfikacje użytkowe i aplikacyjne oprogramowania, aktualizacja wersji oprogramowania do bieżącej, analiza logów, zebranie informacji diagnostycznych przed wizytą serwisową na miejscu itp).

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet nr 2 – mobilny aparat RTG - Prosimy o wyjaśnienie, czy poprzez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odp.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy Pzp.

- Pakiet nr 2 – mobilny aparat RTG – Zamawiający liczy czas naprawy w dniach roboczych, prosimy o dopuszczenie liczenia czasu reakcji również w dni robocze. Zamawiający wymaga możliwości przyjmowania zgłoszeń 24h na dobę 365 dni w roku, jednakże z uwagi na pracę serwisu tylko w dni robocze poniedziałek – piątek, wnosimy, aby czas reakcji również był liczony w dni robocze, tj. 24 godz. w dni robocze.

Odp.

Zgodnie z SWZ.

- Pakiet nr 2 – mobilny aparat RTG – „Jeżeli od usunięcia wady do czasu ujawnienia kolejnej wady tego samego rodzaju w tym samym elemencie upłynął najwyżej tydzień terminy określone w ust. 7 i 8 zostają skrócone do następnego dnia roboczego.” Z uwagi na fakt, iż aparat RTG jest złożonym systemem, w tym należy uwzględnić konieczność pozyskania części zamiennych, zwracamy się z prośbą o wyłączenie zapisu dla pakietu nr 2, a w przypadku podtrzymania wymogu wydłużenia naprawy do 2 dni roboczych dla napraw nie wymagających części i 3 dni roboczych dla napraw z wykorzystaniem części zamiennych.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Pakiet nr 2 – mobilny aparat RTG – Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do zapisu: „W trakcie przeglądu technicznego Wykonawca wykona wszelkie zalecane czynności konserwacyjne i sprawdzi stan techniczny przedmiotu dostawy oraz wymieni materiały eksploatacyjne na swój koszt.”, w zakresie wymiany materiałów eksploatacyjnych chodzi o wymianę tych ewentualnie elementów, które są określone do wymiany w konkretnym przypadku przez producenta np. w ramach wykazu czynności okresowego przeglądu systemu, gdyż nie ma uzasadnienia, w tym ekonomicznego wymiana wszystkich elementów eksploatacyjnych, jeśli nie są one wymagane do wymiany przez producenta lub są w dobrym stanie, są sprawne.

Odp.

Zgodnie z SWZ.

- Zamawiający wymaga w ramach warunku udziału w postępowaniu, aby Wykonawca wykazał „2 dostawy oferowanego sprzętu” – celem uniknięcia wątpliwości prosimy o potwierdzenie, że chodzi o rodzaj oferowanego sprzętu np. mobilne RTG, ramię C, tj. odpowiednio do pakietu, nie zaś tożsame urządzenie.

Odp.

Zamawiający wymaga potwierdzenia 2 dostaw „oferowanego sprzętu”.

- Pakiet nr 2 – mobilny aparat RTG. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zmian i modyfikację zapisów umowy dotyczących kar umownych określonych w § 7 umowy w zakresie wskazanym poniżej:

- za każde naruszenie obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 1.000,- zł za każde naruszenie, WNOSIMY O WYKREŚLENIE ZAPISU - § 4  ust. 1 ZAWIERA ZAPISÓW DOT. OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY – PUNKT TEN OKREŚLA CENĘ, WARTOŚĆ UMOWY.

- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonywaniu obowiązków wynikających z gwarancji o której mowa w § 6 umowy w wysokości 0,5% wartości umowy – WNOSIMY O ZMIARKOWANIE KARY UMOWNEJ DO POZIOMU 0,2% WARTOŚCI UMOWY. Dla podobnych projektów niejako przyjętym standardem jest stosowanie kar za nieterminowe wykonanie usług serwisu w okresie gwarancji na poziomie 0,2% wartości.

- braku realizacji w terminie obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 20 lub ust. 21 umowy – w wysokości 3 % ceny brutto przedmiotu umowy, której brak realizacji dotyczy, - WNOSIMY O WYKREŚLENIE ZAPISU - § 6 NIE ZAWIERA USTĘPÓW, DO KTÓRYCH ODWOŁUJE SIĘ ZAMAWIAJĄCY

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza proponowanych zmian.

Zestaw pytań nr 2:

- Dot. Opisu generatora - Pkt.4,10  – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie konkurencyjne w postacie ramienia C renomowanej firmy posiadające następujące parametry :

- częstotliwość pracy od 25 kHz do 44 kHz

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- skopia pulsacyjna w zakresie  0,5 -  15 p/s

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Opisu lampy X RAY - Pkt. 13,14,16 – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie konkurencyjne  w postacie ramienia C renomowanej firmy posiadające następujące parametry :

- lampa 2 ogniskowa - 0,6/1,0

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- pojemność cieplna kołpaka 1100 KHU

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Opisu wózek z ramieniem C- Pkt.21,22,26,27,30 – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie konkurencyjne w postacie ramienia C renomowanej firmy posiadające następujące parametry :

- odległość kołpak – detektor (wolna przestrzeń) 81 cm

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- zakres ruchu poziomego 20cm

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- obrót wokół osi wzdłużnej  ± 190°

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- ruch orbitalny 130°

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

-brak hamulców w wielofunkcyjnej dźwigni  - hamulce przy podstawie po obu stronach aparatu

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Opisu cyfrowy detektor obrazu  - Pkt.33– Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie konkurencyjne w postacie ramienia C renomowanej firmy posiadające następujące   właściwości :

- rozdzielczość  detektora 1004 x 1004

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Opisu aparatu z monitorami na jednym wózku - Pkt.34, 36,49, 50 - Czy zamawiający dopuści rozwiązanie konkurencyjne w postacie ramienia C renomowanej firmy posiadające następujące właściwości :

- oddzielny wózek z 2 monitorami 19 cali

Odp.

Zamawiający dopuszcza 2 monitory 19 calowe ale zamontowane na aparacie a nie na oddzielnym wózku.

- złącza do podłączenia dodatkowego monitora lub nawigacji -2  porty DVI-D

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- monitor dotykowy kolorowy znajdujący się na wózku ramienia C i stacji z monitorami bez możliwości obrotu

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- bez funkcji automatycznej redukcji częstotliwości skopi

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Dot. Opisu wyposażenie dodatkowe - Czy Zamawiający oczekuje dostawy wielofunkcyjnego programowalnego, bezprzewodowego pedała nożnego ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zestaw pytań nr 3:

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu fabrycznie nowego, nieużywanego, nierekondycjonowanego oraz niepowystawowego, wyprodukowanego  w grudniu 2023 r. umożliwi to szybszą dostawę aparatu.

Odp.

Zamawiający dopuszcza aparat wyprodukowany w 2023 roku, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 2, dotyczy punktu 34 – Załącznik nr 1A do SWZ – Formularz Parametrów Technicznych

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania z aparatem wyposażonym w dwa monitory 19 cali, które łącznie dają większą powierzchnię niż opisany monitor 27 cali, dwudzielny.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy wzoru umowy w § 5 pkt 7 lit. b)

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu rozumianego jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalne, od przyjęcia zgłoszenia awarii mailem na adres podany w umowie do 48 godz.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4

Dotyczy wzoru umowy w § 5 pkt 7 lit. c)

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu usunięcia awarii, usterki lub wady (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach - bez konieczności sprowadzania części zamiennych do 5 dni roboczych.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy wzoru umowy w § 5 pkt 7 lit. d)

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu usunięcia awarii, usterki lub wady (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach - w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych do 7 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia awarii.

Wyjaśniamy, że czas naprawy zależny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu, co w przypadku poczty kurierskiej trwa 2-3 dni robocze.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6

Dotyczy wzoru umowy w § 5 pkt 8

W nawiązaniu do powyższych pytań, zwracamy się z prośbą o wydłużenie  terminu w w/w punkcie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wady.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7

Dotyczy wzoru umowy w § 5 pkt 26

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, że po okresie gwarancji zostaną przekazane kody serwisowe do pierwszego poziomu serwisowego odblokowujące użytkownikowi dostęp do oprogramowania aplikacyjnego i systemowego w celu wykonywania podstawowych czynności serwisowych.

Wyjaśniamy, że kody serwisowe do wyższego poziomu serwisowego są wydawane imiennie certyfikowanym serwisantom, którzy muszą odbyć cykl szkoleń serwisowych u producenta

i są wydawane na określony czas, a pełen dostęp do urządzenia będą miały osoby posiadające  autoryzacje.

Producent, firma Ziehm rozgranicza dostępy do uprawnień serwisowych, a ma to związek 
z bezpieczeństwem pracy dla personelu i pacjenta. Tylko wyższy stopień serwisowy pozwala między innymi na regulację fizycznych parametrów ekspozycji (m.in. dawek promieniowania) które mają zasadniczy wpływ na zdrowie pacjenta i mogą to wykonywać osoby posiadające odpowiednie przeszklenie i zdane egzaminy poświadczone imiennym certyfikatem.

Zamawiający musi działać zgodnie z obowiązującymi przepisami art.90 ust.4 i 5 Ustawy 
o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010r., która reguluje jakie podmioty mogą wykonywać czynności serwisowe.

Producent sprzętu medycznego gwarantuje, że jeżeli sprzęt jest użytkowany, serwisowany  zgodnie z jego wytycznymi to zapewnia, że wszelkie wydane certyfikaty są utrzymywane 
w mocy.

Rejestrując wyrób jako wyrób medyczny potwierdza się jednocześnie, że dane urządzenie posiada odpowiednie certyfikaty oraz przedkłada się instrukcje obsługi, która m.in. zawiera informacje na temat zasad eksploatacji urządzenia. Naruszenie wytycznych producenta może skutkować utratą wszelkich certyfikatów dla danego urządzenia.

Jednocześnie informujemy, że w momencie przekazania wszelkich kodów serwisowych Zamawiającemu byłoby rażącym naruszeniem wytycznych producenta i tym samym Zamawiający byłby zobowiązany do przejęcia na siebie  wszelkiej  odpowiedzialności prawnej za skutki użytkowania aparatu. W momencie, kiedy osoba trzecia zostanie poszkodowana podczas pracy aparatu to szpital poniesie wszystkie konsekwencje tego zdarzenia (ewentualne odszkodowanie itp.), a nie producent sprzętu. Powyższe wynika z tego, że z chwilą przeniesienia na kupującego wszelkich kodów serwisowych producent nie ma fizycznych ani prawnych możliwości zagwarantowania sprawności pracy aparatu. Wszelkie czynności związane zatem z serwisem i naprawą sprzętu zobowiązany jest dokonywać na własne ryzyko kupujący. Ponosi on tym samym wszelką odpowiedzialnością opartą nie tylko na zasadzie winy, lecz także na zasadzie ryzyka za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem takiego urządzenia. Dlatego też tak istotnym elementem użytkowania sprzętu medycznego, bezpośrednio związanego z zagrożeniem dla życia i zdrowia pacjenta, jest właściwe jego serwisowanie i przestrzeganie wytycznych producenta.

Dodatkowo informujemy, ze  zgodnie z Instrukcją obsługi „aparat może być obsługiwany jedynie przez wykwalifikowany personel. Otwieranie aparatu i dostęp do wewnętrznych elementów jest dozwolone jedynie dla autoryzowanego serwisu. Autoryzowanie do wykonywania napraw dokonać może jedynie producent aparatu”.

Odp.

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 8

Dotyczy wzoru umowy w § 7 pkt 1 lit.

Zwracamy się prośbą o zmniejszenie kary w przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji dostawy lub któregoś świadczenia określonego w § 1 ust. 2 lub opóźnienia Wykonawcy 
w obowiązku wymiany rzeczy na nową – do wysokości 0,2% ceny brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9

Dotyczy wzoru umowy w § 7 pkt 1 lit b)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary do 500 zł za każde naruszenie obowiązków.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10

Dotyczy wzoru umowy w § 7 pkt 1 lit c)

Zwracamy się prośbą o zmniejszenie kary za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonywaniu obowiązków wynikających z gwarancji o której mowa w § 6 umowy do wysokości 0,2% wartości umowy.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11

Dotyczy wzoru umowy w § 7 pkt 1 lit d)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej do wysokości 1,5% ceny brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 12

Dotyczy wzoru umowy w § 7 pkt 8

Zwracamy się prośbą o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony, z wszelkich tytułów przewidzianych w Umowie do 30% wynagrodzenia.

Wyjaśniamy, że w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadkach jw. powszechnie przyjmowane są kary od 20% do 30 % wartości brutto przedmiotu umowy.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający prosi aby na etapie wypełniania oferty Wykonawcy powołali się na udzieloną odpowiedz jeśli zmiana nie została uwzględniona w formularzu parametrów technicznych.

Termin składania i otwarcia ofert;

18.04.2024r. godz. 10:00 – składanie ofert, oraz 10:05 otwarcie ofert.

Dyrektor ZOZ w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(podpis oryginalny w aktach sprawy)