## część 1
załącznik nr 2
Część nr 1 - Drobny sprzęt medyczny jednorazowego użytku
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT ( % ) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) | Wartość brutto (kol. 5 x kol. 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Aparaty do przetoczeń płynów infuzyjnych | Komora kroplowa duża podzielona na dwie części górna twarda, dolna miękka, odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, zacisk rolkowy o dużym skoku, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny | szt. | 14000
2 | Cewniki do podawania tlenu przez nos | Miękki, anatomiczny kształt do podawania tlenu przez nos z egulowaną głębokością o długości 200 cm | szt. | 4000
3 | Cewniki Foleya nr 12 | Cewnik silikonowany, zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką. Pakowany podwójnie - wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie. Rozmiary kodowane kolorami | szt. | 35
4 | Cewniki Foleya nr 16 | Cewnik silikonowany, zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką. Pakowany podwójnie - wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie. Rozmiary kodowane kolorami | szt. | 35
5 | Cewniki Foleya nr 18 | Cewnik silikonowany, zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką. Pakowany podwójnie - wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie. Rozmiary kodowane kolorami | szt. | 35
6 | Cewniki Foleya nr 20 | Cewnik silikonowany, zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką. Pakowany podwójnie - wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie. Rozmiary kodowane kolorami | szt. | 35
7 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 5 | Jednorazowe, sterylne, wykonane z miękkiego PCV, materiału o medycznej jakości. Gładka powierzchnia, otwór centralny i małe boczne otwory. Rozmiary kodowane kolorami | szt. | 40
8 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 6 | Jednorazowe, sterylne, wykonane z miękkiego PCV, materiału o medycznej jakości. Gładka powierzchnia, otwór centralny i małe boczne otwory. Rozmiary kodowane kolorami | szt. | 40
9 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 8 | Jednorazowe, sterylne, wykonane z miękkiego PCV, materiału o medycznej jakości. Gładka powierzchnia, otwór centralny i małe boczne otwory. Rozmiary kodowane kolorami | szt. | 40
10 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 10 | Jednorazowe, sterylne, wykonane z miękkiego PCV, materiału o medycznej jakości. Gładka powierzchnia, otwór centralny i małe boczne otwory. Rozmiary kodowane kolorami | szt. | 80
11 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 12 | Jednorazowe, sterylne, wykonane z miękkiego PCV, materiału o medycznej jakości. Gładka powierzchnia, otwór centralny i małe boczne otwory. Rozmiary kodowane kolorami | szt. | 80
12 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 14 | Jednorazowe, sterylne, wykonane z miękkiego PCV, materiału o medycznej jakości. Gładka powierzchnia, otwór centralny i małe boczne otwory. Rozmiary kodowane kolorami | szt. | 150
13 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 16 | Jednorazowe, sterylne, wykonane z miękkiego PCV, materiału o medycznej jakości. Gładka powierzchnia, otwór centralny i małe boczne otwory. Rozmiary kodowane kolorami | szt. | 200
14 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 18 | Jednorazowe, sterylne, wykonane z miękkiego PCV, materiału o medycznej jakości. Gładka powierzchnia, otwór centralny i małe boczne otwory. Rozmiary kodowane kolorami | szt. | 200
15 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 20 | Jednorazowe, sterylne, wykonane z miękkiego PCV, materiału o medycznej jakości. Gładka powierzchnia, otwór centralny i małe boczne otwory. Rozmiary kodowane kolorami | szt. | 150
16 | Igły do iniekcji jednorazowego użytku 0,5 x 25 mm, op. 100 szt. | Pakowane jednostkowo oznaczone barwnym kodem, rozmiary zgodne z kolorem nasadki | op. | 10
17 | Igły do iniekcji jednorazowego użytku 0,6 x 30 mm, op. 100 szt. | Pakowane jednostkowo oznaczone barwnym kodem, rozmiary zgodne z kolorem nasadki | op. | 10
18 | Igły do iniekcji jednorazowego użytku 0,7 x 40 mm, op. 100 szt., bezpieczne | Pakowane jednostkowo oznaczone barwnym kodem, rozmiary zgodne z kolorem nasadki. Igły bezpieczne z mechanizmem zabezpieczającym przed zakłuciem | op. | 70
19 | Igły do iniekcji jednorazowego użytku 0,8 x 40 mm, op. 100 szt., bezpieczne | Pakowane jednostkowo oznaczone barwnym kodem, rozmiary zgodne z kolorem nasadki. Igły bezpieczne z mechanizmem zabezpieczającym przed zakłuciem | op. | 200
20 | Igły do iniekcji jednorazowego użytku 0,9 x 40 mm, op. 100 szt., bezpieczne | Pakowane jednostkowo oznaczone barwnym kodem, rozmiary zgodne z kolorem nasadki. Igły bezpieczne z mechanizmem zabezpieczającym przed zakłuciem | op. | 30
21 | Igły do iniekcji jednorazowego użytku 1,2 x 40 mm, op. 100 szt. | Pakowane jednostkowo oznaczone barwnym kodem, rozmiary zgodne z kolorem nasadki | op. | 600
22 | Automatyczne nakłuwacze igłowe (do glikemii) | Jednorazowe automatyczne nakłuwacze igłowe do pobierania próbki krwi włośniczkowej do różnych badań. Konstrukcja nakłuwacza zapewnia bezpieczeństwo i komfort przed i po pobraniu próbki, ze względu na szybko chowające się ostrze po użyciu. Nakłuwacz przygotowany jest, przy użyciu jednej ręki, dzięki łatwo usuwalnemu kapturkowi. Wysoka jakość ostrza zapewnia szybkie, bezbolesne nakłucie. Nakłuwacze są sterylne, jednorazowe | szt. | 60000
23 | Kranik 3-drożny | Kranik jałowy, osiowo i promieniście ruchoma nakrętka do bezpiecznego połączenia Luer-Lock, niepirogenny, nietoksyczny | szt. | 100
24 | Nebulizator | Zestaw do nebulizacji: dren tlenowy, maska tlenowa, łącze standardowe i nebulizator z niewypadającym elementem rozbijającym cząstki leku | szt. | 3000
25 | Nebulizator pediatryczny | Zestaw do nebulizacji: dren tlenowy, maska tlenowa, łącze standardowe i nebulizator z niewypadającym elementem rozbijającym cząstki leku | szt. | 600
26 | Pęseta jednorazowa sterylna | Anatomiczno-chirurgiczna, sterylna, plastikowa, pakowana pojedynczo, dł. 12 cm | szt. | 150
27 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych | Dł. 150 cm, przezroczysty, nietoksyczny, jednorazowego użytku, jałowy | szt. | 50
28 | Przedłużacz do tlenu | Dren tlenowy, jednorazowy, niejałowy, CH 16 x 1500 mm | szt. | 50
29 | Strzykawka jednorazowa 2 ml op. 100 szt | Dwuczęściowa, tłok kontrastujący - zielony, czarna skala kontrastujaca i czytelna, rozszerzona do 3 ml, sterylna, nietoksyczna | szt. | 20000
30 | Strzykawka jednorazowa 5 ml op. 100 szt | Dwuczęściowa, tłok kontrastujący - zielony, czarna skala kontrastujaca i czytelna, rozszerzona do 6 ml, sterylna, nietoksyczna | szt. | 10000
31 | Strzykawka jednorazowa 10 ml op. 100 szt | Dwuczęściowa, tłok kontrastujący - zielony, czarna skala kontrastujaca i czytelna, rozszerzona do 12 ml, sterylna, nietoksyczna | szt. | 15000
32 | Strzykawka jednorazowa 20 ml op. 100 szt | Dwuczęściowa, tłok kontrastujący - zielony, czarna skala kontrastujaca i czytelna, rozszerzona do 24 ml, sterylna, nietoksyczna | szt. | 20000
33 | Strzykawka jednorazowa do pomp infuzyjnych | Strzykawka 50/60 ml, posiada dwustronną skalę pomiarową. Podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej, jałowa, opakowanie jednostkowe | szt. | 40
34 | Strzykawka jednorazowa 100 ml (Janeta) | Strzykawka z końcówką cewnikową posiadajacą podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną czytelną skalę pomiarową, opakowanie jednostkowe | szt. | 50
35 | Igły do wkłuć typu Venflon 0,6 x 19 mm | Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji, wykonane z poliuretanu, posiada: zamykający zawór górnego portu, skrzydełka zapewniające dobrą stabiliację kaniuli, posiada automatyczny mechanizm zabezpieczający końcówkę igły przed zakłuciem. Międzynarodowy kod kolorów | szt. | 120
36 | Igły do wkłuć typu Venflon 0,7 x 19 mm | Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji, wykonane z poliuretanu, posiada: zamykający zawór górnego portu, skrzydełka zapewniające dobrą stabiliację kaniuli, posiada automatyczny mechanizm zabezpieczający końcówkę igły przed zakłuciem. Międzynarodowy kod kolorów | szt. | 600
37 | Igły do wkłuć typu Venflon 0,9 x 25 mm | Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji, wykonane z poliuretanu, posiada: zamykający zawór górnego portu, skrzydełka zapewniające dobrą stabiliację kaniuli, posiada automatyczny mechanizm zabezpieczający końcówkę igły przed zakłuciem. Międzynarodowy kod kolorów | szt. | 12000
38 | Igły do wkłuć typu Venflon 1,1 x 33 mm | Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji, wykonane z poliuretanu, posiada: zamykający zawór górnego portu, skrzydełka zapewniające dobrą stabiliację kaniuli, posiada automatyczny mechanizm zabezpieczający końcówkę igły przed zakłuciem. Międzynarodowy kod kolorów | szt. | 40000
39 | Igły do wkłuć typu Venflon 1,3 x 33 mm | Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji, wykonane z poliuretanu, posiada: zamykający zawór górnego portu, skrzydełka zapewniające dobrą stabiliację kaniuli, posiada automatyczny mechanizm zabezpieczający końcówkę igły przed zakłuciem. Międzynarodowy kod kolorów | szt. | 25000
40 | Igły do wkłuć typu Venflon 1,5 x 45 mm | Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji, wykonane z poliuretanu, posiada: zamykający zawór górnego portu, skrzydełka zapewniające dobrą stabiliację kaniuli, posiada automatyczny mechanizm zabezpieczający końcówkę igły przed zakłuciem. Międzynarodowy kod kolorów | szt. | 1500
41 | Igły do wkłuć typu Venflon 1,7 x 50 mm | Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji, wykonane z poliuretanu, posiada: zamykający zawór górnego portu, skrzydełka zapewniające dobrą stabiliację kaniuli, posiada automatyczny mechanizm zabezpieczający końcówkę igły przed zakłuciem. Międzynarodowy kod kolorów | szt. | 1500
42 | Igły do wkłuć typu Venflon 2,2 x 50 mm | Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji, wykonane z poliuretanu, posiada: zamykający zawór górnego portu, skrzydełka zapewniające dobrą stabiliację kaniuli, posiada automatyczny mechanizm zabezpieczający końcówkę igły przed zakłuciem. Międzynarodowy kod kolorów | szt. | 250
43 | Sonda żołądkowa CH 16 | Wykonana z PCV, jeden koniec z kilkoma otworami, drugi zakończony końcówką do połączeń, dobrze medelująca się, przezroczysta, jałowa, jednorazowa, dł. 1000 mm | szt. | 40
44 | Sonda żołądkowa CH 20 | Wykonana z PCV, jeden koniec z kilkoma otworami, drugi zakończony końcówką do połączeń, dobrze medelująca się, przezroczysta, jałowa, jednorazowa, dł. 1000 mm | szt. | 40
45 | Sonda żołądkowa CH 22 | Wykonana z PCV, jeden koniec z kilkoma otworami, drugi zakończony końcówką do połączeń, dobrze medelująca się, przezroczysta, jałowa, jednorazowa, dł. 1000 mm | szt. | 40
46 | Szpatułki | Szpatułki drewniane, sterylne, pakowane pojedynczo, dł. 150 mm | szt. | 80
47 | Osłonki pomiarowe jednorazowe do termometru | Osłonki pomiarowe jednorazowe do termometru ThermoScan Pro 4000 | op. 20 szt. | 2600
Razem

## część 2
załącznik nr 2
Część nr 2 - Sprzęt medyczny jednorazowego użytku
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT ( % ) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) | Wartość brutto (kol. 5 x kol. 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Złączka oddechowa do kapnometru typu EMMA | Jednorazowego użytku złącze pomiarowe z oknem optycznym do obserwacji promieniowania podczerwonego, kompatybilny z kapnografem EMMA | szt. | 500
2 | Filtr bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny do worka samorozprężalnego dla dorosłych | Filtr oddechowy jednorazowego użytku chroniący przed bakteriami i wirusami, skuteczny przed wirusami WZW i HIV | szt. | 600
3 | Maska z rezerwuarem tlenowym L | Maska do podawania tlenu jednorazowa (tlenoterapia bierna) z rezewuarem i drenem o długości 2,1 m, z trzema zaworami jednodrogowymi | szt. | 4000
4 | Maska z rezerwuarem tlenowym S | Maska do podawania tlenu jednorazowa dla dzieci (tlenoterapia bierna) z rezewuarem i drenem o długości 2,1 m, z trzema zaworami jednodrogowymi | szt. | 300
5 | Miska nerkowata | Jednorazowego użytku, wykonana z masy papierowej | szt. | 40
6 | Kaczka męska jednorazowego użytku | Jednorazowy, szczelnie zamykany system: torba foliowa + wkładka pochłaniająca zapach i ciecz - mocz. Wład nasączony żelem gwarantujący zaabsorbowanie nie mniej niż 500 ml moczu. Rozmiar 35 x 15 cm | szt. | 100
7 | Prowadnica do rur intubacyjnych dziecięcych | Prowadnica przeznaczona do rurek o rozmiarze od 2 do 5 sterylna, giętka, umożliwiająca nadanie rurkom odpowiedniej krzywizny. Jednorazowego użytku | szt. | 20
8 | Prowadnica do rur intubacyjnych dla dorosłych | Prowadnica przeznaczona do rurek o rozmiarze od 6 do 14, sterylna, giętka, umożliwiająca nadanie rurkom odpowiedniej krzywizny. Jednorazowego użytku | szt. | 300
9 | Prowadnica intubacyjna BUGI | Prowadnica do rutynowej i trudnej intubacji. Elastyczna, wielorazowa wykonana z poliestrowej plecionki pokrytej żywicą co zapewnia jej sztywność przy wprowadzaniu jak i termoplastyczność w temperaturze ciała. Właściwości: wygięty koniec, znaczniki głębokości, otwór w świetle prowadnicy, wymiar 15 ch 60 cm. | szt. | 30
10 | Rękawice sterylne 7 | Rękawice niepudrowane sterylne | pary | 100
11 | Rękawice sterylne 8 | Rękawice niepudrowane sterylne | pary | 100
12 | Rurki Guedela 00 | Jednorazowe, z nylonowym zabezpieczeniem przed zagryzieniem, kodowane kolorami, sterylne | szt. | 30
13 | Rurki Guedela 0 | Jednorazowe, z nylonowym zabezpieczeniem przed zagryzieniem, kodowane kolorami, sterylne | szt. | 30
14 | Rurki Guedela 1 | Jednorazowe, z nylonowym zabezpieczeniem przed zagryzieniem, kodowane kolorami, sterylne | szt. | 200
15 | Rurki Guedela 2 | Jednorazowe, z nylonowym zabezpieczeniem przed zagryzieniem, kodowane kolorami, sterylne | szt. | 250
16 | Rurki Guedela 3 | Jednorazowe, z nylonowym zabezpieczeniem przed zagryzieniem, kodowane kolorami, sterylne | szt. | 300
17 | Rurki Guedela 4 | Jednorazowe, z nylonowym zabezpieczeniem przed zagryzieniem, kodowane kolorami, sterylne | szt. | 400
18 | Rurka intubacyjna 2 bez mankietu | Jednorazowa wykonana z mieszaniny PCV i silikonu półprzezroczysta bez mankietu z wyraźnie oznaczoną numeracją na baloniku kontrolnym, sterylna | szt. | 30
19 | Rurka intubacyjna 3 bez mankietu | Jednorazowa wykonane z mieszaniny PCV i silikonu półprzezroczysta bez mankietu z wyraźnie oznaczoną numeracją na baloniku kontrolnym, sterylna | szt. | 40
20 | Rurka intubacyjna 4 bez mankietu | Jednorazowa wykonane z mieszaniny PCV i silikonu półprzezroczysta bez mankietu z wyraźnie oznaczoną numeracją na baloniku kontrolnym, sterylna | szt. | 40
21 | Rurka intubacyjna 5 bez mankietu | Jednorazowa wykonane z mieszaniny PCV i silikonu półprzezroczysta bez mankietu z wyraźnie oznaczoną numeracją na baloniku kontrolnym, sterylna | szt. | 60
22 | Rurka intubacyjna 6 | Jednorazowa wykonana z mieszaniny PCV i silikonu półprzezroczysta z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym z wyraźnie oznaczoną numeracją na baloniku kontrolnym, sterylna | szt. | 60
23 | Rurka intubacyjna 7 | Jednorazowa wykonana z mieszaniny PCV i silikonu półprzezroczysta z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym z wyraźnie oznaczoną numeracją na baloniku kontrolnym, sterylna | szt. | 450
24 | Rurka intubacyjna 8 | Jednorazowa wykonana z mieszaniny PCV i silikonu półprzezroczysta z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym z wyraźnie oznaczoną numeracją na baloniku kontrolnym, sterylna | szt. | 800
25 | Rurka intubacyjna 9 | Jednorazowa wykonana z mieszaniny PCV i silikonu półprzezroczysta z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym z wyraźnie oznaczoną numeracją na baloniku kontrolnym, sterylna | szt. | 120
26 | Rurka intubacyjna 10 | Jednorazowa wykonana z mieszaniny PCV i silikonu półprzezroczysta z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym z wyraźnie oznaczoną numeracją na baloniku kontrolnym, sterylna | szt. | 40
27 | Rurka tracheostomijna 7/0 | Rurka tracheostomijna z mankietem, wykonana z PCV, wyraźne oznaczenie na kołnierzu oraz baloniku kontrolnym. Mankiet niskociśnieniowy. Jednorazowa, sterylna | szt. | 30
28 | Rurka tracheostomijna 8/0 | Rurka tracheostomijna z mankietem, wykonana z PCV, wyraźne oznaczenie na kołnierzu oraz baloniku kontrolnym. Mankiet niskociśnieniowy. Jednorazowa, sterylna | szt. | 30
29 | Szyny Kramera 1500 x 100 | Szyny do unieruchomienia kończyn, metalowe, niepowlekane. Formowalny stelaż pozwalający na dopasowanie kształtu do zastanej pozycji kończyny | szt. | 100
30 | Szyny Kramera 1000 x 100 | Szyny do unieruchomienia kończyn, metalowe, niepowlekane. Formowalny stelaż pozwalający na dopasowanie kształtu do zastanej pozycji kończyny | szt. | 300
31 | Szyny Kramera 600 x 50 | Szyny do unieruchomienia kończyn, metalowe, niepowlekane. Formowalny stelaż pozwalający na dopasowanie kształtu do zastanej pozycji kończyny | szt. | 200
32 | Wymiennik ciepła i wilgotności do rur tracheostomijnych z portem do tlenu | Jednorazowy wymiennik z portem do tlenu, sterylny | szt. | 50
33 | Półmaska filtrująca | Półmaska z zaworem oddechowym ograniczającym gromadzenie się wilgoci i temperatury wewnątrz półmaski z miękkim wewnętrznym pierścieniem uszczelniającym, regulowane paski mocujące i regulowana blaszka nosowa | szt. | 100
34 | Pojemniki na odpady medyczne 0,7 l (owal) | Pojemnik czerwony, uniwersalny na niebezpieczne odpady (zużyte igły, venflony, ostrza), wykonany z wytrzymałych na uszkodzenia mechaniczne materiałów z wycięciami umożliwiającymi oddzielenie igły od strzykawki, posiadający odpowiednie etykiety informacyjne z polem do opisu | szt. | 5000
35 | Pojemniki na odpady medyczne 1,5 l | Pojemnik czerwony, uniwersalny na niebezpieczne odpady (zużyte igły, venflony, ostrza), wykonany z wytrzymałych na uszkodzenia mechaniczne materiałów z wycięciami umożliwiającymi oddzielenie igły od strzykawki, posiadający odpowiednie etykiety informacyjne z polem do opisu | szt. | 3500
36 | Pojemniki na odpady medyczne 50 l | Pojemnik czerwony, uniwersalny na niebezpieczne odpady, wykonany z polipropylenu. Po założeniu pokrywy pojemnik hermetycznie na stałe jest zamknięty uniemożliwiając kontakt z jego zawartością. Nadaje się do spalenia w spalarniach nie wydzielając szkodliwych substancji. Posiada uchwyt do przenoszenia | szt. | 10
37 | Pojemnik higieniczny | Pojemnik czerwony wykonany z nieprzezroczystej folii PE wywiniętej wokół sztywnego kołnierza, wyposażony w nacięcia służące do zabezpieczenia pojemnika po jego napełnieniu | szt. | 6000
38 | Koc termiczny przeciwwstrząsowy | Koc przeciwwstrząsowy wykonany z folii poliestrowej. Jedna strona koca ma kolor srebrny, a druga złoty. Umożliwia to zarówno ochronę przed zimnem jak i przed przegrzaniem organizmu | szt. | 500
39 | Czarna folia do zwłok o wymiarach 210 cm x 160 cm | Czarna folia do zwłok o wymiarach 210 cm x 160 cm | szt. | 250
40 | Worek do zbiórki moczu 2 l | Wykonany z trwałego tworzywa medycznego zapobiegającego przypadkowemu rozerwaniu worka | szt. | 40
Razem

## część 3
załącznik nr 2
Część nr 3 - Rękawice jednorazowe nitrylowe
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT ( % ) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) | Wartość brutto (kol. 5 x kol. 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rękawice jednorazowe nitrylowe XL | Rękawice, niepudrowane, nitrylowe | op. 100 szt | 600
2 | Rękawice jednorazowe nitrylowe L | Rękawice, niepudrowane, nitrylowe | op. 100 szt | 5000
3 | Rękawice jednorazowe nitrylowe M | Rękawice, niepudrowane, nitrylowe | op. 100 szt | 4000
4 | Rękawice jednorazowe nitrylowe S | Rękawice, niepudrowane, nitrylowe | op. 100 szt | 400
Razem

## część 4
załącznik nr 2
Część nr 4 - Rękawice ochronne do szczątków (sekcyjne)
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT ( % ) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) | Wartość brutto (kol. 5 x kol. 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rękawice ochronne do szczątków (sekcyjne) | Rekawice nitrylowe do szczątków, jednorazowe ze zwiększoną odpornością na przekłucia i uszkodzenia, chroniące nadgarstek i część przedramienia | pary | 50
Razem