Załącznik nr 1 do SWZ – formularz asortymentowo – cenowy dla pakietów nr 1 i 2

| PAKIET NR 1a - ilość potrzebna do wykonania 37 100 oznaczeń / 48 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis przedmiotu zamówienia | nr katalogowy | producent |  | * termin ważności w % i miesiącach |  | oferowana wielkość opakowania | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. |  | wartość netto |  | vat % |  | wartość brutto |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 [7*8] |  | 10 |  | 11[9*10+9] |  |  |
| I | ZESTAWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw do identyfikacji dla bakterii Gram ujemnych ( 1300 testów/ 4 lata) |  |  |  | ….MIESIĘCY = …..% |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 2 | Zestaw do identyfikacji dla bakterii Gram dodatnich ( 1300 testów/ 4 lata) |  |  |  | ….MIESIĘCY = …..% |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 3 | Zestaw do lekowrażliwości dla bakterii Gram ujemnych( 16 500 testów/ 4 lata) |  |  |  | ….MIESIĘCY = …..% |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 4 | Zestaw do lekowrażliwości dla bakterii Gram dodatnich( 16 500 testów/ 4 lata) |  |  |  | ….MIESIĘCY = …..% |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 5 | Zestaw do identyfikacji dla bakterii beztlenowych metodą automatyczną lub manualną. Metoda manualna bez wykorzystania lampy UV ( 300 testów/4 lata) |  |  |  | ….MIESIĘCY = …..% |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 6 | Zestaw do identyfikacji grzybów ( 300 testów/ 4 lata) |  |  |  | ….MIESIĘCY = …..% |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 7 | Zestaw do identyfikacji Neisseria/ Haemophilus metodą automatyczną lub manualną. Metoda manualna bez wykorzystania lampy UV ( 300 testów/ 4 lata) |  |  |  | ….MIESIĘCY = …..% |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| 8 | Zestaw do lekowrażliwości grzybów metodą automatyczną lub manualną ( 600 testów/ 4 lata) |  |  |  | ….MIESIĘCY = …..% |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| II | MATERIAŁY ZUŻYWALNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |  |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |
|  | *OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 1a DZIERŻAWA AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA BAKTERIOLOGICZNEGO DO OKREŚLANIA IDENTYFIKACJI I LEKOWRAŻLIWOŚCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS | NAZWA URZĄDZENIA, PRODUCENT, MODEL/TYP | CENA NETTO/ MIESIĄC ZA |  | VAT % |  | CENA BRUTTO ZA MIESIAC | WARTOŚĆ BRUTTO ZA 48 MIESIĘCY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6= [4*5] | 7= [6*48] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DZIERŻAWA ANALIZATORA |  |  |  |  |  | - zł | - zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SUMA | - zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 1a FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP. | NAZWA | WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ODCZYNNIKI/Zestawy | - zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DZIERŻAWA ANALIZATORA | - zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | - zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 1a AUTOMATYCZNY ANALIZATOR DO IDENTYFIKACJI I LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW WRAZ Z DOSTAWĄ TESTÓW DO IDENTYFIKACJI I LEKOWRAŻLIWOŚCI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | TAK/OPIS |
|  | ANALIZATOR FABRYCZNIE NOWY. PRODUCENT ……….. MODEL/TYP …………………… ROK PRODUKCJI ………………………...……( 2023 lub nowszy) |  |
| 1 | Pojemność aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości co najmniej 60 stacji inkubacyjno-pomiarowych z możliwością ciągłego ładowania i rozładowywania |  |
| 2 | System złożony: z modułu inkubacyjno-pomiarowego, UPS o odpowiedniej mocy pozwalającej dokończyć rozpoczęty proces analityczny, 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem roboczym, monitorem i drukarką . Do drukarki na czas dzierżawy wymagane jest dostarczenie materiałów eksploatacyjnych– zgodnie z normą ISO/IEC 19752 wg. której producent zaoferowanej drukarki określił jako właściwe i odpowiednie do pracy danej drukarki |  |
| 3 | System wyposażony w komputer będący integralną częścią całości umożliwiający rejestrację i przechowywanie danych o pacjentach, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację |  |
| 4 | Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego |  |
| 5 | System wyposażony czytnik kodów kreskowych |  |
| 6 | System wyposażony w specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej |  |
| 7 | Oznaczenie identyfikacji oraz antybiogramu na oddzielnych testach |  |
| 8 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane |  |
| 9 | Po napełnieniu testy szczelnie zamknięte, bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym |  |
| 10 | Testy do identyfikacji i lekowrażliwości zaopatrzone w unikatowe kody kreskowe naklejone przez Producenta w procesie produkcji |  |
| 11 | Automatyzacja wykonywanych badań w zakresie identyfikacji i lekowrażliwości: drobnoustroje Gram dodatnie, Gram ujemne; grzyby drożdżopodobne w zakresie identyfikacji. |  |
| 12 | Wykonywanie testów identyfikacji i lekowrażliwości oddzielnie lub łącznie na jednym module testowym |  |
| 13 | Średni czas identyfikacji większości drobnoustrojów 6 - 8 godzin |  |
| 14 | Średni czas oznaczania lekowrażliwości większości drobnoustrojów 6 - 8 godzin |  |
| 15 | Graficzna wersja oprogramowania w języku polskim, pracująca w systemie Windows |  |
| 16 | Interpretacja wyników lekowrażliwości w oparciu o wytyczne CLSI oraz EUCAST |  |
| 17 | Stała, bezpłatna aktualizacja oprogramowania aparatu zgodnie z aktualnymi rekomendacjami EUCAST przez Wykonawcę w okresie obowiązywania umowy |  |
| 18 | Dostarczenie wraz z analizatorem na okres obowiązywania umowy oprzyrządowania koniecznego do nastawiania testów (densytometr z zestawem kalibratorów, pipety*, dozowniki ,wytrząsarkę -vorteks)w cenie dzierżawy aparatu dla dwóch stanowisk roboczych. *zapewnienie kalibracji pipet jeżeli jest to wymagane |  |
| 19 | W przypadku zaoferowania analizatora o wadze powyżej 100 kg , Wykonawca dostarczy wraz z analizatorem odpowiedni stół pod analizator na okres obowiązywania umowy |  |
| 20 | W cenie dzierżawy dostarczenie wraz z analizatorem na okres obowiązywania umowy 2 zestawy komputerowe o minimalnej specyfikacji technicznej : • Procesor wielordzeniowy, wielowątkowy, klasy x86-64, taktowanie bazowe min. 2.5 GHz, • min.8 GB RAM, dysk HDD min. 1TB, • Zintegrowana grafika (jednoczesna obsługa dwóch wyświetlaczy, rozdz. 1920x1200pxl , • Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną min.1 x DisplayPort lub 1x USB 3.2 typ-C z obsługą portu video DisplayPort • min. 1 x HDMI • min. 4 porty USB • Zainstalowany system operacyjny 64-bit, który posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające: o Polską wersję językową, o Możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office; o Możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser), o Licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu, o Oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny, o Klawiatura przewodowa USB w układzie polski programisty o Mysz USB przewodowa z klawiszami oraz rolką (scroll), sensor optyczny, o rozdzielczości nie mniej niż 1000dpi, kolor czarny o Obudowa umożliwiająca podłączenie napędu DVD-RW w trybie dodatkowego modułu, • Monitor – 2 szt. o Przekątna ekranu min. 23” o Jasność : min.250cd/m2 o Kontrast statyczny: min. 1000:1 o Wielkość plamki: maks. 0.278 x 0.278 mm o Kąty widzenia (pion/poziom): minimum 160 stopni / minimum 170 stopni o Czas reakcji matrycy maks. 5 ms o Rozdzielczość minimalna min. 1920 x 1080 regulacja wysokości, funkcja pivot o Zakres pochylenia monitora min. 20° w górę; 5° w dół o Złącze min.: VGA, HDMI, DisplayPort o Głośniki wbudowane głośniki lub dedykowana przez producenta listwa głośnikowa z wyjściem słuchawkowym • Drukarka – 2 szt. o Rozdzielczość optyczna: min. 1200 x 1200 dpi o Prędkość wydruku: min. 35 str./min o Czas wydruku pierwszej min. 6,5 sek. o Zainstalowana Pamięć: 256 MB o Obciążenie max miesięczne: min. 20 000 wydruków o Prędkość procesora: 0,8 GHz min 2 rdzenie o Podajniki std/max : 250 arkuszy/max 800arkuszy o Podajnik uniwersalny: min. 50 arkuszy o Pojemność tacy odbiorczej: min. 150 arkuszy o Drukowanie dwustronne: Automatyczne z parametrami w sterowniku umożliwiającymi ustawienie długiej lub krótkiej krawędzi obrotu wydruku oraz z możliwością ustawienia wydruku jednostronnego. o Podłączenie: min. USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 o Ekran min. 2 cale o Inne - Do drukarek na czas dzierżawy wymagane jest dostarczenie materiałów eksploatacyjnych– zgodnie z normą ISO/IEC 19752 wg. której producent zaoferowanej drukarki określił jako właściwe i odpowiednie do pracy danej drukarki |  |
| 21 | Oferent zapewnia podłączenie analizatora do eksploatowanego w Pracowni Bakteriologii systemu informatycznego LAB3000 produkcji Info-Publishing. |  |
| 22 | Współpraca z Zamawiającym i Dostawcą laboratoryjnego systemu informatycznego eksploatowanego w Pracowni Bakteriologii w zakresie ustaleń co do standardu interfejsu komunikacyjnego |  |
| 23 | Stała bezpłatna aktualizacja oprogramowania aparatu zgodnie z aktualnymi rekomendacjami EUKAST przez Wykonawcę w okresie obowiązywania umowy |  |
| 24 | W okresie dzierżawy bezpłatne przeglądy techniczne (usługa i wymienione części zużywalne i materiały eksploatacyjne) min. 1 raz w roku lub zgodnie z wymaganiami producenta i ewentualną wymianą UPS |  |
| 25 | Czas oczekiwania na usunięcie ewentualnej awarii nie dłuższy niż 24 godziny w dni robocze. |  |
| 26 | Serwis na terenie Polski (podać dokładny adres wraz z numerem tel. numerem fax, e-mail) |  |
| 27 | W ramach oferty Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu z zakresu obsługi analizatora |  |

| Pakiet 1a FORMULARZ OCENY JAKOŚCI automatycznego analizatora do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dostawą testów do identyfikacji i lekowrażliwości |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETR | TAK/NIE | OPIS/KOMENTARZ | ILOŚĆ PUNKTÓW |  |
| 1 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań ( napełnianie testów, inkubacja, inokulacja zawiesiny AST, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie ) w obrębie aparatu |  |  | tak-10 pkt. nie- 0 pkt |  |
| 2 | Oznaczenia lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych |  |  | tak-10 pkt. nie- 0 pkt |  |
| 3 | Waga jednego testu poniżej 20 gramów ( panelu, karty, płytki – tacki |  |  | tak-10 pkt. nie- 0 pkt |  |
| 4 | Możliwość automatycznego przesyłu informacji pomiędzy densytometrem a analizatorem w celu zapewnienia większego stopnia spójności pomiaru |  |  | tak-10 pkt. nie- 0 pkt |  |
| DODATKOWE PUNKTY ZA W/W PARAMETRY ZOSTANA PRZYZNANE NA PODSTAWIE DOKUMENTOW DOŁĄCZONYCH DO OFERTY, Z TREŚCI KTÓRYCH JEDNOZNACZNIE BĘDZIE WYNIKAĆ, ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WARUNEK. |  |  |  |  |  |

| PAKIET NR 1b - ilość potrzebna do wykonania 54 000 oznaczeń identyfikacji drobnoustrojów metodą spektrometrii mas/ 48 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | opis przedmiotu zamówienia | nr katalogowy | producent | * termin ważności w % i miesiącach | oferowana wielkość opakowania | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. |  | wartość netto |  | vat % |  | wartość brutto |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 [7*8] |  | 10 |  | 11[9*10+9] |  |
| 1 | Identyfikacja bakterii tlenowych i beztlenowych 49 400 oznaczeń / 4 lata |  |  | ….MIESIĘCY = …..% |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |
| 2 | Identyfikacja grzybów drożdżopodobnych 3 000 oznaczeń/ 4 lata |  |  | ….MIESIĘCY = …..% |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |
| 3 | Identyfikacja grzybów pleśniowych 1 600 oznaczeń/4 lata |  |  | ….MIESIĘCY = …..% |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |
| 4 | Materiały kontrolne i materiały zużywalne w ilości adekwatnej do zamawianej ilości identyfikowanych drobnoustrojów z uwzględnieniem stabilności materiałów zużywalnych po otwarciu |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |
| 5 | - Oprogramowanie i niezbędny sprzęt łączący oferowany system z automatycznym systemem do identyfikacji i lekowrazliwości drobnoustrojów metodą inkubacyjno-pomiarową |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |  |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  | - zł |
|  | *OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 1b DZIERŻAWA AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA BAKTERIOLOGICZNEGO DO OKREŚLANIA IDENTYFIKACJI I LEKOWRAŻLIWOŚCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS | NAZWA URZĄDZENIA, PRODUCENT, MODEL/TYP | CENA NETTO/ MIESIĄC ZA | VAT % | CENA BRUTTO ZA MIESIAC | WARTOŚĆ BRUTTO ZA 48 MIESIĘCY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= [4*5] | 7= [6*48] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DZIERŻAWA ANALIZATORA |  |  |  | - zł | - zł |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA | - zł |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 1b FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP. | NAZWA | WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ODCZYNNIKI | - zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DZIERŻAWA ANALIZATORA | - zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | - zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 1b Analizator mikrobiologiczny do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów(bakterii, grzybów drożdżopodobnych, grzybów pleśniowych) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | TAK/OPIS |
|  | FABRYCZNIE NOWY. PRODUCENT ……….. MODEL/TYP …………………… ROK PRODUKCJI ………………………( 2023 LUB NOWSZY) |  |
| 1 | Pełna integracja systemu do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów techniką Maldi-Tof z sys-temem do oceny lekowrażliwości drobnoustrojów poprzez dostarczone pośrednie oprogramowanie wspomagające w języku polskim z certyfikaten CE IVD umożliwiające zlecanie badań identyfikacji i oceny lekowrażliwości z jednego stanowiska pracy/ komputera , integrację wy-ników badań z obu systemów w oprogramowaniu pośredniczącym, podgląd do wyników w czasie rzeczywistym |  |
| 2 | System przeznaczony do diagnostyki in vitro, posiadający certyfikaty CE oraz IVD dla: analizatora, oprogramowania, bibliotek widm referencyjnych. |  |
| 3 | Minimum 1000 gatunków identyfikowanych drobnoustrojów istotnych klinicznie (bakterii, grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych) |  |
| 4 | System wraz z komputerem i oprogramowaniem sterującym, UPS-em, czytnikiem kodów kreskowych. |  |
| 5 | System wyposażony w inny niezbędny do wykonania badania sprzęt, zgodnie z metodologią i zaleceniami producenta |  |
| 6 | Dostarczenie stołu pod aparat (jeśli jest taki wymóg) |  |
| 7 | Płytki do systemu jednorazowego lub wielorazowego użytku |  |
| 8 | Wymaga podłączenia i konfiguracji systemu do systemu informatycznego laboratorium |  |
| 9 | Zdalna diagnostyka serwisowa przez zabezpieczone połączenie internetowe wraz ze wsparciem aplikacyjnym i merytorycznym |  |
| 10 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania przez cały okres użytkowania aparatu |  |
| 11 | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji wykonywane przez autoryzowany serwis producenta, udokumentowane protokołem przeglądu technicznego. |  |
| 12 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim (z dostawą aparatu) zawierająca protokoły do oznaczenia drobnoustrojów |  |
| 13 | Wykonawca zapewnia bezpłatne szkolenie personelu z zakresu obsługi zainstalowanego systemu |  |
| 14 | Paszport techniczny dostarczony z urządzeniem |  |
| 15 | Zestaw startowy odczynników i materiałów zużywalnych na 2000 identyfikacji |  |

| Pakiet 1b FORMULARZ OCENY ANALIZATORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | PARAMETR |  |  |  |  |  |  | TAK/NIE |  |  | OPIS/KOMENTARZ |  |  |  | ILOŚĆ PUNKTÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | System wyposażony w laser o wydajności minimum 80 miliardów strzałów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Gotowy zestaw CE IVD dla grzybów pleśniowych z certyfikatem inaktywacji oraz procedurą wykonania opisaną w instrukcji, zestaw pochodzący od producenta analizatora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Biblioteka zawiera minimum 40000 widm spektralnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Odczynnik matryca gotowy do użycia po otwarciu, bez konieczności wstępnego przygotowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Kwas mrówkowy gotowy do użycia po otwarciu, bez konieczności wstępnego przygotowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Możliwość ciągłego dodawania płytek testowych bez przerywania przebiegu cyklu pomiarowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Urządzenie do prawidłowego manualnego nakładania kolonii na płytkę pochodzące od tego samego producenta co aparat zwalidowane przez producenta aparatu urządzenie musi posiadać wymienialne jednorazowe końcówki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DODATKOWE PUNKTY ZA W/W PARAMETRY ZOSTANA PRZYZNANE NA PODSTAWIE DOKUMENTOW DOŁĄCZONYCH DO OFERTY, Z TREŚCI KTÓRYCH JEDNOZNACZNIE BĘDZIE WYNIKAĆ, ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WARUNEK. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET NR 2 - ilość potrzebna do wykonania 84 000 oznaczeń/ 3 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lp. | opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | nr katalogowy | producent; nazwa handlowa | * termin ważności w % i miesiącach |  | oferowana wielkość opakowania | oferowana ilość opakowań |  |  |  | cena jednostkowa netto za op. |  |  | wartość netto |  |  |  |  |  |  |  | vat % |  |  | wartość brutto |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 [7*8] |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 11[9*10+9] |  |  |
| I | ODCZYNNIKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Odczynniki do ilościowego wykonania tylko parametrów fizykochemicznych (12 000 oznaczeń) |  |  |  |  |  |  | ….MIESIĘCY = …..% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |
| 2 | Odczynniki do ilościowego wykonania tylko parametrów fizykochemicznych i elementów upostaciowanych ( 72 000 oznaczeń) |  |  |  |  |  |  | ….MIESIĘCY = …..% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |
| II | Materialy kontrolne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |
| III | Materiały zużywalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł |  |
|  | *OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 2 DZIERŻAWA ANALIZATORA DO BADANIA PARAMETRÓW MOCZU NA OKRES 36 MIESIĘCY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS |  |  |  |  | NAZWA URZĄDZENIA, PRODUCENT, MODEL/TYP | CENA NETTO/ MIESIĄC ZA ANALIZATOR | VAT % |  | CENA BRUTTO ZA MIESIAC | WARTOŚĆ BRUTTO ZA 36 MIESIĘCY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6= [4*5] | 7= [6*36] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DZIERŻAWA ANALIZATORA |  |  |  |  |  |  |  |  | - zł | - zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMA | - zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 2 FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP. | NAZWA |  |  |  |  | WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ODCZYNNIKI/MATERIAŁY |  |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DZIERŻAWA ANALIZATORA |  |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  | - zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 2 AUTOMATYCZNY ANALIZATOR DO BADANIA PARAMETRÓW MOCZU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | TAK/OPIS |  |  |  |
|  | PRODUCENT ……….. MODEL/TYP …………………… ROK PRODUKCJI ……………………… |  |  |  |  |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy. Rok produkcji nie później niż 2023 rok |  |  |  |  |
| 2 | Analizator do oznaczania parametrów fizykochemicznych moczu zintegrowany z analizatorem do oceny elementów upostaciowanych oraz niezbędny osprzęt tj. komputer, czytnik zewnętrzny, drukarka z tonerami w ilości wystarczającej do wydruku codziennej kontroli jakości, drukarka kodów kreskowych. |  |  |  |  |
| 3 | Kompatybilne analizatory parametrów fizykochemicznych i upostaciowanych moczu - wykonanie badania z tej samej próbki moczu z automatycznym przenoszeniem próbki pomiędzy modułami. W przypadku awarii- możliwość niezależnej pracy na każdym z modułów. |  |  |  |  |
| 4 | Analizator, materiały zużywalne oraz materiały kontrolne tego samego producenta. |  |  |  |  |
| 5 | Odczyt na pasku min. 10 parametrów fizykochemicznych moczu: glukoza , białko (minimalne stężenie 10 mg/dl ), ciała ketonowe , pH , krew (Hb) , leukocyty (esteraza granulocytów), kwas askorbinowy , bilirubina , urobilinogen , nitraty |  |  |  |  |
| 6 | Pomiar parametrów fizykochemicznych: ciężar właściwy - w zakresie 1,000 do 1,030. met. refraktometryczną, stabilizowaną termicznie; barwa i przejrzystość – pomiar automatyczny. |  |  |  |  |
| 7 | Wydajność całkowita analizatora, min. 100 badań /godzinę. |  |  |  |  |
| 8 | Automatyczne: wymieszanie i dozowanie moczu bezpośrednio na pola testowe, płukanie pipetora po każdej próbce z użyciem r-ru płuczącego, usuwanie zużytych pasków, podawanie próbek z możliwością ciągłego uzupełniania. |  |  |  |  |
| 9 | Automatyczna, ocena ilościowa elementów morfotycznych moczu: RBC, WBC, zlepy WBC, kryształy, wałeczki szkliste, wałeczki patologiczne, nabłonki, drożdże; dopuszczalna ocena półilościowa: bakterie, śluz, plemniki. |  |  |  |  |
| 10 | Paski testowe konfekcjonowane w kasecie umiejscowionej bezpośrednio w analizatorze, bez konieczności przekładania pasków do podajnika pasków. Stabilność pasków testowych na pokładzie analizatora min. 14 dni |  |  |  |  |
| 11 | Automatyczna kalibracja optyki analizatora. Kalibracja analizatora za pomocą testów paskowych |  |  |  |  |
| 12 | Możliwość wyboru jednostek przy wydruku wyników (SI lub tradycyjne). |  |  |  |  |
| 13 | Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych. |  |  |  |  |
| 14 | Badana próbka moczu w postaci natywnej bez wirowania poza analizatorem jak i w analizatorze. |  |  |  |  |
| 15 | Technika pomiaru elementów upostaciowanych moczu: zautomatyzowana mikroskopia z automatyczną klasyfikacją w oparciu o zarejestrowane obrazy cyfrowe pełnych pól widzenia przy małym (x10) i dużym powiększeniu (x40), bez wymuszonej sedymentacji |  |  |  |  |
| 16 | Pomiar i różnicowanie elementów upostaciowanych moczu w komorach pomiarowych, bez konieczności używania kuwet jednorazowych. |  |  |  |  |
| 17 | Wbudowana baza wyników pacjenta z możliwością edycji wraz z dokumentacją fotograficzną upostaciowanych elementów moczu oraz wbudowany moduł kontroli jakości |  |  |  |  |
| 18 | Wszelkie płyny i materiały zużywalne w tym kompatybilne probówki potrzebne do pracy analizatora należy podać w ilościach zapewniających pracę analizatora 24 godziny/dobę przez siedem dni w tygodniu. |  |  |  |  |
| 19 | Dwukierunkowa transmisja danych . |  |  |  |  |
| 20 | Podłączenie aparatu do istniejącego w SPSK-M systemu informatycznego uwzględnione w cenie oferty |  |  |  |  |
| 21 | UPS zabezpieczający pracę aparatu przez okres minimum 30 minut . |  |  |  |  |
| 22 | Przed pierwszym użyciem oferent zapewnieni szkolenie personelowi laboratorium z zakresu wykonywania badań, kalibracji, konserwacji oraz interpretacji uzyskanych wyników. |  |  |  |  |
| 23 | Czas reakcji (przyjazdu) serwisu: do 24 godz. w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii. |  |  |  |  |
| 24 | W sytuacji awarii analizatora oferent zapewni zastępczy półautomatyczny czytnik pasków do moczu. Jeżeli awaria analizatora, będzie skutkować uzyskaniem wyników o wątpliwej wiarygodności analitycznej - oferent wyrówna udokumentowane straty odczynników. |  |  |  |  |
| 25 | Nie ujęcie lub ujęcie niewystarczającej ilości jakiegokolwiek elementu niezbędnego do prawidłowego wykonywania badań oraz funkcjonowania systemu, będzie skutkowało dostarczeniem brakujących elementów na koszt oferenta w całym okresie trwania umowy. |  |  |  |  |
| 26 | W ramach oferty wykonawca zapewni udział w międzynarodowej kontroli jakości minimum czterokrotnie w ciągu roku - potwierdzony certyfikatem, oraz dostęp elektroniczny do programu kontroli jakości StandLab. |  |  |  |  |
| 27 | W przypadku, kiedy dostępne w pracowni stoły laboratoryjne, nie spełnią wymogów dla pracy zaoferowanego systemu oferent zapewni odpowiedni stół pod zaproponowane urządzenie aby zapewnić właściwe warunki pracy dla aparatury, przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności pracowni |  |  |  |  |

| Pakiet 2 FORMULARZ OCENY JAKOŚCI ANALIZATORA DO BADANIA PARAMETRÓW MOCZU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETR | TAK/NIE | OPIS/KOMENTARZ | ILOŚĆ PUNKTÓW |  |
| 1 | Archiwizacja wyników wraz z obrazami / wizualizacją / pasków reakcyjnych w oprogramowaniu systemu - minimum 100 000 wyników. |  |  | tak-10 pkt nie- 0 pkt |  |
| 2 | Automatyczna klasyfikacja ilościowa minimum 9 elementów morfotycznych moczu. |  |  | tak-10 pkt nie- 0 pkt |  |
| 3 | Kalibracja analizatora za pomocą rutynowych pasków używanych do pomiaru parametrów moczu pacjentów. Weryfikacja reaktywności testów paskowych |  |  | tak-10 pkt nie- 0 pkt |  |
| 4 | Dla modułu do oceny elementów morfotycznych - brak wymaganych jakichkolwiek dodatkowych odczynników lub kalibratorów, za wyjątkiem płynów myjących. |  |  | tak-10 pkt nie- 0 pkt |  |
| DODATKOWE PUNKTY ZA W/W PARAMETRY ZOSTANA PRZYZNANE NA PODSTAWIE DOKUMENTOW DOŁĄCZONYCH DO OFERTY, Z TREŚCI KTÓRYCH JEDNOZNACZNIE BĘDZIE WYNIKAĆ, ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WARUNEK. |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2do SWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Z siedzibą:  ……………………………………………………………....................................………………………

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................………………………

Tel. ………………………………..............… email ………………………………………………………………..

Osoba/y reprezentujące firmę ……………… ………………………………………………………………….

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym …………………………………………………………..

Tel …………………   e-mail ………………………………………………………………………………………

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu umowy …………………………………………………….

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………………..

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oferuję wykonanie zadania na warunkach określonych  w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

## PAKIET 1 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów ( suma 1a i 1b)

## Cena oferty brutto  ……………………………zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

W tym:

Pakiet 1a Wartość brutto odczynników………………..zł, w tym VAT….%

Pakiet 1a wartość brutto dzierżawy/ 48 miesięcy …………………………..zł, w tym VAT….%

Pakiet 1b wartość brutto odczynników ……………………..zł, w tym VAT…%

Pakiet 1b wartość brutto dzierżawy/ 48 miesięcy …………………………….zł, w tym VAT…%

## PAKIET 2 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badania parametrów moczu

## Cena oferty brutto ……………………………zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

W tym:

Pakiet 2 Wartość brutto odczynników………………..zł, w tym VAT….%

Pakiet 2 wartość brutto dzierżawy/ 48 miesięcy …………………………..zł, w tym VAT….%

(skreślić pakiet, którego nie dotyczy oferta)

Dodatkowe oświadczenia

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy przedsiębiorstw mikro/małych/średnich/dużych/innych (niepotrzebne skreślić)

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji  Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w Rozdziale III ust. 3 SWZ

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu1).

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (niepotrzebne skreślić)

- Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- Wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane,                       w szczególności innym uczestnikom postępowania. Dokumenty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa oznaczone są w sposób/za pomocą ……………Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 4

klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20-24;

  - W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez adres mailowy: jod@spskm.katowice.pl oraz pod adresem korespondencyjnym: Inspektor Danych Osobowych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów ZP-24-011UN” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  2022 poz. 1710  ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem                                    w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów, sygn. sprawy: ZP-24-011UN  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą oświadczam, że informacje zawarte   w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia,

e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

f) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1)

są aktualne / są nieaktualne.**

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów sygn. sprawy: ZP-24-011UN  , prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

- nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów  ( Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę*

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*.  W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

*niewłaściwe skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 7  do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

OŚWIADCZENIE SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów, sygn. sprawy: ZP-24-011UN , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/5761.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.