Nowy Tomyśl, dnia 07 kwietnia 2023 r.

Gmina Nowy Tomyśl

ul. Poznańska 33

64-300 Nowy Tomyśl

Znak sprawy: **ZP.271.13.2023**

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIA

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym dla zadania pn.:

**„Termomodernizacja Żłobka „Złoty Promyk" w Nowym Tomyślu”**

Zamawiający informuje, że Wykonawca zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. **Pytanie:** „*Czy zakres robót zawiera demontaż, dostosowanie i ponowny montaż kanałów wentylacyjnych oraz demontaż i montaż jednostek klimatyzacji obsługujących nową cześć obiektu? Czy ww. instalacje i urządzenia podlegają gwarancji Wykonawcy? Jeżeli tak, to czy Zamawiający dopuszcza ingerencję w ww. urządzenia w związku   
   z obowiązującym okresem gwarancyjnym lub uzgodni z gwarantem wykonanie ww. robót?”.*

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres robót częściowo obejmuje demontaż, dostosowanie i ponowny montaż kanałów wentylacyjnych obsługujących nową część obiektu, stosownie do zapisów OPZ. Zamawiający wystąpi do gwaranta – wykonawcy budowy nowej części żłobka o wyłączenie obiektów z gwarancji w części niezbędnej do wykonania termomodernizacji na starym obiekcie. Dokładny zakres wyłączenia możliwy będzie dopiero po przystąpieniu do robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza ingerencję w ww. urządzenia w zakresie niezbędnym do wykonania termomodernizacji. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że obiekty znajdujące się na elewacji budynku i obsługujące starą część budynku nie podlegają gwarancji.**

**W pozostałym zakresie SWZ oraz jej załączniki pozostają bez zmian.**