## zał. nr 1 do oferty
dodatek nr 2 do Zapytania ofertowego - zmiana (1) Załacznik nr 1 do oferty na dostawę osprzętu endoskopowego, nr sprawy PCZSzp/ZP/ZO/130/23/2023
poz. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie | cena jedn. wg j.m. | wartość netto | VAT | wartość brutto | dane identyfikujące oferowany asortyment: nazwa, nr katalogowy, oferowane rozmiary | nazwa producenta
1 | kleszczyki biopsyjne jednorazowe sterylne, dostęp do długości: 230 cm, 180cm; owalne z igłą, dostęp do średnicy narzędzia: 1,8mm i 2,3mm | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
2 | szczotki jednorazowe dwustronne do czyszcenia kanałów endoskopów z czyścikiem, średnica osłonki 1,7mm, długość robocza 230mm, śrrednica szczotek 5mm/5mm, długość szczoteczek 20mm/300mm | szt. | 2700 |  | 0 |  | 0
3 | kleszczyki do przełyku z łyżeczkami uchylnymi 90 stopni | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
4 | serweta jednorazowa do gastroskopii z wycięciem, wyposażona w kieszeń zapobiegająca wyciekowi płynów | szt. | 1300 |  | 0 |  | 0
5 | pętle do polipektomii jednorazowe, sterylne, owalne, obrotowe, średnica osłonki 2,3mm, długość 230cm, dostęp do średnicy pętli: 10, 15, 20, 30, 35, 40mm | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
6 | zawór biopsyjny z portem do przepłukiwania, zaworek wyposażony w port do irygacji | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
7 | ustniki jednorazowe z gumką, sterylne, większe porty boczne pozwalające na odsysanie wydzieliny z jamy ustnej, rozmiar 22x27mm; dopuszczono rozmiar 22x30mm | szt. | 1300 |  | 0 |  | 0
8 | ustniki dziecięce jednorazowe z gumką, sterylne, większe porty boczne pozwalające na odsysanie wydzieliny z jamy ustnej, rozmiar 19x16mm | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
9 | jednorazowe suche gąbki do mycia płaszcza endoskopów | szt. | 2700 |  | 0 |  | 0
10 | igły jednorazowe do skleroterapii, długość ostrza 4mm, długość kateteru 230-240cm, sterylne; dopuszczono igły 23G, długość kateteru 230cm; | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
11 | gumki na żylaki przełyku/zestaw jednorazowy, sterylny, w zestawie 6 gumek wraz z uchwytem, średnica kanału roboczego 2,8 mm, długość 150cm | zestaw | 20 |  | 0 |  | 0
12 | klipsownica jednorazowa, sterylna, długość robocza 230cm, otwarcie ramienia co najmniej 16,17mm, średnica cewnika 2,5-2,6mm, konstrukcja pozwalająca na wielokrotne otwarcie klipsa przed jego uwolnieniem, możliwość rotacji 360 stopni | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
13 | jednorazowa pułapka dwukomorowa z wyjmowaną szufladką, opakowanie 12 sztuk | op. | 10 |  | 0 |  | 0
14 | korek do kanałów biobsyjnych, gumowy do endoskopów firmmy Fujinon | szt. | 50 |  | 0 |  | 0