III.242.26.2021								                  Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

(wymagania minimalne)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów na macierze wraz z dyskami na potrzeby Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

- Serwer bez systemu operacyjnego, używany, 100% sprawny, na gwarancji wraz z dyskami HDD i SSD i wyposażeniem dodatkowym. Jedna oferta łącznie  na punkty a) b)

a) Serwer bez systemu operacyjnego, używany 100% sprawny na gwarancji z dyskami SSD i wyposażeniem dodatkowym. Serwer dla systemu TrueNas (nie zainstalowany), używany 100% sprawny na gwarancji z 2xCPU, 128GB RAM, kontrolerami HBA szt.2, kartą sieciową 2x10Gbs, dyskami 2,5” SAS SSD 480GB szt. 2  - serwer szt. 2

b) Dysk twardy fabrycznie nowy 16TB HDD 3,5” serial ATA do serwera – dyski szt. 10

- Serwer bez systemu operacyjnego, używany 100% sprawny na gwarancji z dyskami SSD i wyposażeniem dodatkowym:

| Ogólne |  |
| --- | --- |
| Typ sprzętu | serwer |
| Typ obudowy | Rack 2U |
| Procesor i chipset |  |
| TDP - moc termiczna (ang. Thermal Design Powe) | do 90W |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Liczba wątków procesora | 16 |
| Częstotliwość procesora [GHz] | 2,6 |
| Częstotliwość Turbo procesora [GHz] | 3,4 |
| Wielkość pamięci cache L2 lub L3 [MB] | 20 |
| Liczba zainstalowanych procesorów | 2 |
| Maksymalna liczba obsługiwanych procesorów | 2 |
| Pamięć | Z funkcją Smart Memory |
| Ilość pamięci [GB] | 8x16GB = 128 GB |
| Format pamięci | DIMM |
| Typ pamięci | DDR4 |
| Taktowanie pamięci [MHz] | min. 2133 |
| Liczba banków pamięci | 24 |
| Obsługa ECC | tak |
| Obsługa Advanced ECC | tak |
| Dyski twarde |  |
| Dyski typu hot-swap | tak |
| Maksymalna liczba dysków twardych w obecnej konfiguracji | 14 |
| Możliwości zmiany konfiguracji dyskowej | tak |
| Kontroler dysków | Karta do podłączenia dysków szt. 2 8 łączy fizycznych 12Gbps (SAS, SATA), typ złącza PCIe 3.0 x8, tryby pracy HBA lub RAID 0, 1, 5, 10 |
| Możliwości zmiany kontrolera | tak |
| Zatoki |  |
| Liczba zatok 3,5 cala (przód) | 12 |
| Liczba zatok 2,5 cala (tył) | 2 |
| Interfejs sieciowy |  |
| Liczba portów Ethernet | 4 |
| Standard interfejsu sieciowego [Mbps] | 10/100/1000 |
| Liczba portów zarządzających | 1 |
| Możliwości rozbudowy | Tak |
| Złącza z tyłu obudowy |  |
| Liczba portów USB 3.0 z tyłu | 2 |
| Liczba portów VGA z tyłu | 1 |
| Liczba portów RJ45 z tyłu | 5 |
| Złącza płyty głównej |  |
| Liczba złączy PCI Express 16x | 2 |
| Liczba złączy PCI Express 8x | 1 |
| Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
| Liczba slotów SD / microSD | 1 |
| Zainstalowane opcje |  |
| Opis zainstalowanej opcji nr 1 | Karta sieciowa 2x10Gbps z modułami SFP+ na światłowód wielomodowy szt. 2, nie zajmuje slotu PCIe w riserze, wspiera SR-IOV, typ złącza PCI Express 2.0 (Gen 2) x8, obsługuje Wake-on-LAN (At 1Gb), obsługuje PXE |
| Oprogramowanie |  |
| Możliwość zmiany systemu operacyjnego | tak |
| Zarządzanie i bezpieczeństwo |  |
| Liczba kontrolerów zdalnego zarządzania | 1 |
| Połączenie szyfrowane | tak |
| Diagnostyka LED | tak |
| Wymiary i waga bez wyposażenia dodatkowego i szyn |  |
| Szerokość [mm] | 446 (+1/-1) |
| Głębokość [mm] | 730 (+2/-10) |
| Wysokość [mm] | 88 (+1/-1) |
| Zasilanie i chłodzenie |  |
| Zasilacz typu hot-swap | tak |
| Liczba zainstalowanych zasilaczy | 2 |
| Maksymalna liczba zasilaczy | 2 |
| Moc zasilacza [W] | 800 +/-50 |
| Wentylatory typu hot-swap | tak |
| Liczba zainstalowanych wentylatorów | 6 |
| Maksymalna liczba wentylatorów | 6 |
| Gwarancja |  |
| Czas gwarancji | 1 rok |
| Typ gwarancji | Wysyłka części zamiennej następnego dnia |
| Pozostałe cechy |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana, video standard 1280 x 1024 (32 b/p), 1920 x 1200 (16 b/p) |
| Zestaw montażowy Rack | tak |
| Dodatkowe wyposażenie | - Dyski 480GB, 2,5” SAS SSD szt. 2 Rozmiar kieszeni dysku SSD: 2.5" Pojemność pamięci SSD : 480 GB Standardowe rozwiązania komunikacyjne: 12 Gbps SAS Prędkość odczytu z nośnika: do 1400 MB/s Prędkość zapisu nośnika: do 930 MB/s Losowy odczyt (4KB:) do 200.000 IOPS Losowy zapis (4KB): do 37.000 IOPS UBER: < 1 in 10^17 MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 2.000.000 h Wytrzymałość (zapisów całej powierzchni dziennie przez pięć lat) 1 DWPD Waga 140g +/-5 - szyny do montażu w szafie 19” - backplane na 2xSSD z tyłu - kieszenie na dyski 12x3,5” przód i 2x2,5” tył - okablowanie do podłączenia 14 dysków 12xLFF 3,5” przód i 2x2,5” tył |

- Dysk twardy fabrycznie nowy 16TB HDD 3,5” serial ATA do serwera:

| Typ dysku twardego | 3.5" |
| --- | --- |
| Pojemność dysku twardego w gigabajtach | 16 TB |
| Szybkość obrotowa | 7200 RPM |
| Typ interfejsu komunikacyjnego | Serial ATA III |
| Rozmiar bufora dysku pamięci | 512 MB |
| Szybkość transmisji interfejsu dysku twardego | min. 6 Gbit/s |
| Maksymalna trwała szybkość przesyłania danych | 262 MB/s |
| Poziom szumu, bezczynny | 20 dB +/-2 |
| Średni czas do awarii (MTTF) | 2.500.000 h |
| Cykli włączeń/wyłączeń | 600.000 |
| Łączna liczba TB przesłanych rocznie | min. 550 TB/rok |
| Tryb pracy | 24 godz./dzień, 7 dni/tydzień |
| Warunki zewnętrzne: |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | od 5 - 55 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | od -40 - +70 °C |
| Zakres wilgotności względnej | od 5 - 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | od 5 - 95% |
| Wstrząsy (Shock Operating) | 686 m/s2 { 70 G +/-7} ( 2 ms duration ) |
| Wstrzasy (Shock Non-Operating) | 2450 m/s2 { 250 G +/-25} ( 2 ms duration ) |
| Wibracje (Vibration Operating) | 2.45 m/s2 { 0.25 G +/-0,05} ( 300 to 500 Hz ) |
| Wibracje (Vibration Non-Operating) | 29.4 m/s2 { 3.0 G +/-0,3} ( 5 to 500 Hz) |
| Waga i rozmiary: |
| Szerokość produktu | 101,8 mm +/-1 |
| Wysokość produktu | 26,1 mm +/-1 |
| Głębokość produktu | 147 mm +/-2 |
| Waga produktu | do 720 g |
| Gwarancja producenta | 5 lat |

- Serwer plików fabrycznie nowy na 9 dysków z systemem operacyjnym wraz dyskami HDD i SSD. Jedna oferta łącznie na punkty a) b) c)

a) Serwer plików fabrycznie nowy na 9 dysków z systemem plików ZFS i kieszeniami 5x3,5” i 4x2,5” – serwer szt. 1

b) Dysk twardy fabrycznie nowy 14TB HDD 3,5” serial ATA do serwera - dyski szt. 2

c) Dysk SSD 1TB fabrycznie nowy, 2,5” Serial ATA do serwera - dyski szt. 5

- Serwer plików fabrycznie nowy na 9 dysków z systemem plików ZFS i kieszeniami 5x3,5” i 4x2,5 :

| Nośnik danych |  |
| --- | --- |
| Interfejs napędów pamięci masowej | SATA |
| Obsługiwane rozmiary dysków pamięci | 2.5" 3.5” |
| Zatoka hot-swap | Tak |
| Obsługiwane systemy plików | FAT32 HFS+ NTFS ZFS exFAT ext3 ext4 |
| Ilość obsługiwanych dysków | 9 |
| Obsługiwane rodzaje dysków | HDD & SSD |
| Procesor |
| Taktowanie procesora | 2,2 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Liczba wątków | 8 |
| Pamięć |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR4 |
| Maksymalna pamięć operacyjna RAM | 32 GB |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Pamięć wewnętrzna zainstalowana | 8 GB |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Wielkość pamięci flash | 5000 MB |
| Sieć |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s 1000 Mbit/s 2500 Mbit/s 10000 Mbit/s |
| Obsługa sieci Ethernet LAN (max) | 10000 Mbit/s |
| Technologia okablowania Copper Ethernet | 10GBASE-T |
| Klient DHCP | Tak |
| Serwer DHCP | Tak |
| Gotowy Wake-On-LAN | Tak |
| Agregator połączenia | Tak |
| Dynamiczny DNS (DDNS) | Tak |
| Porty i interfejsy |
| Port USB | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Konstrukcja |
| Obudowa | Tower |
| Kolor produktu | Czarny |
| Liczba wentylatorów | 1 went. |
| Średnica czaszy wentylatora | 14 cm +/-1 |
| Diody LED | HDD LAN Zasilanie SSD Status USB |
| Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington lub równoważny |
| Wydajność |
| Model | NAS |
| Funkcja kopii zapasowej | Tak |
| Brzęczyk | Tak |
| Wsparcie wielojęzyczne | Tak |
| Poziom hałasu | 22,9 dB +/-1 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES HTTPS SSH |
| Przycisk reset | Tak |
| Wbudowany wyłącznik | Tak |
| Obsługiwane przeglądarki | Apple Safari 7 or later, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10 or later, Mozilla Firefox |
| Oprogramowanie |
| Zainstalowany system operacyjny | tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | CentOS 7.0 RedHat EL Linux 7.0 SuSE Linux 12.0 SuSE Linux 12.3 Ubuntu 14.10 Ubuntu 15.04 Ubuntu 15.10 Ubuntu 16.04 Ubuntu 16.10 Ubuntu 17.10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 |
| Moc |
| Lokalizacja zasilania | Zewnętrzny |
| Moc zasilacza | 120 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Waga i rozmiary |
| Szerokość produktu | 224,6 mm +/- 2 |
| Głębokość produktu | 224,1 mm +/-2 |
| Wysokość produktu | 182,7 mm +/-2 |
| Waga produktu | Do 3,6 kg |
| Warunki pracy |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |

| Informacje dodatkowe |
| --- |
| Gwarancja | 36 miesięcy |

- Dysk twardy fabrycznie nowy 14TB HDD 3,5” serial ATA do serwera.

| Typ dysku twardego | 3.5" |
| --- | --- |
| Pojemność dysku twardego w gigabajtach | 14 TB |
| Szybkość obrotowa | 7200 RPM |
| Typ interfejsu komunikacyjnego | Serial ATA III |
| Rozmiar bufora dysku pamięci | 512 MB |
| Szybkość transmisji interfejsu dysku twardego | min. 6 Gbit/s |
| Maksymalna trwała szybkość przesyłania danych | 248 MB/s |
| Poziom szumu, bezczynny | 20 dB +/-2 |
| Średni czas do awarii (MTTF) | 2.500.000 h |
| Cykli włączeń/wyłączeń | 600.000 |
| Łączna liczba TB przesłanych rocznie | min. 550 TB/rok |
| Tryb pracy | 24 godz./dzień, 7 dni/tydzień |
| Warunki zewnętrzne: |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | od 5 - 55 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | od -40 - +70 °C |
| Zakres wilgotności względnej | od 5 - 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | od 5 - 95% |
| Shock Operating | 686 m/s2 { 70 G +/-7} ( 2 ms duration ) |
| Shock Non-Operating | 2450 m/s2 { 250 G +/-25} ( 2 ms duration ) |
| Vibration Operating | 2.45 m/s2 { 0.25 G +/-0,05} ( 300 to 500 Hz ) |
| Vibration Non-Operating | 29.4 m/s2 { 3.0 G +/-0,3 } ( 5 to 500 Hz |
| Waga i rozmiary: |
| Szerokość produktu | 101,8 mm +/-1 |
| Wysokość produktu | 26,1 mm +/-1 |
| Głębokość produktu | 147 mm +/-2 |
| Waga produktu | do 720 g |
| Gwarancja producenta | 5 lat |

c) Dysk SSD 1TB fabrycznie nowy, 2,5” Serial ATA do serwera, przeznaczenie do pracy ciągłej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i przetestowane w takim środowisku.

Według producenta, dysk przeznaczony jest do pracy w następujących środowiskach:

- Środowiska NAS o różnej wielkości,

- Środowiska pracy z bazami danych OLTP,

- Rendering zdjęć, edycja 4K/8K, współpraca wielu użytkowników

| Wymagane parametry dysku: |  |
| --- | --- |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD: | 2.5" |
| Pojemność pamięci SSD : | 1000 GB |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne: | Serial ATA III |
| Typ pamięci: | 3D NAND |
| Prędkość odczytu z nośnika: | 530 MB/s |
| Prędkość zapisu nośnika: | 560 MB/s |
| Losowy odczyt (4KB:) | 95000 IOPS |
| Losowy zapis (4KB): | 85000 IOPS |
| Obsługa S.M.A.R.T.: | Tak |
| Wsparcie TRIM: | Tak |
| UBER: | <1 sector per 10^17 bits read |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny): | 1.750.000 h |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows: | Tak |
| Współczynnik TBW: | 600 |
| Certyfikaty: | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
| Zarządzanie energią |  |
| Napięcie pracy: | 5 V |
| Pobór mocy (odczyt): | 2,55 W |
| Pobór mocy (zapis): | 3,75 W |
| Zużycie energii (tryb uśpienia): | 0,012 W |
| Warunki zewnętrzne |  |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 70 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie): | -55 - 85 °C |
| Wibracje podczas pracy: | 5 G |
| Wibracje podczas przechowywania: | 4,9 G |
| Wstrząsy: | 1500 G |
| Waga i rozmiary |  |
| Szerokość produktu: | 69,8 mm |
| Głębokość produktu: | 100,2 mm |
| Wysokość produktu: | 7 mm |
| Waga produktu bez opakowania (netto): | 37,4 g |
| Gwarancja: | 60 miesięcy (ograniczona gwarancja producenta) |

Wykonawca określa producenta oraz model oferowanego sprzętu . Opis ten musi być na tyle szczegółowy, aby pozwolił jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego przez Wykonawcę sprzętu z wymaganiami Zamawiającego postawionymi w SWZ.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy produktów konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty o co najmniej takich samych parametrach technicznych oraz jakościowych. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów, wydajność, trwałość oraz jakość jest nie gorsza od jakości materiałów, produktów opisanych w SWZ.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

Oferta musi zawierać wszystkie koszty włącznie z kosztem dostawy do Odbiorcy:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku 80-401 Gdańsk Al. Hallera 14