**TABELA WYCENY KOSZTÓW PRAC PROJEKTOWYCH I ROBÓT BUDOWLANYCH** OBIEKT: "Termomodernizacja budynków w systemie zaprojektuj i wybuduj: CZĘŚĆ II - Publicznej Szkoły Podstawowej ADRES: ul. Kraszewskiego 30, 48-340 Głuchołazy INWESTOR: Gmina Głuchołazy; ul. Rynek 15; 48-340 Głuchołazy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **OPIS** | **Jednostka** | **Obmiar netto (wg. audytów)** | **Cena jednostkowa /brutto/** | **Wartość elementu /brutto/** |
|  |  |  |  | zł | zł |
|  | | | | | |
| 1a | Modernizacja systemu grzewczego - kotłownia | kpl. | 1 |  |  |
| 1b | Modernizacja systemu grzewczego budynku - wymiana instalacji c.o | kpl. | 1 |  |  |
| 2 | Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej | kpl. | 1 |  |  |
| 3 | Ocieplenie stropodachu wentylowanego | m2 | 1029,2 |  |  |
| 4 | Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych | m2 | 1877,3 |  |  |
| 5 | Ocieplenie stropodachu pełnego | m2 | 270,2 |  |  |
| 6 | Wymiana starych okien budynku | m2 | 1,8 |  |  |
| 7 | Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie | m2 | 5,1 |  |  |
| 8 | Wymiana starych drzwi zewnętrznych w budynku | m2 | 14,3 |  |  |
| 9 | Doposażenie budynku w rolety / żaluzje zewnętrzne | m2 | 691,8 |  |  |
| 10 | Modernizacja systemu wentylacji (rekuperacja) | kpl. | 1 |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A | Modernizacja instalacji oświetlenia | kpl | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| B | Mikro-instalacja fotowoltaiczna (PV) | kpl. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **SUMA PRAC BUDOWLANYCH (brutto) Część II PSP nr 2 ul. Kraszewskiego 30 Głuchołazy** | |  |  |  |  |
|  | **KOSZT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ** |  | | | |
|  | Przyjęto 3 kategorię złożoności zgodnie z tabelą 2 - szkoły podstawowe – łącznie przyjęto wskaźnik procentowy W = 3,55% zgodnie z tabelą 1 przyjęto współczynnik zwiększający 15 % zgodnie z punktem 1.2 Wskaźnik procentowy W wynosi po zwiększeniu – 4,08% |  |  |  |  |
|  | **PLANOWANY KOSZT INWESTYCJI /ZŁ/** | Wskaźnik (W) | | | Koszt dokumentacji projektowej |
|  |  | 4,08 | | |  |
|  | **Łączny koszt /brutto/** |  | | |  |