1. Pytanie do pakietu nr 1 poz. 6-14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych posiadających informację kierunku otwierania od strony folii?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

1. Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja nr 6-14: Czy Zamawiający dopuści rękawy posiadające informację o kierunku otwierania umieszczoną na papierze od strony folii

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

1. Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja nr 3: czy Zamawiający dopuści papier w opakowaniu po 250sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

1. Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja nr 5: czy Zamawiający dopuści włókninę   
   w opakowaniu po 400sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

1. Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja nr 6: Czy w miejsce rękawa o szerokości 50 mm Zamawiający dopuści rękaw 55mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

1. Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja nr II.1: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 4 pozycji 2 dopuści gotowy do użycia preparat, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierający w składzie mini. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol) w ilości 63,7 g etanolu i 6,3 g propanol-2- ol w 100 g preparatu z dodatkiem amfoterycznych substancji czynnych np. związków amoniowych, aldehydów i innych. Spektrum działania: B, (w tym MRSA) – EN 13727, F. (Candida Albicans), Tbc (M. terrae- EN 14348), V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie 30 sek. Możliwość użycia w pionie żywieniowym, oddziałach noworodkowych, posiadający pozytywną opinie CZD. Wyrób medyczny kl. IIA. Opakowanie 1 litr+ spryskiwacz?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 4 pozycji 3 dopuści gotowy do użycia gotowy do użycia, bezbarwny preparat przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG). Nie zawierający w składzie alkoholu, pochodnych amin oraz aldehydów o ph 10,3 – 11,3. Na bazie mieszaniny różnych czwartorzędowych związków amonowych. Możliwość aplikacji w postaci piany lub rozprysku. Spektrum działania: B (w tym MRSA) – EN 13272 i En 16615 w czasie 1 min, F – EN 13624 i EN 16615 do 1 min, V – EN 14476 (HIV, HBC, HCV, BVDV, Vaccina, Herpes simplex, wirus grypy) do 1 min, Tbc- EN 14348 – M. terrae – do 10 min. Możliwość zastosowania w pione żywieniowym. Opakowanie 1 lityr + spryskiwacz. Wyrób medyczny klasy IIa ?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 4 pozycji 4 dopuści gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG, inkubatory). Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. Oparte o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Pojedyncza chusteczka o wymiarach min. 13x20 cm. spektrum działania: B, F, V, (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccina, Herpes simplex do 1 min., Tbc (M. terrae – En 14348) do 10 min. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Wyrób medyczny kl. IIA. Opakowanie – tuba zawierająca 100 sztuk chusteczek odrywanych pojedynczo, z odpowiednim przeliczeniem na ilości opakowań wymagane przez Zamawiającego?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

10. Czy Zamawiający w Pakiecie 4 pozycji 5 dopuści gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG, inkubatory). Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. Oparte o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Pojedyncza chusteczka o wymiarach min. 13x20 cm. spektrum działania: B, F, V, (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccina, Herpes simplex do 1 min., Tbc (M. terrae – En 14348) do 10 min. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Wyrób medyczny kl. IIA. Opakowanie – tuba zawierająca 100 sztuk chusteczek odrywanych pojedynczo?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

11. Czy Zamawiający w Pakiecie 4 pozycji 6 dopuści preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i urządzeń medycznych. Środek na bazie mieszaniny alkoholi i czwartorzędowych związków amonowych. O działaniu: bakteriobójczym, drożdzakobójczym, grzybobójczy, pratkobójczym, wirusobójczym, wobec BVDV, wirusa vaccina, adenowirusa, rotawirusa. W opakowaniu 1 litrowym i 5 litrowym?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

12. Prosimy o informacje o jakiej pojemności środka wymaga Zamawiający w Pakiecie 4 pozycji 6?

Odp. Zamawiający wymaga środka o pojemności 1 l.

13. Czy Zamawiający w Pakiecie 4 pozycji 7 dopuści skoncentrowany preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji zmywalnych powierzchni i wyrobów medycznych, bez aldehydów i chloru. Baktriobójczy (łącznie z TBC i MRSA) grzybobójczy, wirusobójczy, (BVDV,VACCINA, ADENO, POLIO). Opakowanie 1 l?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

14. Czy Zamawiający w Pakiecie 4 pozycji 16 dopuści ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

15. Czy Zamawiający w Pakiecie 4 pozycji 20 dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfkecja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirugiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2 x 90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Ph 7,25-8,75?

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

16. Czy Zamawiający w Pakiecie 4 pozycji 22 dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfkecja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirugiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2 x 90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny?

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

17. Prosimy o wydzielenie z Pakietu 4 pozycji 2, 3 4, 5, 6, 7, 16, 17, 20 i 22 i utworzenie odrębnego pakietu na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych (dalej ustawa „ustawy PZP”). Powyższa zmiana umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców a Zamawiającemu wybranie oferty najbardziej korzystnej cenowo.

Odp. Z pakietu 4 zostaną wydzielone pozycje 2-7 oraz 16 i 17.

18. Dotyczy Pakietu nr 6 Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści pięcioenzymatyczny preparat myjący typu Enzymex LD, posiadający działanie bakteriostatyczne, stężenie od 0,3% do 0,5%, zawierający niejonowe związki powierzchniowoczynne i związki chelatujace, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

19. Dotyczy Pakietu nr 6 Czy Zamawiający w poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie bakteriostatycznego preparatu myjącego na bazie 3 enzymów typu MedizymeFoam, gdyż przede wszystkim właściwe i równomierne nawilżenie doskonale myjącym preparatem zapewni skuteczną dezynfekcję na kolejnym etapie obróbki wyrobów medycznych, czas kontaktu 15 min., spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

20. pakiet 4 poz.8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego, barwionego preparatu na bazie: (45g) 2-propanolu, (10g) 1-propanolu, (0,2g) 2-difenylolu oraz zawierającego dodatkowo nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i chlorheksydyny, przeznaczonego do dezynfekcji i odtłuszczania  skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk. Zapobiega grzybicom skóry. Może być stosowany u noworodków bez cech niedojrzałości skóry. Przed zastrzykami i pobieraniem krwi czas działania 15 sek, przed punkcjami czas działania 60 sek. Skuteczny wobec B (w tym MRSA), Tbc (M. tuberculosis), grzybobójczo m. in. na drożdżaki (w tym C. albicans), V (HBV, HIV, HSV, Rota, Adeno). Działanie natychmiastowe i przedłużone do 24 godzin. Opakowanie 1 l. Produkt leczniczy.

Odp. Tak, zamawiający wyraża zgodę.

21. pakiet 4 poz.9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego, bezbarwnego preparatu na bazie: (45g) 2-propanolu, (10g) 1-propanolu, (0,2g) 2-difenylolu oraz zawierającego dodatkowo nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i chlorheksydyny, przeznaczonego do dezynfekcji i odtłuszczania  skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk. Zapobiega grzybicom skóry. Może być stosowany u noworodków bez cech niedojrzałości skóry. Przed zastrzykami i pobieraniem krwi czas działania 15 sek, przed punkcjami czas działania 60 sek. Skuteczny wobec B (w tym MRSA), Tbc (M. tuberculosis), grzybobójczo m. in. na drożdżaki (w tym C. albicans), V (HBV, HIV, HSV, Rota, Adeno). Działanie natychmiastowe i przedłużone do 24 godzin. Opakowanie 1 l. Produkt leczniczy.

Odp. Tak, zamawiający wyraża zgodę.

22. pakiet 4 poz.14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego, bezbarwnego preparatu na bazie: (45g) 2-propanolu, (10g) 1-propanolu, (0,2g) 2-difenylolu oraz zawierającego dodatkowo nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i chlorheksydyny, przeznaczonego do dezynfekcji i odtłuszczania  skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk. Zapobiega grzybicom skóry. Może być stosowany u noworodków bez cech niedojrzałości skóry. Przed zastrzykami i pobieraniem krwi czas działania 15 sek, przed punkcjami czas działania 60 sek. Skuteczny wobec B (w tym MRSA), Tbc (M. tuberculosis), grzybobójczo m. in. na drożdżaki (w tym C. albicans), V (HBV, HIV, HSV, Rota, Adeno). Działanie natychmiastowe i przedłużone do 24 godzin. Opakowanie 250 ml z atomizerem. Produkt leczniczy.

Odp. Tak, zamawiający wyraża zgodę.

23. pakiet nr 4 poz.15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego, barwionego preparatu na bazie: (45g) 2-propanolu, (10g) 1-propanolu, (0,2g) 2-difenylolu oraz zawierającego dodatkowo nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i chlorheksydyny, przeznaczonego do dezynfekcji i odtłuszczania  skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk. Zapobiega grzybicom skóry. Może być stosowany u noworodków bez cech niedojrzałości skóry. Przed zastrzykami i pobieraniem krwi czas działania 15 sek, przed punkcjami czas działania 60 sek. Skuteczny wobec B (w tym MRSA), Tbc (M. tuberculosis), grzybobójczo m. in. na drożdżaki (w tym C. albicans), V (HBV, HIV, HSV, Rota, Adeno). Działanie natychmiastowe i przedłużone do 24 godzin. Opakowanie 250 ml z atomizerem. Produkt leczniczy.

Odp. Tak, zamawiający wyraża zgodę.

24. pakiet nr 4 poz.17

Prosimy o doprecyzowanie jaką objętość butelki Zamawiający oczekuje 500ml czy 1L?

Odp. Zamawiający oczekuje butelki o poj. 1 l.

25. pakiet nr 4 poz.21

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (Substancja czynna:Etanol 83,7g/100g). Oferowany preparat nie zawiera jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny, zawierający innowacyjną formułę substancji pielęgnujących D-pantenol ivitaminaE oraz dodatkową substancję o działaniu wygładzającym, regulującą procesy regeneracji naskórka oraz uelastyczniającą. Higieniczna dezynfekcja EN 1500 -30 s, Chirurgiczna Dezynfekcja EN 12791 -90s. Spektrum działania potwierdzone badaniami: B -EN 13727 - 15 sek., F(c. albicans) - EN 13624 - 15 sek, Tbc EN 14348 - 15 sek. V( HIV, HBV, HCV,vaccinia) - 15 sek., V(adeno, polio, noro rota) EN 14476 – 30s. Produkt biobójczy,Opakowanie 1L typu hyclick(butelka wraz ze zintegrowaną pompką)

Odp. Tak, zamawiający dopuści.

26. pakiet nr 4 poz.23

Czy Zamawiający dopuści preparat Sensivawash lotion 1 L hyclick bez dodatku alkoholu?

Odp. Tak, zamawiający dopuści.

27. pakiet 4 poz.24

Czy Zamawiający dopuści preparat Sensivawash lotion 5L, bez dodatku alkoholu?

Odp. Tak, zamawiający dopuści.

28. pakiet 6  poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparatu w postaci koncentratu, przeznaczonego do manualnego przygotowywania narzędzi, endoskopów, oprzyrządowaniaanestezjologicznego, opartego na bazie kompleksu trój-enzymatycznego oraz substancji powierzchniowo czynnych. Oferowany produkt posiada bardzo dobrą tolerancję materiałową potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum: B(e. aureus, e. hirae, p. aeruginosa) - EN 14561, V(HBV, HCV, HIV, vaccinia), F (c. albicans)- EN 13624 – 15 minut. Wyrób medyczny przebadany zgodnie z normami europejskimi faza 2 etap 2, stężenie 0,5 % (5 ml/l), Opakowanie 5L

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

29. pakiet 6 poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowej do użycia, enzymatycznej (proteaza, lipaza, amylaza) pianki do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, bezpośrednio po użyciu oraz podczas transportu przed dalszym reprocesowaniem? Wysoceaktywna i stabilna piana z dodatkiem surfaktantów, o doskonałych właściwościach myjących zapobiega utrwalaniu zanieczyszczeń organicznych na narzędziach do 72 h. Posiada doskonałą kompatybilność materiałową. Wymaga spłukiwania. Skuteczna wobec: B, F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, MVA) w 5 min., Wyrób medyczny. Opakowanie 750 ml ze spryskiwaczem

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.