## Arkusz1
Zadanie nr 1
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą smoczków profilowanych- Pakiet A - na okres 12 miesięcy
25 | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Producent ,nazwa handlowa i nr kat. Ilość szt. w op.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Smoczek dla niemowląt od 1 miesiąca, kształt spłaszczony z boku poprawiający komfort karmienia, redukujący dostęp powietrza i zapewniający kontrolę tempa karmienia, trzy otwory w smoczku ułatwiające łączenie mleka ze śliną niemowlęcia. Nie zawierają bisfenolu A oraz ftalanów. Sterylne. | Szt. | 32016 |  | 0 |  | 0
2. | Smoczek dla wcześniaka, fizjologiczny, kształt spłaszczony z boku poprawiający komfort karmienia, redukujący dostęp powietrza i zapewniający kontrolę tempa karmienia, trzy otwory w smoczku ułatwiające łączenie mleka ze śliną niemowlęcia. Nie zawierają bisfenolu A oraz ftalanów. Sterylne. | Szt. | 6000 |  | 0 |  | 0
3. | Smoczek jednorazowego uzytku, sterylny, wykonany z termoplastycznego elastomeru, przeznaczony do karmienia noworodków o wadze powyżej 1750g, średni otwór przepływowy, stożkowy, powodujący wielokierunkowy wypływ, w miejscu uwypuklenia na podniebienie, kształt anatomiczny-profilowany, z systemem odpowietrzania. Kompatybilny z gotowymi mieszankami mlecznymi RTF wszystkich firm. | Szt. | 13760 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1.Do oferty należy dołączyć próbki - po 1 szt. do każdej pozycji przedmiotu zamówienia z oznaczeniem poz. której dotyczy próbka w celu sprawdzenia zgodności oferowanego produktu z opisem przedmiotu zamówienia. Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.