## Arkusz1
Pakiet 1 - Protezy do wypełnienia ubytków kostnych
Lp | Przedmiot zamówienia | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jedn. (j. m.) netto w zł | VAT | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | Protezy ubytków kości czaszki - rozmiar 130-125, wysokość krzywizny 22 mm | szt | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
2 | Protezy ubytków kości czaszki - rozmiar 134-110, wysokość krzywizny 24 mm | szt | 1 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
3 | Protezy ubytków kości czaszki - rozmiar 105-60, wysokość krzywizny 11,5 mm | szt | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
4 | Protezy ubytków kości czaszki - rozmiar 75-75, wysokość krzywizny 10,3 mm | szt | 1 | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0
5 | Protezy ubytków kości czaszki - rozmiar 75-57, wysokość krzywizny 8,6 mm | szt | 1 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
6 | Protezy ubytków kości czaszki - indywidualne zamówienia metoda CT | szt | 5 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 0 | 0
[9 empty] | Razem | 0 | 0 | [6 empty] | Razem | 0 | 0
Pakiet 2 - Zastawki Dualswitch typu Miethke do zabiałczonego płynu mózgowo-rdzeniowego
Lp | Przedmiot zamówienia | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jedn. (j. m.) netto w zł | VAT | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Ilość minimalna w banku | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego
1 | Zastawka Dualswitch komorowo-otrzewnowa z bębenkiem standardowym | szt | 3 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | X
2 | Zastawka Dualswitch komorowo-otrzewnowa z bębenkiem umożliwiającym pompowanie płynu mózgowo-rdzeniowego | szt | 1 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | X
[9 empty] | Razem | 0 | 0 |  |  |  |  | Razem | 0 | 0
Pakiet 3 - Klipsy zwykłe i tytanowe, sterylne; (pakowane sterylnie przez producenta)
Lp | Przedmiot zamówienia | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jedn. (j. m.) netto w zł | VAT | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Ilość minimalna w banku | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego
1 | Zaciski tętniakowe standard tytanowe, czasowe | szt | 1 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 2
2 | Zaciski tętniakowe standard tytanowe, permanentne | szt | 40 | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 5
3 | Zaciski tętniakowe mini tytanowe, czasowe | szt | 1 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 2
4 | Zaciski tętniakowe mini tytanowe, permanentne | szt | 15 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 5
5 | Zacisk wzmacniający, tytanowy dociskowy | szt | 1 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 2
6 | Zaciski tętniakowe,tytanowe, ultra krótkie, permanentne | szt | 1 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 2
7 | Zaciski tętniakowe standard tytanowe, oczkowe 5,0mm z poprzeczką | szt | 2 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 2
8 | Imadła do klipsów mini tytan kompatybilne z asortymentem z poz. 1-7 | szt | 1 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | x
9 | Imadła do klipsów standard kompatybilne z asortymentem z poz. 1-7 | szt | 1 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | x
[9 empty] | Razem | 0 | 0 |  |  |  |  | Razem | 0 | 0
Pakiet 4
Lp | Przedmiot zamówienia | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jedn. (j. m.) netto w zł | VAT | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Ilość minimalna w banku | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego
1 | Implanty do zamknięcia czaszki, tytanowe - zaciski ze stopu tytanowego, system zapadkowy sprężyną płaską na ryflowanym trzpieniu zakończonym tulejką, pakowany sterylnie, średnice zacisków 11mm, 16mm, 20mm ( do wyboru przez Zamawiającego), zaciski o średnicach 16mm i 20mm z otworami na drenaż, minimalne artefakty w obrazowaniu MRI o natężeniu do 3 Tesli, wszystkie narzędzia dostosowane do sterylizacji autoklawowej, wszystkie elementy aplikatora możliwe do smarowania, narzędzia nie wymagające regulacji, dostępny specjalny kosz stalowy lub z tworzywa sztucznego do przechowywania i sterylizacji zestawu narzędziowego, opcjonalny bezobsługowy kontener do sterylizacji i sterylnego przechowywania instrumentarium | szt | 100 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 40
2 | Zacisk plastikowy do hemostazy brzegu płata skórnego - jednorazowy zacisk plastikowy do hemostazy drobnych krqwawień na brzegu plata skórnego czaszki, do wyboru przez Zamawiającego umieszczony w magazynku - 10szt, op. Zbiorcze 20 magazynków, w zestawie rekojeść do zakładania zacisków | op | 20 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | x
[9 empty] | Razem | 0 | 0 |  |  |  |  | Razem | 0 | 0
Dotyczy poz.1 - minimalna ilość w banku :
1. Zaciski o średnicy 11 mm - 10 szt
2. Zaciski o średnicy 16 mm - 10 szt
3. Zaciski o średnicy 20 mm - 5 szt
Pakiet 5 - System umożliwiajacy przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kregowego cementem
Lp | Przedmiot zamówienia | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jedn. (j. m.) netto w zł | VAT | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. Handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | Klasa wyrobu medycznego | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | System umożliwiający przeskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem. Sterylne urządzenie mieszająco-podające pozwalające na wymieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego, a po wymieszaniu wypełnienie cementem podajnika, a następnie trzonu z tego samego urządzenia. Podajnik o pojemności 9 ml umożliwiający podanie cementu do kilku trzonów. Jeden pełny obrót dostarcza 0,4 ml cementu. Cement o podwyższonej lepkości i gęstości, natychmiast po zmieszaniu konsystencja plasteliny, zawierający środek cieniujący 30% siarczanu baru, zawierający hydrochinon opóźniający wiązanie do 17 minut po wymieszaniu składników. Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego. Możliwość wyboru kilku (min. 3 - 10G, 11G, 13G) różnych średnic igieł, 2 długości oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte. Igła biopsyjna do pobrania materiału histopatologicznego z trzonu. W skład kompletu wchodzi: urządzenie mieszająco-podające z cementem kostnym min. 20 g – 1 szt., igła kostna – 2 szt., igła do pobrania materiału histopatologicznego z trzonu - 1 szt.
1a | Urzędzenie mieszająco-podające z cementem kostnym PMMA - 20 g | szt | 4 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0
1b | Igły przeznasadowe | szt | 6 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0
1c | Igła biopsyjna | szt | 6 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0
1d | Cement kostny PMMA | szt | 2 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0
2 | Zestaw do anatomicznej repozycji trzonów kręgosłupa w złamaniach i nowotworach (z cementem PMMA) Małoinwazyjny, sterylny, jednorazowy zestaw implantów i narzędzi do plastyki trzonów kręgosłupa. W zestawie: owalne, rozprężalne implanty do anatomicznej repozycji trzonów, fabrycznie osadzone na sterylnych jednorazowych podajnikach, niewymagające montażu przed implantacją (implanty dostępne w trzech średnicach - 4.2; 5.0 i 5.8 mm, wykonane ze stopu tytanu, dostarczane sterylne), jednorazowe narzędzia służące do implantacji (2 druty Kirschnera z tępym zakończeniem, kaniulowane wiertło z zamocowaną kaniulą roboczą, 1 wolna kaniula robocza do drugiej nasady, sterylny przymiar implantu, 2 podajniki tłokowe do wprowadzenia cementu o poj. min. 0,9 cc). 2 igły przeznasadowe - centralne oraz jednostronnie ścięte. Cement o podwyższonej gęstości i lepkości, natychmiast po rozmieszaniu konsystencja plasteliny, nieprzezierny dla promieni RTG. Sterylne urządzenie mieszająco-podające, z własnym zasilaniem elektrycznym, pozwalające na automatyczne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego podawania z możliwością podania do 14 ml cementu. Przewód o długości 40 cm giętki zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania Rtg. Na komplet składa się: 1 zestaw do przygotowania przestrzeni pod implant, 2 sterylne zestawy z implantami, 2 podajniki do wprowadzenia cementu, 1 cement PMMA, 1 komplet do mieszania i podania cementu, 2 igły przeznasadowe.
2a | Zestaw do przygotowania przestrzeni pod implant | szt | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
2b | Sterylne zestawy z implantami | szt | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
2c | Podajniki do wprowadzenia cementu | szt | 6 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0
2d | Komplet do mieszania i podania cementu wraz z cementem PMMA | szt | 2 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0
2e | Igły przeznasadowe | szt | 6 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0
[9 empty] | Razem | 0 | 0 | [5 empty] | Razem | 0 | 0
Pakiet - 6
Lp. | Nazwa asortymentu | j. m. | Minimalne wykorzy-stanie (j. m) | Ilość podstawowa (j. m.) | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i używania (Deklaracja Zgodności i Certyfikat CE) | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa (j.m.) brutto (zł) | Wartość ogółem netto w zł (ilość podstawowa) | Wartość ogółem brutto w zł (ilość podstawowa) | Wielkość opak. handlowego (zgodnie ze sposobem fakturowania) | Ilość opakowań handlowych | Cena opakowania handlowego netto w zł | Cena opakowania handlowego brutto w zł | Prawo opcji (j. m) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Ilość całkowita (ilość podstawowa + ilość prawa opcji) | Klasa wyrobu medycznego | EAN 13 opakowania handlowego (jeśli dotyczy)
1 | Jednorazowa elektroda korowa, paskowa, 4-kontaktowe 1x4 conracts, z kablem o dł. min.150cm. Kontakty na pasku ponumerowane, końcówki kabli też. Parametry szczegółowe: szerokość paska 10mm, średnica kontaktu 4mm, kształt kontaktu - kopuła, materiał kontaktu - stal, grubość elektrody 0,8mm, kontakty numerowane,, zespolone z elektrodą przewody zakończone nemerowanymi wtyczkami w standardzie TouchProoof. | szt | 80 | 120 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 160
[9 empty] | Razem | 0 | 0 |  |  |  |  | Razem | 0 | 0