## Arkusz1
Załącznik Nr 1A do SWZ
Zakup narzędzi i akcesoriów chirurgicznych kompatybilnych z posiadanym sprzętem firmy STORZ dla Centralnego Bloku Operacyjnego
L. p | Nazwa towaru | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa
1 | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 250 cm, śr. 4,8 mm | 2 szt.
2 | Optyka laparoskopowa, śr. 10 mm, dł. 31 cm, kąt patrzenia 30 st., wyposażona w system soczewek wałeczkowych, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność | 2 szt.
3 | Kosz druciany na 2 optyki sztywne o dł. do 32 cm | 2 szt.
4 | Igła Veressa, śr. 2,0 - 2,2 mm, dł. 15 cm | 3 szt.
5 | Trokar laparoskopowy, śr. kaniuli 11 mm, dł. robocza 10-11 cm, złożony z: gładkiej, ściętej kaniuli z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego | 4 szt.
6 | Zawór z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni do kaniuli trokara o śr. 11 mm | 4 szt.
7 | Nasadka redukcyjna, 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara | 4 szt.
8 | Trokar laparoskopowy, śr. kaniuli 6 mm, dł. robocza 10-11 cm, złożony z: gładkiej, ściętej kaniuli z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego | 4 szt.
9 | Zawór z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni do kaniuli trokara o śr. 6 mm | 4 szt.
10 | Tuleja gwintowana do stabilizacji trokarów, śr. 11 mm | 2 szt.
11 | Tuleja gwintowana do stabilizacji trokarów, śr. 6 mm | 2 szt.
12 | Trokar laparoskopowy, śr. kaniuli 13,5 mm, dł. robocza 11,5 cm, złożony z: gładkiej, ściętej kaniuli z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego | 2 szt.
13 | Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm | 2 szt.
14 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, | 2 szt.
- wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające typu Kelly, obie ruchome,
- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,
15 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: | 2 szt.
- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką z możliwością stałego odblokowania, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,
- wkład roboczy: bransze chwytające typu Aligator, obie ruchome,
- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,
16 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: | 2 szt.
- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką z możliwością stałego odblokowania, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,
- wkład roboczy: bransze chwytające, ząbkowane, atraumatyczne, okienkowe, jedna bransza ruchoma,
- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,
17 | Kleszcze chwytające okienkowe, dwie bransze ruchome, atraumatyczne; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką , tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm | 2 szt
18 | Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: | 2 szt.
- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,
- wkład roboczy: ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome,
- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,
19 | Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 36 cm | 4 szt.
20 | Przewód HF do instrumentów monopolarnych dł.300 cm | 4 szt.
21 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów wym. zew. 532x254x165 | 2 szt.
22 | Redukcja 11/5 kaniula wprowadzana do trokara | 3 szt.
23 | Gumowa zatyczka do przyłącza LUER-Lock, czarna, opk. 10 szt. | 1 szt.
24 | Wkład kleszczy typu KELLY; bransze preparacyjne, długie, 2 ruchome; kompatybilne z rączkami STORZ posiadanymi przez zamawiającego śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | 2 szt.
25 | Wkład nożyczek , śr. 5 mm, dł. 36 cm, kompatybilne z oferowanymi rączkami Storz posiadanymi przez zamawiającego | 3 szt.
26 | Zapasowe uszczelki do trokarów o śr. 11 mm | 10 szt.
27 | Zapasowe uszczelki do trokarów o śr. 5 mm | 10 szt.
Razem:
.........................................................................................