**Opis przedmiotu zamówienia**

Badania eksploatacyjne - okresowe transformatorów w stacji transformatorowej Ciepłownia MPEC

* transformator nr 1 TO-1600/15, 1600kVA
* transformator nr 2 TO-1600/15, 1600kVA
* transformator nr 3 TO-1600/15, 1600kVA
* transformator nr 3 TO-1600/15, 1600kVA

Zakres prac

1. oględziny transformatorów ( stan zewnętrzny, części izolacyjnych, połączeń i zacisków, poziom oleju)
2. Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń transformatorów
3. Pomiar rezystancji uzwojeń transformatorów
4. Badanie fizykochemiczne oleju elektroizolacyjnego
5. Ocena stanu i ewentualna wymiana silikażelu

Miejsce wykonania badań stacja transformatorowa Ciepłownia MPEC ul. Teligi 1 87-800 Włocławek

Termin wykonania badań – do 10.09.2023 (do szczegółowego ustalenia przed rozpoczęciem prac)

Termin płatności 30 dni od otrzymania faktóry