

UE-01/30/KPO/24 Balice, 27.06.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup spektrofotometru UV-VIS dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spektrofotometru UV/VIS z 1 długością fali w

kinetyce?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie spektrofotometru UV/VIS z 1 długością fali w

Kinetyce. Zapisy pozostają w tym zakresie bez zmian.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spektrofotometru UV/VIS z szybkością

skanowania 1100 nm/min?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie spektrofotometru UV/VIS z szybkością

skanowania 1100 nm/min. Zapisy pozostają w tym zakresie bez zmian.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez
Dyrektora IZ-PIB