## CZĘŚĆ 4
L.P. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ ZAMAWIANA | OKRES GWARANCJI (MSC) | OFEROWANY PRODUKT: NR KAT., PRODUCENT | CENA JEDNOST. NETTO | STAWKA PODATKU VAT (%) | CENA JEDNOST. BRUTTO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Elektroda pH-metryczna nakłuciowa przystosowana do pomiarów w próbkach stałych np.. agaru, kombinowana; zakres temperatury pomiaru od 0-60ºC; zakres pomiaru pH 0-14; bezobsługowa, elektrolit polimerowy, obudowa szklana; membrana nakłuciowa szpiczasta z systemem niezatykającym się, bez czujnika temperatury. Końcówka do przewodu BNC. Elektroda posiadająca numer seryjny plus certyfikat jakości. | 1szt.
2 | Elektroda pH-metryczna do pomiaru w mediach płynnych w obecności białka, kombinowana, potencjał pH mierzony względem odniesienia. Zakres temperatury pomiaru od 0-60ºC; Zakres pomiaru pH 0-14; bezobsługowa, części zwilżalne-szkło, pojedyncza membrana-kształt kulisty, brak czujnika temperatury. Przyłącze: 1m kabla z wtykiem BNC. Elektroda posiadająca numer seryjny plus certyfikat jakości. | 1szt.
RAZEM
WYKONAWCA:........................................
.....................................................................
CZĘŚĆ 4: ELEKTRODY DO pH-METRÓW
Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy
UWAGA: Wymagany min. okres gwarancji dla wszystkich pozycji: min.12 miesięcy.