Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

Wrocław, dn. 06.10.2021r.

Sygnatura postępowania: ZZ-ZP-2375 – 11/21

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę środków opatrunkowych tradycyjnych i specjalistycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust.2 i 137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. ( t.j.: Dz. U. z 2021 poz.1129 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczący ww. postępowania:

Pytanie nr 1

Zadanie 2, pozycja 1  - Czy Zamawiający dopuści opatrunek z siatki bawełnianej o dużych oczkach pokryty parafiną w rozmiarze 15x20cm?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 2

Zadanie 2, pozycja 1  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 3

Zadanie 3, pozycja 1-3  - Czy Zamawiający dopuści przylepiec zastępujący nici chirurgiczne wykonany z włókniny w kolorze białym, pokryty klejem akrylowym?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 4

Zadanie 3, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozmiarze 6mm x 75mm?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 5

Zadanie 3, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozmiarze 13mm x 100mm?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 6

Zadanie 4, pozycja 1-6 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek pokryty klejem akrylowym?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 7

Zadanie 4, pozycja 1, 2, 6 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’25szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 8

Zadanie 4, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’100szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 9

Zadanie 4, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’50szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 10

Zadanie 4, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’30szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 11

Zadanie 5, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’100szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 12

Zadanie 5, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek zakwalifikowany do klasy I sterylnej?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 13

Zadanie 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści plaster poiniekcyjny w rozmiarze 5,7cm x 1,6cm?

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 14

Zadanie 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści plaster poiniekcyjny w rozmiarze 3,8cm x 0,9cm?

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 15

Zadanie 7, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści plaster opatrunkowy wykonany z tkaniny bawełnianej?

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 16

Zadanie 7, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści plaster opatrunkowy wykonany z hydrofobowej włókniny?

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 17

Zadanie 9, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści miękki  i delikatny przylepiec wykonany z włókniny pokryty klejem akrylowym naniesionym metodą ciągłą na całej powierzchni w opakowaniu handlowy a’12szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 18

Zadanie 9, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści miękki  i delikatny przylepiec wykonany z włókniny pokryty klejem akrylowym naniesionym metodą ciągłą na całej powierzchni w opakowaniu handlowy a’6szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 19

Zadanie 10, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m?

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 20

Zadanie 10, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec tkaninowy?

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 21

Zadanie 10, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec foliowy?

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 22

Zadanie 10, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’12szt, z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 23

Zadanie 10, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’6szt, z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 24

Zadanie 11, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’12szt, z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 25

Zadanie 11, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’6szt, z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 25

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 26

Zadanie 13, pozycja 6-8 - Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową w opakowaniu handlowym a’1szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 27

Zadanie 13, pozycja 6-8 - Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową nawiniętą na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Odpowiedź na pytanie nr 27

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 28

Zadanie 13, pozycja 6-8 - Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową 20 nitkową, o czasie wiązania ok 5-6 minut oraz czasie zanurzenia ok 5 sekund?

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 29

Zadanie 13, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’12szt, z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 29

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 30

Zadanie 13, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’6szt, z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 30

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 31

Zadanie 13, pozycja 9-10 - Czy Zamawiający dopuści podkłady podgipsowe wykonane z wiskozy?

Odpowiedź na pytanie nr 31

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 32

Zadanie 13, pozycja 9-10 - Czy Zamawiający dopuści podkłady podgipsowe wykonane z poliestru?

Odpowiedź na pytanie nr 32

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 33

Zadanie 13, pozycja 11-16 - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania siatkowego rękawa opatrunkowego o długości 25m w stanie rozciągniętym?

Odpowiedź na pytanie nr 33

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 34

Zadanie 14, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści watę o składzie 50% bawełny i 50% wiskozy?

Odpowiedź na pytanie nr 34

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 35

Zadanie 14, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści watę w opakowaniu 200g z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 35

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 36

Zadanie 14, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści ligninę w rozmiarze 40x60cm?

Odpowiedź na pytanie nr 36

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 37

Zadanie 14, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści ligninę o gramaturze 25g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 37

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 38

Zadanie 14, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’5kg, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 38

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 39

Zadanie 14, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści chustę włókninową?

Odpowiedź na pytanie nr 39

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 40

Zadanie 15, pozycja 1-3 - Czy Zamawiający dopuści gazę bieloną metodą bezchlorową z użyciem wody utlenionej?

Odpowiedź na pytanie nr 40

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 41

Zadanie 15, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 41

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 42

Zadanie 15, pozycja 2 - Czy Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1m2?

Odpowiedź na pytanie nr 42

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 43

Zadanie 15, pozycja 3 - Czy Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1/2m2?

Odpowiedź na pytanie nr 43

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 44

Zadanie 15, pozycja 10-12 Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane 50 x 2sztuki z przeliczeniem podanych ilości, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 44

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 45

Zadanie 5:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o wymiarach 5,8cm x 8cm? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 45

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 46

Zadanie 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o wymiarach 2,5 cm x 9,14 m? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 46

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 47

Zadanie 10, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o wymiarach 5 cm x 9,14 m? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 47

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 48

Zadanie 13, poz. 6,7,8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek nawiniętych na perforowany nośnik z tworzywa sztucznego o czasie zanurzenia max 5 sekund?

Odpowiedź na pytanie nr 48

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 49

Zadanie 13 poz. 9-10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek pakowanych po 12 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 49

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 50

Zadanie 14 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie waty o składzie: 50 % bawełny, 50% wiskozy będącej wyrobem niemedycznym?

Odpowiedź na pytanie nr 50

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 51

Zadanie 14 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie waty o składzie: 100% bawełny, o wadze 500 g, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 51

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 52

Zadanie 14 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ligniny w rozmiarze 40 x 60 cm, gramatura pojedynczej warstwy 36,5 g/m2?

Odpowiedź na pytanie nr 52

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 53

Zadanie 25 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pieluchy o następujących obwodach:

M: 75-110 cm

L: 100-150 cm

XL: 130-170 cm

Odpowiedź na pytanie nr 53

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 54

Zadanie 25, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o następującej charakterystyce: dwa anatomicznie

ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem, osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Cztery przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania. Indykator wilgotności: tuszowy nadruk - rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy - dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy Warstwa paroprzepuszczalna w części centralnej, włóknina w obszarze bioder

Odpowiedź na pytanie nr 54

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 55

Zadanie 25, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki w rozmiarze M o chłonności 2200 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 55

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 56

Zadanie 25 poz. 1-3:

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o następującej charakterystyce: dwa anatomicznie

ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem, osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu. Cztery przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania. Indykator wilgotności: tuszowy nadruk - rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy - dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy Warstwa paroprzepuszczalna w części centralnej, włóknina w obszarze bioder

Odpowiedź na pytanie nr 56

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 57

Pytania dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 3 lit. c) wzoru umowy wyrażenie „10% ceny brutto części umowy pozostałej do realizacji” zostało zastąpione wyrażeniem „5% ceny brutto części umowy pozostałej do realizacji”

Odpowiedź na pytanie nr 57

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 58

Pakiet 19

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania przylepnego opatrunku piankowego, regulującego wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową  wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna  wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą.

Odpowiedź na pytanie nr 58

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 59

Pakiet 19

Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania nieprzylepnego opatrunku piankowego, regulującego wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową  wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna  wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej.

Odpowiedź na pytanie nr 59

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 60

zadanie 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 60

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 61

zadanie 3, poz. 1-5
Czy zamawiający wydzieli poz.1-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. 
Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź na pytanie nr 61

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 62

zadanie 3,poz. 4-5,
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź na pytanie nr 62

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 63

zadanie 15, poz. 2-3
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym metodą EO?

Odpowiedź na pytanie nr 63

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 64

zadanie 15, poz. 1-6
Czy zamawiający wydzieli poz.1-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. 
Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź na pytanie nr 64

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 65

ZADANIE 13

Poz. nr 4-5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek elastycznych o długości 5 m z  odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 65

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 66

ZADANIE 13

Poz. nr 5 – czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opaski elastycznej tkanej o szerokości 15 cm posiadającą w opakowaniu 2 zapinki?

Odpowiedź na pytanie nr 66

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 67

ZADANIE 13

Poz. nr 8 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej spełniającej wymagania SIWZ w rozmiarze 3 m x 14 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 67

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 68

ZADANIE 13

Poz. nr 6-8 – czy Zamawiający oczekuje potwierdzenia informacji o czasie zanurzenia (aktywacji) kartą danych technicznych wyrobu wydaną przez producenta?

Odpowiedź na pytanie nr 68

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 69

ZADANIE 13

Poz. nr 9-10 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek z  waty syntetycznej spełniające wymagania SIWZ pakowanych w  opakowania a’ 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 69

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 70

ZADANIE 13

Poz. nr 11-16 – czy Zamawiający oczekuje zaoferowania siatkowych rękawów opatrunkowych w których składzie znajduje się min. 60% bawełny?

Odpowiedź na pytanie nr 70

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ czy w przypadku modyfikacji SWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).