## RG
Zestawienie Kabli Zasilających i Sterowniczych
| TABELA 2.1 | Rozdzielnica RG
Lp | Oznaczenie | Typ | Miejsce Przyłączenia | UWAGA
- | - | - | ODBIORNIK | -
1 | W27 | YKY 5X16 | AGREGAT
2 | W0 | YKY 4X35 | WLZ
3 | W102 | HDG 3X1,5 | WYŁĄCZNIK PPOŻ
4 | W101 | BUS LD 1X2X0,64 | KOMUNIKACJA MODBUS MIERNIK PARAMETRÓW SIECI
5 | W26 | YKY5X25 | ROZDZIELNICA RT
6 | W25 | YKY 5X16 | ROZDZIELNICA RZH
7 | WBKD | YLY 5X25 | BATERIA KONDENSATORÓW
8 | WBKDs | YKY 3X2,5 | BATERIA KONDENSATORÓW
9 | W103 | OC110 3X2,5 | GNIAZDO 230V ELEWACJA RG
10 | W104 | OC110 3X2,5 | GNIAZDO 24VAC ELEWACJA RG
11 | W40 | YDY 3X2,5 | OSUSZACZ POWIETRZA 1
12 | W43 | YDY 3X2,5 | PODGRZEWACZ WODY 1
13 | W44 | YDY 3X2,5 | PODGRZEWACZ WODY 2
14 | W105 | YDY 3X2,5 | CENTRALKA ALARMOWA
15 | W30 | YDY 3X2,5 | WENTYLATOR DACHOWY
16 | W31 | YDY 3X1,5 | WENTYLATOR ŚCIENNY - ŁAZIENKOWY
17 | W32 | YDY 3X1,5 | OŚWIETLENIE PODSTAWOWE
18 | W33 | YDY 3X1,5 | OŚWIETLENIE AWARYJNE
19 | W2 | YKY 3X4 | OGRZEWANIE OBUDOWY SG1
20 | W4 | YKY 3X4 | OGRZEWANIE OBUDOWY SG2
21 | W34 | YDY 3X1,5 | OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE
22 | W91 | YKY 3X4 | OŚWIETLENIE TERENU
23 | W92 | YKY 3X4 | OŚWIETLENIE TERENU
24 | W93 | YKY 3X4 | OŚWIETLENIE TERENU
25 | W94 | YKY 3X4 | OŚWIETLENIE TERENU
26 | W95 | YKY 3X4 | OŚWIETLENIE TERENU
27 | W96 | YKY 3X4 | OŚWIETLENIE TERENU
28 | W161:168 | YDY 3X2,5 | GNIAZDA 230V
29 | W169,170 | YDY 5X2,5 | GNIAZDA 400V
30 | W171:179 | YDY 3X2,5 | GNIAZDA 230V (GRZEJNIKI)

## RT
Zestawienie Kabli Zasilających i Sterowniczych
| TABELA 2.2 | Rozdzielnica RT
Lp | Oznaczenie | Typ | Miejsce Przyłączenia | UWAGA
- | - | - | ODBIORNIK | -
1 | W26 | YKY 5X25 | ZASILANIE RT
2 | W1 | TOPFLEX - EMV - UV- 2YSLCYK- J 4X10 | POMPA SG1
3 | W3 | TOPFLEX - EMV - UV- 2YSLCYK- J 4X10 | POMPA SG2
4 | W182 | BUS LD 1X2X0,64 | KOMUNIKACJA MODBUS - FALOWNIK V1
5 | W183 | BUS LD 1X2X0,64 | KOMUNIKACJA MODBUS - FALOWNIK V2
6 | W23 | YKY 5X2,5 | SPRĘŻARKA 1
7 | W28 | YKY 4X10 | DMUCHAWA
8 | W28.1 | YKY 4X1,5 | DMUCHAWA
9 | W28.2 | BIT 500 4X1,0 | DMUCHAWA
10 | W29 | YKY 4X10 | POMPA PŁUCZNA
11 | W5 | LIYY 3X1,5 | ELEKTROZAWÓR - NAPOWIETRZANIE
12 | W6.1-6.9 | YKY 3X1,5 | ZASILANIE - PRZEPŁYWOMIERZE
13 | W10 | JZ-600 2X1,5 | WODOMIERZ 1- IMPULSY
14 | W20 | JZ-600 2X1,5 | WODOMIERZ 2 - IMPULSY
15 | W65 | YDY 3X1,5 | GNIAZDO 230V - CHLORATOR
16 | W23.1 | BIT 500 7X0,75 | SYGNAŁY STERUJĄCE - SPRĘŻARKA 1
17 | W15 | LIYCY 7X0,75 | CHLORATOR
18 | W12 | JZ-600 2X1,5 | KONTAKTRON - STUDNIA SG1
19 | W22 | JZ-600 2X1,5 | KONTAKTRON - STUDNIA SG2
20 | W51 | JZ-600 2X1,5 | KONTAKTRON - ZBIORNIK ZR1
21 | W61 | JZ-600 2X1,5 | KONTAKTRON - ZR2
22 | W41 | JZ-600 2X1,5 | KONTAKTRON - ODSTOJNIK WÓD POPŁUCZNYCH
23 | W4 | YKY 4x2,5 | ZASILANIE - POMPA WÓD POPŁUCZNYCH
24 | W110 | JZ-600 2X1,5 | KONTAKTRON - WEJŚCIE GŁÓWNE
25 | W111 | JZ-600 2X1,5 | KONTAKTRON - CHLOROWNIA
26 | W113 | BIT 500 4X1,5 | PRZEPUSTNICA 11
27 | W114 | BIT 500 5X0,75
28 | W115 | BIT 500 4X1,5 | PRZEPUSTNICA 12
29 | W116 | BIT 500 5X0,75
30 | W117 | BIT 500 4X1,5 | PRZEPUSTNICA 13
31 | W118 | BIT 500 5X0,75
32 | W119 | BIT 500 4X1,5 | PRZEPUSTNICA 15
33 | W120 | BIT 500 5X0,75
34 | W121 | BIT 500 4X1,5 | PRZEPUSTNICA 16
35 | W122 | BIT 500 5X0,75
36 | W123 | BIT 500 3X1,5 | PRZEPUSTNICA 17
37 | W124 | BIT 500 6X1,5
38 | W125 | BIT 500 4X1,5 | PRZEPUSTNICA 21
39 | W126 | BIT 500 5X0,75
40 | W127 | BIT 500 4X1,5 | PRZEPUSTNICA 22
41 | W128 | BIT 500 5X0,75
42 | W129 | BIT 500 4X1,5 | PRZEPUSTNICA 23
43 | W130 | BIT 500 5X0,75
44 | W131 | BIT 500 4X1,5 | PRZEPUSTNICA 25
45 | W132 | BIT 500 5X0,75
46 | W133 | BIT 500 4X1,5 | PRZEPUSTNICA 26
47 | W134 | BIT 500 5X0,75
48 | W135 | BIT 500 3X1,5 | PRZEPUSTNICA 27
49 | W136 | BIT 500 6X1,5
50 | W137 | BIT 500 4X1,5 | PRZEPUSTNICA 31
51 | W138 | BIT 500 5X0,75
52 | W139 | BIT 500 4X1,5 | PRZEPUSTNICA 32
53 | W140 | BIT 500 5X0,75
54 | W141 | BIT 500 4X1,5 | PRZEPUSTNICA 33
55 | W142 | BIT 500 5X0,75
56 | W143 | BIT 500 4X1,5 | PRZEPUSTNICA 35
57 | W144 | BIT 500 5X0,75
58 | W145 | BIT 500 4X1,5 | PRZEPUSTNICA 36
59 | W146 | BIT 500 5X0,75
60 | W147 | BIT 500 3X1,5 | PRZEPUSTNICA 37
61 | W148 | BIT 500 6X1,5
62 | W149 | BIT 500 4X1,5 | PRZEPUSTNICA 41
63 | W150 | BIT 500 5X0,75
64 | W151 | BIT 500 4X1,5 | PRZEPUSTNICA 42
65 | W152 | BIT 500 5X0,75
66 | W153 | BIT 500 4X1,5 | PRZEPUSTNICA 43
67 | W154 | BIT 500 5X0,75
68 | W155 | BIT 500 4X1,5 | PRZEPUSTNICA 45
69 | W156 | BIT 500 5X0,75
70 | W157 | BIT 500 4X1,5 | PRZEPUSTNICA 46
71 | W158 | BIT 500 5X0,75
72 | W123 | BIT 500 3X1,5 | PRZEPUSTNICA 47
73 | W124 | BIT 500 6X1,5
74 | W54 | JZ-600-Y-CY 3X1,5 | SONDA HYDROSTATYCZNA ZR1
75 | W52 | JZ-600 3X1,5 | PŁYWAK SUCH - ZBIORNIK ZR1
76 | W53 | JZ-600 3X1,5 | PŁYWAK PRZELEW- ZBIORNIK ZR1
77 | W64 | JZ-600-Y-CY 3X1,5 | SONDA HYDROSTATYCZNA ZR2
78 | W62 | JZ-600 3X1,5 | PŁYWAK SUCH - ZBIORNIK ZR2
79 | W63 | JZ-600 3X1,5 | PŁYWAK PRZELEW- ZBIORNIK ZR2
80 | W11 | JZ-600-Y-CY 3X1,5 | SONDA HYDROSTATYCZNA ZR1
81 | W21 | JZ-600-Y-CY 3X1,5 | SONDA HYDROSTATYCZNA ZR2
82 | W42 | JZ-600-Y-CY 3X1,5 | SONDA HYDROSTATYCZNA ZWP
83 | W25 | LIYCY 3X0,75 | CZUJNIK CIŚNIENIA - ROZDZ. PNEUMATYCZNA
84 | W101 | BUS LD 1X2X0,64 | KOMUNIKACJA MODBUS MIERNIK PARAMETRÓW SIECI
85 | W150 | BUS LD 1X2X0,64 | KOMUNIKACJA MODBUS AUTOMATYCZNY PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA
86 | W160 | BUS LD 1X2X0,64 | KOMUNIKACJA MODBUS AGREGAT
87 | W166 | BUS LD 1X2X0,64 | KOMUNIKACJA MODBUS RZH
88 | W161 | BUS LD 1X2X0,64 | KOMUNIKACJA MODBUS PRZEPŁYWOMIERZ 1
89 | W162 | BUS LD 1X2X0,64 | KOMUNIKACJA MODBUS PRZEPŁYWOMIERZ 2
90 | W163 | BUS LD 1X2X0,64 | KOMUNIKACJA MODBUS PRZEPŁYWOMIERZ 3
91 | W164 | BUS LD 1X2X0,64 | KOMUNIKACJA MODBUS PRZEPŁYWOMIERZ 4
92 | W165 | BUS LD 1X2X0,64 | KOMUNIKACJA MODBUS PRZEPŁYWOMIERZ 5
93 | W167 | BUS LD 1X2X0,64 | KOMUNIKACJA MODBUS PRZEPŁYWOMIERZ 6
94 | W180 | BUS LD 1X2X0,64 | KOMUNIKACJA MODBUS PRZEPŁYWOMIERZ 7
95 | W181 | BUS LD 1X2X0,64 | KOMUNIKACJA MODBUS PRZEPŁYWOMIERZ 8
96 | W182 | BUS LD 1X2X0,64 | KOMUNIKACJA MODBUS PRZEPŁYWOMIERZ 9
97 | W27 | YKY 5x50 | AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
98 | W27.1 | YKSY 14X1,5 | AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY
99 | W28 | YKY 5x2,5 | ZASILANIE - LAMPA UV
100 | W184 | BUS LD 1X2X0,64 | KOMUNIKACJA MODBUS LAMPA UV
101 | WRO | YKY 5x10 | ZASILANIE - ROZDZIELNICA RO
102 | WRPd | YKY 3x4 | ZASILANIE - ROZDZIELNICA RPd PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWEJ ŚCIEKÓW SANITARNYCH

## RZH
Zestawienie Kabli Zasilających i Sterowniczych
| TABELA 2.3 | Rozdzielnica RZH
Lp | Oznaczenie | Typ | Miejsce Przyłączenia | UWAGA
- | - | - | ODBIORNIK | -
1 | W25 | YKY 5X25 | ZASILANIE - RZH
2 | WS1 | LIYY 2X1,5 | CZUJNIK POZIOMU CIECZY
3 | WS2 | LIYY 2X0,75 | PRESOSTAT WYSOKIEGO POZIOMU
4 | WS3 | LIYY 2X0,75 | CZUJNIK SUCHOBIEGU
5 | -WP1.1 | BiT SERVO 2YSLCYK-J 4X4,0 | ZASILANIE POMPA 1
6 | - WPT1.1 | LIYY 2X0,75 | SYGNALIZACJA POMPA 1
7 | -WP2.1 | BiT SERVO 2YSLCYK-J 4X4,0 | ZASILANIE POMPA 2
8 | - WPT2.1 | LIYY 2X0,75 | SYGNALIZACJA POMPA 2
9 | -WP3.1 | BiT SERVO 2YSLCYK-J 4X4,0 | ZASILANIE POMPA 3
10 | - WPT3.1 | LIYY 2X0,75 | SYGNALIZACJA POMPA 3
11 | -WP4.1 | BiT SERVO 2YSLCYK-J 4X4,0 | ZASILANIE POMPA 4
12 | - WPT4.1 | LIYY 2X0,75 | SYGNALIZACJA POMPA 4
13 | -WP5.1 | BiT SERVO 2YSLCYK-J 4X4,0 | ZASILANIE POMPA 5
14 | - WPT5.1 | LIYY 2X0,75 | SYGNALIZACJA POMPA 5
15 | -WP6.1 | BiT SERVO 2YSLCYK-J 4X4,0 | ZASILANIE POMPA 6
16 | - WPT6.1 | LIYY 2X0,75 | SYGNALIZACJA POMPA 6
17 | W166 | BUS LD 1X2X0,64 | KOMUNIKACJA MODBUS RZH - RT