  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

ZI.271.17.2023.ZP – 2 Węgliniec 23.06.2023r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1**

Dotyczy: **„Przebudowa konstrukcji i nawierzchni drogi ul. Ratuszowa w Ruszowie na odcinku od ul. Żagańskiej do ul. Ułańskiej – sieć kanalizacji deszczowe „**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam wyjaśnień.

PYTANIE NR 1

Prosimy o zamieszczenie na stronie Inwestora profilu sieci wodociągowej

**ODPOWIEDŹ**

W załączeniu profil odcinka sieci wodociągowej – zał nr 1 do odpowiedzi na pytania.

PYTANIE NR 2

Czy występujące na PZT przyłącza i przykanaliki kanalizacji sanitarnej PVC Dz 160 w łącznej ilości 30 kpl. o dł. 492 mb., są przedmiotem zamówienia ? Nie wynika to zarówno z przedmiarów jak i opisu do projektu.

**ODPOWIEDŹ**

Tak , są przedmiotem zamówienia.

PYTANIE NR 3

Prosimy o zamieszczenie na stronie Inwestora profilu kanalizacji sanitarnej w zakresie od S1 - S20

**ODPOWIEDŹ**

W załączeniu rys. nr 4 , profil sieci kanalizacyjnej S1-S22 - zał nr 2 do odpowiedzi na pytania.

PYTANIE NR 4

Czy Inwestor posiada projekt wylotów wód deszczowych do rowu przydrożnego, jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie projektu na stronie Inwestora

**ODPOWIEDŹ**

Tak , w załączeniu rys. nr 3.0. - zał nr 3 do odpowiedzi na pytania.

PYTANIE NR 5

Prosimy o wyjaśnienie: czy chodnik wzdłuż ul: Ratuszowej po obu stronach jezdni jest przedmiotem zamówienia ?

**ODPOWIEDŹ**

Tak, chodniki po obu tronach ulicy Ratuszowej są przedmiotem zamówienia