****

Żyrardów, 3.07.2024 r.

ZP.271.2.23.2024.AR

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający - Miasto Żyrardów, ul. Bolesława Limanowskiego 44 w Żyrardowie, udziela wyjaśnień treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową”.**

**Pytanie nr 1**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w formacie .ath

**Odpowiedź**

Zamawiający zamieszcza przedmiary robót.

**Pytanie nr2**

Prosimy o potwierdzenie, że zaprojektowane filtry piaskowe są przeznaczone do instalacji publicznych (Brak dna dyszowego, wysokość złoża mniejsza niż 1,2m, brak wziernika).

**Odpowiedź**

W kompleksie - zgodnie z dokumentacją projektową - zastosować należy:

- filtry przeznaczone do użytku publicznego (z potwierdzeniem tego faktu przez właściwe certyfikaty, normy itp.)

- ekologiczny system filtracji, którego zadaniem jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej a w przypadku podgrzewania wody basenowej także energii cieplnej w stosunku do tradycyjnego złoża piaskowego. Należy zamontować filtry, które po wymianie ramion kolektora filtrów będą mogły pracować na złożu piaskowym (zmiana złoża możliwa na etapie eksploatacji).

**Pytanie nr 3**

W basenach na użytek publiczny wymagane jest zastosowanie rynny przelewowej i w następstwie tego również zbiorników przelewowych – instalacja z basenami skimmerowymi nie jest zgodna z wytycznymi.

**Odpowiedź**

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie do niniejszego postępowania informujemy, że jedynym aktem prawnym regulującym jakość wody w basenach jest na dzień dzisiejszy na terenie Polski Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach. Załączona do postępowania dokumentacja projektowa została wykonana w sprawdzonej w kilkunastu istniejących oddanych i użytkowanych obiektach technologii , spełniającej te wymagania i uzyskała pozwolenie na budowę.

Jednocześnie informujemy , że na wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenia urządzeń spełniających polskie normy, ww. Rozporządzenie oraz innych np. atestów PZH i dopuszczeń rozwiązań do obiektów publicznych.

Naszym zdaniem nie ma w prawie polskim żadnych aktów nakazujących stosowanie rozwiązań wskazanych w zapytaniu a to :

- rynien przelewowych i związanych z nimi zbiorników przelewowych

Jednocześnie nadmieniam , że w świecie istnieją rozwiązania techniczne basenów z rynnami przelewowymi niepotrzebujące w swej technologii stosowania zbiorników przelewowych , dlatego zadane pytanie z samej swojej treści nie może być rozważane pod względem technicznym .

To na co należy zwrócić uwagę to fakt wykorzystania w projekcie rozwiązań, które pozwalają w sposób odpowiedzialny i zrównoważony wykorzystać dostępne na rynku rozwiązania techniczne i technologiczne oraz używać środki publiczne z zachowaniem celowości, racjonalności i efektywności ich wydatkowania przy ograniczonym budżecie .

(-) Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski