## pakiet 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| ......................... | [5 empty] | Zał. nr 1 do SIWZ
| pieczątka firmy | [5 empty] | D10.251.74.C.2018
PAKIET 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy
GWÓŹDŹ TYTANOWY DO BLIŻSZEJ NASADY KOŚCI UDOWEJ
1 | Gwóźdź tytanowy do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. W komplecie: gwóźdź, śruba doszyjkowa, śruba blokująca, śruba zaślepiająca
1a | Gwóźdź | sztuk | 10
1b | Śruba do szyjki kości udowej | sztuk | 10
1c | Śruba zaślepiająca | sztuk | 10
1d | Śruba blokująca | sztuk | 40
Razem
L.P. | Wymagania Zamawiającego do poz. 1 |  |  |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Gwóźdź tytanowy do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. |  |  |  | TAK
2 | Gwóźdź tytanowy o anatomicznym kącie ugięcia 6º (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1500 mm), możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. |  |  |  | TAK
3 | Możliwość zastosowania zwykłej śruby doszyjkowej ø11mm z gwintem owalnym, lub śruby doszyjkowej z ostrzem heliakalnym (spiralno-nożowym), z wewnętrznym mechanizmem blokujacym, zapobiegającym rotacji głowy kości udowej. |  |  |  | TAK
4 | Długość śrub do szyjki kości udowej : od 70 mm do 120 mm z przeskokiem co 5 mm, sterylne. |  |  |  | TAK
5 | Gwóźdź posiada wewnętrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby doszyjkowej. |  |  |  | TAK
6 | Gwóźdź dostępny w długościach:170 i 235 o śr ø10, ø11, ø12mm, kąt 125°, 130°, 135° |  |  |  | TAK
7 | Gwóźdź uniwersalny, do prawej i lewej kończyny |  |  |  | TAK
8 | śruba zaślepiająca daje mozliwość przedłużenia gwoździa do 15mm |  |  |  | TAK
9 | Asortyment sterylny, pakowany pojedyńczo |  |  |  | TAK
L.P. | Dodatkowe wymagania Zamawiającego:
1 | Nieodpłatne użyczenie 1 zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu (instrumentarium ).
2 | Instrukcje w języku polskim w ilości 2 szt. dostarczone wraz z pierwszą dostawą.
3 | Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
.........................................
podpis osoby uprawnionej

## pakiet 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
………………...…
pieczątka firmy
Zał. nr 1 do SIWZ
PAKIET 2 | [6 empty] | D10.251.74.C.2018
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy
IMPLANTY DO REKONSTRUKCJI STAWU BARKOWO-OBOJCZYKOWEGO
1 | Sterylny implant w kształcie podłużnej płytki z czterema otworami do przewleczenia szwów lub taśmy, wykonany ze stopu tytanu , pasujący do popychacza. Szew pleciony, poliestrowy, niewchłanialny . Kompletny implant zawiera(Zestaw):płytka-2 szt., 3 taśmy mocujące o szerokości 1 mm x 75 cm zapakowane w jednej saszetce )
1a | Taśmy mocujące | saszetka | 15
1b | Płytka | sztuk | 30
Razem
L.P. | Wymagania Zamawiającego:
1 | Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu (instrumentarium ).
2 | Instrukcje w języku polskim w ilości 2 szt. dostarczone wraz z pierwszą dostawą.
3 | Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
.........................................
podpis osoby uprawnionej

## pakiet 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| ……………………………….. | [5 empty] | Zał. nr 1 do SIWZ
| pieczątka firmy | [5 empty] | D10.251.74.C.2018
PAKIET NR 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. Brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
HYBRYDOWE PORTY NACZYNIOWE
1. | Hybrydowe porty naczyniowe do implantacji pod kontrolą USG do wyboru zamawiającego | x | x
1a. | port wysokoprofilowy | szt. | 100
1b. | port niskoprofilowy | szt. | 120
2. | Hybrydowe porty naczniowe do wyboru zamawiającego | x | x
2a. | port wysokoprofilowy | szt. | 35
2b. | port niskoprofilowy | szt. | 35
RAZEM:
L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 1a | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Cewnik silikonowy, dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) długość cewnika 60 cm, średnica zewnętrzna cewnika 2,4 mm, średnica wewnętrzna cewnika 1,2 mm, oznaczenie długości co 1 cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5 cm | tak
5 | Dwa łączniki mocujące cewnik z przewodem wprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady | tak
6 | Wymagany przepływ przy igle 22G - 13 ml/min., 20G - 30 ml/min, 19G - 37 ml/min. | tak
7 | Komora i przewód wprowadzający wykonane z tytanu | tak
8 | Komora portu powleczona od zewnątrz tworzywem polioksymetylen | tak
9 | Komora z oznaczeniem widocznym w obrazowaniu określającym prawidłowe ułożenie portu, wysokość komory 12,2 mm, średnica membrany 12,1 mm, waga do 7,6g | tak
10 | Port posiada 3 otwory wypełnione silikonem, do przyszycia portu w tym min. 2 otworty od strony podłączenia cewnika | tak
11 | Porty przystosowane do podawania substancji kontrastowych przy wykonywaniu badań TK i MRI, odporny na ciśnienie powyżej 320 PSI | tak
L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 1b | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Cewnik silikonowy, dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) długość cewnika 60 cm, średnica zewnętrzna cewnika 2,4 mm, średnica wewnętrzna cewnika 1,2 mm, oznaczenie długości co 1 cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5 cm | tak
5 | Dwa łączniki mocujące cewnik z przewodem wprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady | tak
6 | Wymagany przepływ przy igle 22G - 13 ml/min., 20G - 27 ml/min, 19G - 29 ml/min. | tak
7 | Komora i przewód wprowadzający wykonane z tytanu | tak
8 | Komora portu powleczona od zewnątrz tworzywem polioksymetylen | tak
9 | Komora z oznaczeniem widocznym w obrazowaniu określającym prawidłowe ułożenie portu, wysokość komory 10,1 mm, średnica membrany 10,5 mm, waga do 5,0 g | tak
10 | Port posiada 3 otwory wypełnione silikonem, do przyszycia portu w tym min. 2 otworty od strony podłączenia cewnika | tak
11 | Porty przystosowane do podawania substancji kontrastowych przy wykonywaniu badń TK i MRI, odporny na ciśnienie powyżej 320 PSI | tak
L.P. | Skład zestawu wprowadzającego dla poz. 1a i 1 b: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą - "tępy", bez powierzchni tnącej | 1 szt. | tak
2 | Introduktor osłonki z prowadnikiem J (0,035"-60 cm) z oznaczeniem długości | 1 szt. | tak
3 | Prosta igła Hubera | 1 szt. | tak
4 | Silnie echogeniczna ( z wyrzeźbionymi laserowo zwierciadłami wklęsłymi) Igła punkcyjna 18G, długośc użytkowa 70mm | 1 szt. | tak
5 | Introduktor cewnika | 1 szt. | tak
6 | Koszulka rozrywanla | 1 szt. | tak
7 | Strzykawka o pojemności 10ml | 1 szt. | tak
8 | Sterylny rękaw (bez lateksu) do sondy USG oraz dwie sterylne gumki do zabezpiecznia rękawa | 2 szt. | tak
9 | Sterylny żel do USG, 50 ml | 1 szt. | tak
10 | Paszport portu dla pacjenta w j. polskim | 1 szt. | tak
11 | "Bańka Raulersona" | 1 szt. | tak
12 | Serweta operacyjna jałowa. | 1 szt. | tak
L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 2a | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Cewnik silikonowy, dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) długość cewnika 60 cm, średnica zewnętrzna cewnika 2,4 mm, średnica wewnętrzna cewnika 1,2 mm, oznaczenie długości co 1 cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5 cm | tak
5 | Dwa łączniki mocujące cewnik z przewodem wprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady | tak
6 | Wymagany przepływ przy igle 22G - 13 ml/min., 20G - 30 ml/min, 19G - 37 ml/min. | tak
7 | Komora i przewód wprowadzający wykonane z tytanu | tak
8 | Komora portu powleczona od zewnątrz tworzywem polioksymetylen | tak
9 | Komora z oznaczeniem widocznym w obrazowaniu określającym prawidłowe ułożenie portu, wysokość komory 12,2 mm, średnica membrany 12,1 mm, waga do 7,6 g | tak
10 | Port posiada 3 otwory do przyszycia portu w tym min. 2 otworty od strony podłączenia cewnika | tak
11 | Porty przystosowane do podawania substancji kontrastowych przy wykonywaniu badń TK i MRI, odporny na ciśnienie powyżej 320 PSI | tak
L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 2b | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Cewnik silikonowy, dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) długość cewnika 60 cm, średnica zewnętrzna cewnika 2,4 mm, średnica wewnętrzna cewnika 1,2 mm, oznaczenie długości co 1 cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5 cm | tak
5 | Dwa łączniki mocujące cewnik z przewodem wprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady | tak
6 | Wymagany przepływ przy igle 22G - 13 ml/min., 20G - 27 ml/min, 19G - 29 ml/min. | tak
7 | Komora i przewód wprowadzający wykonane z tytanu | tak
8 | Komora portu powleczona od zewnątrz tworzywem polioksymetylen | tak
9 | Komora z oznaczeniem widocznym w obrazowaniu określającym prawidłowe ułożenie portu, wysokość komory 10,1 mm, średnica membrany 10,5 mm, waga do 5g | tak
10 | Port posiada 3 otwory do przyszycia portu w tym min. 2 otworty od strony podłączenia cewnika | tak
11 | Porty przystosowane do podawania substancji kontrastowych przy wykonywaniu badń TK i MRI, odporny na ciśnienie powyżej 320 PSI | tak
L.P. | Skład zestawu wprowadzającego dla poz. 2a i 2 b: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą - "tępy", bez powierzchni tnącej | 1 szt. | tak
2 | Introduktor osłonki z prowadnikiem J (0,035"-60 cm) z oznaczeniem długości | 1 szt. | tak
3 | Prosta igła Hubera | 1 szt. | tak
4 | Igłą punkcyjna 18G, długośc użytkowa 70mm | 1 szt. | tak
5 | Introduktor cewnika | 1 szt. | tak
6 | Koszulka rozrywalna | 1 szt. | tak
7 | Strzykawka o pojemności 10ml | 1 szt. | tak
8 | Zestaw do przetoczeń z igłą Hubera i drenem długości 25 cm umożliwiający podania kontrastu pod pełnym ciśnieniem z systemem zabezpieczającym przed przypadkkowym zakłuciem | 1 szt. | tak
9 | Paszport portu dla pacjenta w j. polskim | 1 szt. | tak
10 | Serweta operacyjna jałowa | 1 szt. | tak
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## pakiet 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Zał. nr 1 do SIWZ
| ........................ | [5 empty] | D10.251.74.C.2018
pieczątka firmy
PAKIET 4
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy
IMPLANT DO ZATOKI STĘPU
1 | Implant do zatoki stępu – płaskostopia, o kształcie stożkowym. Implant dostępny w 6 rozmiarach od 7mm do 12mm z min. dwoma otworami do przerostu tkanki miękkiej. Implant sterylny,pakowany pojedynczo, opakowanie kodowane kolorystycznie zgodnie z odpowiadającymi im przymiarami. Materiał tytan. | sztuk | 10
L.P. | Wymagania Zamawiającego:
1 | Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu (instrumentarium)
2 | Instrukcje w języku polskim w ilości 2 szt. dostarczone wraz z pierwszą dostawą.
3 | Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
........................................
podpis osoby uprawnionej

## pakiet 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Zał. nr 1 do SIWZ
| ......................... | [6 empty] | D10.251.74.C.2018
pieczątka firmy
PAKIET 5
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | liczba | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis
PŁYTKI DO BLIŻSZEJ I DALSZEJ NASADY KOŚCI PISZCZELOWEJ
1. | Płytka anatomicznie ukształtowana do bliższej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa. Płyta boczna o grubości 4,0mm, ilość otworów w trzonie 5-17, długość od 80-229mm. Płyta przyśrodkowa o grubości 4,0mm, ilość otworów w trzonie 4-8, długość od 60-108mm oraz płyta tylna o grubości 3,0mm, ilość otworów w trzonie 3-7, długość 77-125mm. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą dynamometru 1,5Nm lub za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5Nm. W zestawie celownik zewnętrzny do techniki MIPO. Materiał: stop tytanu | sztuk | 30 |  |  |  |  | 1 płytka + kpl. Śrub
1a | Śruba blokująca samogwintująca o średnicy 3,5 - 4,0mm, średnica głowy śruby 4,8mm i długościach od 10mm do 60mm z przeskokiem co 2mm i długościach od 60mm do 75mm z przeskokiem co 5mm, gniazdo sześciokątne o średnicy 2,5mm,wykonana ze stopu tytanu | sztuk | 120 |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxx
1b | Śruba korowa samogwintującao średnicy 3,5 mm,średnica głowy śruby 6,0mmi długościach od 8mm do 40 mm z przeskokiem co 2mm i długościach od 40mm do 75mm z przeksokiem co 5mm, gniazdo sześciokątne o średnicy 2,5mm,wykonana ze stopu tytanu | sztuk | 120 |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxx
2 | Płytka ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa. Płyta boczna o grubości 4,0mm, ilość otworów 3-13 z przeskokiem co 1, długość płyty 70-230mm z przeskokiem co 16mm. Płyta przyśrodkowa o grubości 3,5mm, ilość otworów 3-13 z przeskokiem co 1, długość płyty 114-274mm z przeskokiem co 16mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokującej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego. W zestawie celownik zewnętrzny do techniki MIPO. Materiał: stop tytanu | sztuk | 20 |  |  |  |  | 1 płytka + kpl. Śrub
2a | Śruba blokująca samowintująca o średnicy 3,5-5,0 mm, średnica głowy śruby 4,8mm i długościach od 10mm do 60mm z przeskokiem co 2mm i długościach od 60mm-75mm z przeskokiem co 5mm, gniazdo sześciokątne o średnicy 2,5mm, śruba blokująca samogwintująca o średnicy 5,0mm, średnica głowy śruby 6,5mm i długości od 16mm do 90mm, gniazdo sześciokątne o średnicy 3,5mm, wykonana ze stopu tytanu | sztuk | 120 |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxx
2b | Śruba korowa samogwintująca o średnicy 3,5 mm,średnica głowy śruby 6,0mm i długościach od 8mm do 40mm z przeskokiem co 2mm i długościach od 40mm do 75mm z przeskokiem co 5mm, gniazo sześciokątne o średnicy 2,5mm,śruba korowa samogwintująca o średnicy 4,5mm, średnica głowy śruby 8,0mm i długościach od 18mm do 76mm, gniazdo sześciokątne o średnicy 3,5mm, wykonana ze stopu tytanu | sztuk | 120 |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxx
Razem
L.P. | Wymagania Zamawiającego:
1 | Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium).
2 | Instrukcje w języku polskim w ilości 2 szt. dostarczone wraz z pierwszą dostawą.
3 | Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
.........................................
podpis osoby uprawnionej

## pakiet 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| ......................... | [5 empty] | Zał. nr 1 do SIWZ
| pieczątka firmy | [5 empty] | D10.251.74.C.2018
PAKIET 6
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. Brutto ( zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
SILIKONOWY ZESTAW DRENÓW
1 | Kompletny silikonowy zestaw drenów płucząco- odsysających wielokrotnego użytku do pomp laparoskopowych , histeroskopowych i artroskopowych HAMOU ENDOMAT firmy Storz, będących własnością zamawiającego wraz z 10 membranami w komplecie. | szt | 10
.................................................
podpis osoby upowaznionej

## pakiet 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
.........................
| pieczątka firmy | [5 empty] | Zał. nr 1 do SIWZ
D10.251.74.C.2018
PAKIET 7
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
DRENY STERYLNE
1 | Dreny sterylne do aspiratora ultradźwiękowego Cusa Excel będącego własnością zamawiającego 23 kHZ | sztuk | 120
2 | Dreny sterylne do aspiratora ultradźwiękowego Cusa Excel będącego własnością zamawiającego 36 kHZ | sztuk | 100
Razem
............................................... podpis osoby uprawnionej

## pakiet 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| ......................... | [5 empty] | Zał. nr 1 do SIWZ
| pieczątka firmy | [5 empty] | D10.251.74.C.2018
PAKIET 8
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
KASETKI DO POMIARU ACT
1 | Kasetki do pomiaru ACT do aparatu Hemochron Jr (op. 45 szt) | op | 20
………………………………
podpis osoby upoważnionej

## pakiet 9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| ......................... | [5 empty] | Zał. nr 1 do SIWZ
| pieczątka firmy | [5 empty] | D10.251.74.C.2018
PAKIET 9
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
WKŁAD I FACEPLATE DO STRZYKAWKI ILLUMENA
1 | Wkład do strzykawki automatycznej Illumena 150 ml | szt | 600
2 | Faceplate 150 ml do automatycznej strzykawki Illumena | szt | 1
Razem:
L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
………………………………
podpis osoby upoważnionej

## pakiet 10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
.........................
| pieczątka firmy | [6 empty] | Zał. nr 1 do SIWZ
PAKIET 10 | [7 empty] | D10.251.74.C.2018
L.p. | Asortyment | Jedn. miary. | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy | Komis
STABILIZACJA STAWU KRZYŻOWO- BIODROWEGO
1. | Zestaw do stabilizacji stawu krzyżowo- biodrowego (SI-Joint) tworzący przy pomocy śrub triadę podparcia.do leczenia zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego. Konstrukcja śrub dwuczęściowa umożliwiająca przeprowadzenie kontrolowanej dystrakcji i kompresji stawu. Procedura operacyjna oparta o druty Kirschnera. Implanty o siatkowej konstrukcji sprzyjającej przerostom kostnym. Śruba podczas jej implantacji transportująca kość własną pacjenta do przestrzeni stawowej, a także wokół i do implantu. W zestawie dostępność dodatkowych śrub jednoelementowych o mniejszych średnicach do ustabilizowania i zablokowania stawu. Wszystkie implanty dostępne w rozmiarach anatomicznych dopasowanych do stawu krzyżowo-biodrowego. Śruba dwuczęściowa o średnicy części krzyżowej D10mm w zakresie długości od 35-55mm ze skokiem co 5mm i części biodrowej D13mm o długości 20mm. Śruby blokująca jednoelementowa o średnicy D9mm w zakresie długości 30-55mm ze skokiem co 5mm. Zarówno implantacja, jak również dystrakcja i kompresja możliwa pojedynczym narzędziem wprowadzającym. Komplet stanowią: 3 implanty do stawu biodrowo-krzyżowego | zestaw | 5 |  |  |  |  | 1
2. | Implant- śruba pojedyńcza | szt. | 15 |  |  |  |  | 3
Razem:
L.P. | Wymagania Zamawiającego do poz. 1 i 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób jednorazowy | tak
2 | Sterylny | tak
3 | Wykonana ze stopu tytanu | tak
4 | Konstrukcja śrub dwuczęściowa umożliwiająca przeprowadzenie kontrolowanej dystrakcji i kompresji stawu | tak
5 | Implanty o siatkowej konstrukcji sprzyjającej przerostom kostnym | tak
6 | Wszystkie implanty dostępne w rozmiarach anatomicznych dopasowanych do stawu krzyżowo- biodrowego. Śruba dwuczęściowa o średnicy części krzyżowej D10mm w zakresie długości od 35-55mm ze skokiem co 5mm i części biodrowej D13mm o długości 20mm. Śruby blokująca jednoelementowa o średnicy D9mm w zakresie długości 30-55mm ze skokiem co 5mm. | tak
7 | Implantacja, dystrakcja i kompresja możliwa pojedyńczym narzędziem wprowadzającym | tak
L.P. | Pozostałe wymagania Zamawiającego:
1 | Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy
2 | Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą dwa egzempalrze materiałów, w których zawarte będą informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji oferowanych narzędzi, a także wzorcowe fotografie każdej palety użyczonych narzędzi wraz z określeniem nazwy poszczególnych narzędzi, wskazaniem ilości, rozmiaru i nr ref. pojedynczego narzędzia oraz formularz dekontaminacji.
3 | Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## pakiet 11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
..........................................................
pieczątka firmy
Zał. nr 1 do SIWZ
PAKIET 11 | [8 empty] | D10.251.74.C.2018
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | Komis
ZASTAWKA Z DRENEM LĘDŹWIOWO- OTRZEWNOWYM
1 | Zastawka z mechanizmem kulkowym, średnica 16 mm, ciśnienie średnie 110mmH2O | zestaw | 3 | [5 empty] | 1 zestaw
2 | Zestaw drenów lędźwiowo- otrzewnowych | zestaw | 3 | [5 empty] | 1 zestaw
Razem
L.P. | Wymagania Zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny |  | Opisać tak/nie
Zestaw składa się z :
1 | drenu lędźwiowego długości 60 cm, średnica zewnętrzna 1,6mm | tak
2 | drenu pośredniego 10 cm ze złączką do drenu lędźwiowego, średnica zewnętrzna 2,5mm | tak
3 | drenu otrzewnowego długości 70 cm, średnica zewnętrzna 2,5mm | tak
4 | igła Tuohy 9cm, 14 G | tak
5 | łącznik Luer-Lock | tak
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
..........................................................
pieczątka firmy
Zał. nr 1 do SIWZ
PAKIET NR 12 | [7 empty] | D10.251.74.C.2018
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. Brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Komis Szpital Copernicus
ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO CEMENTOWANA
1 | Metalowa czasza bipolarna | szt. | 80 |  |  |  |  | 4 szt.
L.P. | Wymagania Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Przystosowana do głów metalowych. | tak
2 | Głowa wewnętrzna mocowana pierścieniem. | tak
3 | Wkładka polietylenowa umożliwiająca zatrzaśnięcie głów 28 mm w 7 rozmiarach dopasowanych do czaszy z poz. 4 | tak
4 | Średnica zewnętrzna czaszy od 42-58mm ze skokiem co 1 mm przystosowana do głów 28mm. | tak
5 | Opcjonalnie dostępne czasze z wkładem ceramicznym przeznaczone do artykulacji ceramika/ ceramika. | tak
L.P. | Wymagania Zamawiającego:
1 | Nieodpłatne użyczenie dwóch zestawów narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium).
2 | Nieodpłatne użyczenie dwóch zestawów narzędzi przymiarowych do głowy (instrumentarium).
3 | Nieodpłatne użyczenie dwóch zestawów napędów (rymer, wiertarka, piła) na czas trwania umowy.
4 | Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą instrukcje w języku polskim w ilości 4 sztuk.
5 | Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
..........................................................
| pieczątka firmy | [5 empty] | Zał. nr 1 do SIWZ
PAKIET 13 | [6 empty] | D10.251.74.C.2018
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. Brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
ENDOPROTEZY STAWÓW ŚRÓDRĘCZNO-PALCOWYCH I MIĘDZYPALICZKOWYCH
1 | Endoproteza wykonana z silikonu ,w 5 rozmiarach, z kątem neutralnego zgięcia 30 stopni naśladującym naturalne zgięcie stawu w stanie spoczynku. | szt. | 25
2 | Endoproteza wykonana z silikonu ,w 6 rozmiarach, z kątem neutralnego zgięcia 15 stopni naśladującym naturalne zgięcie stawu w stanie spoczynku. | szt. | 10
Razem
..........................................
podpis osoby upoważnionej
Dodatkowe wymagania Zamawiającego do pozycji 1:
Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu (instrumentarium ).
Instrukcje w języku polskim w ilości 2 szt. dostarczone wraz z pierwszą dostawą.
Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
Dodatkowe wymagania Zamawiającego do pozycji 2:
Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu (instrumentarium ).
Instrukcje w języku polskim w ilości 2 szt. dostarczone wraz z pierwszą dostawą.
Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.

## Pakiet 14
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
..........................................................
| pieczątka firmy | [5 empty] | Zał. nr 1 do SIWZ
PAKIET 14 | [6 empty] | D10.251.74.C.2018
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
PERFORATOR JEDNORAZOWY DO KRANIOTOMII
1 | Perforator jednorazowy sterylny do kraniotomii końcówka HUDSON dostępny w rozmiarach 14 mm/11mm, 11mm/7mm, 9mm/6mm - do wyboru zamawiającego | szt. | 750
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 15
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
..........................................................
| pieczątka firmy | [5 empty] | Zał. nr 1 do SIWZ
D10.251.74.C.2018
PAKIET 15
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. Brutto/opakowanie | Wartość brutto/ opakowanie | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
ROZTWÓR DO DOKAŻANIA I PŁUKANIA RAN
1 | Roztwór do odkażania i płukania ran ostych i przewlekłych
| pojemność 250 ml ( spray) | szt. | 200
| pojemność 500 ml | szt. | 50
RAZEM
L.P. | Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny klasy IIb | tak
2 | Roztwór ponadtlenkowy o działaniu przeciwdrobnoustrojowym i przeciwzapalnym | tak
3 | Zawiera 40 ppm kwasu podchlorawego i 40 ppm podchlorynu sodu | tak
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 16
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
..........................................................
| pieczątka firmy | [5 empty] | Zał. nr 1 do SIWZ
D10.251.74.C.2018
PAKIET 16
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. Brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
OPATRUNKI ALIGINIANOWO-WAPNIOWE
1 | Opatrunek alginianowo-wapniowy
| Rozmiar: 5cm x 5cm | szt. | 100
| Rozmiar: 10cm x 10cm | szt. | 700
| Rozmiar: 10cm x 20cm | szt. | 600
2 | Opatrunek alginianowy z dodatkiem jonów srebra
| Rozmiar 10x10 | szt. | 500
| Rozmiar 10x20 | szt. | 300
RAZEM
L.P. | Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 i 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Opatrunek alginianowo-wapniowy ma przekształcać się w ranie w wilgotny żel, ułatwiający gojenie, oczyszczający rany, przyspieszający powstawanie ziarniny | tak
5 | Nie przywiera do powierzchni ran | tak
6 | Silnie żelujący | tak
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 17
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
..........................................................
| pieczątka firmy | [5 empty] | Zał. nr 1 do SIWZ
D10.251.74.C.2018
PAKIET 17
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. Brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY
Opatrunek hydrokoloidowy standarowy
1 | rozmiar: 10cm x 10cm | szt. | 1200
| rozmiar: 15cm x 15cm | szt. | 1000
| rozmiar: 20cm x 20cm | szt. | 600
| rozmiar: 14x16 (sacrum) | szt. | 150
Opatrunek hydrokoloidowy cieńki
2 | rozmiar: 10cm x 10cm | szt. | 1200
| rozmiar: 15cm x 15cm | szt. | 1100
RAZEM
L.P. | Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 i 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wszystkie wyroby pochodzą od jednego producenta | tak
L.P. | Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny | tak
2 | Pakowany indywidulanie. | tak
3 | Samoprzylepny | tak
4 | Zawierający min. 1 hydrokoloid w warstwie stykającej się z raną,który pod wpływem wydzieliny z rany tworzy optymalne, wilgotne środowisko gojenia ran | tak
5 | Elastyczny, dopasowujący się do rany | tak
6 | Wodoodporny | tak
7 | Nie przywiera do rany | tak
8 | Może pozostać na ranie do 7 dni | tak
9 | Warstwa wierzchnia opatrunku stanowi barierę dla bakterii, brudu i wilgoci | tak
L.P. | Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny | tak
2 | Pakowany indywidulanie. | tak
3 | Samoprzylepny. | tak
4 | Cienki- przeźroczysty lub półprzezroczysty, wodoodporny | tak
5 | Elastyczny, dopasowujący się do rany | tak
6 | Zawierający min. 1 hydrokoloid w warstwie stykającej się z raną,który pod wpływem wydzieliny z rany tworzy optymalne, wilgotne środowisko gojenia ran | tak
7 | Nie przywiera do rany | tak
8 | Może pozostać na ranie do 7 dni | tak
9 | Warstwa wierzchnia opatrunku stanowi barierę dla bakterii, brudu i wilgoci | tak
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 18
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
..........................................................
| pieczątka firmy | [5 empty] | Zał. nr 1 do SIWZ
D10.251.74.C.2018
PAKIET 18
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. Brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
OPATRUNEK PRZECIWBAKTERYJNY CHŁONNY
1 | Opatrunek przeciwbakteryjny chłonny
| rozmiar: 10cm x 10cm | szt. | 600
| rozmiar: 15cm x 15cm | szt. | 400
| rozmiar: 20cm x 30cm | szt. | 150
2 | Opatrunek przeciwbakteryjny chłonny
| rozmiar: 5cm x 5cm | szt. | 500
| rozmiar: 10cm x 10cm | szt. | 1800
| rozmiar: 15cm x 15cm | szt. | 600
| rozmiar: 20cm x 30cm | szt. | 200
RAZEM
L.P. | Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny | tak
2 | Sterylny | tak
3 | Każdy opatrunek zapakowany indywidualnie | tak
4 | Produkowany technologią hydrofiber z włókien karboksymetylocelulozy | tak
5 | Z dodatkiem jonów srebra | tak
6 | Srebro zawarte w opatrunku ma działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii w ranach, | tak
7 | Żeluje w kontakcie z wysiękiem, zamyka szkodliwe substancje w strukturze opatrunku | tak
8 | Poprzeczne przeszycia ułatwiające zmianę opatrunku | tak
9 | Przeznaczony do ran zainfekowanych z dużą ilością wysięku | tak
10 | Może pozostać na ranie do 7 dni | tak
L.P. | Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny | tak
2 | Sterylny | tak
3 | Każdy opatrunek zapakowany indywidualnie | tak
4 | Produkowany technologią hydrofiber z włókien karboksymetylocelulozy | tak
5 | Z dodatkiem jonów srebra | tak
6 | Srebro zawarte w opatrunku ma działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii w ranach, | tak
7 | Żeluje w kontakcie z wysiękiem, zamyka szkodliwe substancje w strukturze opatrunku | tak
8 | Może pozostać na ranie do 7 dni | tak

## Pakiet 19
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
..........................................................
pieczątka firmy
Zał. nr 1 do SIWZ
PAKIET 19 | [6 empty] | D10.251.74.C.2018
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. Brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
OPATRUNKI SIATKOWE
1 | Opatrunek siatkowy impregnowany solami srebra
| rozmiar: 10cm x 12cm | szt. | 150
| rozmiar: 15cm x 20cm | szt. | 150
2 | Elastyczny siatkowy opatrunek
| rozmiar: 10cm x 12cm | szt. | 100
| rozmiar: 15cm x 20 cm | szt. | 100
| rozmiar: 20cm x 30 cm | szt. | 50
RAZEM
L.P. | Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny | tak
2 | Sterylny | tak
3 | Każdy opatrunek zapakowany indywidualnie | tak
4 | Wykonany w technologii lipido-koloidowej | tak
5 | Po zetknięciu się z wysiękiem z rany opatrunek tworzy wilgotne środowisko, idealne dla gojenia rany. | tak
6 | Nie przywiera do rany | tak
7 | Może pozostać na ranie do 7 dni | tak
8 | Srebro zawarte w opatrunku ma działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii w ranach, | tak
9 | Wskazany do ran z objawami lokalnego zakażenia lub narażonych na zakażenie | tak
L.P. | Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny | tak
2 | Sterylny | tak
3 | Każdy opatrunek zapakowany indywidualnie | tak
4 | Wykonany w technlogii lipido-koloidowej | tak
5 | Po zetknięciu się z wysiękiem z rany opatrunek tworzy wilgotne środowisko, idealne dla gojenia rany. | tak
6 | Nie przywiera do rany | tak
7 | Wskazany do ran z małym wysiękiem w fazie granulacji | tak
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 20
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
..........................................................
pieczątka firmy
Zał. nr 1 do SIWZ
PAKIET 20 | [6 empty] | D10.251.74.C.2018
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. Brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
OPATRUNEK GAZOWY
1 | Opatrunek gazowy nasączony parafiną i 0,5% chlorheksydyną
| Rozmiar: 5cm x 5cm | szt. | 10000
| Rozmiar: 10cm x 10cm | szt. | 5000
| Rozmiar: 15cm x 20cm | szt. | 4000
RAZEM
L.P. | Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny | tak
2 | Każdy opatrunek zapakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 21
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
..........................................................
pieczątka firmy
Zał. nr 1 do SIWZ
PAKIET 21 | [6 empty] | D10.251.74.C.2018
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. Brutto/opakowanie | Wartość brutto/ opakowanie | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
OPATRUNEK Z SIATKI HYDROFOBOWEJ
1 | Opatrunek z siatki hydrofobowej pokrytej metalicznym srebrem i maścią
| Rozmiar: 5cm x 5cm | szt. | 500
| Rozmiar: 10cm x 10cm | szt. | 2000
| Rozmiar: 10cm x 20cm | szt. | 2000
RAZEM
L.P. | Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny | tak
2 | Każdy opatrunek zapakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 22
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
..........................................................
| pieczątka firmy | [5 empty] | Zał. nr 1 do SIWZ
PAKIET 22 | [6 empty] | D10.251.74.C.2018
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. Brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
OPATRUNEK Z DZIANINY WISKOZOWEJ
1 | Opatrunek z dzianiny wiskozowej nasączonej 10% rozpuszczalnym żelem jodoforowym
| rozmiar: 5cm x 5cm | szt. | 1000
| rozmiar: 9,5cm x 9,5 | szt. | 1000
RAZEM
L.P. | Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny | tak
2 | Sterylny | tak
3 | Zmiana barwy opatrunku sygnalizuje o konieczności jego zmiany | tak
4 | Trwałe uwalnianie jodyny | tak
5 | Opatrunek antyseptycznym o bardzo szerokim spektrum działania obejmującym m.in. bakterie gram+, gram-, zarodniki bakteryjne, beztlenowce, drożdżaki, grzyby, pierwotniaki. | tak
6 | Każdy opatrunek zapakowany indywidualnie | tak
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 23
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
..........................................................
pieczątka firmy
Zał. nr 1 do SIWZ
PAKIET 23 | [6 empty] | D10.251.74.C.2018
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. Brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
OPATRUNKI PIANKOWE SAMOPRZYLEPNE I NIEPRZYLEPNE
1 | Samoprzylepny opatrunek piankowy z silikonową warstwą kontaktową o dużych właściwościach chłonnych
| rozmiar: 10cm x 10cm | szt. | 150
| rozmiar: 15cm x 15cm | szt. | 150
2 | Samoprzylepny opatrunek piankowy o dużych właściwościach chłonnych
| rozmiar: 10cm x 10cm | szt. | 500
| rozmiar: 15cm x 15cm | szt. | 500
| rozmiar: 15cm x 20cm | szt. | 500
| rozmiar: 18x20,5 (sacrum) | szt. | 300
3 | Nieprzylepny opatrunek piankowy o dużych właściwościach chłonnych
| rozmiar: 10cm x 10cm | szt. | 200
| rozmiar: 15cm x 15cm | szt. | 200
| rozmiar: 15cm x 20cm | szt. | 200
RAZEM
L.P. | Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny | tak
2 | Sterylny | tak
3 | Przeznaczony do ran z dużą ilością wysięku | tak
4 | Posiada warstwę maskującą wysięk, zabezpiecza przed przeciekaniem opatrunku | tak
5 | Pochłania nieprzyjemne zapachy z rany | tak
6 | Wielowarstwowa budowa opatrunku (pianka hydrokomórkowa, warstwa chłonna i warstwa maskująca) zapewniają efekt amortyzacji i rozłożenia nacisku | tak
7 | Wskazany do ran z umiarkowanym i dużym wysiękiem | tak
L.P. | Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny | tak
2 | Sterylny | tak
3 | Przeznaczony do ran z dużą ilością wysięku | tak
4 | Posiada warstwę maskującą wysięk, zabezpiecza przed przeciekaniem opatrunku | tak
5 | Pochłania nieprzyjemne zapachy z rany | tak
6 | Wielowarstwowa budowa opatrunku (pianka hydrokomórkowa, warstwa chłonna i warstwa maskująca) zapewniają efekt amortyzacji i rozłożenia nacisku | tak
7 | Wskazany do ran z umiarkowanym i dużym wysiękiem | tak
L.P. | Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny | tak
2 | Sterylny | tak
3 | Bardzo duże właściwości chłonne | tak
4 | Posiada warstwę maskującą wysięk, zabezpiecza przed przeciekaniem opatrunku | tak
5 | Pochłania nieprzyjemne zapachy z rany | tak
6 | Wielowarstwowa budowa opatrunku (pianka hydrokomórkowa, warstwa chłonna i warstwa maskująca) zapewniają efekt amortyzacji i rozłożenia nacisku | tak
7 | Wskazany do ran z umiarkowanym i dużym wysiękiem | tak
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 24
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
..........................................................
| pieczątka firmy | [5 empty] | Zał. nr 1 do SIWZ
PAKIET 24 | [6 empty] | D10.251.74.C.2018
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. Brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
OPATRUNEK CHŁONNY Z WĘGLEM AKTYWOWANYM
1 | Opatrunek chłonny z węglem aktywowanym
| rozmiar: 10cm x 10cm | szt. | 500
| rozmiar: 10cm x 20cm | szt. | 500
Razem
L.P. | Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny | tak
2 | Każdy opatrunek zapakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | eliminuje przykry zapach z rany | tak
5 | zbudowany z kilku warstw ( m.in.. Zewnętrznej polipropylenowej, chłonnej celulozowej, i wiskozowej z węglem aktywowanym ) | tak
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 25
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
..........................................................
pieczątka firmy
Zał. nr 1 do SIWZ
PAKIET 25 | [6 empty] | D10.251.74.C.2018
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. Brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
PĘSETY DO ZABIEGÓW NEUROCHIRURGICZNYCH
1 | Pęseta bipolarna wielorazowego uzytku nieklejąca, bagnetowa, bransze wykonane w całości ze stopu srebra, długość 15,5; 17; 19; 20; 22 i 24 cm, szerokość bransz 0,4; 0,7; 1,0; 1,2; 1,5 i 2,0mm do wyboru Zamawiającego z katalogu, złącze dwubolcowe. | szt | 10
2 | Kabel bipolarny do diatermii VALLEYLAB – FORCE EZ, FORCE TRIAD, EMED. - SPECTRUM, KLS MARTIN, ERBE – VIO 200 S będacych na wyposażeniu Zamawiającego - do wyboru Zamawiającego długość min. 3m | szt | 10
RAZEM
.................................................
podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 26
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
..........................................................
|  | pieczątka firmy | [5 empty] | Zał. nr 1 do SIWZ
| PAKIET 26 | [6 empty] | D10.251.74.C.2018
Lp | L.P. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. Brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent | Nr katalog.
WORKI DO USUWANIA NARZĄDÓW
1 | 1 | Worek laparoskopowy do usuwania narządów o pojemności 190-250 ml | szt | 550
2 | 2 | Worek laparoskopowy do usuwania narządów o pojemności 500-700 ml | szt | 200
RAZEM
| L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| 2 | Pakowany indywidualnie | tak
| 3 | Sterylny | tak
| 4 | Średnica trzonu 10 mm | tak
| 5 | Worek zamocowany na samorozpreżnej obręczy stalowej o szerokości min. 3mm, wysuwanej z tubusa zamykany po włożeniu narządu | tak
| 6 | Średnica otworu obręczy po otwarciu worka 6-8-10 cm | tak
| L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| 2 | Pakowany indywidualnie | tak
| 3 | Sterylny | tak
| 4 | Średnica trzonu 10 mm | tak
| 5 | Worek zamocowany na samorozpreżnej obręczy stalowej o szerokości min. 3mm, wysuwanej z tubusa zamykany po włożeniu narządu | tak
| 6 | Średnica otworu obręczy po otwarciu worka 10-11-12 cm | tak |  |  |  | ..................................................
podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 27
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
..........................................................
| pieczątka firmy | [5 empty] | Zał. nr 1 do SIWZ
PAKIET 27 | [6 empty] | D10.251.74.C.2018
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
NARZĘDZIA LAPARASKOPOWE
1 | Narzędzie laparoskopowe do preparowania tkanek typu dissector | szt | 60
2 | Narzędzie laparoskopowe do podtrzymywania tkanek typu "krokodyl" | szt | 30
3 | Narzędzie laparoskopowe do odsuwania narządów miąższowych, | szt | 30
RAZEM
L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Narzędzie odgięte | tak
5 | Średnica. trzonu 5 mm i dł. 310 mm do 400 mm do wyboru Zamawiającego lub dł. tylko 310 mm | tak
6 | Rękojeść bez zatrzasku | tak
7 | Obrotowe do 360º za pomocą wygodnego pokrętła z możliwością podłączenia koagulacji monopolarnej | tak
L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | narzędzie proste, ząbkowane | tak
5 | Średnica trzonu 5 mm i dł. 310 mm do 400 mm do wyboru Zamawiającego lub dł. tylko 310 mm | tak
6 | Rękojeść bez zatrzasku | tak
7 | Obrotowe do 360º za pomocą wygodnego pokrętła z możliwością podłączenia koagulacji monopolarnej | tak
L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | narzędzie pięciopalczaste o gładko zakończonych końcach i gładkich brzegach | tak
5 | Średnica trzonu 10 mm i dł. 310 mm do 400 mm do wyboru Zamawiającego lub dł. tylko 310 mm | tak
6 | Obrotowe do 360º za pomocą wygodnego pokrętła z możliwością podłączenia koagulacji monopolarnej | tak
....................................................
podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 28
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
..........................................................
| pieczątka firmy | [5 empty] | Zał. nr 1 do SIWZ
PAKIET 28 | [6 empty] | D10.251.74.C.2018
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. Brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
NARZĘDZIA DO SEPARACJI POWŁOK BRZUSZNYCH
1 | Narzędzie chirurgiczne składające się z dwóch sztywnych obręczy połączonych trwałą folią umożliwiajace całkowitą separację powłok brzusznych od narządów wewnętrznych poprzez łatwe rozłożenie obręczy narzędzia.Narzędzie musi zapewnić wytworzenie i utrzymanie odmy oraz uszczelnienie trokara. Rozm. M, nacięcie 5 - 9 cm | szt | 10
2 | Narzędzie chirurgiczne składające się z dwóch sztywnych obręczy połączonych trwałą folią umożliwiajace całkowitą separację powłok brzusznych od narządów wewnętrznych poprzez łatwe rozłożenie obręczy narzędzia.Narzędzie musi zapewnić wytworzenie i utrzymanie odmy oraz uszczelnienie trokara. Rozm. L, nacięcie 9-14 cm | szt | 10
3 | Port laparoskopowy pozwalający na prowadzenie narzędzi z jednego dostępu składający się z:rękawa foliowego zakończonego po obu końcach sprężystymi obręczami zakończonymi plastikiem, umożliwiającymi jego regulację do grubości powłok, z pokrywy żelowej z 4-ma portami do narzędzi o srednicy 5 - 15 mm wyposazonej w zawór do insuflacji typu kranik, . Pokrywa musi posiadać system blokujący trokar w powłokach pacjenta za pomocą gumowego stopera | szt | 20
RAZEM:
L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
....................................................
podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 29
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
..........................................................
| pieczątka firmy | [5 empty] | Zał. nr 1 do SIWZ
PAKIET 29 | [6 empty] | D10.251.74.C.2018
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. Brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
DRENY WIELOKROTNEGO UŻYTKU DO POMPY ARTROSKOPOWEJ BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO
1 | Dreny wielokrotnego użytku do pompy artroskopowej PUMPCONTROL model 200/A 114 Stryker wraz z kompletem 10 szt. membran silikonowych, metalowa końcówka służącą do podłączenia płaszcza wodnego. Dren może podlegać sterylizacji parą wodną | szt | 10
.................................................
podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 30
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
..........................................................
|  | pieczątka firmy | [5 empty] | Zał. nr 1 do SIWZ
| PAKIET 30 | [6 empty] | D10.251.74.C.2018
Lp | L.P. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | DRENY WIELOKROTNEGO UŻYTKU DO POMPY HISTEROSKOPOWEJ
1 | 1 | Dreny wielokrotnego użytku do pompy histeroskopowej HYSTERO PUMP II model 2222 firmy Wolf- będącej własnością zamawiąjacego wraz z kompletem 10 szt. membran silikonowych, metalową końcówką służąca do podłączenia do histeroskopu oraz dwoma końcówkami przeznaczonymi do nakłucia worków z płynami . Dren może podlegać sterylizacji parą wodną | szt | 10
.................................................
podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 31
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
..........................................................
| pieczątka firmy | [5 empty] | Zał. nr 1 do SIWZ
PAKIET 31 | [6 empty] | D10.251.74.C.2018
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
AKCESORIA DO RESEKTOSKOPU GINEKOLOGICZNEGO FIRMY STORZ BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO
1 | Elektroda koagulacyjna, bipolarna, kulkowa wielokrotnego użytku do zastosowania z płaszczem 24 Fr. I optyką o nr ref 26105BA/FA | szt | 12
2 | Pętla tnąca zgięta bipolarna wielokrotnego uzytku do zastosowania z płaszcem 24 Fr i o nr ref optyką 26105BA/FA | szt | 12
RAZEM:
.................................................
podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 32
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
..........................................................
| pieczątka firmy | [5 empty] | Zał. nr 1 do SIWZ
PAKIET 32 | [6 empty] | D10.251.74.C.2018
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. Brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
ZESTAW DO EWAKUACJI WYSKROBIN
1 | Zestaw do ewakuacji wyskrobin po resekcjach cystoskopowych | szt | 1000
L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Skład zestawu:
a | Odkręcany pojemnik na materiał tkankowy z osobną pokrywką | tak
b | Płytki z sitem i zastawką antyzwrotną na wlocie do pojemnika | tak
c | Gruszka do wzbudzania przepływu | tak
d | Nakrętka robocz z uszczelką | tak
e | Łącznik do cystoskopu Wolf'a,Storza,Olympusa do wyboru Zamawiającego. | tak |  |  |  | .................................................
podpis osoby upowaznionej

## Pakiet 33
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
..........................................................
| pieczątka firmy | [5 empty] | Zał. nr 1 do SIWZ
PAKIET 33 | [6 empty] | D10.251.74.C.2018
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. Brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
TROKAR LAPAROSKOPOWY NOWORODKOWY
1 | Trokar torakoskopowy lub używany w chirurgii noworodka do zabiegów w obrębie klatki piersiowej o średnicy kanału roboczego 5 mm | szt | 20
2 | Kaniula o średnicy kanału roboczego 5 mm | szt | 10
3 | Trokar torakoskopowy lub używany w chirurgii noworodka do zabiegów w obrębie klatki piersiowej o średnicy kanału roboczego 10 mm | szt | 20
4 | Kaniula o średnicy kanału roboczego 10 mm | szt | 10
RAZEM
L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Bezostrzowy tokar | tak
5 | Tokar wyposażony w bezpieczny separator tkanek (nie ostry) | tak
6 | Głowica tokaru posiada kranik (nie zawór przesuwny) pozwalający na wprowadzenie i usuwanie gazu | tak
7 | Kaniula karbowana (gwintowana) poprzecznie do długości osi wyrobu nie odbijająca światła | tak
8 | Długości od 50 do 75 mm (do wyboru Zamawiającego) | tak
L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Kaniula wyposażona w bezpieczny separator tkanek (nie ostry) | tak
5 | Głowica kaniuli posiada kranik (nie zawór przesuwny) pozwalający na wprowadzenie i usuwanie gazu | tak
6 | Kaniula karbowana (gwintowana) poprzecznie do długości osi wyrobu nie odbijająca światła | tak
7 | Długości od 50 do 75 mm (do wyboru Zamawiającego) | tak
8 | Kaniula musi współpracować z tokarem z poz.1 bez konieczności używania dodatkowych elementów | tak
L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Bezostrzowy tokar | tak
5 | Tokar wyposażony w bezpieczny separator tkanek (nie ostry) | tak
6 | Głowica tokaru posiada kranik (nie zawór przesuwny) pozwalający na wprowadzenie i usuwanie gazu | tak
7 | Kaniula karbowana (gwintowana) poprzecznie do długości osi wyrobu nie odbijająca światła | tak
8 | Długości od 50 do 75 mm (do wyboru Zamawiającego) | tak
L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Kaniula wyposażona w bezpieczny separator tkanek (nie ostry) | tak
5 | Głowica kaniuli posiada kranik (nie zawór przesuwny) pozwalający na wprowadzenie i usuwanie gazu | tak
6 | Kaniula karbowana (gwintowana) poprzecznie do długości osi wyrobu nie odbijająca światła | tak
7 | Długości od 50 do 75 mm (do wyboru Zamawiającego) | tak |  |  | .................................................
8 | Kaniula musi współpracować z tokarem z poz.3 bez konieczności używania dodatkowych elementów | tak |  |  | podpis osoby upowaznionej