Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia określono wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

ZAŁĄCZNIK NR 1

##### FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy składającego ofertę:

Czy Wykonawca wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia:

[ ] TAK   [ ] NIE*

W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy podać wszystkie dane lidera, a w odniesieniu do pozostałych Wykonawców należy podać tylko nazwę i krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich Wykonawców NIP lub REGON).

Nazwa Wykonawcy**:	…..

Krajowy numer identyfikacyjny Wykonawcy**(w przypadku polskich Wykonawców NIP lub REGON): ……

Adres siedziby Wykonawcy **:	….

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby Wykonawcy):   …

Województwo**: 	…..

E-mail Wykonawcy **: ....

E-mail gwaranta lub poręczyciela **(dot. wadium wniesionego w innej formie niż w pieniądzu):  ….

(Przypominamy, że zgodnie z art. 98 ust. 5 Pzp, Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium).

Rodzaj Wykonawcy*:

[ ] mikroprzedsiębiorstwo,

[ ] małe przedsiębiorstwo,

[ ] średnie przedsiębiorstwo,

[ ] jednoosobowa działalność gospodarcza,

[ ] osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

[ ] inny rodzaj

Brak zaznaczenia traktowany będzie przez Zamawiającego jako informacja, że Wykonawca należy do kategorii „inny rodzaj”.

*właściwe zakreślić

** wypełnić

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym (ja niżej podpisany/my niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy), oferuję/emy realizację zamówienia na warunkach określonych w SWZ, za cenę:

| LP. | ASORTYMENT | ILOŚĆ sztuk | CENA NETTO sztuki/ zestawu | VAT w % | WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA | PRODUCENT i KOD PRODUKTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System implantu ślimakowego - implant ślimakowy wraz z procesorem dźwięku | 40 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2 | Narzędzia chirurgiczne dostosowane do założenia oferowanego implantu ślimakowego, m.in.: przymiar implantu przymiar cewki procesora przymiar łoża kostnego widełki do mocowania elektrody dostosowane do zamawianego implantu pinceta dostosowana do zamawianego elementu mikrohaczyk chirurgiczny 90º | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| 3 | Stanowisko programowania procesorów dźwięku (laptop + interface/programator + komplet przewodów) kompatybilne z oferowanym systemem implantu ślimakowego | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw akcesoriów pokazowych / instruktażowych, zgodny z oferowanym procesorem dźwięku, obejmujący m.in: komplet magnesów o różnej sile indukcyjnej dystanser do cewki nadawczej mikrofon bezprzewodowy linki zabezpieczające procesor przed spadnięciem gumowe uchwyty do mocowania procesora dźwięku na uchu | 1 zestaw |  |  |  |  |  |

WARTOŚĆ NETTO ZAMÓWIENIA (całego): ...............................................

WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA (całego): ........................................

Adres e-mail, pod który Zamawiający ma wysyłać zamówienia: ..……………………………………………..……………………………

Wymagane parametry graniczne dla „System implantu ślimakowego - implant ślimakowy wraz z procesorem dźwięku”:

- Implant ślimakowy z obudową wszczepialnego odbiornika/stymulatora w całości wykonaną z tytanu;

- Ze względu na pacjentów pediatrycznych i z zespołami wad wrodzonych, w ramach oferowanej ceny  możliwość wyboru minimum 3 rodzajów elektrod w zależności od warunków anatomicznych i niedosłuchu pacjenta; w tym możliwość dostarczenia m.in.:

  - implantu wyposażonego w sztylet ułatwiający wprowadzenie elektrody w trudnych chirurgicznie warunkach,

  - implantu z elektrodą prostą dla przypadków wykluczających zastosowanie elektrod z układem perimodiolarnym,

  - implantu, gdzie apikalna średnica aktywnej części elektrody modiolarnej jest nie większa niż 0.4mm, a maksymalna średnica części aktywnej elektrody modiolarnej jest mniejsza niż 0.6mm.

Należy podać szczegółowy opis możliwych do zastosowania elektrod: ……………………………………………………………… ** (wypełnia Wykonawca)

- Liczba niezależnych źródeł stymulacji w implancie nie mniejsza niż 20

Należy określić precyzyjnie deklarowaną ilość niezależnych źródeł stymulacji: ……………………………………………………. ** (wypełnia Wykonawca)

- Zauszny procesor dźwięku spełniający normę IP68;

- System implantu ślimakowego pozwalający na ścisłą elektroniczną identyfikację pomiędzy implantem a procesorem, uniemożliwiającą przypadkową zamianę procesorów dźwięku, pochodzących od różnych pacjentów lub z różnych stron;

- Oprogramowanie służące przeprowadzeniu pomiarów śródoperacyjnych w celu oceny prawidłowości ułożenia i zachowania kształtu elektrody w strukturach ślimaka;

- Zauszny procesor dźwięku posiadający możliwość zastosowania wbudowanego, zintegrowanego aparatu słuchowego dla zachowania hybrydowej stymulacji elektroakustycznej w przypadku zachowania resztek słuchowych;

- W przypadku braku możliwości zastosowania procesora dźwięku w wersji zausznej, możliwość dostarczenia procesora jednomodułowego umieszczonego poza małżowiną uszną (bez kabla łączącego cewkę nadawczą z procesorem);

- Możliwość automatycznej zmiany ustawień i parametrów akustycznych (głośność, czułość, progi słuchowe mapy) procesora dźwięku oraz strumieniowanie dźwięku i wyszukiwanie lokalizacji procesora za pośrednictwem pilota zdalnego sterowania i/lub urządzenia typu smartfon;

- Bezpośredni pomiar odpowiedzi nerwu słuchowego za pośrednictwem implantu i pilota zdalnego sterowania;

- Możliwość wykonywania badań MRI na urządzeniu będącym w posiadaniu Szpitala, bez konieczności usunięcia implantu u pacjenta zaimplantowanego;

- Możliwość tymczasowego usunięcia magnesu z części odbiornika/stymulatora w celu wykonania badania MRI głowy u pacjenta z implantem;

- Obecność przedstawiciela Wykonawcy systemu implantu podczas operacji wraz z zapasowym implantem ślimakowym oraz przy pierwszym ustawianiu procesorów dźwięku;

- Zapewnienie systematycznych aktualizacji oprogramowania służącego do programowania procesora dźwięku;

- Zapewnienie szkolenia dla przedstawicieli zespołu Kliniki dotyczącego stosowanego systemu implantu ślimakowego, przede wszystkim w zakresie nowych możliwości technicznych i aktualizacji oprogramowania;

- Wymagana gwarancja i serwis:

  - Implant (część wszczepialna) - minimum 10 lat.

  - Procesor mowy (część zewnętrzna) - minimum 3 lata.

Serwis - podać dane teleadresowe: ……………………………………………………………………….** (wypełnia Wykonawca)

Wymagane parametry graniczne dla „Stanowisko programowania procesorów dźwięku”:

- Laptop 2w1 z funkcją tabletu i dotykowym ekranem;

- Torba do laptopa;

- Minimalne parametry techniczne laptopa:  min. 15,6” FHD, min. intel i5, dysk SSD min. 512GB, min. 8GB RAM, 3xUSB, 1xHDMI;

- System operacyjny wraz z pakietem edytora tekstu;

- Oprogramowanie kompatybilne z oferowanym systemem implantu ślimakowego, dedykowane do pomiarów śródoperacyjnych oraz regulacji ustawień procesora dźwięku;

- Interfejs do programowania bezprzewodowego i z użyciem przewodu;

- Zestaw dedykowanych przewodów;

- Wypożyczenie procesora dźwięku do pomiarów śródoperacyjnych na czas trwania umowy.

UWAGA! Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu na terenie RP i że posiada wymagane prawem, ważne dokumenty, potwierdzające dopuszczenie do stosowania w podmiotach leczniczych.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony asortyment, której termin obowiązywania będzie zgodny z datą ważności na opakowaniu. Termin ważności zaoferowanego asortymentu (sprzętu medycznego) nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia jego wydania, za wyjątkiem sytuacji szczególnych (ustalonych wcześniej z Zamawiającym).

W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń dostarczanego towaru, Wykonawca (na pisemny wniosek Zamawiającego) zobowiązuje się (na własny koszt) dokonać wymiany towaru na wolny od wad i uszkodzeń - w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.

W przypadku problemów z terminową dostawą oferowanego asortymentu (wynikających bezpośrednio z winy producenta/wytwórcy), Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego (w terminie do 2 dni), celem uzgodnienia dalszej realizacji przedmiotu umowy.

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Niniejszym oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Stosownie do treści art. 225 ust. 1 i 2 Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

W ofercie, o której wyżej mowa, Wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku,

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

Brak w/w informacji (oświadczenia) traktowany będzie przez Zamawiającego, że sytuacja taka nie ma miejsca.

Oświadczamy (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że wszystkie przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się (w przypadku wybrania naszej oferty) do dostarczenia Zamawiającemu (we wskazanym terminie) przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz że podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

Nadto oświadczam(y), iż świadom(i) jestem(śmy) odpowiedzialności karnej za czyny określone w treści art. 297 § 1 Kodeksu karnego.