|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/59/2024 | Zawiercie,17.07.2024r |
|  |  |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: Dostawa sprzętu medycznego endoskopowego

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły pytania do SWZ. Poniżej ich treść (pisownia oryginalna) oraz udzielone odpowiedzi:

**Pytanie 1**

dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy, § 4, punkt 6

Mając na uwadze, że urządzenie będące przedmiotem dostawy są wysoce specjalistycznym sprzętem medycznym podporządkowanym wymogom szeregu aktów prawnych krajowych i unijnych (ustawa o wyrobach medycznych, MDD 93/42 EEC). Każdorazowa naprawa urządzenia, musi, ze względu na odpowiedzialność producenta wobec użytkownika i pacjenta (odpowiedzialność za produkt niebezpieczny art 4491-11 KC), doprowadzić do przywrócenia stanu urządzenia zgodnego z deklaracją zgodności, wnosimy o zmianę zapisu na następujący:

6. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady lub dojdzie do usterki przedmiotu dostawy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań w następstwie zgłoszenia w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od chwili zgłoszenia wady mailem na adres: ……………………………… i zakończenia naprawy w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych lub 15 dni roboczych w przypadku naprawy po za granicami kraju licząc od daty zgłoszenia wady. W przypadku, gdy powstanie konieczność naprawy sprzętu poza siedzibą Zamawiającego, lub naprawa sprzętu ze względów technologicznych ulegnie przedłużeniu ponad 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć aparat zastępczy w terminie 72 godzin od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokonuje zmiany zapisu w § 4, pkt. 6, który otrzymuje następujące brzmienie:

***„****6. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady lub dojdzie do usterki przedmiotu dostawy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań w następstwie zgłoszenia w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od chwili zgłoszenia wady mailem na adres: ……………………………… i zakończenia naprawy w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych lub 15 dni roboczych w przypadku naprawy po za granicami kraju licząc od daty zgłoszenia wady. W przypadku, gdy powstanie konieczność naprawy sprzętu poza siedzibą Zamawiającego, lub naprawa sprzętu ze względów technologicznych ulegnie przedłużeniu ponad 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć aparat zastępczy w terminie 72 godzin od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego.”*

**Pytanie 2**

dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy, § 4, punkt 8

Wnosimy o zmianę zapisu na następujący:

Każda naprawa uznana za gwarancyjną przedłuża automatycznie okres gwarancji o okres od dnia zgłoszenia wady do dnia jej usunięcia.

**Odpowiedź**:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokonuje zmiany zapisu w § 4, pkt. 8, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„8. Każda naprawa uznana za gwarancyjną przedłuża automatycznie okres gwarancji o okres od dnia zgłoszenia wady do dnia jej usunięcia.”*

**Pytanie 3**

dotyczące zapisów swz, umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego również z rokiem produkcji 2023r ? Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 4**

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia oraz zapisów swz, umowy:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wyposażenia (np. do myjni: drukarka, zewnętrzny softener do zmiękczania wody; elementy do wózka: tylny panel, szuflada, wieszak na endoskopy i boczne ramię; system do archiwizacji i opisywania badań endoskopowych; stacji roboczej, elementy do ssaka, szafa endoskopowa), które nie są wyrobami medycznymi w myśl obowiązującej ustawy tym samym zrezygnuje z konieczności złożenia dla tego przedmiotu zamówienia dokumentów typu: Certyfikat CE, deklaracja zgodności, dokumenty Powiadomienia? Dla takiego przedmiotu zostanie przedstawione stosowne oświadczenie

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe**.**

Załączniki:

- Załącznik nr 4 do SWZ PPU