  ***Gmina Przykona***

*ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona*

*tel. 063 279 10 10, fax. 063 279 10 22*

*www.przykona.pl email:*[*przykona@przykona.pl*](mailto:przykona@przykona.pl)

Przykona, dnia 21 marca 2022 r.

RRG.271.2.2022

(*nr ref. postępowania*)

**INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym - art 275 pkt 1 Pzp na zadanie pn. **„Budowa wodociągu w miejscowościach Aleksandrów, Laski, i Rogów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogów wraz z przepompownią „**

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1PZP, Zamawiający tj. Gmina Przykona informuje, że z uwagi na fakt, iż w Zadaniu II Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Laski odcinki wodociągów o długości po 8 m z węzłami i zasuwami ( etap III ) zostały wykonane wcześniej wprowadza się następujące zmiany:

1. W dokumentacji technicznej stanowiącej **Załącznik nr 1** do SWZ:

1) **W projekcie zagospodarowania terenu:**

- na str. 21, 25 i 44 zmienia się zapis dotyczący długości sieci wodociągowej z   
331 m na 291 m.

- węzły nieaktualne to 1,3,5,7 i 9.

- w tabeli **Zestawienie robót ziemnych i instalacyjnych** w rubryce 3 aktualne długości poszczególnych rurociągów wynoszą W-1 56 m, W-2 57 m, W-3 58 m, W-4 60 m i W-5 60 m. Łącznie 291 m.

2) zmianie ulega **Przedmiar robót** dotyczący budowy sieci wodociągowej w miejscowości Laski ( Wodociąg Laski - Wodociąg Laski – etap III kanały boczne – Przedmiar Robót ). Z uwagi na powyższe dotychczasowy przedmiar robót staje się nieaktualny a nowy przedmiar robót stanowi załącznik A do powyższej zmiany SWZ.

3) dodaje się **Ogólną charakterystykę obiektu** dotyczącą Zadania II – etap III kanały boczne która to charakterystyka stanowi załącznik B do powyższej zmiany SWZ.

1. W załączniku nr 5 „Opis przedmiotu zamówienia„ zmianie ulega treść punktu II. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Laski w zakresie Etapu III kanały boczne – których długość po zmianie będzie wynosić 291 m a nie jak wcześniej wskazano 331 m. Z uwagi na powyższe punkt II otrzymuje nowe brzmienie

**„ II. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Laski**

Przedmiotem zadania jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Laski gmina Przykona.

Zakres robót:

Etap I i II

- rurociągi wodociągowe PVC-U SN 10 Ø 110 mm o długości - **373 m**.

- przyłącza wodociągowe - przepięcie - **1 szt.**

Etap III kanały boczne

- rurociągi wodociągowe PVC-U SN 10 Ø 110 mm o długości - **291 m**.

KOD CVP 45232150 – 8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

1. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z powyższymi zmianami w SWZ zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to **31 marca 2022 r. godz. 10:00** a termin otwarcia ofert to **31 marca 2022 r. godz. 10:30.**

**Dlatego też:**

1. **Rozdział III podrozdział 2 ust 1 SWZ otrzymuje nowe brzmienie**

„ 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/przykona> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania  **do dnia 31 marca 2022 r. do godz. 10:00. „**

1. **Rozdział III podrozdział 3 ust 1 i 7 SWZ otrzymują nowe brzmienie**

„ 1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj.   
**31 marca 2022 r. o godz. 10:30.”**

„ 7. Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 29 kwietnia 2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. „

Specyfikacja Warunków Zamówienia w pozostałym zakresie nie ulega zmianie

Załączniki:

A - Przedmiar robót

B - Ogólna charakterystyka obiektu

Wójt Gminy Przykona

Mirosław Broniszewski