## pakiet1
Pakiet nr 1
L.p. | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Pałeczka do pobierania wymazów w probówce z tworzywa sztucznego (plastik) bez podłoża transportowego o długości min. 165mm, sterylna- sposób konfekcjonowania: w folii | 165 | szt |  | 0 | 8% | 0
2 | Pałeczka do pobierania wymazów w probówce z tworzywa sztucznego (plastik) z podłożem żelowym o długości min. 165mm, sterylna- sposób konfekcjonowania: w folii | 550 | szt |  | 0 | 8% | 0
3 | Woreczek do pobierania próbek moczu od niemowląt, sterylny wykonany z delikatnej i mocnej folii PE, bezlateksowy, samoprzylepna część worka pokryta antyalergicznym klejem, dodatkowe uszczelnienie z pianki, skala łatwa do odczytu-co 10ml, poj 100ml | 500 | op |  | 0 | 8% | 0
4 | Worek do dobowej zbiórki moczu dla dorosłych z poprzecznym zaworem spustowym i zastawką antyrefluksyjną, szczelny ze skalą co 100ml, dren dł 90cm o pojemności 2 litry, sterylny- sposób konfekcjonowania folia | 4750 | szt |  | 0 | 8% | 0
5 | Wieszak do worka na mocz | 550 | szt |  | 0 | 8% | 0
6 | Worek na wymiociny, wyposażony w pierścień dopasowujący się do okolicy ust oraz w zastawkę antyzwrotną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści, niesterylny | 1000 | szt |  | 0 | 8% | 0
7 | Miska nerkowata z tworzywa sztucznego,autoklawowalna, rozmiar 20cm | 7.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
8 | Miska nerkowata z tworzywa sztucznego, autoklawowalna, rozmiar 28 cm | 2.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
9 | Zaciskacz do pępowiny sterylny | 650 | op |  | 0 | 8% | 0
10 | Pojemnik na próbki moczu z nakrętką, plastikowy o pojemności 100-120ml ze skalą objętości | 1350 | szt |  | 0 | 8% | 0
11 | Pojemnik na próbki moczu z nakrętką, plastikowy o pojemności 100-120ml, sterylny, pakowany indywidualnie w folię, ze skalą objętości | 575 | szt |  | 0 | 8% | 0
12 | Pojemnik na płyny ustrojowe o pojemności 20 ml, jałowy, pakowany indywidualnie w folię | 775 | szt |  | 0 | 8% | 0
13 | Pojemnik z wieczkiem i łopatką do analizy kału, poj.20ml | 425 | szt |  | 0 | 8% | 0
14 | Pojemnik z wieczkiem i łopatką do analizy kału, sterylny, indywidualnie pakowany w folię, poj. 20ml | 575 | szt |  | 0 | 8% | 0
15 | Opaska identyfikacyjna dla noworodków i niemowląt wykonana z miękkiego tworzywa PCV posiadająca zaokrąglone, delikatne brzegi, które nie kaleczą delikatnej skóry, miejsce na kartonik z danymi, wkładaną kartką z miejscem do wpisu danych osobowych, pasek posiadający otwory pozwalające na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka, zatrzask plastikowy, długość 16 cm, hipoalergiczna | 900 | szt |  | 0 | 8% | 0
16 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych wykonana z PCV z miejscem na wkładaną kartką do wpisu danych osobowych, pasek posiadający otwory pozwalające na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka, zatrzask plastikowy, kartonik na zapis danych osobowych, szer +/- 2cm, długość +/- 28 cm, | 2650 | szt |  | 0 | 8% | 0
17 | Termometr elektroniczny w etui , możliwość mierzenia temp. pod pachą w ustach i w odbycie, z atestem | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
18 | Szpatułki drewniane laryngologiczne, sterylne, pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 100 szt. | 45 | op |  | 0 | 8% | 0
19 | Zestaw do lewatywy jednorazowego użytku, niesterylny, mikrobiologicznie czysty, pakowany jednostkowo, posiadający kankę o dł 15cm zakończoną otworem centralnym, zaciskacz na drenie oraz worek o poj.1750 ml | 550 | szt |  | 0 | 8% | 0
20 | Rurka doodbytnicza z centralnym otworem+ 2 otwory boczne,jednorazowego użycia - dziecięca | 25 | szt |  | 0 | 8% | 0
21 | Rurka doodbytnicza z centralnym otworem+ 2 otwory boczne,jednorazowego użycia - dla dorosłych, rozmiar 24 | 25 | szt |  | 0 | 8% | 0
22 | Rurka sigmoidoskopowa jednorazowego użycia wykonana z materiału przewodzącego światło, rozmiar 250xø20mm, dystalny koniec obturatora rurki zaokrąglony, skala długości na rurce | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
23 | Plastikowy pojemnik na ostre odpady medyczne z otworem wrzutowym i naklejką identyfikującą rodzaj i miejsce powstania odpadów,z polipropylenu, po złożeniu pokrywy pojemnik na stałe hermetycznie zamknięty, zaczepy w sklepieniu wieka do zdejmowania igieł ze strzykawek o poj.0,7 l, wys 120mm, średnica górna 95mm, średnica dolna 95mm, średnica otworu wrzutowego 40mm | 130 | szt |  | 0 | 8% | 0
24 | Plastikowy pojemnik na ostre odpady medyczne z otworem wrzutowym i naklejką identyfikującą rodzaj i miejsce powstania odpadów,z polipropylenu, po złożeniu pokrywy pojemnik na stałe hermetycznie zamknięty, zaczepy w sklepieniu wieka do zdejmowania igieł ze strzykawek o poj.1l, wys 160mm, średnica górna 95mm, średnica dolna 95mm, średnica otworu wrzutowego45mm | 560 | szt |  | 0 | 8% | 0
25 | Plastikowy pojemnik na ostre odpady medyczne z otworem wrzutowym i naklejką identyfikującą rodzaj i miejsce powstania odpadów,z polipropylenu, po złożeniu pokrywy pojemnik na stałe hermetycznie zamknięty, zaczepy w sklepieniu wieka do zdejmowania igieł ze strzykawek o poj. 2l, wys 200mm, średnica górna95mm, średnica dolna 125mm, średnica otworu wrzutowego 40mm | 850 | szt |  | 0 | 8% | 0
26 | Plastikowy pojemnik na ostre odpady medyczne z otworem wrzutowym i naklejką identyfikującą rodzaj i miejsce powstania odpadów o poj. 5l | 280 | szt |  | 0 | 8% | 0
27 | Pojemnik na próbki histopatologiczne z PS ze szczelnym zamknięciem - zadrukowany, odporny na formalinę, poj 250 ml | 165 | szt |  | 0 | 8% | 0
28 | Pojemnik na próbki histopatologiczne z PS ze szczelnym zamknięciem - zadrukowany,odporny na formalinę, poj 500 ml | 125 | szt |  | 0 | 8% | 0
29 | Pojemnik na próbki histopatologiczne z PS ze szczelnym zamknięciem - zadrukowany, odporny na formalinę, poj 1000 ml | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0
30 | Pojemnik na próbki histopatologiczne z PS ze szczelnym zamknięciem - zadrukowany, odporny na formalinę, poj 2500 ml | 25 | szt |  | 0 | 8% | 0
31 | Basen sanitarny plastikowy klasyczny, kolor biały i niebieski | 4 | szt |  | 0 | 8% | 0
32 | Kaczka męska z rączką, pojemność użytkowa 800ml, autoklawowalna | 4 | szt |  | 0 | 8% | 0
33 | Ostrza wymienne sterylne ze stali węglowej z widocznym rzeczywistym rysunkiem ostrza na opakowaniu jednostkowym. Nazwa producenta i rozmiar wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu, op=100 szt, rozmiar 24 | 20 | op |  | 0 | 8% | 0
34 | Ostrza wymienne sterylne ze stali węglowej z widocznym rzeczywistym rysunkiem ostrza na opakowaniu jednostkowym. Nazwa producenta i rozmiar wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu, op=100 szt, rozmiar 11 | 10 | op |  | 0 | 8% | 0
35 | Poliestrowa pończocha nawinięta na rolki, elastyczna dobrze dopasowująca się do kształtu ciała, nie chłonąca wody w takim stopniu jak zwykła bawełna, łatwa do odmierzenia i cięcia na kawałki, szer15,2cm, dł 22,8m | 2.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
36 | Szczoteczka chirurgiczna jednorazowego użycia nasączona 4% roztworem chlorchexydyny, wykonana z polietylenu | 1450 | szt |  | 0 | 8% | 0
37 | Ściereczka sterylna do osuszania rąk po myciu chirurgicznym, niepozostawiająca włókien na dłoniach po jej użyciu, z bardzo chłonnej celulozy, rozmiar30x42cm(+/-2cm), min rok ważności od daty produkcji,pakowana pojedynczo | 600 | szt |  | 0 | 8% | 0
38 | Worki do godzinowej zbiórki moczu, Dokładna komora pomiarowa o pojemności 400ml, skala co 1ml do 50ml, co 5ml do 400ml · Worek spustowy o pojemności 2600ml · Port do pobierania próbek moczu · Poprzeczny zawór spustowy · Zastawka antyrefluksyjna · Uniwersalny wieszak, dodatkową tępą igłę ułatwiającą pobranie próbki · Nie zawiera lateksu · Sterylny | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
39 | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu, wykonany z plastiku, 2,5 litra pojemności ,do sertayzlizacji, wielkokrotnego uzytku | 25 | szt |  | 0 | 8% | 0
40 | Nakłuwacze jednorazowe automatyczne | 1600 | szt |  | 0 | 8% | 0
41 | Ostrza wymienne sterylne ze stali węglowej z widocznym rzeczywistym rysunkiem ostrza na opakowaniu jednostkowym. Nazwa producenta i rozmiar wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu, op=100 szt, rozmiar15 | 5 | op |  | 0 | 8% | 0
42 | Koc termiczny | 400 | szt |  | 0 | 8% | 0
43 | Nakładki na termometr do uszu | 1700 | szt |  | 0 | 8% | 0
44 | Ostrza do strzygarki Bd Surgical Clipper | 350 | szt |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0

## pakiet2
PAKIET nr 2
L.P | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | wartość netto | Podatek Vat% | wartość brutto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Producent | Nr katalogowy
1 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point z igłą prowadzącą, jałowa, indywidualnie pakowana, bez silikonu, oznaczenie barwne, rozmiar 26Gx90mm | 75 | szt |  | 0 | 8% | 0
2 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point z iglą prowadzącą, jałowa, indywidualnie pakowana, bez silikonu,oznaczenie barwne, rozmiar 27Gx90mm | 370 | szt |  | 0 | 8% | 0
3 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point z igłą prowadzącą, jałowa, indywidualnie pakowana, bez silikonu,oznaczenie barwne, rozmiar 27Gx120mm | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0
4 | Igła do wkłuć podpajęczych typu Spinal bez prowadnicy, jałowa, indywidualnie pakowana, bez silikonu, oznaczenie barwne, rozmiar 26Gx3½ (0,45x88 mm ) | 150 | szt |  | 0 | 8% | 0
5 | Igła do wkłuć podpajęczych typu Spinal bez prowadnicy, jałowa, indywidualnie pakowana, bez silikonu, oznaczenie barwne, rozmiar 25Gx88mm | 13 | szt |  | 0 | 8% | 0
6 | Igła do blokady nerwów obwodowych Stimuplex D 22Gx3, 1/8 ( 0.71x80mm) | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0
7 | Igła do punkcji lędźwiowych jałowa, pakowana indywidualnie, bez silikonu, oznaczenie barwne, rozmiar 22Gx90mm | 40 | szt |  | 0 | 8% | 0
8 | Igła do punkcji lędźwiowych jałowa, pakowana indywidualnie, bez silikonu, oznaczenie barwne, rozmiar 22Gx120mm | 15 | szt |  | 0 | 8% | 0
9 | Igła do nakłucia lędziwiowego jałowa, pokowana indywidyalnie, bez silikonu , oznaczenie barwne , rozmiar 24G/38 | 25 | szt |  | 0 | 8% | 0
10 | Igła do znieczulenia podpajeczynówkowego typ standard 18Gx90mm, jałowa , indywidualnie pakowana. | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
11 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego - przeźroczysty cewnik z 3 bocznymi cewnikami z zaciskiem ) 18G system 1 with clamp | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0

## Pakiet3
PAKIET nr 3
PAKIET NR 3 kaniule typu Venflon, korki
L.P | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Kaniula do cewnikowania żył obwodowych z portem, igła ze stali nierdzewnej zakończona trójkątnym ostrzem, cewnik wykonany z PTFE, 2 linie RTG na całej długości cewnika, elastyczne skrzydełka mocujące, łącznik typu Luer-Lock,rozmiar oznaczony kolorystycznie, pakowana indywidualnie, bez latexu, sterylna, termin ważności 5 lat od daty sterylizacji, rozmiar: 26Gx3/4,0,6x19mm | 675 | szt |  | 0 | 23% | 0 |  |  | 1350
2 | Kaniula do cewnikowania żył obwodowych z portem, igła ze stali nierdzewnej zakończona trójkątnym ostrzem, cewnik wykonany z PTFE, elastyczne skrzydełka mocujące, łącznik typu Luer-Lock, rozmiar oznaczony kolorystycznie, pakowana indywidualnie, bez latexu, sterylna, termin ważności 5 lat od daty sterylizacji, rozmiar: 26GA,0,6x19mm, przepływ 13ml/min, typ Neoflon | 1250 | szt |  | 0 | 23% | 0 |  |  | 2500
3 | Kaniula do cewnikowania żył obwodowych z portem, igła ze stali nierdzewnej zakończona trójkątnym ostrzem, cewnik wykonany z PTFE, 2 linie RTG na całej długości cewnika, elastyczne skrzydełka mocujące, łącznik typu Luer-Lock,rozmiar oznaczony kolorystycznie, pakowana indywidualnie, bez latexu, sterylna, termin ważności 5 lat od daty sterylizacji, rozmiar: 24G3/4,0,7x19mm | 1175 | szt |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 2350
4 | Kaniula do cewnikowania żył obwodowych z portem, igła ze stali nierdzewnej zakończona trójkątnym ostrzem, cewnik wykonany z PTFE, 2 linie RTG na całej długości cewnika, elastyczne skrzydełka mocujące, łącznik typu Luer-Lock,rozmiar oznaczony kolorystycznie, pakowana indywidualnie, bez latexu, sterylna, termin ważności 5 lat od daty sterylizacji, rozmiar: 22Gx1" 0,9x25mm | 5650 | szt |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 11300
5 | Kaniula do cewnikowania żył obwodowych z portem, igła ze stali nierdzewnej zakończona trójkątnym ostrzem, cewnik wykonany z PTFE, 2 linie RTG na całej długości cewnika, elastyczne skrzydełka mocujące, łącznik typu Luer-Lock,rozmiar oznaczony kolorystycznie, pakowana indywidualnie, bez latexu, sterylna, termin ważności 5 lat od daty sterylizacji, rozmiar: 20Gx11/4, 1,1x32 | 5500 | szt |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 11000
6 | Kaniula do cewnikowania żył obwodowych z portem, igła ze stali nierdzewnej zakończona trójkątnym ostrzem, cewnik wykonany z PTFE, 2 linie RTG na całej długości cewnika, elastyczne skrzydełka mocujące, łącznik typu Luer-Lock,rozmiar oznaczony kolorystycznie, pakowana indywidualnie, bez latexu, sterylna, termin ważności 5 lat od daty sterylizacji, rozmiar: 20GA 1,1x40mm | 275 | szt |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 550
7 | Kaniula do cewnikowania żył obwodowych z portem, igła ze stali nierdzewnej zakończona trójkątnym ostrzem, cewnik wykonany z PTFE, 2 linie RTG na całej długości cewnika, elastyczne skrzydełka mocujące, łącznik typu Luer-Lock,rozmiar oznaczony kolorystycznie, pakowana indywidualnie, bez latexu, sterylna, termin ważności 5 lat od daty sterylizacji, rozmiar: 18G13/4, 1,3x45 | 675 | szt |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 1350
8 | Kaniula do cewnikowania żył obwodowych z portem, igła ze stali nierdzewnej zakończona trójkątnym ostrzem, cewnik wykonany z PTFE, elastyczne skrzydełka mocujące, łącznik typu Luer-Lock,rozmiar oznaczony kolorystycznie, pakowana indywidualnie, bez latexu, sterylna, termin ważności 5 lat od daty sterylizacji, rozmiar: 18GA, 1,3x45mm | 500 | szt |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 1000
9 | Kaniula do cewnikowania żył obwodowych z portem, igła ze stali nierdzewnej zakończona trójkątnym ostrzem, cewnik wykonany z PTFE, 2 linie RTG na całej długości cewnika, elastyczne skrzydełka mocujące, łącznik typu Luer-Lock,rozmiar oznaczony kolorystycznie, pakowana indywidualnie, bez latexu, sterylna, termin ważności 5 lat od daty sterylizacji, rozmiar: 16Gx13/4, 1,8x45mm | 30 | szt |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 60
10 | Kaniula do cewnikowania żył obwodowych z portem, igła ze stali nierdzewnej zakończona trójkątnym ostrzem, cewnik wykonany z PTFE, 2 linie RTG na całej długości cewnika, elastyczne skrzydełka mocujące, łącznik typu Luer-Lock,rozmiar oznaczony kolorystycznie, pakowana indywidualnie, bez latexu, sterylna, termin ważności 5 lat od daty sterylizacji, rozmiar: 14GA, 2,0x45mm | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 10
11 | Korek do wenflonów Luer-Lock,Combi KD stop czerwony jednorazowy, sterylny ,posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi korka, okrągły kształt, opakowanie indywidualne | 4300 | szt |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 8600
12 | Korki niekapki (zastawka)umożliwia połączenie z końcówkami luer i luer lock, niebieski | 4250 | szt |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 8500
13 | Kaniula do cewnikowania żył obwodowych z portem, igła ze stali nierdzewnej zakończona trójkątnym ostrzem, cewnik wykonany z PTFE, 2 linie RTG na całej długości cewnika, elastyczne skrzydełka mocujące, łącznik typu Luer-Lock,rozmiar oznaczony kolorystycznie, pakowana indywidualnie, bez latexu, sterylna, termin ważności 5 lat od daty sterylizacji, rozmiar:17G 1,5x45mm | 35 | szt |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 70
14 | Bezpieczna igła Vacutainer 8/10 32mm 21G- Eclipse. W opakowaniu 48szt | 100 | op |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 200
15 | Uchwyt jednorazowego użytku , opakowanie po 250szt , wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego, pozwalają kontrolować przepływ krwi podczas pobierania. | 45 | op |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 90
16 | Adapter Typu Luer z zaworem opakowanie po 100szt, do podciśnieniowych systemów pobierania krwi. | 27.5 | op |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 55
17 | Kaniula do cewnikowania żył obwodowych z portem, igła ze stali nierdzewnej zakończona trójkątnym ostrzem, cewnik wykonany z PTFE, elastyczne skrzydełka mocujące, łącznik typu Luer-Lock, rozmiar oznaczony kolorystycznie, pakowana indywidualnie, bez latexu, sterylna, termin ważności 5 lat od daty sterylizacji, rozmiar: 0,7 x 19 24 G typ Neoflon | 400 | szt |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 800
18 | Bezpieczna Igła motylkowa GBO z holderem Vacuette (Grainer), 21G (0,8x19mm) z wężykiem 7,5” (19cm) | 25 | szt |  | 0 | 8% | 0 |  |  | 50
[5 empty] | 0 |  | 0

## pakiet 4
PAKIET nr 4
L.P | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Flocare® Zgłębnik PUR w wersji do żywienia do żołądka oraz do jelita cienkiego. Wyrób medyczny. Ch12 | 60 | szt |  | 0 | 8% | 0
2 | Flocare® Zgłębnik Gastrostomijny (G-tube) jest silikonowym zgłębnikiem z balonem, używanym jako wymiennik dotychczas założonego zgłębnika gastrostomijnego (PEG, G-tube lub button). Wyrób medyczny. Ch 14 Balon - 5 ml (zielony) Ch 18 Balon - 15 ml (czerwony) Ch 20 Balon - 15 ml (żółty) | 25 | szt |  | 0 | 8% | 0
3 | Flocare® Zestaw PEG - Zestaw do Przezskórnej Endoskopowej Gastrostomii (PEG) jest przeznaczony do założenia techniką „pull”, pod kontrolą endoskopii. Wyrób medyczny. Ch18, Ch14 | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0
4 | Flocare® Zestaw do pompy Flocare® 800 do worków i butelek, to zestaw do żywienia dojelitowego z końcówką ENFit®, służący do połączenia worków/butelek/butelek OpTri z dietą i ze zgłębnikiem. Wyrób medyczny. Umożliwia żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu przy użyciu pompy do żywienia dojelitowego Flocare® 800. | 400 | szt |  | 0 | 8% | 0
5 | Flocare® Zestaw do pompy Flocare® Infinity™, do worków, to zestaw do żywienia dojelitowego z końcówką ENFit®, służący do połączenia worków/butelek OpTri z dietą i ze zgłębnikiem. Umożliwia żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu przy użyciu pompy Flocare® Infinity™. Wyrób medyczny. | 400 | szt |  | 0 | 8% | 0
6 | Flocare® Zestaw grawitacyjny, do worków, to zestaw do żywienia dojelitowego z końcówką ENFit®, służący do połączenia worków/butelek OpTri z dietą i ze zgłębnikiem. Wyrób medyczny. Umożliwia żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu metodą grawitacyjną. | 150 | szt |  | 0 | 8% | 0
7 | Flocare® Zgłębnik nosowo-jelitowy Bengmark® jest przeznaczony do podawania diety bezpośrednio do jelita cienkiego. Wyrób medyczny. | 25 | szt |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0

## pakiet 5
PAKIET nr 5
L.P | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Producent | Nr katalogowy
1 | Worek na zwłoki z 4 wzmocnionymi uchwytami, wykonany z folii polietylenowej o grubości 0,15-0,16mm, zapięcie na taśmę samoprzylepną, rozmiar 220x90cm, pakowany pojedynczo, dodatkowo w opakowaniu 2 pary rękawic foliowych, kolor biały | 175 | szt |  | 0 | 8% | 0
2 | Kieliszki do leków z tworzywa sztucznego, jednorazowego użycia, o poj.25ml, skala zewnęrtznej stronie co 5 ml, opakowanie zbiorcze min. 75 szt. | 1450 | op |  | 0 | 8% | 0
3 | Czepek jednorazowy nasączony środkiem myjącym, przeznaczony do mycia głowy pacjenta bez użycia wody | 25 | szt |  | 0 | 8% | 0
4 | Golarka medyczna typu GALLANT, karbowany uchwyt zapewniający stabilizację, wycięcie umożliwiające widok golonego miejsca, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej platyną lub teflonem płynnie przesuwające się po powierzchni ciała, zapewinające bezpieczeństwo pacjentowi, przeznaczona do golenia większych powierzchni ciała, jednorazowego użytku, jednokrotnego użytku,opakowanie indywidualne: tekturowa osłonka | 1750 | op |  | 0 | 8% | 0
5 | Myjka typu rękawica do toalety ciała pacjenta, nasączona środkiem myjącym, hypoalergicznym o neutralnym PH, który aktywizuje się poprzez zwilżenie wodą, wykonana z materiału odpornego na rozdzieranie w trakcie mycia pacjenta, 1op=12szt. | 2650 | op |  | 0 | 8% | 0
6 | Ciśnieniomierz zegarowy dla dorosłych ze słuchawkami, dwururowy-oddzielnie gruszka i mankiet, mankiet bezlatexowy na rzep, szer ok. 13 cm, skala 0-300mmHg, dokładny pomiar+/- 3mmHg, łatwa i szybka wymiana mankietu, możliwość dezynfekcji, obwód mankietu 24-36 cm | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0
7 | Fartuch foliow jednokrotnego użycia, materiał PE, 71x116cm, pakowany pojedynczo-folia | 5000 | szt |  | 0 | 8% | 0
8 | Staza-opaskowa zaciskowa, automatyczna, posiadająca prosty mechanizm ułatwiający łatwe zapinanie i odpinanie oraz płynną zmianę siły zacisku, bez części metalowych, z elastycznej taśmy, możliwość poluzowania opaski za pomocą 1ręki, łatwa do dezynfekcji | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0
9 | Rękawice foliowe (op. 100 szt) | 15 | op |  | 0 | 8% | 0
10 | Szczoteczka do zębów z odsysaniem | 850 | szt |  | 0 | 8% | 0
11 | Aplikator gąbkowy do nawilżania jamy ustnej | 1150 | szt |  | 0 | 8% | 0
12 | Staza bezlateksowa 1op 25szt | 25 | op |  | 0 | 8% | 0
13 | Prześcieradło na nosze z gumką | 1400 | szt |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0

## Pakiet 6
PAKIET nr 6
L.P | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Producent | Nr katalogowy
1 | Cewnik jałowy do odsysania górnych dróg oddech: 1 otwór centralny i 2 naprzeciwległe otwory boczne , kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, Nr 4F/40 | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0
2 | Cewnik jałowy do odsysania górnych dróg oddech: 1 otwór centralny i 2 naprzeciwległe otwory boczne , kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, Nr 6F/40 | 125 | szt |  | 0 | 8% | 0
3 | Cewnik jałowy do odsysania górnych dróg oddech: 1 otwór centralny i 2 naprzeciwległe otwory boczne , kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, Nr8F/40 | 350 | szt |  | 0 | 8% | 0
4 | Cewnik jałowy do odsysania górnych dróg oddech: 1 otwór centralny i 2 naprzeciwległe otwory boczne , kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika. Nr 10F/40 | 550 | szt |  | 0 | 8% | 0
5 | Cewnik jałowy do odsysania górnych dróg oddech: 1 otwór centralny i 2 naprzeciwległe otwory boczne , kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika. Nr 12F/60 | 55 | szt |  | 0 | 8% | 0
6 | Cewnik jałowy do odsysania górnych dróg oddech: 1 otwór centralny i 2 naprzeciwległe otwory boczne , kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika. Nr 14F/60 | 1525 | szt |  | 0 | 8% | 0
7 | Cewnik jałowy do odsysania górnych dróg oddech: 1 otwór centralny i 2 naprzeciwległe otwory boczne , kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika. Nr 16F/60 | 4050 | szt |  | 0 | 8% | 0
8 | Cewnik jałowy do odsysania górnych dróg oddech: 1 otwór centralny i 2 naprzeciwległe otwory boczne , kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika. Nr 18F/60 | 650 | szt |  | 0 | 8% | 0
9 | Cewnik jałowy do odsysania górnych dróg oddech: 1 otwór centralny i 2 naprzeciwległe otwory boczne , kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika. Nr 20F/60 | 75 | szt |  | 0 | 8% | 0
10 | Cewnik urologiczny Foley, silikonowany, dwudrożny z balonem standardowy, pediatryczny, z zastawką plastikową,, pojemność balonu 3ml, sterylny oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, pakowanie podwójne: folia ipapier-folia, rozmiar 8 | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0
11 | Cewnik urologiczny Foley, silikonowany, dwudrożny z balonem standardowy, pediatryczny, z zastawką plastikową,, pojemność balonu 3ml, sterylny, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, pakowanie podwójne: folia i papier-folia, rozmiar 10 | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0
12 | Cewnik urologiczny Foley, silikonowany, dwudrożny z balonem standardowy,z zastawką plastikową, pojemność balonu 10ml, sterylny, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, pakowanie podwójne: folia i papier-folia, rozmiar 12, dł 400mm | 85 | szt |  | 0 | 8% | 0
13 | Cewnik urologiczny Foley, silikonowany, dwudrożny z balonem standardowy,z zastawką plastikową, pojemność balonu 10ml, sterylny, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, pakowanie podwójne: folia i papier-folia, rozmiar 14, dł 400mm | 135 | szt |  | 0 | 8% | 0
14 | Cewnik urologiczny Foley, silikonowany, dwudrożny z balonem standardowy,z zastawką plastikową, pojemność balonu 10ml, sterylny, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, pakowanie podwójne: folia i papier-folia, rozmiar 16, dł 400mm | 510 | szt |  | 0 | 8% | 0
15 | Cewnik urologiczny Foley, silikonowany, dwudrożny z balonem standardowy,z zastawką plastikową, pojemność balonu 10ml, sterylny, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, pakowanie podwójne: folia i papier-folia, rozmiar 18, dł 400mm | 700 | szt |  | 0 | 8% | 0
16 | Cewnik urologiczny Foley, silikonowany, dwudrożny z balonem standardowy,z zastawką plastikową, pojemność balonu 10ml, sterylny, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, pakowanie podwójne: folia i papier-folia, rozmiar 20, dł 400mm | 525 | szt |  | 0 | 8% | 0
17 | Cewnik urologiczny Foley, silikonowany, dwudrożny z balonem standardowy,z zastawką plastikową, pojemność balonu 10ml, sterylny, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, pakowanie podwójne: folia i papier-folia, rozmiar 22, dł 400mm | 550 | szt |  | 0 | 8% | 0
18 | Cewnik urologiczny Foley, silikonowany, dwudrożny z balonem standardowy,z zastawką plastikową, pojemność balonu 10ml, sterylny, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, pakowanie podwójne: folia i papier-folia, rozmiar 24, dł 400mm | 175 | szt |  | 0 | 8% | 0
19 | Cewnik Nelatona , posiadający kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika 6 F – 35 - 40 cm | 510 | szt |  | 0 | 8% | 0
20 | Cewnik Nelatona , posiadający kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika 8 F – 35 - 40 cm | 260 | szt |  | 0 | 8% | 0
21 | Cewnik Nelatona , posiadający kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika 10 F – 35 - 40 cm | 250 | szt |  | 0 | 8% | 0
22 | Cewniki Tiemanna posiadający kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika : 10F/40cm | 42.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
23 | Cewniki Tiemanna posiadający kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika : 12F/40cm | 47.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
24 | Cewniki Tiemanna posiadający kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika: 14F/40cm | 22.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
25 | Cewniki Tiemanna posiadający kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika: 16F/40cm | 27.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
26 | Cewniki Tiemanna posiadający kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika : 18F/40cm | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0
27 | Cewniki Tiemanna posiadający kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika: 20F/40cm | 17.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
28 | Cewnik Pezzer, o rozmiarach: 32F/35 cm | 15 | szt |  | 0 | 8% | 0
29 | Zgłębnik żołądkowy wyposażony w zatyczkę oraz łącznik redukcyjny Luer: 14Fr/800 , średnica kodowana kolorem konektora | 252.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
30 | Zgłębnik żołądkowy wyposażony w zatyczkę oraz łącznik redukcyjny Luer: : 16F/800 , średnica kodowana kolorem konektora | 337.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
31 | Zgłębnik żołądkowy wyposażony w zatyczkę oraz łącznik redukcyjny Luer:: 18Fr/800 , śerdnica kodowana kolorem konektora | 67.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
32 | Zgłębnik żołądkowy wyposażony w zatyczkę oraz łącznik redukcyjny Luer: : 20F/1000 śerdnica kodowana kolorem konektora | 40 | szt |  | 0 | 8% | 0
33 | Zgłębnik żołądkowy :wyposażony w zatyczkę oraz łącznik redukcyjny Luer: 22F/1000 śerdnica kodowana kolorem konektora | 42.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
34 | Zgłębnik żołądkowy :wyposażony w zatyczkę oraz łącznik redukcyjny Luer: 24Fr/1000 | 37.5 | szt |  | 0 | 8%
36 | Cewnik do podawania tlenu przez nos „wąsy”, długość 1400 mm , opakowanie folia – papier | 1850 | szt |  | 0 | 8% | 0
37 | Cewnik do kateteryzacji żyły pępkowej: 6F | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
38 | Dern łączący do odsysania: użebrowana powierzchnia, dwa lejkowate rozszerzenia, dł 3,0m | 400 | szt. |  | 0 | 8% | 0
39 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego z przewodem ssącym, bez kontroli ssania, pakowane folia - papier:-typ perforowany - rozmiar 8 dł min, dł min 3m | 150 | szt |  | 0 | 8% | 0
40 | Rurka ustno-gardłowa Guadel wykonana ze średnio sztywnego, nietoksycznego polietylenu opakowanie papier - folia: nr 2, kolorowa ztyczka ułatwiająca identyfikacę | 12.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
41 | Rurka ustno-gardłowa Guadel wykonana ze średnio sztywnego, nietoksycznego polietylenu opakowanie papier - folia: nr 3, kolorowa ztyczka ułatwiająca identyfikacę | 25 | szt |  | 0 | 8% | 0
42 | Rurka ustno-gardłowa Guadel wykonana ze średnio sztywnego, nietoksycznego polietylenu opakowanie papier - folia: nr 4, kolorowa ztyczka ułatwiająca identyfikacę | 40 | szt |  | 0 | 8% | 0
43 | Rurki intubacyjne sterylne , silikonowane powierzchniowo , posiadające opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki, zgrzewy punktowe , jałowe z mankietem niskociśnieniowym : nr2,5 | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0
44 | Rurki intubacyjne sterylne , silikonowane powierzchniowo , posiadające opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki, zgrzewy punktowe , jałowe z mankietem niskociśnieniowym : nr3 | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0
45 | Rurki intubacyjne sterylne , silikonowane powierzchniowo , posiadające opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki, zgrzewy punktowe , jałowe z mankietem niskociśnieniowym : nr3.5 | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
46 | Rurki intubacyjne sterylne , silikonowane powierzchniowo , posiadające opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki, zgrzewy punktowe , jałowe z mankietem niskociśnieniowym : nr6 | 35 | szt |  | 0 | 8% | 0
47 | Rurki intubacyjne sterylne , silikonowane powierzchniowo , posiadające opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki, zgrzewy punktowe, jałowe z mankietem niskociśnieniowym : nr7 | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0
48 | Rurki intubacyjne sterylne , silikonowane powierzchniowo , posiadające opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki, zgrzewy punktowe, jałowe z mankietem niskociśnieniowym : nr7.5 | 302.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
49 | Rurki intubacyjne sterylne , silikonowane powierzchniowo , posiadające opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki zgrzewy punktowe, jałowe z mankietem niskociśnieniowym : nr8 | 177.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
50 | Rurki intubacyjne sterylne , silikonowane powierzchniowo , posiadające opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki, zgrzewy punktowe, jałowe z mankietem niskociśnieniowym : nr 8.5 | 60 | szt |  | 0 | 8% | 0
51 | Rurki intubacyjne sterylne , silikonowane powierzchniowo , posiadające opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki, zgrzewy punktowe, jałowe z mankietem niskociśnieniowym : Nr 9 | 40 | szt |  | 0 | 8% | 0
52 | Rurki intubacyjne sterylne , silikonowane powierzchniowo , posiadające opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki, zgrzewy punktowe, jałowe z mankietem niskociśnieniowym : Nr 9,5 | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0
53 | Rurki intubacyjne sterylne , silikonowane powierzchniowo , posiadające opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki, zgrzewy punktowe, jałowe z mankietem niskociśnieniowym : Nr 10 | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0
54 | Rurki intubacyjne sterylne , silikonowane powierzchniowo , posiadające opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki, zgrzewy punktowe, jałowe , bez mankietu , nr 2- | 12.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
55 | Rurki intubacyjne sterylne , silikonowane powierzchniowo , posiadające opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki, zgrzewy punktowe, jałowe , bez mankietu , nr 2,5 | 12.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
56 | Rurki intubacyjne sterylne , silikonowane powierzchniowo , posiadające opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki, zgrzewy punktowe, jałowe , bez mankietu , nr 3 | 17.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
57 | Rurki intubacyjne sterylne , silikonowane powierzchniowo , posiadające opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki, zgrzewy punktowe, jałowe , bez mankietu , nr 3,5 | 17.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
58 | Rurki intubacyjne sterylne , silikonowane powierzchniowo , posiadające opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki, zgrzewy punktowe, jałowe , bez mankietu , nr 4 | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0
59 | Rurki intubacyjne sterylne , silikonowane powierzchniowo , posiadające opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki zgrzewy punktowe, jałowe , bez mankietu , nr 4,5 | 15 | szt |  | 0 | 8% | 0
60 | Rurki intubacyjne sterylne , silikonowane powierzchniowo , posiadające opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki zgrzewy punktowe, jałowe , bez mankietu , nr 5,0 | 12.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
61 | Rurki intubacyjne sterylne z dobrze przylegającym mankietem niskociśnieniowym, zbrojone, silikonowane w rozmiarze : nr7,5 | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0
62 | Rurki intubacyjne sterylne z dobrze przylegającym mankietem niskociśnieniowym, zbrojone, silikonowane w rozmiarze : nr 8 | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0
63 | Rurki intubacyjne sterylne z dobrze przylegającym mankietem niskociśnieniowym, zbrojone, silikonowane w rozmiarze : nr 8,5 | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0
64 | Rurka tracheostomijna z niskociśnieniowym balonem uszczelniającym, wykonana z PCV, sterylna, miękkie gładkie skrzydełka szyldu z prowadnicą i tasiemką mocującą, linia Rtg na całej długości: nr 7 | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0
65 | Rurka tracheostomijna z niskociśnieniowym balonem uszczelniającym, wykonana z PCV, sterylna, miękkie gładkie skrzydełka szyldu z prowadnicą i tasiemką mocującą, linia Rtg na całej długości: nr 8,5 | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
66 | Rurka tracheostomijna z niskociśnieniowym balonem uszczelniającym, wykonana z PCV, sterylna, miękkie gładkie skrzydełka szyldu z prowadnicą i tasiemką mocującą, linia Rtg na całej długości: nr 8 | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
67 | Rurka tracheostomijna z niskociśnieniowym balonem uszczelniającym, wykonana z PCV, sterylna, miękkie gładkie skrzydełka szyldu z prowadnicą i tasiemką mocującą, linia Rtg na całej długości: nr 7,5 | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
68 | Sztuczny nos do tracheostomii z konektorem drenu do tlenu. | 30 | szt |  | 0 | 8% | 0
69 | Łącznik prosty do drenów z dwiema końcówkami stożkowymi, śr zewn. końcówek 5 mm- sterylne schodkowy | 160 | szt |  | 0 | 8% | 0
70 | Łącznik zwężany do drenów do odsysania, schodkowy | 540 | szt |  | 0 | 8% | 0
71 | Łącznik do cewników gładki | 120 | szt |  | 0 | 8% | 0
72 | Łącznik do drenów z dwiema końcówkami - jedna stożkowa , druga prosta | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0
73 | Zatyczka do sondy | 690 | szt |  | 0 | 8% | 0
74 | Zatyczka do cewnika | 700 | szt |  | 0 | 8% | 0
75 | Filtr Mini - Spike ( zielony), wyposażony w filtr bakteryjny 0,45 µm, koreczek zamykający oraz zastawkę antyzwrotną | 4100 | szt |  | 0 | 8% | 0
76 | Kateter do odsysania ran typu Redon, wykonany z PVC, linia RTG na całej długości cewnika, dł 70cm, nie zwijany, otwory do odbierania wydzieliny na dł 10 cm, opakowanie indywidualne, jałowy, rozmiar : 10F, 12F, 14F, 1op=30szt | 45 | szt |  | 0 | 8% | 0
77 | Dreny do odsysania ran typu Redon w rozmiarach: 14F/70 cm | 250 | szt |  | 0 | 8% | 0
78 | Transofix - krótki kolec przelewowy służący do bezpiecznego oraz szczelnego połączenia dwóch pojemników, o dużej średnicy wewnętrznej i dużym uchwycie kołnierzy, pasujący do wejścia o średnicy 6,3mm. Sterylny, opakowanie zbiorcze 50szt. | 5 | op |  | 0 | 8% | 0
79 | Butelki Redona o poj. 150/200 ml sterylne | 6350 | szt |  | 0 | 8% | 0
80 | Butelka wysokociśnieniowa, plastikowa, przeźroczysta, z lekkiego i nietłukącego się tworzywa,wyraźny wskaźnik zassania podciśnienia(początek 900mbar), skalowanie co 10ml możliwość wymiany butelki,dren łączący 125cm z uniwersalną końcówką do drenów redona 0,6-18ch, klemy zaciskowe przesuwne i własny system podwieszania, poj. 400ml, pakowana indywidualnie-podwójnie | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0
81 | Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem, z linia widoczną w RTG, z mandrynem, ze ściętą końcówką, z gładkim zakończeniem zapobiegającym uszkodzeniu tkanek, z eliptycznymi oczkami redukującymi ryzyko urazów, w rozmiarach: 24F/40cm | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
82 | Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem, z linia widoczną w RTG, z mandrynem, ze ściętą końcówką, z gładkim zakończeniem zapobiegającym uszkodzeniu tkanek, z eliptycznymi oczkami redukującymi ryzyko urazów, w rozmiarach: 20F/40cm | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
83 | Osłona na przewody medyczne, sterylna (folia) 200cm*16cm | 200 | szt |  | 0 | 8% | 0
84 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń- dwukanałowy, z prostymi igłami, śr. 7F dł. 20 cm, światło wewnętrzne 16GA/16GA z prowadnicą tytanowo- niklowąz rozszerzaczem 8Fx12cm, prostą igłą 18Gx7cm, strzykawką 10ml, skalpelem, motylkiem z zaciskiem | 12.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
85 | Plaster do mocowania venflonów, sterylny, hipoalergiczny z wkładką nad wkłuciem pochłaniającą wysięk i wysuszającąranę, podkładka pod skrzydełka kaniuli, wykonany z włókniny przepuszczającej powietrze i dobrze przylegającej do skóry, rozmiar 7,6x5,1mm 1op=50szt. | 7500 | op |  | 0 | 8% | 0
86 | Poliuretanowy opatrunek do mocowania venflonów, rozmiar 7,5x8,5cm | 25 | szt |  | 0 | 8% | 0
87 | Okleina do wkłuć centralnych transparentna, rozmiar 10x12cm. pakowana pojedynczo | 105 | szt |  | 0 | 8% | 0
88 | Zestaw podstawowy do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego (CYSTOFIX)z cewnikiem wykonanym z PUR dł65 cm, zacisk ślizgowy, kolorowe znaczniki długości, otwory boczne, płytka mocująca cewnik do skóry, worek na mocz 1,5 l | 17 | szt |  | 0 | 8% | 0
89 | Dren silikonowy z linią monitorującą, śr.6mm/8mm, dł.30m | 0.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
90 | Prowadnica do intubacji ,jednorazowego użytku | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
91 | Cewnik jałowy do odsysania górnych dróg oddech: 1 otwór centralny i 2 naprzeciwległe otwory boczne , kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika. Nr 22F/60 | 25 | szt |  | 0 | 8% | 0
92 | Rurka ustno-gardłowa Guadel wykonana ze średnio sztywnego, nietoksycznego polietylenu opakowanie papier - folia: nr 5, kolorowa ztyczka ułatwiająca identyfikacę | 22.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
93 | Zgłębnik żołądkowy wyposażony w zatyczkę oraz łącznik redukcyjny Luer: 12Fr/800 , średnica kodowana kolorem konektora | 15 | szt |  | 0 | 8% | 0
94 | Rurki intubacyjne sterylne , silikonowane powierzchniowo , posiadające opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki zgrzewy punktowe, jałowe , bez mankietu , nr 5,5 | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0
95 | Rurki intubacyjne sterylne , silikonowane powierzchniowo , posiadające opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki zgrzewy punktowe, jałowe , bez mankietu , nr 6,5 | 25 | szt |  | 0 | 8% | 0
96 | Rurka tracheostomijna z niskociśnieniowym balonem uszczelniającym, wykonana z PCV, sterylna, miękkie gładkie skrzydełka szyldu z prowadnicą i tasiemką mocującą, linia Rtg na całej długości: nr 7 | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
97 | Kateter HSG/SIS , dwukanałowy z balonem uszczelniającym, jednorazowy, sterylny | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0
98 | Sonda cewnik do karmienia niemowląt CH 06, jałowy, jednorazowy, z podziałką | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0
99 | Sonda Sengstakena – Blakemore’a CH 18 | 2.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
100 | Cewnik Nelatona CH12, dł 40cm, jałowy, pakowany pojedyńczo | 25 | szt |  | 0 | 8% | 0
101 | Cewnik Nelatona CH14, dł 40 cm. jałowy, pakowany pojedyńczo | 15 | szt |  | 0 | 8% | 0
102 | Cewnik Nelatona CH16, dł 40cm, jałowy, pakowany pojedyńczo. | 15 | szt |  | 0 | 8% | 0
103 | Kateter do odsysania ran typu Redon, wykonany z PVC, linia RTG na całej długości cewnika, dł 70cm, nie zwijany, otwory do odbierania wydzieliny na dł 10 cm, opakowanie indywidualne, jałowy, rozmiar : 16F | 250 | szt |  | 0 | 8% | 0
104 | Kateter do odsysania ran typu Redon, wykonany z PVC, linia RTG na całej długości cewnika, dł 70cm, nie zwijany, otwory do odbierania wydzieliny na dł 10 cm, opakowanie indywidualne, jałowy, rozmiar : 28F:24F pakowane po 30szt | 30 | szt |  | 0 | 8% | 0
105 | Kateter do odsysania ran typu Redon, wykonany z PVC, linia RTG na całej długości cewnika, dł 70cm, nie zwijany, otwory do odbierania wydzieliny na dł 10 cm, opakowanie indywidualne, jałowy, rozmiar : 34F | 40 | szt |  | 0 | 8% | 0
106 | Kateter do odsysania ran typu Redon, wykonany z PVC, linia RTG na całej długości cewnika, dł 70cm, nie zwijany, otwory do odbierania wydzieliny na dł 10 cm, opakowanie indywidualne, jałowy, rozmiar : 38F i 40F po 100szt | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0
107 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń- trzykanałowy metodą Seldingera - światłowy dla dorosłych | 32.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
108 | Rurki intubacyjne sterylne , silikonowane powierzchniowo , posiadające opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki zgrzewy punktowe, jałowe , z mankietem , nr 6,5 | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0
109 | Rurki intubacyjne sterylne , silikonowane powierzchniowo , posiadające opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki zgrzewy punktowe, jałowe , z mankietem , nr5,5 | 2.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
110 | Rurki intubacyjne sterylne , silikonowane powierzchniowo , posiadające opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki zgrzewy punktowe, jałowe , z mankietem , nr 5 | 1 | szt |  | 0 | 8% | 0
111 | Rurki intubacyjne sterylne , silikonowane powierzchniowo , posiadające opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki zgrzewy punktowe, jałowe , z mankietem , nr 4,5 | 1 | szt |  | 0 | 8% | 0
112 | Rurki intubacyjne sterylne , silikonowane powierzchniowo , posiadające opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki zgrzewy punktowe, jałowe , z mankietem , nr 4 | 1 | szt |  | 0 | 8% | 0
113 | Końcówka do ssaka SUMI z drenem Ch25 | 425 | szt |  | 0 | 8% | 0
114 | Cewniki Tiemanna posiadający kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika : 08F/40cm | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
115 | Cewniki Tiemanna posiadający kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika : 06F/40cm | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
116 | Uchwyty do rurki intubacyjnej dla dososłych ułatwiający i usprawniający mocowanie rurki po jej wprowadzeniu do tchawicy. Mozliwy do załozenia bez unoszenia głowy pacjenta by zamocować uchwyt, Mocny rzep,mozliwośc regulacji i usuwania uchwytu,śruba dociskająca rurkę. Wewnętrzna strona paska mocującego wyłożona miękką pianką. Powłoka zapobiegającą wczepianiu się włosów pacjenta podczas zapinania. Otwór umożliwiający użycie ssaka bez konieczności zdejmowania uchwytu. | 150 | szt |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0

## Pakiet 7
PAKIET nr 7
| Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Producent | Nr katalogowy
1 | Elektroda EKG jednokrotnego użytku dla dorosłych na bazie pianki polietylenowej, żel stały, średnica 50mm,czujnik Ag/AgCl, termin ważności 24 miesiące od daty produkcji, elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna, nie zawierająca latexu i PVC, hypoalergiczny klej w opakowaniu 50 szt. | 400 | op |  | 0 | 8% | 0
2 | Elektroda EKG jednokrotnego użytku, pediatryczna, żel stały, pianka polietylenowa, średnica 35mm, czujnik Ag/AgCl termin ważności 24 miesiące od daty produkcji, elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna, nie zawierająca latexu i PVC, w opakowaniu 50 szt. | 4.5 | op |  | 0 | 8% | 0
3 | Elektroda EKG holter jednorazowego użytku posiadająca doskonale przewodzący ciekły żel, natychmiastową i długotrwałą przyczepność, oddychające i mikroporowate podłoże, złącze przesunięte względem czujnika, wysokiej jakości czujnik Ag/AgCl, okres ważności 24 miesiące od daty produkcji i 1 miesiąc od otwarcia torebki, opakowanie 1 torebka=25 szt | 20 | op |  | 0 | 8% | 0
4 | Papier do Ekg w rozmiarze 112mm x 25 m | 115 | rolka |  | 0 | 8% | 0
4 | Papier do Ekg w rozmiarze 58mm x 25mb ( do aparatu ASPEL GRIN) | 20 | rolka |  | 0 | 8% | 0
5 | Papier do KTG 143 x 150 x 300 do aparatu OXFORD TEAM | 30 | op |  | 0 | 8% | 0
6 | Papier USG do drukarki Mitsubihi elektrik K61B, 110x20mm, 1op=4szt | 12.5 | op |  | 0 | 8% | 0
7 | Żel przewodzący prąd elektryczny do zapisu krzywej EKG, hipoalergiczny, bezbarwny o idealnej lepkości, łatwo zmywający się ze skóry pacjenta, poj 250ml | 29 | szt |  | 0 | 8% | 0
8 | Żel do USG bezbarwny, neutralny odczyn PH,właściwe przewodnictwo ultradźwięków, odporny na wysychanie bez substancji wpływających niekorzystnie na żywotność głowicy USG, dobra przyczepność i brak spływania żelu podczas badsania, o poj. 0,5 litra | 72.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
9 | Żel do USG hipoalergiczny, rozpuszczalny w wodzie, bezbarwny, kolor niebieski,bezwonny łatwy do usunięcia ze skóry pacjenta, zgodny z częstotliwością drgań we wszystkich aparatach USG, bez formaldehydów, konsystencja zapewniająca dobrą przyczepność aplikator ułatwiający przelewanie żelu do mniejszej butelki, op=5litrów | 0.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
10 | Pasta ścierna do przygotowania naskórka umożliwiająca uzyskanie wysokiej jakości zapisu EEG i EKG, opakowanie 160g. | 7.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
11 | Papier do EKG (aparat multicard E 330) 0,11 x 40 m | 0.5 | rolka |  | 0 | 8% | 0
12 | Papier do EKG (aparat Schiller : FT-1), siatka milimetrowa, zapis termiczny. Wymiary składanki: 114 x 150 x 64. Opakowanie=10 szt. | 20 | op |  | 0 | 8% | 0
15 | Papier do KTG UT-3000, 111x100x150 | 25 | szt |  | 0 | 8% | 0
16 | Elektroda do aparatu TENS , Ecistim, 10x5cm, op4szt | 7.5 | op |  | 0 | 8% | 0
17 | Papier do defibrylatora LIFEPAK 20 rozm 50mmx26m | 12.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
18 | Papier do defibrylatora LIFEPAK 12 rozm106mmx23m | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0
19 | Papier do defibrylatora 10x40 E-300 | 0.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
20 | Elektrody Quick combo kompatybilne do LIFEPACK 15 | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0

## Pakiet8
PAKIET nr 8
L.P | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Producent | Nr katalogowy
1 | Czepek chirurgiczny włókninowy w kształcie beretu, ściągnięty delikatnie nie uciskającą bezlateksową gumką, przepuszczający powietrze, kolor zielony lub niebieski, jednorazowego użycia | 3315 | szt |  | 0 | 8% | 0
2 | Czepek chirurgiczny włókninowy typu furażerka z tyłu wiązany na troki, przepuszczjący powietrze, kolor zielony lub niebieski, jednorazowego użycia | 1300 | szt |  | 0 | 8% | 0
3 | Czepek jednorazowy typu Clip zakończony gumką ściągniętą w harmonijkę, przepuszczający powietrze, kolor zielony lub niebieski | 300 | op |  | 0 | 8% | 0
4 | Maska operacyjna włókninowa, trójwarstwowa z efekywnością filtracji min. 98% , usztywniający element na nosie, wiązana na troki, kolor zielony lub niebieski | 6250 | szt |  | 0 | 8% | 0
5 | Maska operacyjna włókninowa, trójwarstwowa z efekywnością filtracji min. 98% , usztywniający element na nosie, zaczepy na gumkę | 7550 | szt |  | 0 | 8% | 0
6 | Fartuch ochronny flizelinowy z mankietami typu ściągacz, wiązany na troki jednorazowego użycia | 1535 | szt |  | 0 | 8% | 0
7 | Spodenki do kolonoskopii z otworem z tyłu na gumkę w pasie z nieprzeźroczystej włókniny SMS, rozmiar uniwersalny | 280 | szt |  | 0 | 8% | 0
8 | Majtki do badań z nieprzeźroczystej włókniny, jednorazowe, rozmiar uniwersalny | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0
9 | Ochraniacze na obuwie z folii antypoślizgowej jednorazowego użytku, góra ochraniacza ściągana na gumkę, rozmiar 36x15cm, pakowane po 100 szt=50par | 275 | para |  | 0 | 8% | 0
10 | Komplet męski jednorazowy z włókniny PP(bluza+spodnie), spodnie zbierane w pasiena gumkę, nogawki proste, bluza pod szyją wycięta w kształcie litery V(bez lamówki), pakowany pojedynczo, kolor zielony lub niebieski L-XXL | 200 | kompl. |  | 0 | 8% | 0
11 | Podkład w rolce z dwuwarstwowej wytrzymałej celulozy, jednokrotnego użycia, kolor biały, rozmiar 50cmx50m | 80 | rolka |  | 0 | 8% | 0
12 | Podkład papierowo-foliowy w rolce 33/50-40 MB | 250 | rolka |  | 0 | 8% | 0
13 | Podkład jednorazowy, foliowy(laminat) w rolce, szer. 50 cm x 70 mb, perforacja co 40 cm | 25 | szt |  | 0 | 8% | 0
14 | Koszula jednorazowa dla pacjenta z nieprześwitującej włokniny, krótki rękaw, wkładana przez głowę pod szyją wycięcie w kształcie litery V, krótki rękaw, rozmiar: XL, XXL | 500 | szt |  | 0 | 8% | 0
15 | Koszula jednorazowa dla pacjenta z nieprześwitującej włokniny, krótki rękaw, przód wiązany na troki lub rzepy, rozcięcie z przodu od linii mostka +/- 20cm, rozmiar: M, L, Xl,XXL | 1250 | szt |  | 0 | 8% | 0
16 | Fartuch z włókniny wielowarstwowej, zakończony elastycznym mankietem , jałowy, rozmiar L-XL | 250 | szt |  | 0 | 8% | 0
17 | Maseczka chirurgiczna z osłonka na oczy, z gumką | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0

## Pakiet 9
PAKIET nr 9
L.P | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Kołnierz Szantza miękki, zapięcie i regulacja obwodu szyi przy pomocy rzepa, przepuszczalny dla promieni RTG, lekki, materiał przyjazny dla skóry pacjenta. Rozmiary: S,M,L,XL | 32.5 | szt | 26 |  | 8% | 0
2 | Kołnierz ortopedyczny sztywny | 7.5 | szt | 14.04 |  | 8% | 0
3 | Szyna usztywniająca Kramera, rozmiar;1000mmx 70 mm | 75 | szt | 9.9 |  | 8% | 0
4 | Szyna usztywniająca Kramera, rozmiar; 600mmx50 mm | 75 | szt | 6.39 |  | 8% | 0
5 | Szyna usztywniająca Kramera 1000mmx100mm | 75 | szt | 12.74 |  | 8% | 0
6 | Szyna usztywniająca Kramera 1500 mmx100 mm | 100 | szt | 16.74 |  | 8% | 0
7 | Szyna Zimmera -aluminiowa szyna do unieruchamiania palców z wyściółką,rozmiar 500x20mm | 175 | szt | 2.18 |  | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0

## Pakiet 10
PAKIET nr 10
L.P | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Producent | Nr katalogowy
1 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczuleń, sterylny z gałęzią dla pacjenta , z workiem oddechowym 2l, karbowany, gładki w środku, rozciągany, pakowany papier-folia | 750 | szt |  | 0 | 8% | 0
2 | Obwód oddechowy sterylny do respiratora dla dorosych, 2rury karbowane rozciągliwe+łącznik Y, wlot 22mm | 40 | szt |  | 0 | 8% | 0
3 | Obwód oddechowy jednorazowy do aparatu do respiratora transportowego, ( jednorurowy obwód do wentylatora Pneupac para PACplus z wewnętrzną linią do monitorowania ciśnienia , filtrem in- Line i nasadką odchylającą strumień powietrza wydychanego ) | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0
4 | Wkład workowy jednorazowy 2 litrowy do odsysania VacSax | 705 | szt |  | 0 | 8% | 0
5 | Worek AMBU kompletny resuscytator, silikonowy | 1 | szt |  | 0 | 8% | 0
6 | Maska tlenowa dla dorosłych, wykonana z czystego, miękkiego winylu z klipsem nosowym | 910 |  |  | 0 | 8% | 0
7 | Maska tlenowa z nebulizatorem dla dorosłych wykonana z czystego, miękkiego winylu z klipsem nosowym | 1410 | szt |  | 0 | 8% | 0
8 | Maska tlenowa z przewodem dla dorosłych wykonana z czystego, miękkiego winylu z klipsem nosowym | 285 | szt |  | 0 | 8% | 0
9 | Maska tlenowa z przewodem dla dzieci wykonana z czystego, miękkiego winylu z klipsem nosowym | 300 | szt |  | 0 | 8% | 0
10 | Maska tlenowa dla dzieci wykonana z czystego, miękkiego winylu z klipsem nosowym | 25 | szt |  | 0 | 8% | 0
11 | Maska tlenowa z nebulizatorem dla dzieci wykonana z czystego, miękkiego winylu z klipsem nosowym | 665 | szt |  | 0 | 8% | 0
12 | Anestetyczna maska twarzowa, winylowa, jednokrotnego użycia, bez latexu z nadmuchiwaną poduszką powietrzną i zaworem do regulacji, rozmiar 3, 4, 5 (150szt; 1230szt; 1200szt) | 1345 | szt |  | 0 | 8% | 0
13 | Anestetyczna maska twarzowa, winylowa, jednokrotnego użycia, bez latexu z nadmuchiwaną poduszką powietrzną i zaworem do regulacji, rozmiar 1, 2 | 45 | szt |  | 0 | 8% | 0
15 | Przedłużacz do tlenu sterylny o dł. min. 180cm | 500 | szt |  | 0 | 8% | 0
16 | Rurki łączące filtr oddechowy i rurkę tracheostomijną z respiratorem ( przestrzeń martwa) | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
17 | Zestaw do drenażu opłucnej (PLEUROFIX), dren wykonany z gładkiego, odpornego na załamania PCV z elastyczną prowadnicą, widoczny pod RTG, skalowany worek min 1700ml z drenem łączącym ze zintegrowanym zaworem płatkowym, strzykawka luer-lock 20ml, skalpel nr10, opakowanie szwów. | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0
18 | Dren łączący wkład workowy z vakum i ssakiem ściennym z 2 konektorami | 1140 | szt |  | 0 | 8% | 0
19 | Filtr oddechowy, wirusowo-bakteriobójczy, skuteczność min 99,999%, port do kapnografii zamknięty zatyczką, z wkładem hydrofobowym, zakres objętości oddechowej 300-1500ml, jałowy, pakowany pojedynczo, kolor biały | 1030 | szt |  | 0 | 8% | 0
20 | Maska tlenowa z rezerwuarem dla dorosłych | 425 | szt |  | 0 | 8% | 0
21 | Maska tlenowa z rezerwuarem dla dzieci | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0
22 | Jednorazowy układ oddechowy do resuscytacjii noworodków Neopuff | 30 | szt |  | 0 | 8% | 0
23 | Łącznik Vac Sax do prózni - niebieski 7 do 8 mm, pakowany po 10 szt | 165 | szt |  | 0 | 8% | 0
24 | Filtr do ssaka typ B | 80 | szt |  | 0 | 8% | 0
25 | Worek / wkład do ssaka medela 2,5 litra | 15 | szt |  | 0 | 8% | 0
26 | Zestaw Drentech Variant Redax do drenażu opłucnej dla dorosłych i dzieci, wyposazone w komore zbiorcza zawór wodny ( lub zastawkę)i regulator do siły kontroli ssania | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0

## Pakiet11
Pakiet nr 11
PRZYRZĄD DO PRZETOCZEŃ , PRZEDŁUŻACZ POMPY strzykawki , motylki, igły
L.P. | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych sterylny, niepirogenny, nietoksyczny, elastyczna komora kroplowa- 20 kropli=1ml+/-0,1ml o długości min. 5,5 mm , całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym, dren długości min 150 cm zakończony łącznikiem luer-lock z osłonką, igła biorcza dwukanałowa, ostra z osłonką i kryzą ograniczającą, rolkowy regulator przepływu z zaczepem na dren,opakowanie typu blister-pack. Termin ważności min 3 lata | 25000 | szt |  | 0 | 8% | 0
2 | Przyrząd do przetaczania krwi TS i jej preparatów, sterylny,nietoksyczny, dwukanałowy i ostry kolec komory kroplowej, odpowierznik z filtrem przeciwbakteryjnym (czerwona klapka) , dren długości min. 150 cm zakończony łącznikem luer-lock z osłonką, elastyczna komora kroplowa bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), filtr do krwi o dużej powierzchni, wielkoś oczek 200µm, kroplomierz komory 20 kropli=1ml+/-0,1ml,bezpieczny zacisk rolkowy na drenie, zakończenie Luer-Lock, opakowanie pojedyncze typu blister-pack. Termin ważności min. 3 lata. | 3840 | szt |  | 0 | 8% | 0
3 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych,BURSZTYNOWY, sterylny, dł. 150 cm, wykonany z elastycznego materiału bez możliwości zaginania się z zabezpieczonymi końcówkami typu luer-lock, bez ftalanów, widoczna data ważności na opakowaniu | 975 | szt |  | 0 | 8% | 0
4 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, transparentny, sterylny, dł. 150 cm, wykonany z elastycznego materiału bez możliwości zaginania się z zabezpieczonymi końcówkami typu luer-lock , bez ftalanów, widoczna data ważności na opakowaniu. | 6000 | szt |  | 0 | 8% | 0
5 | Strzykawka dwuczęściowa, jednorazowego użytku, posiadająca czytelną i niezmywalną skalę co 0,1ml z pierścieniem zabezpieczającym przed przypadkowym wycofaniem tłoka, pojemność 2 ml z możliwością rozszerzenia do 3 ml, lekko przesuwający się tłok, przezroczysty cylinder pokazujący zawartość sztrzykawki, nazwa producenta wydrukowana na cylindrze, opakowanie jednostkowe typu blister-pack. | 174.5 | op |  | 0 | 8% | 0
6 | Strzykawka dwuczęściowa, jednorazowego użytku posiadająca czarną skalę co 0,2 ml z pierścieniem zabezpieczającym przed przypadkowym wycofaniem tłoka, pojemność 5 ml z możliwością rozszerzenia do 6ml, lekko przesuwający się tłok, przezroczysty cylinder pokazujący zawartość sztrzykawki, 1op.=100 szt. | 210 | op |  | 0 | 8% | 0
7 | Strzykawka jednorazowego użytku, dwuczęściowa, posiadająca czarną skalę co 0,5 ml z pierścieniem zabezpieczającym przed przypadkowym wycofaniem tłoka, pojemność 10 ml z możliwością rozszerzenia do 12 ml, lekko przesuwający się tłok w kolorze kontrastującym. Przezroczysty cylinder pokazujący zawartość sztrzykawki,1op.=100 szt. | 300 | op |  | 0 | 8% | 0
8 | Strzykawka jednorazowego użytku, dwuczęściowa, posiadająca czarną skalę co 1,0ml z pierścieniem zabezpieczającym przed przypadkowym wycofaniem tłoka, pojemność 20ml z możliwością rozszerzenia do 24ml, lekko przesuwający się tłok, przezroczysty cylinder pokazujący zawartość sztrzykawki, 1op.=50 szt. | 475 | op |  | 0 | 8% | 0
9 | Strzykawka trzyczęściowa 50/60 ml przystosowana do pomp infuzyjnych, sterylna, polipropylenowa, końcówka Luer-lock, wyraźna czarna skala oznaczona co 1mm3z cyfrą nadrukowaną co 10cm3, rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie, szczelna, przezroczysta. sterylizowana tlenkiem etylenu z widoczną datą ważności na opakowaniu jednostkowym.Opakowanie jednostkowe typu blister-pack | 6150 | szt |  | 0 | 8% | 0
10 | Strzykawka bursztynowa przystosowana do pomp infuzyjnych 50/60 ml, sterylna, z tłokiem pozwalającym na całkowite opróżnienie zawartości strzykawki, posiadająca podwójną skalę pomiarową oraz podwójne uszczelnienie tłoka. | 700 | szt |  | 0 | 8% | 0
11 | Strzykawka jednorazowego użytku o pojemności 100 ml Janette posiadająca szczelny, lekko przesuwający się tłok, podwójną, wyraźną skalę pomiarową oraz podwójne uszczelnienie tłoka. W zestawie dwa łączniki redukcyjne Luer 1op.=50szt. | 1705 | szt |  | 0 | 8% | 0
12 | Probówko-strzykawka MONOVETTE 2ml LH do pehametru COBAS b 121, sterylna z antykoagulantem heparyny | 350 | szt |  | 0 | 8% | 0
13 | Strzykawka tuberkulinowa 1 ml z igłą 0.4x13 jałowa, tłok ściśle przylegający do ścian strzykawki o płynnym przesuwie, szczelna, przezroczysta 1op =100 szt. | 3 | op |  | 0 | 8% | 0
14 | Strzykawka insulinowa 1 ml z igłą 0.4x13jałowa, skalowana 40j./1 ml. Tłok ściśle przylegający do ścian strzykawki o płynnym przesuwie 1op.=100szt. | 0.5 | op |  | 0 | 8% | 0
15 | Igła iniekcyjna,jednorazowego użycia 0,5x 25 sterylna, ostra, gładka, pakowana pojedynczo-papier i przezroczysta folia typu blister. 1op.=100 szt. | 128 | op |  | 0 | 8% | 0
16 | Igła iniekcyjna,jednorazowego użycia 0,6x25, sterylna, ostra, gładka, pakowana pojedynczo-papier i przezroczysta folia typu blister. 1op.=100 szt. | 80.5 | op |  | 0 | 8% | 0
17 | Igła iniekcyjna,jednorazowego użycia 0,7x30 sterylna, ostra, gładka, pakowana pojedynczo-papier i przezroczysta folia typu blister. 1op.=100 szt. | 90 | op |  | 0 | 8% | 0
18 | Igła iniekcyjna,jednorazowego użycia 0,8x40 sterylna, ostra, gładka, pakowana pojedynczo-papier i przezroczysta folia typu blister. 1op.=100 szt. | 290 | op |  | 0 | 8% | 0
19 | Igła iniekcyjna,jednorazowego użycia 0,9x40 sterylna, ostra, gładka, pakowana pojedynczo-papier i przezroczysta folia typu blister. 1op.=100 szt. | 180 | op |  | 0 | 8% | 0
20 | Igła iniekcyjna,jednorazowego użycia 1,1x40 sterylna, ostra, gładka, pakowana pojedynczo-papier i przezroczysta folia typu blister. 1op.=100 szt. | 145 | op |  | 0 | 8% | 0
21 | Kaniula dożylna jednorazowego użytku typu motylek z elastycznym odpornym na załamanie drenem długości 30 cm, wyposażonym w zamknięcie Luer-Lock 0,6x19 | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
22 | Kaniula dożylna jednorazowego użytku typu motylek z elastycznym odpornym na załamanie drenem długości 30 cm, wyposażonym w zamknięcie Luer-Lock 0,7x19 | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0
23 | Kranik trójdrożny z drenem 7 cm do prowadzenia terapii dożylnej, prosty tor przepływu płynu w obu kierunkach, jałowy, pakowany indywidualnie, jałowy pakowany indywidualnie | 375 | szt |  | 0 | 8% | 0
24 | Kranik trójdrożny do prowadzenia terapii dożylnej, prosty tor przepływu płynu w obu kierunkach, jałowy, pakowany indywidualnie, jałowy pakowany indywidualnie | 1040 | szt |  | 0 | 8% | 0
25 | Rozgałęziacz infuzyjny 3-drożny z końcówkami Luer-Lock, prosty tor przepływu w obu kierunkach | 250 | szt |  | 0 | 8% | 0
26 | Igła iniekcyjna,jednorazowego użycia 1,2x40 sterylna, ostra, gładka, pakowana pojedynczo-papier i przezroczysta folia typu blister. 1op.=100 szt. | 335 | op |  | 0 | 8% | 0
27 | Aparaty do żywienia pozajelitowego typu Exadrop, dla infuzji grawitacyjnych. Jałowy, pakowany pojedyńczo. | 300 | szt |  | 0 | 8% | 0
28 | Zestaw jednorazowy do upustu krwi | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0
29 | Zestaw przedłużający niskoabsorbcyjny (Syringe pumps 1,6ml , 206cm.) | 25 | szt |  | 0 | 8% | 0
30 | Zestawy do przetoczeń żywienia pozajelitowego w ruchu do pompy Ambix Activ | 300 | szt |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0

## pakiet 12
Pakiet nr 12
L.p. | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Haczyk do przebijania błon płodowych, prosty, dł. 250-270mm. Jednorazowy, sterylny. | 30 | szt |  | 0 | 8% | 0
2 | Szczoteczka do cytologii Ultr - Brush (wachlarz) op: 100szt | 2.5 | op |  | 0 | 8% | 332
3 | Wziernik ginekologiczny sterylny typu CUSCO, opakowanie: folia papier, rozmiar: XS | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0
4 | Wziernik ginekologiczny sterylny typu CUSCO, opakowanie: folia papier, rozmiar: S | 450 | szt |  | 0 | 8% | 0
5 | Wziernik ginekologiczny sterylny typu CUSCO, opakowanie: folia papier, rozmiar: M | 1300 | szt |  | 0 | 8% | 0
6 | Wziernik ginekologiczny sterylny typu CUSCO, opakowanie: folia papier, rozmiar: L | 350 | szt |  | 0 | 8% | 0
7 | Endoretka-pipette biopsja aspiracyjna endometrium, sterylna. 4 otwory. Długość 26,5 cm. | 7.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
8 | Szkiełka mikroskopowe, podstawowe z matem | 1.5 | op |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 332

## pakiet 13
Pakiet nr 13
Łyżki do laryngoskopu , Maski krtaniowe,
L.p. | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Łyżka jednorazowa do laryngoskopu F.O Macintosh, ze światłowodem, plastikowe, pakowane pojedyńczo. Nr 0 | 1 | szt |  | 0 | 8% | 0
2 | Łyżka jednorazowa do laryngoskopu F.O Macintosh, ze światłowodem, plastikowe, pakowane pojedyńczo. Nr 1 | 1 | szt |  | 0 | 8% | 0
3 | Łyżka jednorazowa do laryngoskopu F.O Macintosh, ze światłowodem, plastikowe, pakowane pojedyńczo. Nr 2 | 1 | szt |  | 0 | 8% | 0
4 | Łyżka jednorazowa do laryngoskopu F.O Macintosh, ze światłowodem, plastikowe, pakowane pojedyńczo. Nr 3 | 110 | szt |  | 0 | 8% | 0
5 | Łyżka jednorazowa do laryngoskopu F.O Macintosh, ze światłowodem, plastikowe, pakowane pojedyńczo. Nr 4 | 110 | szt |  | 0 | 8% | 0
6 | Maska krtaniowa, jednorazowa, pakowana pojedyńczo, sterylna z PCV, rozmiar 1 | 1 | szt |  | 0 | 8% | 0
7 | Maska krtaniowa, jednorazowa, pakowana pojedyńczo, sterylna z PCV, rozmiar 1,5 | 1 | szt |  | 0 | 8% | 0
8 | Maska krtaniowa, jednorazowa, pakowana pojedyńczo, sterylna z PCV, rozmiar 2 | 1 | szt |  | 0 | 8% | 0
9 | Maska krtaniowa, jednorazowa, pakowana pojedyńczo, sterylna z PCV, rozmiar 3 | 2 | szt |  | 0 | 8% | 0
10 | Maska krtaniowa, jednorazowa, pakowana pojedyńczo, sterylna z PCV, rozmiar4 | 22.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
11 | Maska krtaniowa, jednorazowa, pakowana pojedyńczo, sterylna z PCV, rozmiar 5 | 17.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
| Uwaga: Wykonawca dołączy Katalogi lub foldery reklamowe przedmiotu zamówienia, opisane w języku polskim, o treści potwierdzającej spełnianie przez określony asortyment wymagań jakościowych określonych w Załączniku nr Data……………………………………. Podpis osoby upoważnionej…………………………………. | 0
[5 empty] | 0 |  | 0

## Pakiet 14
Pakiet nr 14
L.P | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Pisak chirurgiczny do znakowania skóry, sterylny. | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
2 | Zestaw do szycia małych ran, sterylny, zawierający metalowe instrumenty jednorazowe, materiał opatrunkowy, serwetę. | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0
3 | Osłona na stolik Mayo, wzmocniona, sterylna 80x145cm | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0
4 | Fartuch chirurgiczny z włókniny wielowarstwowej zawinięty w serwetę, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, troki w kartoniku, do zabiegów z małą i średnią ilością płynu, indywidualnie pakowany, jałowy. Rozmiar M, L, XL. | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0
5 | Pokrowiec na aparat RTG SUPRA C, rozmiar 100x220, jałowy | 12.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
6 | Serweta jałowa, rozmiar 75x90cm, z centralnym otworem przylepnym, indywidualne opakowanie | 112.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
7 | Serweta jałowa, rozmiar 50x75cm, z centralnym otworem przylepnym, indywidualne opakowanie | 117.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
8 | Serweta zabiegowa sterylna, rozmiar 75x90cm, indywidualne opakowanie | 115 | szt |  | 0 | 8% | 0
9 | Serweta zabiegowa sterylna, rozmiar 50x60cm, indywidualne opakowanie | 112.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
10 | Pęseta chirurgiczna plastikowa, jednorazowa, sterylna, pakowana pojedynczo. | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0
11 | Pęseta anatomiczna plastikowa, jednorazowa, sterylna, pakowana pojedynczo. | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0
12 | Przyrząd Rozcinacz Do Zaciskaczy Do Pępowiny | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0

## Pakiet 15
Pakiet nr 16
L.P | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Zestaw do cięcia cesarskiego III 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny (okno 19 x 24 cm) 315 x 250/200 1 serweta dla noworodka 90 x 105 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 | 125 | szt |  | 0 | 8% | 0
2 | Zestaw Porodowy II 1 serweta na stół narzędziowy 100 x 150 1 serweta pod pośladki z dwoma workami na płyny 90 x 90 1 serweta dla noworodka 87 x 90 1 x serweta nieprzylepna 75 x 75 2 ręczniki celulozowe 30 x 33 | 175 | szt |  | 0 | 8% | 0
3 | Pakiet do znieczuleń 1 , Serweta chirurgiczna 50x70, serweta chirurgiczna 60x75 z otworem, komplet z gazy 13N 8W 7,5/7,5 , Chwytak plastikowy 14cm,( kocher, Pean, Opatrunek włók, z wkładem chłonnym 5cmx7,2, Strzykawka 2ml, 5ml, igła iniekcyjna 1,2 i 0.5. | 400 | szt |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0

## Pakiet 16
Pakiet nr 16
Monitorowanie, linie , pułapki
L.P | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Okulary do fototerapii Smail 28-34cm | 25 | szt |  | 0 | 8% | 0
2 | Końcówki do pulsoksymetru Nellcor >30kg OR < 3kg IPx2, jednorazowe | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0
3 | Końcówki do pulsksymetru RD SET NEO < 3 kg or > 40 kg MASIMO, jednorazowe | 120 | szt |  | 0 | 8% | 0
4 | Pułapka wodna do aparatu Drager Water lock 2 | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
5 | Czujnik przepływy do aparatu Drager | 2 | szt |  | 0 | 8% | 0
6 | Linie próbkująca do modułu gazowego kardiomonitora Biolight | 3.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0

## Pakiet 17
Pakiet 17
Blok Operacyjny
L.P | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | nr katalogowy
1 | Zestaw serwet do artroskopii jałowy, jednorazowego użytku, barierowy, nieuczulający i nie powodujący podrażnień, wysokie parametry chłonne, odporny na przenikanie cieczy, czytelne piktogramy, naklejki TAG SKŁAD: 200cmx320cm - serweta wzmocniona z samo przylepiającym się otworem 6cmx8cm 30cmx60cm - elastyczna osłona na kończynę 80cmxl40cm - wzmocniona osłona na stolik MAYO 150cmxl90cm - wzmocniona serweta na stół narzędziowy 10cmx50cm - taśma samoprzylepna ręcznik chłonny do rąk 2 lub 4szt | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0
2 | Zestaw serwet do artroskopii barku jałowy, jednorazowego użytku, barierowy, nieuczulający i nie powodujący podrażnień, wysokie parametry chłonne, odporny na przenikanie cieczy, czytelne piktogramy, naklejki TAG, hydrofobowy materiał SMS SKŁAD: 200cmx260cm - serweta wzmocniona, samoprzylepna z wycięciem U 8,5cmx85cm 170cmxl80cm - serweta samoprzylepna, wzmocniona 150cmxl80cm - serweta samoprzylepna 30cmx60cm - elastyczna osłona na kończynę 80cmxl40cm - wzmocniona osłona na stolik MAYO 150cmxl90cm - wzmocniona serweta na stół narzędziowy 10cmx50cm - taśma samoprzylepna ręcznik chłonny do rąk 2 lub 4szt | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
3 | Zestaw serwet uniwersalnych jałowy, jednorazowego użytku, barierowy, nieuczulający i nie powodujący podrażnień, wysokie parametry chłonne, odporny na przenikanie cieczy, czytelne piktogramy, naklejki TAG SKŁAD: 150cmx240cm - serweta samoprzylepna 180cmxl80cm - serweta samoprzylepna 75cmx90cm - 2 serwety samoprzylepne 80cmxl40cm - wzmocniona osłona na stolik MAYO 150cmxl90cm - wzmocniona serweta na stół narzędziowy 10cmx50cm - taśma samoprzylepna ręcznik chłonny do rąk 2 lub 4szt | 350 | szt |  | 0 | 8% | 0
4 | Zestaw ginekologiczny, jednoserwetowy do zabiegów w pozycji litotomijnej ,jałowy, jednorazowego użytku, barierowy, nieuczulający i nie powodujący podrażnień, odporny na przenikanie cieczy, czytelne piktogramy, naklejki TAG SKŁAD: Serweta ginekologiczna - 240cm/260cmx230cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne z otworem w okolicy krocza 10cmxl5cm Wzmocniona serweta na stolik Mayo - 80cmxl45cm Serweta na stolik narzędziowy 150 cmxl90cm Serweta samoprzylepna 50cmx50cm taśma samoprzylepna 2,5cmx24 cm ręcznik chłonny do rąk 2 lub 4szt | 12 | szt |  | 0 | 8% | 0
5 | Zestaw serwet do operacji żylaków jałowy, jednorazowego użytku, barierowy, nieuczutający i nie powodujący podrażnień, wysokie parametry chłonne, odporny na przenikanie cieczy, czytelne piktogramy, naklejki TAG 200cmx260cm -serweta samoprzylepna z wycięciem U o wumiarach 8,5 cmx 85cm 160cmxl80cm - serweta samoprzylepna 80cmxl40 - wzmocniona osłona na stolik Mayo 150cmxl90cm - wzmocniona serweta na stół narzędziowy Ręcznik chłonny 2 tub 4 szt | 30 | szt |  | 0 | 8% | 0
6 | Kateter do embolektomii, i trombektomii jednokanałowy, wykonany z biologicznie obojętnego materiału, balon z lateksu, rozmiar zgodny z międzynarodowym kodem barw, znakowany co lOcm mandryn z nierdzewnej stali, miękkie sferyczne zakończenie redukujące możliwość przebicia naczynia , koniec zakończony nasadką luer-lock , oznaczenie średnicy i pojemności ROZMIAR: 3F /80, 4F/80, 5F/80 | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0
7 | DREN T-KHER - przeznaczony do drenażu dróg żółciowych, transparentny wykonany z biokompatybilnego silikonu , atraumatyczne miękkie zakończenie drenu, pasek kontrastujący w RTG z łącznikiem i workiem 800ml, pakowany podwójnie, jednorazowego użycia. ROZMIAR: CH 12 CH 14CH 16CH 18CH 20CH | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
8 | TYTANOWE ŁADUNKI kompatybilne z automatyczną klipsownicą MICROUNE, pakowane po 10 szt. w ładunku, rozmiar klipsów M/L - opakowanie zbiorcze 10 ładunków | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0

## Pakiet 18
Pakiet 18
L.P | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr karalogowy
1 | Stapler liniowy z nożem, wymiennymi ładunkami, jednorazowego użytku, do tkanki normalnej (wysokość zszywki 3,8 mm) i grubej (wysokość zszywki 4,5 mm), cztery rzędy tytanowych zszywek o średnicy 0,23 mm, długość linii szwu 61 mm, automatyczny mechanizm zabezpieczający,mechanizm krzywkowy dla równomiernego formowania zszywek, zapewniającego hemostazę i szczelność zespolenia, zszywki formowane w kształcie litery B ROZMIAR: 60L, 80L, 100L | 7.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
2 | Ładunek do staplera liniowego tnącego, jednorazowego użytku, do tkanki normalnej (wysokość zszywki 3,8 mm) i grubej (wysokość zszywki 4,5 mm), cztery rzędy tytanowych zszywek o średnicy 0,23 mm, długość linii szwu 61 mm, skrzydełka w części proksymalnej dla ułatwienia wymiany ładunków. ROZMIAR: 60L, 80L, 100L | 7.5 | szt |  | 0 | 8% | 0
3 | Stapler liniowy z nożem, jednorazowego użytku, z indeksem U z blokadą spustu po oddaniu strzału do tkanki normalnej (wysokość zszywki 3,8 mm) i grubej (wysokość zszywki 4,5 mm), cztery rzędy tytanowych zszywek o średnicy 0,23 mm, długość linii szwu 81 mm, automatyczny mechanizm zabezpieczający,mechanizm krzywkowy dla równomiernego formowania zszywek, zapewniającego hemostazę i szczelność zespolenia. Zszywki formowane w kształcie litery B ROZMIAR: 60L,75L,90L | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
4 | Ładunek do staplera liniowego z nożem, z indeksem U jednorazowego użytku, do tkanki normalnej (wysokość zszywki 3,8 mm) i grubej (wysokość zszywki 4,5 mm), cztery rzędy tytanowych zszywek o średnicy 0,23 mm, długość linii szwu 81 mm, skrzydełka w części proksymalnej dla ułatwienia wymiany ładunków. ROZMIAR: 60L, 75L, 90L | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0
5 | StapJer okrężny jednorazowego użytku, podgięty, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1 - 2,3 mm, ze 180 stopniowym oknem obserwacji poziomu kompresji, dwa rzędy tytanowych zszywek o wysokości 5,0 mm, pokrętło z dwoma skrzydełkami dla lepszej kontroli, automatycznie zwalniana blokada spustu, ROZMIARY: od 29mm do 32 mm | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0
6 | Stapler skórny jednorazowego użytku, załadowany 35 zszywkami ze stali chirurguicznej, zszywka szeroka (wys.7 mm; szer. 4 mm, średnica drutu 0,6 mm} | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0
7 | Ewakuator laparoskopowy, pojemność 200ml, średnica 5cm otwierany samoczynnie, przeźroczysty materiał wytrzymujący bardzo wysokie naprężenia i ciśnienia (napięcia o sile do 50-60N), ścianki worka nieprzepuszczalne dla płynów, system Nitinol ze stopu niklowo-tytanowego z efektem pamięci, tubus z 2 bocznymi uchwytami, przeznaczony do trokara o średnicy lOmm, kolorystyczne oznakowanie tubusa pozwalające na identyfikację pojemności woreczka, sterylny | 40 | szt |  | 0 | 8% | 0
8 | Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozmiar M/L zamykające naczynia od 3 do 10 mm, pakowane w sterylne zasobniki po 6 szt. w magazynku. | 500 | szt |  | 0 | 8% | 0
9 | Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozmiar L zamykające naczynia od 5 do 13 mm, pakowane w sterylne zasobniki po 6 szt. w magazynku. | 150 | szt |  | 0 | 8% | 0
10 | TROKAR jednorazowego użycia, llmm długość lOOmm, z przezierną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem w bezpiecznej osłonie, wskaźnik położenia ostrza | 30 | szt |  | 0 | 8% | 0
11 | Klipsy laparoskopowe, tytanowe, rozmiar M/L, kompatybilne z klipsownicą STORZ, kształt podkowy, przekrój poprzeczny w kształcie serca, pakowane w sterylne zasobniki po 6 szt. | 40 | op |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0

## Pakiet 19
Pakiet nr 19
L.P | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | nr katalogowy
1 | Zestawy uniwersalne do żywienia dojelitowego z końcówka typu Enfit kompatybilne z pompą Amika | 250 | szt |  | 0 | 8% | 0
2 | Łączniki PEG- aparat kroplowy Transition Connector to Oral/Luer syringe | 75 | szt |  | 0 | 8% | 0
3 | Strzykawka enteralna z koncówką typu Enfit 60ml | 450 | szt |  | 0 | 8% | 0
4 | Strzykawka enteralna z końcówką typu Enfit 10ml | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0
5 | Łącznik do sondy żoładkowej Freka Ebfit/ENLock Step adaptor , opakowanie po 15 szt | 10 | op |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0

## Pakiet 20
Pakiet nr 20
Elektroda
Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | nr katalogowy
Elektroda neutralna dzielona , dla dorosłych , jednorazowego uzytku z przyłączem, bez kabla przyłączeniowego, pierścień ekwipotencjalny 23cm3, powierzchnia 85cm2, czytelne piktogramy , naklejki TAG, pakowane po 5 szt w opakowaniu , opakowanie zbiorcze po 50szt . Kompatybilne z datermią elektorchirurgiczną FIRMY ERBE | 500 | szt |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | 0 |  | 0